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ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 pārbūve””
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NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1




Ventspils
 2026.gads

[bookmark: _Hlk37943241][bookmark: _Hlk60916305]1.jautājums.
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai pareizi saprotam, ka projektēšanas uzdevuma 1.2. pielikumā “Piestātnes tehniskās apsekošanas darba uzdevums” 6. punkta 6.2. apakšpunktā norādītā prasība: “Noteikt iespējamās pārslodzes plaisu fasādes sienas rievpāļiem” ir saprotams šādā redakcijā: “Noteikt iespējamās pārslodzes izraisītas atvērumu veidošanās vietas fasādes sienas rievpāļu slēdzeņu savienojumos.”

Atbilde.
Projektēšanas uzdevuma 1.2. pielikumā “Piestātnes tehniskās apsekošanas darba uzdevums” 6. punkta 6.2. apakšpunktā norādītā prasība: “Noteikt iespējamās pārslodzes plaisu fasādes sienas rievpāļiem” attiecas uz jebkurām iespējamām pārslodzes plaisām uz piestātnes fasādes sienas rievpāļu virsmas.
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