Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas Mārupes novada pašvaldības iestādēs

| Nr. p.k. | Iestāde | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma | Trauksmes izziņošanas balss sistēma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mārupes pašvaldības administratīvā ēka un Kultūras nams Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis INIM Smart Line 036-4 ar paplašinātāju 8 zonām Darbības zonu skaits - 32; Dūmu detektors – 92gb; Staru dūmu detektors zālē – 2gb; Rokas signāldevējs trauksmei – 12gb; Skaņu signāls /sirēna – 7gb; | NAV |
| 2 | Mārupes pašvaldības administratīvā ēka Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis Smart Line 020/4 Darbības zonu skaits - 12; Dūmu detektors – 53gb; Rokas signāldevējs trauksmei – 5gb; Skaņu signāls /sirēna – 4gb; | NAV |
| 3 | Mārupes Valsts ģimnāzija Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads | ESMI FX3 NET Darbības zonu skaits –adrešu / elektroniski Adrešu dūmu un siltuma detektors – 260gb Rokas signāldevējs trauksmei – 24gb; Skaņu signāls /sirēna – 6gb; | Bosch Plena Voice Alarma System Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu |
| 4 | Babītes Vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis FX 3NET Darbības zonu skaits - 80; Dūmu un kombinētais detektors – 570gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 51gb; Skaņu signāls /sirēna – 100gb; | Bosch Plena Voice Alarma System Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu |
| 5 | Jaunmārupes Pamatskola Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads | SAMARTLINE 036-4 Smart Line INIM ELECTRONIC Darbības zonu skaits – 35; Dūmu un kombinētie detektori -230 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 48 gb; Skaņu signāls /sirēna – 6 gb. | BOSCH Plena Voice Alarm Controllers Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu |
| 6 | Jaunmārupes Pamatskola Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, Mārupes novads | UNIPOS IFS7002-4 Adrešu sistēmas : Darbības zonu skaits – 74; Dūmu un kombinētie detektori -246 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 56 gb; Skaņu signāls /sirēna – 10 gb. | JEDIA Energency UNIT JEU-211A Izziņošanas skaļruņi sienas un griestu |
| 7 | Mārupes Pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads | Sistēmas panelis MAVIGARD SD64+ Sistēmas panelis IRIS EN54-2/4 Adrešu sistēma – 92; (Sistēmas apvienotas, kas ietver arī Sporta centra telpas un zāli) Dūmu detektori – 280 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 21 gb; Skaņu signāls /sirēna – 18 gb; | JEDIA Energency UNIT JEU-211A |
| 8 | Mārupes Sporta centrs, Tīraine Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads | Sistēmas panelis MAVIGARD SD64+ Darbības zonu skaits – 38; (Sistēma apvienota ar Mārupes pamatskolas ugusdrošības signalizācijas sistēmu IRIS EN54-2/4) Staru detektori Zālē – 2 gb; Dūmu detektori – 35 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 4gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb; | Izziņošanas sistēma darbojas no Mārupes skolas : JEDIA Energency UNIT JEU-211A |
| 9 | Mārupes Pamatskola- D koprpuss Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads | Sistēmas panelis TELETEK IRIS1/4 Darbības zonu skaits - 4; Dūmu un kombinētie detektori – 360 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 21 gb; Skaņu signāls /sirēna – 2 gb | Bosch LBB 1990 /0 Sienas un gristu skaļruņi |
| 10 | Skultes sākumskola Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424 Darbības zonu skaits - 24; Dūmu un kombinētie detektori -52 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 5 gb; Skaņu signāls /sirēna – 6 gb; | NAV |
| 11 | Salas Sākumskola Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424 -24 Darbības zonu skaits - 24; Dūmu un kombinētie detektori -91 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 11 gb; Skaņu signāls /sirēna – 11 gb; | NAV |
| 12 | Mārupes pašvaldības PII ,,LIENĪTE,, Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis STIM J524-F Darbības zonu skaits – 15; Dūmu un kombinētie detektori -77 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 13 gb; Skaņu signāls /sirēna – 6gb. | NAV |
| 13 | Mārupes pašvaldības PII ,,LIENĪTE,, Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 036-4 Darbības zonu skaits – 9; Dūmu un kombinētie detektori -30 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 10gb. | NAV |
| 14 | Mārupes pašvaldības PII ,,MĀRZEMĪTE” Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis"UNIPOS" IFS 7002. Dūmu signāldevēji: 163gb , FD7130 Siltuma signāldevējs 2gb, FD7110 Rokas signāldevēji: 16gb, FD7150 Skaņu signāls /sirēna – 4 gb; | Sistēma "Plena" , LBB 1990/00 Iekārtas tips: LB1-UW06V-L |
| 15 | Mārupes pamatskola – Pirmsskola-Tīraine Viskalnu iela 3, Tīraine, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424 Darbības zonu skaits - 14; Dūmu un kombinētie detektori – 61 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb; Skaņu signāls /sirēna – 8 gb | NAV |
| 16 | Mārupes pašvaldības PII ,,ZĪĻUKS” Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Honeywell ESSER, FACP FlexES, Control FX10 Darbības zonas : adrešu Dūmu un kombinētie detektori – 390 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 27 gb; Skaņu signāls /sirēna – 71 gb | NAV |
| 17 | Babītes Pirmsskolas izglītības iestāde Priežu iela 1, Babīte, Babītes pag. Mārupes novads | ( Pamatēka ): sisitēmas panelis ZITON ZP2-FI-99 Darbības zonu skaits - 36; Dūmu un kombinētie detektori – 46 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 10 gb; Skaņu signāls /sirēna – 7 gb; ( Moduļu ēka ): sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 12; Dūmu detektori -13 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 4 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb. | NAV |
| 18 | Babītes Pirmsskolas izglītības iestāde ,,SAIMĪTE” Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | ( Lielā ēka ): sistēmas panelis SAMARTLINE 036 Darbības zonu skaits – 36; Dūmu detektori -98 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 15 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb. ( Mazā ēka ): sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 7; Dūmu detektori -12 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb. ( Mazā ēka ): Sistēmas panelis Bentel J424 Darbības zonu skaits – 7; Dūmu detektori -12 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb. | NAV |
| 19 | Mārupes pašvaldības administratīvā ēka / Policija, Bāriņtiesa Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424-8 darbības zonu skaits - 16; Dūmu un kombinētie detektori -48 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 8 gb; Skaņu signāls /sirēna – 6 gb; | NAV |
| 20 | Mārupes pašvaldības administratīvā ēka / Izglītības dienests Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J408 Darbības zonu skaits - 4; Dūmu un kombinētie detektori -9 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb; Skaņu signāls /sirēna – 2 gb; | NAV |
| 21 | Mārupes Mūzikas un Mākslas skola Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis ESMI FX3NET/LV ar plati MC2 un barošanas bloku PCB 4A Darbības zonu skaits – adrešu Dūmu un kombinētie detektori -400 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 32 gb; Skaņu signāls /sirēna ārējā – 1 gb. | Izziņošanas sistēma BOSCH -Praesideo PRS-NCO-B Virsapmetuma skaļruņi |
| 22 | Babītes Kultūrizglītības centrs Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis FX NET-LV (FX-ALCB 2cilpu plates Intellia) Darbības zonas : adrešu Dūmu un kombinētie detektori – 105 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei –107 gb; Skaņu signāls /sirēna sr stobru – 12 gb Ārējās trauksmes sirēnas – 3 gb | Sistēma "Plena" , LBB 1990/00 59 Virsapmetuma skaļruņi |
| 23 | Babītes Kultūrizglītības centrs: filiāle ,,Vietvalži” Vietvalži, Spuņciems, Salas pagasts Mārupes novads | Sistēmas panelis SmartLine (INIM Electronics) Darbības zonas : Dūmu un kombinētie detektori – 35 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei –7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 8 gb | Izziņošanas sistēma BOSCH PLENA |
| 24 | Jaunmārupes sabiedriskā ēka, bibliotēka Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424-8 Darbības zonu skaits - 16; Dūmu detektors – 79 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 11 gb; | NAV |
| 25 | Mārupes sporta skola Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424 Darbības zonu skaits - 16; Staru dūmu detektors zālē – 3gb; Dūmu un kombinētais detektors – 55gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 10gb; Skaņu signāls /sirēna – 10gb; | NAV |
| 26 | Babītes Sporta komplekss Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424-8 Darbības zonu skaits - 24; Staru dūmu detektors zālē – 3gb; Dūmu un kombinētais detektors – 55gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 4gb; Skaņu signāls /sirēna – 11gb; | NAV |
| 27 | Spuņciema Sporta halle Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424-8 darbības zonu skaits - 14; Dūmu detektori -36 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 7 gb; Skaņu signāls /sirēna – 9 gb; | NAV |
| 28 | Mārupes Sporta centrs- Stadions Mārupē Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 8; Dūmu detektori -8 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb; Skaņu signāls /sirēna | NAV |
| 29 | Mārupes Sporta centrs- Stadions Jaunmārupē Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 8; Dūmu detektori -10 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb; Skaņu signāls /sirēna – 1gb. | NAV |
| 30 | Babītes Sporta centrs- Stadions Piņķos Rīgas iela 1C, Piņķi, Babītes pag. Mārupes nov | Sistēmas panelis Bentel J408 Darbības zonu skaits - 6; Dūmu un kombinētie detektori -17 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 1 gb; Skaņu signāls /sirēna – 8 gb; | NAV |
| 31 | Sociālais dienests Babītē Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 4; Dūmu detektori -21 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb; Skaņu signāls /sirēna – 4gb. | NAV |
| 32 | Daudzfunkcionālais sociālais centrs Babītē Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 3; Dūmu detektori -8 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3gb. | NAV |
| 33 | Sociālais centrs Babītē II stāvs Centra iela 3, Piņķi, Babītes pag. Mārupes novads | Sistēmas panelis SAMARTLINE 020/4 Darbības zonu skaits – 8; Dūmu detektori -20 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 2 gb; Skaņu signāls /sirēna – 7gb. | NAV |
| 34 | Daudzfunkcionālais sociālais centrs Babītē-Filiāle Liepu aleja 17, Babīte, Mārupes novads | Sistēmas panelis EATON CF2000 Darbības zonu skaits – 12; Dūmu detektori -20 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb; Skaņu signāls /sirēna – 4gb. | NAV |
| 35 | Dienas centrs ,,ŠVARCENIEKI” Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J424-8 darbības zonu skaits - 8; Dūmu un kombinētie detektori -18 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 3 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3 gb; | NAV |
| 36 | Dienas centrs ,,SKULTE” Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads | Sistēmas panelis Bentel J408 darbības zonu skaits - 7; Dūmu un kombinētie detektori -19 gb; Rokas signāldevējs-trauksmei – 6 gb; Skaņu signāls /sirēna – 3 gb; | NAV |
| 37 | Pirmskolas izglītības iestāde “Mārupīte” Viskalnu iela 4A, Tīraine, Mārupes novads | Ugunsdrošības signalizācijas centrālā vadības pults, 5-slotu ESMI Sence FDP252/LV, FFS00703920LV, Schneider Electric - 1gab.; Darbības zonas: adrešu Adrešu optiskais dūmu detektors ESMI 22051E, FFS06710602, Schneider Electric – 273gab.; Adrešu siltuma detektors ESMI 52051REI, FFS06710611, Schneider Electric – 32gab.; Adrešu trauksmes poga, z/a montāža, ar izolatoru MCP5A RP02FF-01, FFS06423742EN, Schneider – 26gab.; Adrešu sirēna ar strobu (EN54-23), ar izolatoru WSS-PC-I33, FFS06711745, Schneider Electric – 43gab.; Akumulators 12V 17A/St., Flaam – 8gab.; Adrešu izejas releju modulis (240V) EM201E-240, FFS06717041, Schneider Electric – 47gab.; Adrešu konvenciālais modulis EM210E-CZ, FFS06717030, Schneider Electric – 3gab.; Adrešu Ieejas modulis EM210EA, FFS06717011, Schneider Electric – 4gab | NAV |