## TS TP FP
2.pielikums Atklāta konkursa “Apgaismes ierīču un elektrisko spuldžu piegāde” BKUS 2026/64 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS. (KONSOLIDĒTA, ar grozījumiem, kas izdarīti 11.08.2026.)
Vispārīgās prasības Pretendents aprēķinot Preces cenu, tajā iekļauj un finanšu piedāvājumā norāda kopēju cenu par Preces iegādi un piegādi, un visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pretendents nodrošina tehniskajā piedāvājumā piedāvātās Preces cenas (bez PVN) nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu kopējās līgumcenas vai tehniskajā piedāvājumā norādītās Preces cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu. Līguma izpildes laikā Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātās Preces cenas (bez PVN) netiks pārskatītas vai mainītas, izņemot Līgumā paredzētajos gadījumos, visu Līguma darbības laiku. Finanšu piedāvājumā visiem aprēķiniem ir jābūt veiktiem, novērtējot visas tehniskajā specifikācijā ietvertās prasības konkrētajai Precei (to grupai). Finanšu piedāvājumā norāda vienas Preces vienības cenu euro un centos bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar ne vairāk, kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Gadījumā, ja Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā vienas Preces vienības cena būs norādīta ar vairāk zīmēm aiz komata, nekā to noteic iepirkuma nolikums, noapaļošana netiks veikta un iepirkuma komisija, aprēķinot piedāvājuma kopējo (vērtējamo) cenu, ņems vērā Preces vienības cenā norādītās pirmās divas zīmes aiz komata. Finanšu piedāvājuma kopējo (vērtējamo) cenu veido visu finanšu un tehniskajā piedāvājumā iekļauto Preču vienību cenu kopējā summa. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu vai tehniskā piedāvājuma variantus. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents ietver Preces, kas atbilst attiecīgās Preces (to grupas) tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda šādu informāciju par Preci: 1) Preci identificējošus datus (ražotājs, modeļa nosaukums, artikula numurs u.tml.); 2) attiecīgās Preces tehniskos parametrus (atbilstoši Tehniskās specifikācijā norādītajai struktūrai, nepieciešamības gadījumā to precizējot vai papildinot); 3) atsauci uz piedāvājumā pievienotajiem dokumentiem vai ārējo publiski pieejamu avotu (tīmekļa vietni), kur ir pieejama informācija par Preci un tās atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Piegādātājam jānodrošina, ka tehniskajā piedāvājumā norādītās Preces piegādes brīdī būs jaunas (nelietotas), Preces ražotāja oriģinālajā iepakojumā (izņemot preces, kas tiek piegādātas lielās vienībās) ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā. Pozīcijās, kuras ražotājs piegādā Preci lielos iepakojumos, Prece var tikt piedāvāta bez oriģinālā iepakojuma, bet ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā. Tehniskajā piedāvājumā norādītās Preces Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var iegādāties tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Pasūtītājam. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt un apmaksāt visas tehniskajā un finanšu piedāvājumā minētās Preces visas kopējās līgumcenas apjomā. Preču pasūtījumu, nosakot to piegādes apjomu, piegādes un samaksas termiņu, Pasūtītājs veic saskaņā ar līgumu. Precēm "Iekštelpu apgaismojums. Ielu apgaismojums", tajā skaitā apgaismes ķermeņiem jānodrošina gaismas lietderība ≥ 110 lm/W, gaismas plūsmas uzturēšanas rādītājs L80B10 ≥ 50000 h. Gaismekļiem (ja attiecināms) jābūt ar nomaināmu LED moduli un nomaināmu barošanas bloku. Tehniskajā piedāvājumā norādītajām Precēm (ja attiecināms) jābūt pieejamām CE atbilstības deklarācijām un to fotometriskiem datiem (IES/LDT). Gaismekļa korpusa materiāliem (ja attiecināms) jābūt pārstrādājamiem ≥ 85% apjomā. Precei (ja attiecināms) jāatbilst RoHS un REACH prasībām. Ielu apgaismojumam (ja attiecināms) jānodrošina IK08 triecienizturība un ULOR < 1%. Preces rezerves daļām (ja attiecināms) jābūt pieejamām vismaz 5 gadus. Atbilstību attiecīgajām prasībām Pretendents nodrošina piedāvājumam pievienojot attiecīgo informāciju saturošo dokumentu kopijas vai Pretendenta tehniskajā piedāvājumā ietverot atsauci uz ārējo publiski pieejamu avotu (tīmekļa vietni), kurā attiecīgā informācija par Preci un tās atbilstību prasībām ir publiski pieejama. Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): Preču garantijas termiņš nevar būt īsāks, kā ražotāja noteiktais attiecīgās Preces garantijas termiņš Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.
Nr. | Tehniskā specifikācija | Vienība | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums. Vienas Preces vienības cena EUR bez PVN
1 | LED gaismekļi, gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 50000h, energoefektivitātes klase F vai G, CRI≥80. Gaismekļa korpuss, rāmis LED panelim
1.1 | LED griestu gaismeklis v/a, LED/12W/230V, IP54, 4000K | gb.
1.2 | LED griestu gaismeklis, v/a LED/12W/230V IP54 (ar iebūvētu kustības sensoru), 4000K | gb.
1.3 | Gaismekļa korpuss LED T8 2x1200mm spuldzēm, IP65 | gb.
1.4 | 36W, 230V, (60x60)cm, 4000K, 3 060–3 960 lm | gb.
1.5 | 36W, 230V,(30x120)cm, 4000K , 3 060–3 960 lm | gb.
1.6 | Rāmis LED panelim (60x60)cm, | gb.
1.7 | Rāmis LED panelim (30x120)cm, | gb.
2 | LED spuldzes, energoefektivitātes klase ne zemāka kā F, darbības laiksne mazāks kā 50000h, CRI≥80
2.1 | 12W, 230V, E27, 2700-3000K, Lm 1000-2000 | gb.
2.2 | 7W, 230V, E27, G120, 2700-3000K | gb.
2.3 | 8W, 230V, E14,2700-3000K, svece (pielaide +/-3W) | gb.
2.4 | 10W,T8, 230V, G13, 4000K,garums 60cm | gb.
2.5 | 18W, 230V, T8, G13, 4000K, garums 120cm | gb.
2.6 | 22W, 230V, T8, G13, 4000K, garums 150cm | gb.
2.7 | LED spuldze T5 AC HE3 18W G5 4000K, 1449 mm ND | gb.
2.8 | LED spuldze T5 G5 220V 26W 1165 mm (standarta garums 1200mm) ST5HO54 | gb.
2.9 | LED spuldze (standarta gatums 1500mm) HE 20W 830 T5 EU, Fl. spuldzes ekvivalents T5 35W/830 | gb.
2.10 | LEDspuldze 1500mm HO 26W 840 T5, AC 230V, Fl. spuldzes ekvivalents T5 49W/840 | gb.
2.11 | LED spuldze 18W(35W) G5 220V ST T5 AC (standarta gatums 1500mm) | gb.
3 | LED prožektori, IP65, gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 50000h, energoefektivitātes klase ne zemāka kā F, CRI≥80
3.1 | 10W, 230V, 4000K, melns, 850–1 100 lm | gb.
3.2 | 10W, 230V, 4000K, ar kustības sensoru, melns, 850–1 100 lm | gb.
3.3 | 20W, 230V, 4000K, melns, 1 700–2 200 lm | gb.
3.4 | 20W, 230V, 4000K, ar kustības sensoru, melns, 1 700–2 200 lm, | gb.
3.5 | 30W, 230V, 4000K, melns, 2 550–3 300 lm | gb.
3.6 | 30W, 230V, 4000K, ar kustības sensoru, melns, 2 550–3 300 lm | gb.
3.7 | 50W, 230V, 4000K, melns, 4 250–5 500 lm | gb.
3.8 | 50W, 230V, 4000K, ar kustības sensoru, melns, 4 250–5 500 lm | gb.
4 | Sensori
4.1 | Virsapmetuma klātbūtnes sensors 360°, IP65 | gb.
4.2 | Mikroviļņu kustības sensors SRC812 MINI2 500W GTV (vai analogs) | gb.
4.3 | Krēslas slēdzis NightMatic 3000 (vai analogs) | gb.
4.4 | Krēslas slēdzis uz DIN sliedes ar iznesamo sensoru, IP65 | gb.
5 | Gaismekļi, virsapmetuma, CRI≥80. gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 50000h, energoefektivitātes klase ne zemāka kā F, CRI≥80
5.1 | LED griestu gaismeklis LED/12W/230V IP54, 4000K | gb.
5.2 | LED griestu gaismeklis LED/12W/230V IP54 (ar iebūvētu kustības sensoru), 4000K | gb.
5.3 | Gaismekļa korpuss LED T8 2x1200mm spuldzēm, IP65 | gb.
5.4 | Taisnstūra LED gaismeklis 1500mm, 30W, 5100lm, 4000k, 230V, IP44, gaismas kūļa lenķis 1200, DALI 2 dimmējams | gb.
6 | LED paneļi ar barošanas bloku, IP20, gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 50000h,energoefektivitātes klase ne zemāka kā F, CRI≥80
6.1 | 36W, 230V, (60x60)cm, 4000K | gb.
6.2 | 36W, 230V,(30x120)cm, 4000K | gb.
6.3 | Rāmis LED panelim (60x60)cm, | gb.
6.4 | Rāmis LED panelim (30x120)cm, | gb.
7 | LED barošanas bloki
7.1 | LED barošanas bloks 6-58Vdc, 45W, 500-1400mA, dimmējams PUSH-DIM, DALI-2 | gb.
7.2 | Led barošanas bloks 24Vdc, 60w, hermētisks | gb.
8 | Pilsētas ceļu un ielu apgaismaojuma LED gaismeklis, IP66,
8.1. | LED 40/740 DM 28W, 230V, 3200 - 4200Lm, 4000K | gb.
8.2. | LED 70/740 DS 48W, 230V, 3100 - 9000 Lm, 4000K | gb.
9 | Pilsētas ceļu un ielu apgaismaojuma LED spuldzes, IP66. Paredzētas DRL spluldžu nomaiņai
9.1. | LED E40 28W, 230V, 2400 - 3800Lm, 4000K | gb.
9.2. | LED E40 48W, 230V, 3080 - 9000Lm, 4000K | gb.
PIEDĀVĀJUMA KOPĒJĀ (vērtējamā) CENA kopā par vienu vienību (EUR bez PVN):
Tiek vērtēta kopējā piedāvātā visu preču vienas vienības cena (summa)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Pārstāvja/pilnvarotās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Dokumenta sagatavošanas laiks)