## TS
Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Zobārstniecības un acu klīnikas vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2026/28) NOLIKUMA
3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
Latvijas Universitātes Zobārstniecības un acu klīnikas telpu mēbeļu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un apkalpošana
Nr.p.k. | Telpas nosaukums | Telpu skaits | Telpas Nr. | Darba vietu / vienību skaits |  | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības (numurētas) | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz dokumentāciju atbilstības pārbaudei | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN
Vispārīgās tehniskās prasības:
1. Darba virsmas
1.1. Darba virsmas materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL vai nerūsējošais tērauds (AISI 304), vai tehniski līdzvērtīgs, atbilstoši konkrētās telpas funkcijai.
1.2. Darba virsmām jābūt noturīgām pret mitrumu, mehānisku nodilumu un medicīniskajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
1.3. Darba virsmu biezums: saskaņā ar konkrētās pozīcijas prasībām tehniskajā specifikācijā.
2. Mēbeļu dziļums
2.1. Medicīnas skapju korpusa dziļums*: 480–555 mm, ja konkrētajā pozīcijā nav noteikts citādi.
2.2. Medicīnas skapju darba virsmas kopējais dziļums** (ieskaitot pārkari, aizmugurējo aizsargpaneli un tehnisko zonu): 520 mm ±20 mm vai 600 mm ±20 mm, ja konkrētajā pozīcijā nav noteikts citādi.
2.3. Izņēmumi pieļaujami tikai gadījumos, kad tehniskajā specifikācijā ir skaidri norādīts cits dziļuma diapazons (piemēram, pārvietojamiem skapīšiem).
3. Mēbeļu augstums
3.1. Apakšējo mēbeļu augstums ar darba virsmu vai izlietni: 900 mm ±20 mm, ja konkrētajā pozīcijā nav noteikts citādi.
3.2. Pārvietojamu skapīšu un specializētu mēbeļu augstums–atbilstoši konkrētajai pozīcijai tehniskajā specifikācijā.
4. Konstrukcija un materiāli
4.1. Mēbeļu konstrukcijām jābūt izgatavotām no metāla vai citiem materiāliem, kas piemēroti medicīnas videi un intensīvai lietošanai.
4.2. Visām virsmām jābūt gludām, viegli tīrāmām un dezinficējamām.
5. Plaukti, durvis un furnitūra
5.1. Iekšējiem plauktiem jābūt regulējamiem augstumā.
5.2. Durvīm un atvilktnēm jābūt aprīkotām ar klusas aizvēršanās (soft-close) mehānismiem.
6. Regulēšana un uzstādīšana
6.1. Apakšējām mēbelēm jābūt aprīkotām ar regulējamām kājām vai cokolu, lai nodrošinātu precīzu līmeņošanu.
6.2. Mēbeļu uzstādīšanai jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām un iespēja veikt telpu pilnvērtīgu uzkopšanu.
7. Savietojamība
7.1. Visām mēbelēm jābūt savstarpēji savietojamām viena moduļu risinājuma ietvaros un saderīgām ar šajā specifikācijā paredzētajām iekārtām.
8. Garantija
8.1. Piegādātājam jānodrošina garantija piegādātajām mēbelēm:
8.1.1. ne mazāk kā 10 (desmit) gadi pret koroziju, materiālu un konstrukcijas defektiem;
8.1.2. ne mazāk kā 1 (viens) gads kustīgajām detaļām un furnitūrai (t. sk. eņģēm, atvilktņu vadotnēm, soft-close mehānismiem), ja ražotājs nenosaka garāku garantijas termiņu.
8.2. Garantijas laikā piegādātājs nodrošina defektu novēršanu vai bojāto detaļu nomaiņu bez papildu maksas pasūtītājam.
9. Piegāde un uzstādīšana
9.1. Preces piegādes, uzstādīšanas: ne vēlāk kā 70 dienas no Līguma noslēgšanas dienas (vērtēšanas kritērijs B)
9.2. Preces piegādes un uzsādīšanas vieta: Dēļu iela 4, Rīga
1.1 | Mācību telpa (Studentu zona) | 3 | 1-23, 1-35, 1-40 | 20 | (6+7+7 darba vietas ) | 1.1. Minimālās tehniskās specifikācijas prasības: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Mācību telpa paredzēta zobārstniecības studentu praktiskajai apmācībai, individuālajam darbam ar instrumentiem, mācību materiāliem un IT aprīkojumu. Telpā jānodrošina ergonomiska, izturīga un higiēnai atbilstoša vide intensīvai ikdienas lietošanai.
1.1. Darba vietas aprīkojums mācību telpā
1.1.1. Vispārīgās prasības
1.1.1.1. Viena (1) darba vieta ir pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
1.1.2. Darba virsma
1.1.2.1. Daudzums: 1 gab.
1.1.2.2. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
1.1.2.3. Darba virsmas platums: ne mazāks kā 1400 mm.
1.1.5.3. Darba virsmas dziļums: 520 mm ±20 mm.
1.1.2.4. Virsma noturīga pret mitrumu, mehānisku nodilumu un medicīniskajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
1.1.3. Aizmugurējais aizsargpanelis
1.1.3.1. Materiāls: anodēts alumīnijs vai tehniski līdzvērtīgs.
1.1.3.2. Virsma gluda un viegli tīrāma.
1.1.4. Konstrukcija ar izvelkamu tastatūras un peles atvilktni
1.1.4.1. Daudzums: 1 gab.
1.1.4.2. Metāla konstrukcija, paredzēta fiksētai montāžai zem darba virsmas.
1.1.4.3. Izvelkama tastatūras un peles atvilktne.
1.1.4.4. Vadotnes ar fiksāciju pret nejaušu aizvēršanos vai tehniski līdzvērtīgs risinājums.
1.1.4.5. Ergonomiska atvēršana bez roktura.
1.1.5. Darba vietas uzglabāšanas skapis
1.1.5.1. Daudzums: 1 gab.
1.1.5.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
1.1.5.3. Darba virsmas dziļums: 520 mm ±20 mm.
1.1.5.4. Augstums: 900 mm ±20 mm.
1.1.5.5. Metāla korpuss, paredzēts intensīvai lietošanai mācību telpās.
1.1.5.6. Virsmas noturīgas pret mehānisku nodilumu, mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
1.1.5.7. Aprīkojums:
1.1.5.7.1. Skapis aprīkots ar durvīm.
1.1.5.7.2. Iekšējie plaukti paredzēti mācību materiālu, instrumentu un personīgo piederumu uzglabāšanai.
1.1.6. Pārvietojams atvilktņu skapītis
1.1.6.1. Daudzums: 1 gab.
1.1.6.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
1.1.6.3. Dziļums: 465–515 mm.
1.1.6.4. Augstums: 800 mm ±20 mm.
1.1.6.5. Metāla korpuss, paredzēts lietošanai mācību telpās.
1.1.6.6. Ergonomiska virsmas pārkare pārvietošanai.
1.1.6.7. Vismaz četras atvilktnes ar dažāda augstuma konfigurāciju, no kurām:
1.1.6.7.1. vismaz viena paredzēta instrumentu uzglabāšanai,
1.1.6.7.2. vismaz viena palielināta apjoma atvilktne.
1.1.6.8. Slēptas vadotnes, lodīšu slīdes un mīkstās aizvēršanās mehānisms.
1.1.6.9. Atvilktņu iekšējais aprīkojums:
1.1.6.9.1. dažādas formas ieliktņi zobārstniecības materiālu un instrumentu uzglabāšanai,
1.1.6.9.2. ieliktņi izņemami un pielāgojami konfigurācijai,
1.1.6.9.3. materiāls piemērots mazgāšanai instrumentu mazgāšanas iekārtā.
1.1.6.10. Grozāmi ritenīši ar gumijas pārklājumu, vismaz divi ar bremzēm.
1.1.6.11. Darba virsma no MDF ar nodilumizturīgu pārklājumu (PVC vai tehniski līdzvērtīgu materiālu), aprīkota ar integrētiem rokturiem ērtai pārvietošanai.
1.2. | Mācību telpa (Studentu zona) | 3 | 1-23, 1-35, 1-40 | 11 |  | 1.2. Izlietņu zona mācību telpā |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Izlietņu zona ir koplietošanas zona studentu roku higiēnas nodrošināšanai mācību procesa laikā, kas nav piesaistīta individuālām darba vietām un ir paredzēta vairāku studentu vienlaicīgai lietošanai.
Viena (1) izlietņu bloka komplekts ir pilns funkcionāls mēbeļu komplekts un sastāv no sekojošām pozīcijām:
1.2.1. Izlietnes skapis
1.2.1.1. Daudzums: 1 gab.
1.2.1.2. Platums (šaurākajā vietā): 500 mm ±20 mm.
1.2.1.3. Korpusa dziļums: 480 ±20 mm.
1.2.1.4. Skapja korpusa augstums ar izlietni: 900 mm ±20 mm.
1.2.1.5. Metāla konstrukcija, paredzēta lietošanai medicīnas vidē.
1.2.1.6. Bīdāmās durvis ar klusas aizvēršanās mehānismu (QAS) vai tehniski līdzvērtīgs risinājums.
1.2.2. Darba virsma pie izlietnes
1.2.2.1.Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
1.2.2.2. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
1.2.2.3. Darba virsmas kopējais platums pie sienas: 1150 mm ±20 mm.
1.2.2.4. Darba virsmas dziļums: 520 mm ±20 mm.
1.2.3. Izlietne ar ūdens maisītāju
1.2.3.1. Daudzums: 1 gab.
1.2.3.2. Forma: taisnstūra.
1.2.3.3. Materiāls: nerūsējošais tērauds.
1.2.3.4. Montāža: līmēta zem darba virsmas.
1.2.3.5. Virsma gluda, bez atklātām šuvēm, piemērota medicīnas telpu tīrīšanai un dezinfekcijai.
1.2.4. Sienas / izdalītāja skapis
1.2.4.1. Daudzums: 1 gab.
1.2.4.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
1.2.4.3. Metāla durvis, paredzētas intensīvai lietošanai mācību vidē.
1.2.4.4. Noņemami iekšējie dozatori, lai atvieglotu pildīšanu un iekšējo tīrīšanu.
1.2.4.5. Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
1.3. Garantija
1.3.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
1.3.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
2 | Zobārsta kabinets | 5 | 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14 | 5 | (1 darba vieta katrā kabinetā) | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Kabineti paredzēti zobārsta konsultācijām un klīniskam darbam, nodrošinot higiēnas prasībām atbilstošu roku mazgāšanu un bezkontakta/mazkontakta vadības iespējas.
2.1. Darba vietas aprīkojums klīnikas kabinetā
2.1.1. Vispārīgās prasības
2.1.1.1. Viena (1) darba vieta ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
2.1.2. Izlietnes skapis
2.1.2.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.2.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
2.1.2.3. Korpusa dziļums: 480 ±20 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 520 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
2.1.2.4. Augstums ar izlietni: 900 mm ±20 mm.
2.1.2.5. Metāla konstrukcija, paredzēta lietošanai medicīnas vidē.
2.1.2.6. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
2.1.2.7 Veramas durvis ar klusas aizvēršanās (soft-close) mehānismu, atvēruma leņķis: ne mazāk kā 95°.
2.1.3. Darba virsma
2.1.3.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
2.1.3.2. Virsma noturīga pret mitrumu, mehānisku nodilumu un dezinfekciju.
2.1.4. Aizmugurējais aizsargpanelis
2.1.4.1. Materiāls: anodēts alumīnijs, vai tehniski līdzvērtīgs.
2.1.4.2. Virsma gluda un viegli tīrāma.
2.1.5. Izlietne
2.1.5.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.5.2. Forma: apaļa.
2.1.5.3. Materiāls: keramika.
2.1.5.4. Montāža: līmēta vienā līmenī ar darba virsmu.
2.1.5.5. Virsma gluda, bez atklātām šuvēm.
2.1.6. Maisītājs
2.1.6.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.6.2. Medicīnisks higiēnas maisītājs ar elkoņa sviru un pedāļa vadību.
2.1.7. Grīdas skapis ar atvilktnēm
2.1.7.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.7.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
2.1.7.3. Korpusa dziļums: 480 ±20 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 520 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
2.1.7.4. Augstums: 900 mm ±20 mm.
2.1.7.5. Metāla konstrukcija medicīnas videi.
2.1.7.6. Atvilktnes ar klusas aizvēršanās (soft-close) mehānismu.
2.1.7.7. Konfigurācija ar atvilktnēm un plauktiem.
2.1.8. Pārvietojams atvilktņu skapis
2.1.8.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.8.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
2.1.8.3. Dziļums: 465–515 mm.
2.1.8.4. Augstums: 800 mm ±20 mm.
2.1.8.5. Metāla konstrukcija.
2.1.8.6. Atvilktņu konfigurācija ar dažāda augstuma atvilktnēm.
2.1.8.7. Atvilktnes ar slēptām vadotnēm, lodīšu slīdēm un soft-close mehānismu.
2.1.8.8. Paredzēts instrumentu un materiālu uzglabāšanai klīniskā vidē.
2.1.8.9. Divām atvilktnēm ieliktņi ķirurģisko instrumentu un materiālu uzglabāšanai.
2.1.8.10. Grozāmi ritenīši, vismaz divi ar bremzēm.
2.1.8.11. Darba virsma no MDF ar nodilumizturīgu pārklājumu (PVC vai tehniski līdzvērtīgu materiālu), aprīkota ar integrētiem rokturiem ērtai pārvietošanai.
2.1.9. Sienas skapis
2.1.9.1. Daudzums: 1 gab.
2.1.9.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
2.1.9.3. Metāla durvis, paredzētas intensīvai lietošanai mācību vidē.
2.1.9.4. Ieliktņi (dispenseri) no tērauda loksnes.
2.1.9.5. Elektronisks ziepju/dezinfekcijas līdzekļa dozators.
2.1.9.6. Virsma viegli tīrāma un dezinficējama.
2.1.9.7. Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
2.2. Garantija
2.1.10.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
2.1.10.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
3 | Zobārsta kabinets | 1 | 1-20 | 1 | 1 darba vieta | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Ķirurga kabinets paredzēts ķirurģiskai zobārstniecības darbībai, invazīvām manipulācijām un instrumentu sagatavošanai, nodrošinot paaugstinātas higiēnas prasības, ergonomisku darba vidi, drošu instrumentu uzglabāšanu un bezkontakta vai minimāla kontakta vadības risinājumus.
3.1. Darba vietas aprīkojums ķirurga kabinetā
3.1.1. Vispārīgās prasības
3.1.1.1. Viena (1) darba vieta ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
3.1.2. Grīdas skapis ar atvilktnēm
3.1.2.1. Daudzums: 1 gab.
3.1.2.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
3.1.2.3. Dziļums: 480 mm ±20 mm.
3.1.2.4. Augstums: 560 mm ±20 mm.
3.1.2.5. Metāla konstrukcija, paredzēta lietošanai ķirurģiskā vidē.
3.1.2.6. Virsmas noturīgas pret koroziju, mehānisku nodilumu un intensīvu dezinfekciju.
3.1.2.7. Atvilktņu konfigurācija ar dažāda augstuma atvilktnēm.
3.1.2.8. Vismaz viena palielināta apjoma atvilktne ķirurģisko instrumentu uzglabāšanai.
3.1.2.9. Slēptas vadotnes, lodīšu slīdes un mīkstās aizvēršanās (soft-close) mehānisms.
3.1.3. Stūra skapis
3.1.3.1. Daudzums: 1 gab.
3.1.3.2. Dziļums: 480 mm ±20 mm.
3.1.3.3. Augstums: 560 mm ±20 mm.
3.1.3.4. Metāla konstrukcija stūra uzstādīšanai.
3.1.3.5. Bīdāmās durvis, piemērotas telpām ar ierobežotu manevra zonu.
3.1.3.6. Virsma viegli tīrāma un dezinficējama.
3.1.4. Darba virsma ar aizmugurējo aizsargpaneli
3.1.4.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
3.1.4.2. Virsma noturīga pret mitrumu, mehānisku nodilumu un medicīniskajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
3.1.4.3. Integrēts anodēta alumīnija aizmugurējais aizsargpanelis.
3.1.5. Pārvietojams atvilktņu skapis
3.1.5.1. Daudzums: 2 gab.
3.1.5.2. Platums: 500 mm ±20 mm.
3.1.5.3. Dziļums: 430 mm ±20 mm.
3.1.5.4. Augstums: 800 mm ±20 mm.
3.1.5.5. Metāla korpuss.
3.1.5.6. Atvilktnes ar dažāda augstuma konfigurāciju.
3.1.5.7. Slēptas vadotnes, lodīšu slīdes un soft-close mehānisms.
3.1.5.8. Grozāmi ritenīši, vismaz divi ar bremzēm.
3.1.6. Atvilktņu iekšējais aprīkojums
3.1.6.1. Divām atvilktnēm ieliktņi ķirurģisko instrumentu un materiālu uzglabāšanai.
3.1.6.2. Ieliktņi izņemami, mazgājami un dezinficējami.
3.2. Garantija
3.2.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
3.2.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
4 | Zobārsta palīgtelpa | 1 | 1-21 | 1 | 1 darba vieta | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības: |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Ķirurga palīgtelpa paredzēta instrumentu mazgāšanai, skalošanai, sagatavošanai un uzglabāšanai, nodrošinot paaugstinātas higiēnas prasības un loģisku darba plūsmu ķirurģiskā procesa atbalstam.
4.1. Darba vietas aprīkojums ķirurga palīgtelpā
4.1.1. Vispārīgās prasības
4.1.1.1. Viena (1) darba vieta ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
4.1.2. Izlietnes skapis
4.1.2.1. Daudzums: 1 gab.
4.1.2.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
4.1.2.3. Korpusa dziļums: 480 ±20 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 520 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
4.1.2.4. Augstums ar izlietni: 900 mm ±20 mm.
4.1.2.5. Metāla konstrukcija medicīnas vidē.
4.1.2.6. Virsmas noturīgas pret koroziju un intensīvu dezinfekciju.
4.1.3. Izlietne ar ūdens maisītāju
4.1.3.1. Daudzums: 1 gab.
4.1.3.2. Forma: taisnstūra.
4.1.3.3. Materiāls: nerūsējošais tērauds.
4.1.3.4. Montāža: piemetināta vai integrēta darba virsmā.
4.1.3.5. Virsma gluda, bez atklātām šuvēm, piemērota medicīnas telpu tīrīšanai un dezinfekcijai.
4.1.4. Darba virsma
4.1.4.1. Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 (EN 1.4301) vai tehniski līdzvērtīgs analogs.
4.1.4.2. Biezums: ne mazāks par 10/10 mm.
4.1.4.3. Integrēts aizmugurējais bortiņš, augstums h = 120 mm.
4.1.5. Skapis ar durvīm un regulējamiem plauktiem
4.1.5.1. Daudzums: 1 gab.
4.1.5.2. Platums: 600 mm ±20 mm.
4.1.5.3. Korpusa dziļums: 480 ±20 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 520 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
4.1.5.4. Augstums: 900 mm ±20 mm.
4.1.5.5. Metāla konstrukcija.
4.1.5.6. Paredzēts ķirurģisko materiālu uzglabāšanai.
4.1.5.7. Metāla konstrukcija.
4.1.5.8. Iekšējie plaukti regulējami.
4.1.5.9. Paredzēts ķirurģisko materiālu un piederumu uzglabāšanai.
4.1.6. Sienas skapis
4.1.6.1. Daudzums: 1 gab.
4.1.6.2. Metāla sienas skapis ar durvīm.
4.1.6.3. Virsma gluda, viegli tīrāma un dezinficējama.
4.2. Garantija
4.2.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
4.2.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
5 | Sterilizācija–netīrā zona | 1 | 1-16 | 1 | 1 komplekts | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības (numurētas) |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Sterilizācijas netīrā zona paredzēta lietoto instrumentu pieņemšanai, šķirošanai, manuālai un mehāniskai mazgāšanai, skalošanai un dezinfekcijai pirms nodošanas sterilizācijas tīrajai zonai. Telpa paredzēta intensīvai ikdienas lietošanai ar paaugstinātām higiēnas un dezinfekcijas prasībām.
5.1. Darba vietas aprīkojums sterilizācijas–netīrajā zonā
5.1.1. Vispārīgās prasības
5.1.1.1. Viens (1) komplekts ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
5.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
5.2.1. Mēbeles izvietotas pa visu sienu, kopējais garums: 3500 mm.
5.2.2. Korpusa dziļums: 495-555 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
5.2.3. Pamatmēbeļu augstums: 900 mm ±20 mm.
5.2.4. Kreisajā un labajā stūrī paredzēta paaugstināta uzglabāšanas zona — caurplūdes tipa skapis (ar durvīm abās pusēs), nodrošinot piekļuvi gan no sterilizācijas telpas, gan no koridora.
5.2.5. Ailes izveide caurplūdes skapja integrācijai starpsienā (Knauf ģipškartona sistēma ar dubulto ģipškartona kārtu no abām pusēm) ir mēbeļu piegādātāja pienākums. Sienā tiks sagatavota vieta ailes izveidošanai.
5.3. Izlietnes skapji ar integrētām izlietnēm
5.3.1. Daudzums: 1 gab.
5.3.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
5.3.3. Korpusa dziļums: 495-515 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
5.3.4. Augstums ar darba virsmu: 900 mm ±20 mm.
5.3.5. Metāla konstrukcija, paredzēta sterilizācijas telpām.
5.3.6. Virsmas noturīgas pret koroziju, mehānisku nodilumu un agresīvu dezinfekciju.
5.4. Integrētās izlietnes un dezinfekcijas bļodas
5.4.1. Drba virsmā iebūvēta izlitne.
5.4.1.1. Daudzums: 1 gab.
5.4.1.2. Izmērs: 350 × 310 × 120 mm ±10 mm.
5.4.1.3. Aprīkota ar noņemamu grozu.
5.4.1.4. Forma: taisnstūra.
5.4.1.5. Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 (EN 1.4301) vai tehniski līdzvērtīgs analogs.
5.4.1.6. Montāža: iebūvēta darba virsmā.
5.4.1.7. Virsma gluda, bez atklātām šuvēm.
5.5. Darba vieta
5.5.1. Darba vieta paredzēta lietoto (nesterilo) instrumentu pieņemšanai, šķirošanai un sagatavošanai mazgāšanai un dezinfekcijai.
5.5.2. Daudzums: 1 gab.
5.5.3. Platums: 1200 mm ±20 mm.
5.5.4. Darba virsma saskaņota ar apkārtējo mēbeļu sistēmu.
5.5.5. Integrēta kopējā darba virsmas līnijā.
5.6. Darba virsma un aizmugurējais aizsargpanelis
5.6.1. Nerūsējošā tērauda darba virsma.
5.6.1.1. Materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304 (EN 1.4301) vai tehniski līdzvērtīgs analogs.
5.6.1.2. Biezums: ne mazāks par 10/10 mm.
5.6.1.3. Virsma noturīga pret mitrumu, ķīmiskajiem un termiskajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
5.6.2. Aizmugurējais aizsargpanelis.
5.6.2.1. Materiāls: anodēts alumīnijs.
5.6.2.2. Virsma gluda, viegli tīrāma.
5.6.2.3. Garums: 2400-2800 mm.±20 mm
5.7. Maisītāji
5.7.1. Ķirurģiskais sviras maisītājs ar dušas pagarinājumu.
5.7.1.1. Daudzums: 1 gab.
5.7.1.2. Paredzēts instrumentu skalošanai.
5.7.1.3. Piemērots bezroku vai minimāla kontakta lietošanai.
5.8. Grīdas skapji (apakšējā rinda)
5.8.1. Skapis ar 2 durvīm un 4 plauktiem.
5.8.1.1. Daudzums: 1 gab.
5.8.1.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
5.8.1.3. Korpusa dziļums: 495-515 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
5.8.1.4. Aprīkojums: 2 durvis, 4 regulējami plaukti.
5.8.2. Skapis ar 3-4 atvilktnēm.
5.8.2.1. Daudzums: 2 gab.
5.8.2.2. Platums: 400 mm ±20 mm.
5.8.2.3. Atvilktņu skaits: 3 vai 4 gab.
5.9. Uzglabāšanas skapji (kreisais un labais stūris)
5.9.1. Augšējais skapis - caurplūdes tipa ar stikla durvīm un plauktiem.
5.9.1.1. Daudzums: 2 gab.
5.9.1.2. Platums: 600 mm ±20 mm.
5.9.1.3. Korpusa dziļums: 435-555 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
5.9.1.4. Iekšējie plaukti regulējami.
5.10. Sienas skapji
5.10.1. Sienas skapis ar metāla durvīm.
5.10.1.1. Daudzums: 4-6 gab.
5.10.1.2. Platums: 600 - 1000 mm ±20 mm. Izvietot simetriski sadalot kopējo platumu
5.10.1.3. Kopējais sienas skapju garums: 2400-2800 mm.±20 mm.
5.10.1.4. Divi 5 mm biezi rūdīta stikla plaukti, augstums regulējamas (6 pozīcijas).
5.11. Tehnoloģiskais elements–augšējais caurums un gaisa sprausla
5.11.1. Daudzums: 1 gab.
5.11.2. Augšējais caurums un gaisa sprausla iekārtu pieslēgumiem saskaņā ar telpas tehnoloģisko loģiku.
5.12. Garantija
5.12.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
5.12.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
6 | Sterilizācija–tīrā zona | 1 | 1-16 | 1 | 1 komplekts | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Sterilizācijas tīrā zona paredzēta sterilizētu instrumentu komplektēšanai, pagaidu uzglabāšanai un sagatavošanai lietošanai, nodrošinot skaidru nošķīrumu no netīrās zonas un ergonomisku darba vidi personālam.
6.1. Darba vietas aprīkojums sterilizācijas–tīrajā zonā
6.1.1. Vispārīgās prasības
6.1.1.1. Viens (1) komplekts ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
6.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
6.2.1. Mēbeles izvietotas pa vienu sienu, kopējais garums: 4600 mm.
6.2.2. Apakšējo mēbeļu korpusa dziļums: 480–520 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
6.2.3. Apakšējo mēbeļu augstums: 900 mm ±20 mm.
6.2.4. Darba virsma paredzēta instrumentu komplektēšanai un pagaidu novietošanai.
6.3. Grīdas skapji ar durvīm un plauktiem
6.3.1. Skapis ar 2 durvīm un 4 plauktiem.
6.3.1.1. Daudzums: 2 gab.
6.3.1.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
6.3.1.3. Korpusa dziļums: 495-515 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 600 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
6.3.1.4. Korpuss izgatavots no 10/10 mm bieza tērauda loksnes.
6.3.1.5. Virsmas apstrāde: fosfatēšana + Kendell nanotehnoloģiska pasivizācija.
6.3.1.6. Krāsojums ar PE/P/Q termoreaktīvajiem pulveriem.
6.3.1.7. Durvis: veramas, ar soft-close eņģēm, atvēruma leņķis 110°.
6.3.1.8. Iekšējais aprīkojums: 4 augstumā regulējami metāla plaukti, RAL 9010.
6.3.1.9. Anodēta alumīnija rokturi.
6.3.1.10. Regulējamas kājas, integrētas pamatnē.
6.3.1.11. Skapja pamatnē integrēta tehniskā lūka piekļuvei grīdai.
6.4. Skapis ar atvilktnēm
6.4.1. Skapis ar 3-4 atvilktnēm.
6.4.1.1. Daudzums: 3 gab.
6.4.1.2. Platums: 400-600 mm ±20 mm.
6.4.1.3. Korpuss no 10/10 mm bieza tērauda.
6.4.1.4. Atvilktnes ar lodīšu slīdēm un soft-close mehānismu.
6.4.1.5. Rokturi no matēta alumīnija.
6.4.1.6. Pretputekļu perimetrālā blīve.
6.4.1.7. Regulējamas kājas pamatnes iekšpusē.
6.4.1.8. Tehniskā lūka piekļuvei grīdai.
6.5. Darba vieta
6.5.1. Darba vieta paredzēta darbam ar datoru.
6.5.2. Daudzums: 1 gab.
6.5.3. Platums: 1100 mm ±20 mm.
6.5.4. Darba virsma saskaņota ar apkārtējo mēbeļu sistēmu.
6.5.5. Integrēta kopējā darba virsmas līnijā.
6.5.6. Kabeļu vadības atvērums.
6.5.6.1. Daudzums: 1 gab.
6.5.6.2. Paredzēts darba virsmas/iekārtu pieslēgumu kabeļu organizācijai.
6.6. Darba virsma
6.6.1. Laminēta darba virsma.
6.6.1.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
6.6.1.2. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
6.6.1.3. Paredzēta sterilizētu instrumentu apstrādei.
6.7. Aizmugurējais aizsargpanelis
6.7.1. Alumīnija aizsargpanelis.
6.7.1.1. Materiāls: anodēts alumīnijs.
6.7.1.2. Virsma gluda, viegli tīrāma.
6.7.1.3. Garums saskaņā ar darba virsmas garumu.
6.8. Sienas skapji–virs darba zonas
6.8.1. Sienas skapis ar metāla durvīm.
6.8.1.1. Daudzums: 4-5 gab.
6.8.1.2. Platums: 1000 mm ±20 mm.
6.8.1.3. Divi 5 mm biezi rūdīta stikla plaukti, augstums regulējamas (6 pozīcijas).
6.8.2. Caurplūdes skapis ar stikla durvīm.
6.8.2.1. Daudzums: 2 gab.
6.8.2.2. Platums: 600 mm ±20 mm.
6.8.2.3. Divi 5 mm biezi rūdīta stikla plaukti, augstums regulējamas (6 pozīcijas).
6.9. Garantija
6.9.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
6.9.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
6.1 | Sterilizācija–tīrā zona | 1 | 1-16 | 8 |  | 6-1. Ratiņi (Sterilizācijas zona–instrumentu transportēšana) |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Funkcionālais apraksts:
Ratiņi paredzēti sterilizācijas procesā izmantoto instrumentu, piederumu un materiālu transportēšanai starp sterilizācijas netīro zonu, tīro zonu un uzglabāšanas vietām, nodrošinot drošu, ergonomisku un higiēnas prasībām atbilstošu pārvietošanu.
6-1.1. Nerūsējošā tērauda ratiņi
6-1.1.1. Daudzums: 1 gab.
6-1.1.2. Izmēri:
6-1.1.2.1. Platums: 600 mm ±20 mm.
6-1.1.2.2. Dziļums: 500 mm ±20 mm.
6-1.1.2.3. Augstums: 840–935 mm.
6-1.1.3. Konstrukcija:
6-1.1.3.1. Izgatavoti no nerūsējošā tērauda, paredzēti intensīvai lietošanai medicīnas vidē.
6-1.1.3.2. Konstrukcija stabila, piemērota pārvietošanai ar noslogojumu.
6-1.1.4. Plaukti:
6-1.1.4.1. Ratiņi aprīkoti ar 2 plauktiem.
6-1.1.4.2. Plaukti paredzēti instrumentu, konteineru un piederumu novietošanai.
6-1.1.4.3. Plauktu virsmas gludas, viegli tīrāmas un dezinficējamas.
6-1.1.5. Mobilitāte:
6-1.1.5.1. Ratiņi aprīkoti ar grozāmiem ritenīšiem.
6-1.1.5.2. Vismaz divi ritenīši aprīkoti ar bremzēm, lai nodrošinātu stabilitāti darba laikā.
6-1.1.6. Higiēnas prasības:
6-1.1.6.1. Visas virsmas noturīgas pret mitrumu, ķīmiskajiem un termiskajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
6-1.1.6.2. Konstrukcija bez grūti pieejamām vietām, kas varētu uzkrāt netīrumus.
6-1.2. Garantija
6-1.2.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un materiāla bojājumiem.
6-1.2.2. Ne mazāk kā 1 gads kustīgajiem elementiem (riteņiem).
Piezīme par izmantošanu:
Ratiņi paredzēti lietošanai visā sterilizācijas zonā (netīrajā un tīrajā zonā), un tie nav piesaistāmi tikai vienai telpai, jo nodrošina instrumentu loģisku un higiēniski drošu plūsmu sterilizācijas procesā.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
7 | Palīgtelpa | 1 | 1-17 | 1 | 1 komplekts | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Palīgtelpa/noliktavas telpa paredzēta zobārstniecības studentu mācību simulatoru, palīgmateriālu un aprīkojuma uzglabāšanai. Telpa nodrošina mācību procesu un intensīvai ikdienas lietošanai piemērotu, drošu un higiēnisku vidi.
7.1. Darba vietas aprīkojums noliktavas telpā
7.1.1. Vispārīgās prasības
7.1.1.1. Viens (1) komplekts ir viens pilns funkcionāls mēbeļu komplekts.
7.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
7.2.1. Mēbeles izvietotas L veidā, garākā mala 4400 mm, īsākā mala 3300 mm.
7.2.2. Apakšējo mēbeļu korpusa dziļums: 700–760 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 800 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
7.2.3. Apakšējo mēbeļu augstums: 900 mm ±20 mm. Kopējais mēbeļu sistēmas augstums: 2250 mm ±20 mm.
7.2.4. Darba virsma paredzēta mācību aprīkojuma novietošanai un darba vietas nodrošināšanai.
7.3. Pilna augstuma skapis manekenu glabāšanai
7.3.1. Skapis ar 2 durvīm un regulējamiem plauktiem.
7.3.1.1. Daudzums: 1 gab.
7.3.1.2. Platums: 1200 mm ±20 mm.
7.3.1.3. Korpusa dziļums: 700–760 mm. Darba virsmas kopējais dziļums: 800 mm ±20 mm (ieskaitot pārkari un aizmugurējo aizsargpaneli/tehnisko zonu).
7.3.1.4. Korpuss izgatavots no 10/10 mm bieza tērauda loksnes.
7.3.1.5. Virsmas apstrāde: fosfatēšana + Kendell nanotehnoloģiska pasivizācija.
7.3.1.6. Krāsojums ar PE/P/Q termoreaktīvajiem pulveriem.
7.3.1.7. Durvis: veramas, ar soft-close eņģēm, atvēruma leņķis 110°.
7.3.1.8. Iekšējais aprīkojums: 4 augstumā regulējami plaukti, veidojot 5 glabāšanas līmeņus, piemēroti simulatoru glabāšanai guļus.
7.3.1.9. Ventilācijas perforācija durvīs vai korpusā – vēlama.
7.3.1.10. Cokols saskaņots ar pārējo mēbeļu sistēmu.
7.4. Skapis ar atvilktnēm
7.4.1. Skapis ar 3-4 atvilktnēm.
7.4.1.1. Daudzums: 1 gab.
7.4.1.2. Platums: 400 mm ±20 mm.
7.4.1.3. Korpuss no 10/10 mm bieza tērauda.
7.4.1.4. Atvilktnes ar lodīšu slīdēm un soft-close mehānismu.
7.4.1.5. Rokturi no matēta alumīnija.
7.4.1.6. Pretputekļu perimetrālā blīve.
7.4.1.7. Cokols saskaņots ar pārējo mēbeļu sistēmu.
7.5. Darba vieta
7.5.1. Darba vieta paredzēta darbam ar datoru vai mācību aprīkojuma apkalpošanai.
7.5.2. Daudzums: 1 gab.
7.5.3. Platums: 800 mm ±20 mm.
7.5.4. Darba virsma saskaņota ar apkārtējo mēbeļu sistēmu.
7.5.5. Integrēta kopējā darba virsmas līnijā.
7.5.6. Kabeļu vadības atvērums.
7.5.6.1. Daudzums: 1 gab.
7.5.6.2. Paredzēts darba virsmas/iekārtu pieslēgumu kabeļu organizācijai.
7.6. Darba virsma
7.6.1. Laminēta darba virsma.
7.6.1.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, paredzēts lietošanai medicīnas vidē, vai tehniski līdzvērtīgs.
7.6.1.2. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
7.6.1.3. Paredzēta mācību simulatoru un aprīkojuma novietošanai.
7.7. Aizmugurējais aizsargpanelis
7.7.1. Alumīnija aizsargpanelis.
7.7.1.1. Materiāls: anodēts alumīnijs.
7.7.1.2. Virsma gluda, viegli tīrāma.
7.7.1.3. Garums saskaņā ar darba virsmas garumu.
7.8. Sienas skapji–virs darba zonas
7.8.1. Sienas skapis ar metāla durvīm.
7.8.1.1. Daudzums: 4 gab.
7.8.1.2. Platums: 800 mm ±20 mm.
7.8.1.3. Divi 5 mm biezi rūdīta stikla plaukti, augstums regulējams (6 pozīcijas).
7.9. Garantija
7.9.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
7.9.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
8 | Pasniedzēja darba vieta | 8 | 1-23; 1-35; 1-40; 2-6; 2-7; 2-9; 2-10 (2 gab.); 2-11 | 9 | 9 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Biroja darba vieta paredzēta administratīvam darbam ar datoru un dokumentu apstrādei, nodrošinot ergonomisku un drošu darba vidi.
8. Biroja darba galds ar mobilo dokumentu skapīti Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
8.1. Darba vietas aprīkojums
8.1.1. Viens (1) komplekts ir viens pilns funkcionāls darba galds ar mobilo dokumentu skapīti.
8.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
8.2.1. Darba galds ar izmēriem: 1600 mm ±20 mm (garums) un 800 mm ±20 mm (dziļums).
8.2.2. Apakšējās konstrukcijas augstums regulējams robežās no 760 mm līdz 900 mm ±10 mm.
8.2.3. Darba virsma paredzēta darbam ar datoru un dokumentiem.
8.2.4. Nodrošināta brīva kāju telpa visā galda platumā.
8.3. Konstrukcija
8.3.1. Metāla konstrukcija paredzēta intensīvai lietošanai biroja vidē.
8.3.1.1. Korpuss izgatavots no 10/10 mm bieza tērauda loksnes.
8.3.1.2. Virsmas apstrāde: fosfatēšana + Kendell nanotehnoloģiska pasivizācija.
8.3.1.3. Krāsojums ar PE/P/Q termoreaktīvajiem pulveriem.
8.3.1.4. Regulējamas kājas, integrētas pamatnē.
8.3.1.5. Konstrukcija nodrošina stabilitāti pie slodzes vismaz 120 kg.
8.4. Darba virsma
8.4.1. Laminēta darba virsma.
8.4.1.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, vai tehniski līdzvērtīgs.
8.4.1.2. Virsma noturīga pret mehānisku nodilumu.
8.4.1.3. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
8.4.1.4. Darba virsmas biezums: 25–40 mm.
8.4.1.5. Noapaļotas priekšējās malas ergonomiskai lietošanai.
8.5. Papildaprīkojums
8.5.1. Mobilais dokumentu skapītis uz ritentiņiem, novietojams zem galda.
8.5.1.1. 3–4 atvilktnes, t.sk. viena A4 piekaramo mapju atvilktne.
8.5.1.2. Centrālā slēdzene visām atvilktnēm.
8.5.1.3. Ritentiņi ar bremzēm.
8.5.2. Integrēts kabeļu vadības atvērums.
8.5.2.1. Daudzums: 1 gab.
8.5.2.2. Paredzēts darba virsmas/iekārtu pieslēgumu kabeļu organizācijai.
8.6. Garantija
8.6.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
9 | Palīgtelpa | 1 | 1-37 | 2 | 2 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Palīgtelpa/noliktavas telpa paredzēta zobārstniecības studentu palīgmateriālu uzglabāšanai. Telpa nodrošina mācību procesu un intensīvai ikdienas lietošanai piemērotu, drošu un higiēnisku vidi.
9. Sienas mēbeļu kompozīcija ar darba virsmu Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
9.1. Darba vietas aprīkojums
9.1.1. Viens (1) komplekts ir viena pilna sienas mēbeļu kompozīcija ar integrētu darba virsmu.
9.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
9.2.1. Kopējais platums: 3400 mm ±20 mm.
9.2.2. Darba virsmas dziļums: 600–800 mm ±20 mm.
9.2.3. Darba virsmas biezums: 40 mm.
9.2.4. Kompozīcija simetriska ar augšējiem un apakšējiem skapjiem.
9.2.5. Centrālā darba zona paredzēta brīvai piekļuvei.
9.3. Apakšējie skapji
9.3.1. Skapji ar veramām durvīm un plauktiem.
9.3.1.1. Skapji ar 2 durvīm–2 gab.
9.3.1.2. Atvilktņu bloki ar 4 atvilktnēm–2 gab.
9.3.1.3. Atvilktnes ar pilnas izvilkšanas mehānismu.
9.3.1.4. Mīkstās aizvēršanas mehānisms (soft-close).
9.4. Augšējie skapji
9.4.1. Sienas skapji ar veramām durvīm.
9.4.1.1. Skapji izvietoti vienā līmenī virs darba zonas.
9.4.1.2. Regulējami iekšējie plaukti.
9.4.1.3. Eņģes ar mīkstās aizvēršanas mehānismu.
9.5. Konstrukcija
9.5.1. Korpusi izgatavoti no laminētas kokskaidu plātnes.
9.5.1.1. Redzamās malas apstrādātas ar 2 mm ABS malu apdari.
9.5.1.2. Konstrukcija paredzēta intensīvai lietošanai.
9.5.1.3. Regulējamas balsta kājas ar cokolu.
9.6. Darba virsma
9.6.1. Laminēta darba virsma.
9.6.1.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438 vai tehniski līdzvērtīgs.
9.6.1.2. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
9.6.1.3. Virsma noturīga pret mehānisku nodilumu.
9.7. Furnitūra un drošība
9.7.1. Furnitūra paredzēta intensīvai ekspluatācijai.
9.7.2. Konstrukcija bez asām malām.
9.7.3. Atbilstība ES drošības prasībām.
9.8. Garantija
9.8.1. Ne mazāk kā 5 gadi konstrukcijai.
9.8.2. Ne mazāk kā 1 gads kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta funkcionālās loģikas ilustrēšanai.
10 | Biroja telpa | 1 | telpa 3-5 | 1 | 1 komplekts | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Biroja telpa
10. Pilna augstuma skapju sistēma dokumentu un darbinieku apģērba uzglabāšanai
10.1. Komplektācija
10.1.1. Viens (1) komplekts sastāv no vienas pilna augstuma skapju sistēmas.
10.2. Izmēri un vispārējie parametri
10.2.1. Kopējais platums: 3400 mm ±15%.
10.2.2. Kopējais augstums: 2200 mm ±10 %.
10.2.3. Dziļums: 600 mm ±20 mm.
10.2.4. Skapju sadalījums: 1200 mm + 1000 mm + 1200 mm.
10.2.5. Visiem trim skapju blokiem paredzēts vienots augstums un vienota augšējā līnija.
10.3. Sānu skapis (kreisais) apģērba glabāšanai
10.3.1. Kreisais un labais skapis ar veramām divviru durvīm visā augstumā.
10.3.1.1. Skapja platums: 1200 mm ±20 %.
10.3.1.2. Skapī paredzēti 2 regulējami plaukti, un zona apģērbu pakarināšanai
10.3.1.3. Vēlama ventilācijas perforācija durvīs vai korpusā.
10.4.1. Vidējais un labais skapis ar veramām divviru durvīm visā augstumā.
10.4.1.1. Vidējā skapja platums: 1000 mm ±20 mm.
10.4.1.2. Vidējā skapī paredzēti 4–5 regulējami plauktu līmeņi.
10.4.1.3. Vidējais skapis paredzēts aprīkojuma, mācību materiālu un inventāra uzglabāšanai.
10.5. Materiāli un konstrukcija
10.5.1. Laminēta kokskaidu plātne, malas apstrādātas ar 2 mm ABS malu.
10.5.1.1. Konstrukcija paredzēta intensīvai publiskai lietošanai.
10.5.1.2. Regulējamas balsta kājas ar cokolu.
10.5.1.3. Durvis aprīkotas ar eņģēm ar mīkstās aizvēršanas funkciju vai tehniski līdzvērtīgu risinājumu.
10.6. Furnitūra un drošība
10.6.1. Furnitūra paredzēta intensīvai ekspluatācijai.
10.6.2. Konstrukcija bez asām malām.
10.6.3. Atbilstība ES drošības prasībām.
10.7. Garantija
10.7.1. Ne mazāk kā 5 gadi konstrukcijai.
10.7.2. Ne mazāk kā 1 gads kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
11 | Diagnostikas kabinets | 10 | 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-13; 3-14; 3-15; 3-16; 3-17 | 10 | 10 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Studentu apmācības kabinets. Higiēnas un virsdrēbju uzglabāšanas zona.
11. Izlietnes un drēbju skapja mēbeļu bloks Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
11.1. Komplektācija
11.1.1. Viens (1) komplekts sastāv no izlietnes moduļa, augšējā sienas skapja un drēbju skapja.
11.2. Izmēri un vispārējie parametri
11.2.1. Kopējais platums: 1200 mm ±20 mm.
11.2.2. Kopējais augstums: 2100 mm ±20 mm.
11.2.3. Dziļums: 550–600 mm ±20 mm.
11.2.4. Izvietojums vienā taisnā līnijā.
11.2.5. Konstrukcija bez dekoratīviem sānu paneļiem.
11.3. Izlietnes modulis
11.3.1. Apakšējais skapītis ar monolītām atgāžamām durvīm.
11.3.1.1. Viengabala durvis visā platumā, atveramas uz leju.
11.3.1.2. Mehānisms ar amortizējošām bremzēm un fiksāciju.
11.3.1.3. Konstrukcija pielāgota sifona izvietojumam.
11.3.2. Darba virsma ar integrētu izlietni.
11.3.2.1. HPL vai tehniski līdzvērtīgs mitrumizturīgs materiāls.
11.3.2.2. Iebūvēta viena izlietne ar maisītāju (bez pieslēgumu iekļaušanas).
11.4. Augšējais sienas skapis
11.4.1. Monolītas paceļamas durvis visā platumā.
11.4.1.1. Gāzes amortizatori vai tehniski līdzvērtīgs paceļamais mehānisms.
11.4.1.2. Durvju noturēšana atvērtā pozīcijā.
11.4.1.3. Regulējams iekšējais plaukts.
11.5. Drēbju skapis
11.5.1. Veramas durvis ar mīkstās aizvēršanas eņģēm.
11.5.1.1. Pakaramo stienis visā nodalījuma platumā.
11.5.1.2. Augšējie plaukti uzglabāšanai.
11.5.1.3. Slēptās regulējamās eņģes ar soft-close funkciju.
11.6. Materiāli un konstrukcija
11.6.1. Laminēta kokskaidu plātne, malas apstrādātas ar 2 mm ABS malu.
11.6.1.1. Konstrukcija paredzēta intensīvai publiskai lietošanai.
11.6.1.2. Regulējamas balsta kājas ar cokolu.
11.7. Furnitūra un drošība
11.7.1. Furnitūra paredzēta intensīvai ekspluatācijai.
11.7.2. Konstrukcija bez asām malām.
11.7.3. Atbilstība ES drošības prasībām.
11.8. Garantija
11.8.1. Ne mazāk kā 5 gadi konstrukcijai.
11.8.2. Ne mazāk kā 1 gads kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
12 | Pasniedzēja darba vieta | 8 | 3-5 (2 gab.); 3-7; 3-8; 3-9; 3-10; 3-11; 3-13; 3-14 | 9 | 9 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Biroja darba vieta paredzēta administratīvam darbam ar datoru un dokumentu apstrādei, nodrošinot ergonomisku un drošu darba vidi.
12. Pasniedzēja darba vieta Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
12.1. Darba vietas aprīkojums
12.1.1. Viens (1) komplekts ir viens pilns funkcionāls darba galds ar mobilo dokumentu skapīti.
12.2. Mēbeļu kompozīcija un izvietojums
12.2.1. Darba galds ar elektriski regulējamu augstumu (760–900 mm), izmēri 1500x800 mm.
12.2.2. Galdam jābūt stabilai metāla konstrukcijai ar teleskopiskām kājām un vadības paneli.
12.2.3. Nodrošināta brīva kāju telpa visā galda platumā.
12.3. Konstrukcija
12.3.1. Metāla konstrukcija paredzēta intensīvai lietošanai biroja vidē.
12.3.1.1. Korpuss izgatavots no 10/10 mm bieza tērauda loksnes.
12.3.1.2. Virsmas apstrāde: fosfatēšana + Kendell nanotehnoloģiska pasivizācija.
12.3.1.3. Krāsojums ar PE/P/Q termoreaktīvajiem pulveriem.
12.3.1.4. Konstrukcija nodrošina stabilitāti pie slodzes vismaz 120 kg.
12.4. Darba virsma
12.4.1. Laminēta darba virsma.
12.4.1.1. Materiāls: stratificēts (kompaktais) HPL, atbilstošs EN 438, vai tehniski līdzvērtīgs.
12.4.1.2. Virsma noturīga pret mehānisku nodilumu.
12.4.1.3. Virsma noturīga pret mitrumu un dezinfekcijas līdzekļiem.
12.4.1.4. Darba virsmas biezums: 25–40 mm.
12.4.1.5. Noapaļotas priekšējās malas ergonomiskai lietošanai.
12.5. Papildaprīkojums
12.5.1. Mobilais dokumentu skapītis uz ritentiņiem, novietojams zem galda.
12.5.1.1. 3–4 atvilktnes, t.sk. viena A4 piekaramo mapju atvilktne.
12.5.1.2. Centrālā slēdzene visām atvilktnēm.
12.5.1.3. Ritentiņi ar bremzēm.
12.5.2. Integrēts kabeļu vadības atvērums.
12.5.2.1. Daudzums: 1 gab.
12.5.2.2. Paredzēts darba virsmas/iekārtu pieslēgumu kabeļu organizācijai.
12.6. Garantija
12.6.1. Ne mazāk kā 10 gadi pret rūsas veidošanos un krāsojuma bojājumiem.
12.6.2. Ne mazāk kā 1 gads mehāniskajiem un kustīgajiem elementiem.
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
13 | Diagnostikas kabinets | 3 | 3-15; 3-16; 3-17 | 9 | 9 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Studentu apmācības kabinets.
13. Galds Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
13.1. Komplektācija
13.1.1. Viens (1) komplekts sastāv no viena galda.
13.2. Izmēri un vispārējie parametri
13.2.1. Kopējais garums: 1100 mm ±20 mm.
13.2.2. Kopējais dziļums: 600 mm ±10 mm.
13.2.3. Augstums: 760–860 mm ±10 mm (fiksēts konstrukcijā, bez augstuma regulēšanas mehānisma).
13.2.4. Konstrukcija paredzēta izvietošanai vienā taisnā līnijā.
13.2.5. Stabilitāte nodrošināta bez papildu stiprinājumiem pie sienas.
13.3. Galda konstrukcija
13.3.1. Galda virsma no laminētas kokskaidu plātnes vai HPL pārklājuma.
13.3.1.1. Virsma mitrumizturīga un noturīga pret mehānisku nodilumu.
13.3.1.2. Virsmas biezums ne mazāks kā 25 mm.
13.3.1.3. Redzamās malas apstrādātas ar 2 mm ABS malu apdari.
13.3.2. Metāla karkass.
13.3.2.1. Izgatavots no tērauda profila.
13.3.2.2. Pulverkrāsas pārklājums noturīgs pret skrāpējumiem.
13.3.2.3. Konstrukcija paredzēta intensīvai publiskai lietošanai.
13.4. Balsta sistēma
13.4.1. Četras balsta kājas.
13.4.1.1. Kājas aprīkotas ar regulējamām pēdām grīdas līmeņošanai.
13.4.1.2. Regulācijas diapazons paredzēts grīdas nelīdzenumu kompensēšanai.
13.4.1.3. Pēdas nebojā grīdas segumu.
13.5. Furnitūra un drošība
13.5.1. Konstrukcija bez asām malām un traumatiskiem elementiem.
13.5.2. Materiāli atbilstoši ES drošības un kvalitātes prasībām.
13.5.3. Galda virsma piemērota regulārai tīrīšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem.
13.6. Garantija
13.6.1. Ne mazāk kā 5 gadi konstrukcijai.
13.6.2. Ne mazāk kā 1 gads kustīgajiem elementiem (ja piemērojams).
Piezīme par shēmu: Shēma ir informatīva un paredzēta telpas funkcionālās loģikas ilustrēšanai. Piedāvātais mēbeļu izvietojums var atšķirties, saglabājot tehniskās specifikācijas prasības.
14 | Redzes kabinets | 3 | 3-9; 3-10; 3-11 | 3 | 3 komplekti | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  |  | 0 | 0
Preces ražotājs:
Preces modeļi/kodi:
14. Dokumentu skapis Minimālās tehniskās specifikācijas prasības
Telpas funkcija / paredzētais lietojums:
Dokumentu, mācību materiālu un biroja dokumentācijas uzglabāšanai.
14.1. Pilna augstuma divdurvju skapis ar cokolu.
14.2. Platums 1000x2000x450mm +/-15% (platums x augstums, dziļums)
14.3. Skapja durvis gludas, aprīkotas ar centrālo slēdzeni.
14.4. Durvīm nodrošināta mīkstā aizvēršana (soft-close).
14.5. Skapja iekšpusē regulējami plaukti ar soli, piemēroti A4 formāta dokumentu uzglabāšanai.
14.6. Konstrukcija uz cokola.
14.7. Materiāli un virsmas atbilstoši vispārīgajām prasībām.
[7 empty] | KOPĀ: | KOPĀ: | 0 | 0
* | Korpusa dziļums–skapja nesošās konstrukcijas neto dziļums, mērīts bez darba virsmas pārkares un bez aizmugurējās tehniskās zonas.
** | Darba virsmas kopējais dziļums–darba virsmas ārējais dziļums, mērīts no priekšējās malas līdz aizmugurējai malai, ieskaitot darba virsmas pārkari, aizmugurējo aizsargpaneli (backsplash) un tehnisko zonu komunikācijām.
Dokumenta sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 16.07.2026.