2. pielikums

iepirkuma „Dabasgāzes iegāde” nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2026/16)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM „DABASGĀZES IEGĀDE”

(identifikācijas Nr. RPM 2026/16)

| Nr. p.k. | Gazificētais objekts | Adrese | Atļautā maksimālā slodze | Prognozētais dabasgāzes apjoms 12 mēnešiem, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rundāles pils muzejs, katlumāja | Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads | 162,4 m3/h | 160 000 |
| 2. | Rundāles pils muzejs, dārznieka māja | Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads | 6 m3/h | 5 800 |
| 3. | Rundāles pils muzejs, stallis (kadastra apzīmējums 40760030354005) | Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads | 10 m3/h | 19 000 |
| 4. | Rundāles pils muzeja struktūrvienība Mežotnes pils, katlumāja | Mežotnes pils, Pils iela 1, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas novads | 132 m3/h | 60 000 |
|  |  |  |  | 244 800 |

- Pretendentam jānodrošina dabasgāzes piegāde atbilstoši Enerģētikas likuma, Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un citu saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Prognozētajam dabasgāzes apjomam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā izmantot norādīto apjomu, un pretendentam nav tiesību šajā sakarā izvirzīt kādas pretenzijas, piemērot līgumsodus vai citas sankcijas. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gadalaika un laikapstākļiem.

- Pasūtītājam ir tiesības papildināt gazificēto objektu sarakstu ar citiem objektiem vai izslēgt objektus no gazificēto objektu saraksta.

- Apkures sezonas uzsākšanas un beigu termiņu nosaka pasūtītājs, un pretendentam nav tiesību izvirzīt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

- Rundāles pils katlumājas katlu nominālā siltuma jauda ir 1500 kW (2 katli kaskādē, katrs pa 400 kW un 1 katls ar jaudu 700 kW). Uzskaite ar mēraparātu GFO (Qmax 260m3/h) un korektoru midi Elcor GSM ar attālinātu datu nolasīšanu.

- Dārznieka mājas katls ar jaudu 25kW, uzskaite ar mēraparātu FIOR G4 RSE (Qmax 6m3/h) ar attālinātu datu nolasīšanu.

- Staļļu ēkas katls ar jaudu 98kW (2 x 49kW), uzskaite ar mēraparātu FIOR G6 RSE (Qmax 10m3/h) ar attālinātu datu nolasīšanu.

- Mežotnes pils katlumājas katlu nomināla siltuma jauda ir 1225kW (2 katli kaskādē, ar jaudu 800 kW un 425 kW). Uzskaite ar mēraparātu G-25 Schlumberger Delta (Qmax 8-160m3/h) un korektoru midi Elcor GSM ar attālinātu datu nolasīšanu.

Dabasgāzes patēriņš 2025./2026. gada apkures sezonā*

| Mēnesis | Dabasgāzes patēriņš m3 | Saražotā siltumjauda kWh pēc aprēķinātās siltumspējas kWh/m3 (vidēji 10,74) |
| --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |
| Jūlijs | 11 | 120,18 |
| Augusts | 9 | 97,44 |
| Septembris | 118 | 1277,14 |
| Oktobris | 19832 | 212693,06 |
| Novembris | 27842 | 301420,41 |
| Decembris | 33635 | 439734,52 |
| 2026 |  |  |
| Janvāris | 51809 | 555698,27 |
| Februāris | 49164 | 536151,02 |
| Marts | 27526 | 299140,69 |
| Aprīlis | 17648 | 191725,31 |
| Maijs | 240 | 2651,64 |
| Jūnijs | 1 | 10,61 |
| Kopā | 227835 | 2540720,29 |

*Dati par 2025./2026. gada apkures sezonu paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 16.07.2026.