9.pielikums nolikumam 
“Dzīvojamo māju dūmvadu tīrīšana SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. RN2026/15)


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dūmvadu tīrīšanai ar tehniskās pārbaudes pakalpojumu



1. Uzdevuma mērķis
1.1. Nodrošināt dzīvojamo māju dūmvadu un apkures ierīču drošu un normatīvajām prasībām atbilstošu ekspluatāciju, veicot to tīrīšanu, tehnisko pārbaudi un dokumentēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Normatīvais regulējums
2.1. Darbi veicami atbilstoši:
· Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”,
· spēkā esošajiem darba aizsardzības normatīvajiem aktiem,
· citām spēkā esošajām ugunsdrošības, darba aizsardzības un būvnormatīvu prasībām.
2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību ievērošanu darbu izpildes laikā.

3. Darbu apjoms
Izpildītājam jānodrošina aptuveni 94 dzīvojamo māju dūmvadu tīrīšana, veicot šādus darbus: 
 
· Dūmvadu mehāniska tīrīšana, tajā skaitā dūmvada pakājes tīrīšana;
· Ilgi netīrītu vai stipri aizsērējušu dūmvadu tīrīšana;
· Aizgruvumu likvidēšana;
· Dūmvada vilkmes pārbaude;
· Dūmvada tehniskā stāvokļa vizuāla izvērtēšana.

4. Darbu veikšanas prasības
· Tīrīšana jāveic mehāniski, izmantojot profesionālu aprīkojumu, nepieciešamo inventāru, palīglīdzekļus;
· Agresīvu ķīmisko līdzekļu izmantošana pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu;
· Darbi jāveic tā, lai netiktu bojātas ēkas konstrukcijas;
· Jānodrošina pilnīga kanālu caurlaidība;
· Pēc darbu veikšanas jānodrošina darba vietas sakopšana;
· Jānodrošina komunikācija ar mājas dzīvokļu īpašniekiem, t.sk., paziņojumu par ieplānotajiem darbiem izvietošana;
· Jānodrošina darbu nodošana pieņemšana pret dzīvokļa īpašnieka parakstu. 

5. Dokumentācija
Darbu veikšanas Izpildītājs sagatavo:
· Foto fiksācija pirms un pēc darbu veikšanas;
· Dūmvadu kanālu tīrīšanas aktu;
· Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;
· Defektu saraksts, ja konstatēti bojājumi vai neatbilstības, ar risinājumiem konstatēto bojājumu vai neatbilstību risinājumam.

6. Periodiskums
Tīrīšanas darbi jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 prasībām līdz 1.oktobrim.

7. Prasības Izpildītājam
· Atbilstoša kvalifikācija un kompetence normatīvo aktu (MK noteikumi Nr. 238, u.c.) nosacījumiem darbu veikšanai;
· Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
· Darbu veikšana, netraucējot objekta ekspluatāciju;
· Atbildība par konstatēto defektu fiksēšanu;

8. Atkritumu apsaimniekošana
Tīrīšanas laikā radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.


