9.pielikums nolikumam

“Dzīvojamo māju dūmvadu tīrīšana SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. RN2026/15)

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## Dūmvadu tīrīšanai ar tehniskās pārbaudes pakalpojumu

## 1. Uzdevuma mērķis

1.1. Nodrošināt dzīvojamo māju dūmvadu un apkures ierīču drošu un normatīvajām prasībām atbilstošu ekspluatāciju, veicot to tīrīšanu, tehnisko pārbaudi un dokumentēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 2. Normatīvais regulējums

2.1. Darbi veicami atbilstoši:

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”,

- spēkā esošajiem darba aizsardzības normatīvajiem aktiem,

- citām spēkā esošajām ugunsdrošības, darba aizsardzības un būvnormatīvu prasībām.

2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību ievērošanu darbu izpildes laikā.

## 3. Darbu apjoms

Izpildītājam jānodrošina aptuveni 94 dzīvojamo māju dūmvadu tīrīšana, veicot šādus darbus:

- Dūmvadu mehāniska tīrīšana, tajā skaitā dūmvada pakājes tīrīšana;

- Ilgi netīrītu vai stipri aizsērējušu dūmvadu tīrīšana;

- Aizgruvumu likvidēšana;

- Dūmvada vilkmes pārbaude;

- Dūmvada tehniskā stāvokļa vizuāla izvērtēšana.

### 4. Darbu veikšanas prasības

- Tīrīšana jāveic mehāniski, izmantojot profesionālu aprīkojumu, nepieciešamo inventāru, palīglīdzekļus;

- Agresīvu ķīmisko līdzekļu izmantošana pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu;

- Darbi jāveic tā, lai netiktu bojātas ēkas konstrukcijas;

- Jānodrošina pilnīga kanālu caurlaidība;

- Pēc darbu veikšanas jānodrošina darba vietas sakopšana;

- Jānodrošina komunikācija ar mājas dzīvokļu īpašniekiem, t.sk., paziņojumu par ieplānotajiem darbiem izvietošana;

- Jānodrošina darbu nodošana pieņemšana pret dzīvokļa īpašnieka parakstu.

## 5. Dokumentācija

Darbu veikšanas Izpildītājs sagatavo:

- Foto fiksācija pirms un pēc darbu veikšanas;

- Dūmvadu kanālu tīrīšanas aktu;

- Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;

- Defektu saraksts, ja konstatēti bojājumi vai neatbilstības, ar risinājumiem konstatēto bojājumu vai neatbilstību risinājumam.

6. Periodiskums

Tīrīšanas darbi jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 prasībām līdz 1.oktobrim.

## 7. Prasības Izpildītājam

- Atbilstoša kvalifikācija un kompetence normatīvo aktu (MK noteikumi Nr. 238, u.c.) nosacījumiem darbu veikšanai;

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;

- Darbu veikšana, netraucējot objekta ekspluatāciju;

- Atbildība par konstatēto defektu fiksēšanu;

## 8. Atkritumu apsaimniekošana

## Tīrīšanas laikā radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.