## LT1
Būvdarbu apjomu saraksts
Vispārējie būvdarbi, iekšējie ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija un elektroapgāde
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem Naujenes pamatskolā
Būves nosaukums: Naujenes pamatskola
Objekta adrese: Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un tehnisko specifikāciju
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
Demontāžas darbi
1 | Esošo iekšdurvju t.sk. kārbu demontāža un utilizācija | m3 | 2.1
2 | Esošas sanitārtehniskās iekārtas nojaukšana - tualetes pods, izlietne , t.sk. tiem pieslēgšanas caurules un utilizācija | kpl | 1
3 | Esošo ķieģeļu starpsienu nojaukšana un utilizācija | m3 | 5
4 | Esošo grīda segumu no keramiskām flīzēm t.sk. trapu 2k. nojaukšana un utilizācija | m3 | 2
5 | Esošo griestu apdares nojaukšana t.sk. elektrības iekārta, apgaismojuma iekārta un utilizācija | m3 | 2
6 | Sienu esošas apdares no keramiskām flīzēm un apmetumu nojaukšana t.sk. elektrības un apgaismojuma iekārta (pēc nepieciešamības) un utilizācija | m3 | 4.2
7 | Koka grīda dēļu klāja demontāža un utilizācija | m2 | 5
Vispārceltnieciskie darbi
8 | Koka grīdu pamatnes izlīdzināšana | m2 | 5
9 | OSB ieklāšana b=20mm | m2 | 5
10 | Linoleju ieklāšana , nodiluma klase 33–34, neslīdošs, biezums vismaz 2,5 mm. | m2 | 5
11 | Grīdlīstu montāža ( H=7cm) | m | 5
12 | Grīdu ierīkošana tips G-2 (AR-3) . Izveidot grīdas slīpumu pretī tualetei | m2 | 9
13 | Ķieģeļu sienu ierīkošana (starp telpām 001-10 un 001-19) | m3 | 0.7
14 | Reģipšu starpsienu izbūve (AR-6) | m2 | 3.1
15 | Pirms jauno durvju aiļu izveidošanas, veikt esošo durvju aiļu daļējo vai pilno (pēc nepieciešamības) aizmūrēšu ar silikāta pilnķieģeļiem (ar enkurošanu pie esošās sienas mūrējuma).Pārsedžu uzstādīšana ( AR-7 ) - 3 gab. | m3 | 2.6
16 | Reģipša griestu ierīkošana (AR-4) | m2 | 5.9
17 | Metāla noseglīstes grīdas segumu savienošanai | m | 7
18 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 5.9
19 | Ķieģeļu virsmu izlīdzināšana | m2 | 30.4
20 | Durvju iekšējo ailsānu apdare t.sk. ģipškartona plākšņu ierīkošana b=12,5mm, gruntēšana, špaktelēšana (t.sk. saduru stiegrošana ar sietu) slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 2.2
21 | Tualetes iekšdurvju D-1 baltas montāža (AR-2 un AR-5). Aprīkota ar pašaizvēršanās mehānismu un furnitūru, kas pieļauj durvju atvēršanu no ārpuses pie bloķēta stāvokļa no iekšpuses; durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā; durvju vēršanas leņķis vismaz 90°; atvēršanas slodze līdz 2 kg, rokturi un aizgrieznis kontrastējošā krāsā ar vērtni; aprīkots ar ventilācijas resti; informatīvā zīme “WC invalīdiem" | kpl | 1
22 | Braila raksta plaksnīte “WC invalīdiem" | gb | 1
23 | Iekšdurvju D-1 telpas 001-18 un 001-15 montāža (AR-2 un AR-5). Durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā; durvju vēršanas platums vismaz 90°; atvēršanas slodze līdz 2 kg, rokturi kontrastējošā krāsā ar vērtni. | kpl | 2
24 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 46
25 | Sienas virsmu špaktelēšana t.sk. saduru stiegrošana ar sietu (špaktelēšana iekšdarbiem uz cementa bāzes), slīpēšana, polimēru hidroizolācija-2 kārtas | m2 | 19
26 | Tualetes papīra un dvieļu turētāja montāža | kpl | 2
27 | Ziepju dozatora montāža | kpl | 1
28 | Spoguļa montāža (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja) | kpl | 1
29 | Invalīdu atbalsta roktura montāža | kpl | 2
Ūdensapgādes un kanalizācija
30 | Keramikas roku izlietne ar jaucējkrānu, uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai, ar palīgmateriāliem. Izlietnes jaucējkrāns ar integrētu bidē funkciju. Bidē dušas klausules turētāji pie izlietnes un pie WC poda. | kpl | 1
31 | Keramikas kompaktais klozeta pods (invalīdam), ar skalojamo tvertni, ar vāku , montāža, pieslēgšana kanalizācijai un ūdensvadam, ar palīgmateriāliem | kpl | 1
32 | Ūdens sildītāja (boilera) 10 l, montāža un pieslēgums ūdensvadam un elektroapgādei, ar montāžas materiāliem | kpl | 1
33 | Kanalizācijas caurules PVC iekšējiem tīkliem Dn50 mm, uzmavu ar iebūvi , ar stiprinājuma kronšteiniem, ar fasondaļām | m | 7
34 | Ūdensvada caurules , daudzslāņu, D20x2,25mm, ar pretkondensāta izolāciju, veidgabali komplektā | m | 10
35 | Lodveida ventilis, misiņa ar montāžu Dn15mm | gb | 3
Apkures sistēma
38 | Regulējams paneļveida radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi 22 500-600 , montāžas darbi | kpl | 1
39 | Palielinātās caurplūdes termoregulators TS-E, ½, atgaitas balansējošais vārsts Dn15, montāža darbi | kpl | 1
40 | Pieslēgums pie esošas apkures sistēmas | kpl | 1
41 | Apkures daudzslāņu caurules D16x2,0mm ar fasondaļām un palīgmateriāliem, montāža darbi | m | 15
Ventilācijas sistēma
42 | Pieslēgšanās pie esošās gaisa nosūces sistēmas, tai skaitā: gofra Ø150mm ,garums 8 m, difuzori, gaisavadu pievienojums, kanāla ventilators - 1 gab. | kpl | 1
43 | Ventilācijas sistēmas automatizācija (tai skaitā kustības devējs, laika aiztures taimeris) | kpl | 1
Elekroapgādes un izsaukuma sistēma
44 | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm2 | m | 15
45 | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm2 | m | 35
46 | Gofrēta caurule D=20mm | m | 25
47 | Hermētiska LED gaismekļu uzstādišāna, 18W | gab. | 3
48 | Virs izlietnēs uz sienas stiprināms LED gaismeklis ar iebūvēto slēdzi, 6W | gab. | 1
49 | Klātbūtnes sensors pie griestiem (tualetē, koridorā), 360°, IP44 | gab. | 2
50 | Vienvietīga kontaktligzda 230V, 16A, IP44 z/a | gab. | 2
51 | Slēdzis, z/a, 230V, IP20 | gab. | 3
52 | Ierīču montāžas kārba z/a | gab. | 10
53 | Pieslēgums pie esošas sadalnes koridorā (telpa 001-13) | kpl | 1
54 | Palīgmateriāli | kpl | 1
55 | Izbūvēto elektrotīklu mērījumi ( kontaktsavienojumu pārbaude, izolācijas un zemējuma pretestības pārbaude un citi) | kpl | 1
56 | Invalīdu WC trauksmes izsaukuma sistēma (komplektā: centrālais panelis ar vienu zonu uzstādīšanai koridorā, izsaukuma poga ar korpusu z/a montāžai, izsaukuma poga ar auklu un rokturi, viens indikators gaisma/skaņa virs durvīm, signalizācijas kabelis CA 4-core -32 m, halogēnbrīva caurule D10mm - 32 m, stiprinājuma elementi) | kpl | 1
Sastādīja: | E.Kuksinoviča