Iepirkuma komisijas 2026. gada 6. augusta sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklāta konkursa
“Ūdens apgādes tīklu izbūve Cēsu ielā 54, Valmierā, Valmieras novadā”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/46 (turpmāk – atklāts konkurss)



Jautājums Nr.1:
Lūdzam Jūs precizēt betona markas ar kādu jābetonē sūkņu stacijas lentveida pamati, sūkņu stacijas grīdas, piebraucamā ceļa plātne, dīzeļģeneratora plātne un tvertņu enkurošanas plātnes.
Atbilde Nr.1:
Iepirkuma komisija informē, ka tehniskā dokumentācija papildināta ar BK-0 (Skaidrojošais apraksts). Betona markas norādītas papildinātajā dokumentācijas lapā BK-0.


Jautājums Nr.2:
Lūdzu Jūs pievienot projekta dokumentācijai BK-0 lapu.
Atbilde Nr.2:
 Iepirkuma komisija informē, ka tehniskā dokumentācija papildināta ar BK-0 (Skaidrojošais apraksts).



Jautājums Nr.3:
BK-2 Sūkņu stacijai zem fibrobetona grīdas ir siltumizolācijas slānis EPS150 b=100mm, hidroizolācijas plēve, blietēta šķemba un blietēta smilts, lūdzu Jūs papildināt darbu apjomus ar trūkstošām pozīcijām.
		
Atbilde Nr.3:
Iepirkuma komisija informē, ka šie darbu apjomi ietverti būvdarbu apjomu sarakstā, lūdzu skatīt lokālās tāmes Nr.1.1, pozīcijas Nr. 53; 55; 56; 57.
Papildus informējam, ka būvdarbu apjomos veikti labojumi, precizējot lokālās  tāmes Nr.1.1 pozīcijas Nr.53; 54; 55. 


Komisija informē, ka, atbilstoši atklāta konkursa dokumentācijā veiktajiem grozījumiem, precizētais darba apjomu saraksts ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejams elektronisko iepirkumu sistēmā attiecīgā iepirkuma sadaļā “Dokumenti”.
Papildus komisija informē, ka ieinteresētajiem piegādātājiem, piekļuve Būvprojektam ar tam pievienoto BK-0 sadaļu (Ierobežotas pieejamības informācija) ir pieejama nosūtītajā linkā (ielogojoties ar izsniegto paroli), atbilstoši Nolikuma 4.1.apakšpunktam.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.
