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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP 2026/90
	Pasūtītāja nosaukums:
	Jelgavas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Reģistrācijas numurs:
	90009118031

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2025. gada 26. novembra lēmumu (Nr.22)

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	Iepirkumu komisijas speciāliste Anželika Kanberga, e-pasts: anzelika.kanberga@jelgavasnovads.lv, tel.Nr.63022106, 25465818

	Pircēja profils 
	Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma, Pasūtītāja tīmekļvietne (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
1.2.1. Atklātā konkursa “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90) Nolikums, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/ 177901.
1.2.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā.
1.2.3. Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.

1.3. Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar zemāko cenu.
1.4. Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Piegādātājiem notiek rakstiski, nosūtot informāciju (jautājumu) uz nolikuma 1.1.punktā norādīto kontaktpersonas e-pastu vai izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.4.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.4.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Piegādātāju atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais Pretendents papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

1.4.4. Papildu informācija tiks nosūtīta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircēja profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti - EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 2026. gada 25.augustam, plkst. 10.00.

1.5.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 2026.gada 25.augustā, plkst.14.00, Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta iela 37, Jelgavā.

1.6.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

1.6.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.6.4. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.

1.6.5. Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.6.6. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā. 

1.7. Nolikuma grozījumi

1.7.1. Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

1.7.2. Komisija informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets – granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.5).

2.2. Tehniskā specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums- 2026.gada 20.jūlijs.

2.3. Galvenais CPV kods: 44621220-7. Centrālās apkures katli; 45331110-0.Apkures katlu uzstādīšana.
2.4. Līguma izpildes vieta: Madaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads.
2.5. Līguma izpildes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

2.6. Ieinteresētais piegādātājs var veikt apsekošanu dabā. Objekta apsekošanas kontaktpersonas ir Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge, tel.Nr. 29383060.
3.Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
   Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.,3.3.,3.4.,3.5.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atklātā konkursā (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1).

Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.

Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.2. Pretendentu,  kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.


	Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

Ja komisija konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar likuma 42. pantā un/vai 43.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteiktajai kārtībai.

	3.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pārbauda vai uz  pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Komisija ziņas par pretendentu iegūst datu bāzē www.lursoft.lv.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem:

1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);

2) patstāvīgi;

3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

*ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Lursoft tīmekļvietnē https://www.lursoft.lv 

b) citu valstu pretendentiem – jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	3.3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā  (2021., 2022., 2023, 2024., 2025., kā arī 2026.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kur veikta biomasas (šķeldas un/vai granulu) apkures katlu piegāde un uzstādīšana, kur katlu nominālā siltuma jauda ir ne mazāka kā 300 kW.
Objektam ir jābūt pabeigtam un nodotam ekspluatācijā, par objektu ir saņemta pasūtītāja atsauksme, izziņa vai  cits dokuments.


	Pretendents iesniedz:

a)informāciju par iepriekšējo pieredzi, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2; 
b)pasūtītāja atsauksmes, izziņas, u.c. dokumentus.



	3.4. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
	Pretendents iesniedz pretendenta parakstītu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.8.

	3.5. Pretendents var  balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai piesaistīt apakšuzņēmējus*. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

*Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiro šā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa).
	Pretendents iesniedz:

a) apakšuzņēmēju apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3), kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 

b) personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4).

c) personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.



	3.6. Tehniskā specifikācija 
	Pretendents iesniedz:

a) parakstītu tehnisko specifikāciju, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5;
b) piedāvātā apkures katla tehnisko dokumentāciju (tehnisko pasi/datu lapu/  deklarāciju/ sertifikāti, testēšanas protokoli u.c.), kas apliecina pretendenta piedāvātās preces atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
c) CE sertifikāts, kas sniedz informāciju par piedāvātā apkures katla atbilstību ES standartiem.

	3.7. Finanšu piedāvājums. 
	Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu  un tāmi (nolikuma pielikums Nr.6) Tāmes pretendents sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 03.05.2017. Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” kārtībai un noteiktām tāmju formām. 

Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN.Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu un Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanu.



4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1.Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

4.1.1. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

4.1.2. pretendents nav iesniedzis vai piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

4.1.3. pretendents nav iesniedzis vai piedāvājumā ietvertais Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

4.1.4. ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts: 
4.1.4.1.pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 
4.1.4.2. minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
4.2. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko cenu.
4.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā cena bez PVN Lokālajā tāmē, pozīcijā Nr.2 “Nolietoto apkures katlu demontāža”.
4.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.
5.  TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

5.1. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski visizdevīgākais, ar zemāko cenu.

5.2.  Iepirkuma līgums:

5.2.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums nr.7). 
5.2.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

6.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

6.2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.6) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību, summu norādot euro, bez PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

6.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko vai sistēmas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

6.2.4. Ņemot vērā PIL 38. panta astotās daļas regulējumu, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus, t.sk. visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, kā vienu kopumu.

6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

6.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.

6.4.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (nav obligāta prasība). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ir jāaizpilda Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta IV daļas atlases kritēriji), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7. Veidlapa elektroniski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): http://espd.eis.gov.lv. 
6.4.2.Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

6.5. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

6.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
6.7. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
6.8. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā   spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
6.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, Pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Komisijas tiesības:

7.1.1. tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu.

7.1.2. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

7.1.3. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

7.1.4. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

7.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām;

7.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

7.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

7.2. Komisijas pienākumi:

7.2.1. Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajai kārtībai;

7.2.2. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot PIL 43.pantā noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā.

7.2.3. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 2.punktu.

7.2.4. Saskaņā ar PIL 41. panta 9. punktu, piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

7.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem.

8. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Pretendenta pienākumi:

8.1.1. Rūpīgi iepazīties ar Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

8.1.2. Jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

8.1.3. Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā pie  attiecīgā iepirkuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu.

8.1.4. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

8.1.5. trīs darba dienu laikā (vai komisijas atsevišķā vēstulē norādīto dienu laikā), termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:

8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos;

8.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.

8.2.3. Citas tiesības, saskaņā ar Konkursa dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

Pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Pretendenta pieredze;

3. Apakšuzņēmēju apliecinājums;

4. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;
5. Tehniskā specifikācija;

6. Finanšu piedāvājums;

7. Līguma projekts;
8. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
Pielikums Nr.1

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
pieteikums dalībai konkursā

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)
	Pretendents 

(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	

	Pretendenta uzņēmuma statuss


	Pretendenta atbilstība mikro *, mazajam** vai vidējam*** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	Apakšuzņēmēji 
· Obligāti norādīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
· Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda apakšuzņēmējs(nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē**** 

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	jānorāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme (nosaukums, reģ. Nr., adrese):


Iesniedzot piedāvājumu konkursa “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90),  mēs apliecinām un garantējam, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2. mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

3. 
esam pilnībā iepazinušies ar veicamo darba apjomu un iepirkuma priekšmetu, atzīstam iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu visus ar līguma izpildi saistītos darbus un nodrošinātu iepirkuma priekšmeta pienācīgu izpildi, novērtējot visus ar līguma izpildi saistītos riskus. 

4. mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām;

5. finanšu piedāvājumā norādītās iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu.
6. piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 
no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.
7. Pretendents garantē, ka līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

*Mikrouzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro)

**Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

***Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

**** Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.2

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTs

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/___)

	Nr.p.k
	Oobjekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona, tālrunis)
	Veikto darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.3
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
1) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus līguma daļas darbus:
___________________________________________________________________

(īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstā norādītajam)
· veikt līguma daļas darbus sekojošā apjomā __________________ EUR bez PVN
· nodot Pretendentam šādus resursus:
_______________________________________________________________

(īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


	
	


Nolikuma Pielikums Nr.4
Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)

Ar šo /personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

2) nodod sekojošas kvalifikācijas prasības:
	Kvalifikācijas prasība, 

kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts un apjoms

	
	

	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


	Persona, uz kuras iespējām balstās pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.5
Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
        Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)

Foto fiksācijas pieejamas atsevišķi pircēja profilā (Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, sadaļas "Pamatdati" apakšsadaļā “Dokumenti”.
Būvniecība:

“Granulu katla maiņa un apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru iela 2. Vilcē, Vilces pagastā”
Veikt Jelgavas novada Vilces pagasta siltumapgādes sistēmas atjaunošanu, tajā skaitā apkures katla nomaiņu un apsaistes sistēmas pārbūvi, automatizējot sistēmu un padarot to ekonomiski izdevīgu. demontēt 2 vecos bojātos apkures katlus - tādā veidā. Granulu tvertni paredzēts izmantot esošo pieslēdzoties ar jaunu pieslēgumu pie tās. 

Siltumapgādes sistēmā šobrīd siltuma ražošanu līdz šim nodrošināja divi granulu apkures katli ar jaudu 150kW (ECO GREN) un 500kW (KALVIS). Apkurināmā lietderīgā platība kopā ir  4700 m2. Mazākajam katlam beidzies ekspluatācijas termiņš, saskaņā ar defektu aktu to vairs nav iespējams saremontēt. Lielo katlu KALVIS iespējams izmantot tikai pie ļoti zemām gaisa temperatūrām, jo saražotais siltuma daudzums pārsniedz nepieciešamo un katls uzkarst, radot avārijas situāciju. Katlu mājā atrodas vēl viens vecs malkas katls JUTA, kurš arī ir bojāts un nav ekspluatējams. Esošā siltumsistēma ir novecojusi, neefektīva un ekonomiski neizdevīga.

Vispārīgie nosacījumi:
1. Atjaunota siltumapgādes sistēma, uzstādīts viens apkures katls un ar to saistīti inženiertīkli.

2. Nepieciešams palaist un ieregulēt katlu.

3. Darba uzņēmējam jāinstruē pasūtītājs par katla darbību un nepieciešamajiem pasākumiem iekārtas uzturēšanai (personāla apmācība).

4. Darba uzņēmējam jāpievieno katlu mājā iekārtas sistēmas shēma un jāapraksta.

5. Darba uzņēmējam jāpieslēdz jaunais katls katlu telpā pie siltumtrases sistēmas, jānotestē un jānobalansē.

6. Darba uzņēmējam jāsagatavo izpilddokumentācija un jāiesniedz pasūtītājam.

7. Darbu paredzētais izpildes laiks no līguma noslēgšanas datuma 2 mēnešu laikā. Jānodrošina esošās siltumapgādes sistēma darba kārtībā apkures sezonas sākumā.

8. Tāmes pozīcijām jābūt nemainīgām visu Līguma izpildes laiku.

9. Pretendentam ieteicams veikt objekta dabas apskati pirms piedāvājuma iesniegšanas.

10. Cenā jāiekļauj būvdarbu elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kā arī palīgmateriāli.
Vispārējs apraksts:

1. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu būvobjektā (būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa un tamlīdzīgi).

2. Tāmē piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

3. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

Prasības siltumapgādes sistēmas atjaunošanai:

1. Siltummezgla izbūve apkures iekārtai ar cirkulācijas sūkni, trīs gaitas vārstu DN80, hidraulisko atdalītāju, ventiļiem, manometriem, termometriem, dubļu ķērājiem un katla automātiku  nodrošināt ΔT=10C* iekārtai Madaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts.

2. Apkures viena koksnes biomasas apkures katla piegāde, novietošana, montāža ar kopējo nominālo siltuma jaudu ne mazāku kā 300 kW un ne lielāku kā 350 kW Madaru iela 2 Vilcē, kas spēj darboties uz minimālo jaudu ne lielāku kā 10% no nominālās siltuma jaudas. Katlam jābūt rūpnieciski sertificētiem darbam ar koksnes granulām (ENplus A1/A2) un Koksnes šķeldu (mitrums līdz W35 vai W40, izmēra klase saskaņā ar EN ISO 17225-4, piemēram, A1/A2 vai B1 klase, frakcija līdz P31S).

3. Siltināta skursteņa, vismaz 11m, no nerūsējoša tērauda, piegāde, montāža ar  pieslēgumu  apkures iekārtām. Dūmvads ar diametru D=400mm, izolēts.

4. Degļa dzesēšanas izbūve ar cirkulācijas sūkni DN 32.

5. Avārijas dzēšanas ūdens cauruļu un vārstu montāža, DN15.

6. Siltumskaitītājs 400kW un tā montāža.

7. Drošības vārsts 4bar. DN50 un tā montāža izvadot caur sienai.

8. Izplešanās tvertne apkurei 200l un tās montāža.

9. Siltummezgla balansēšana.

10. Palīgmateriāli (griezēj diski, elektrodi, krāsa, noplūdes detektor putas, stiprinājumi, skrūves, blīves).

11. Katlu lietderības koeficientam nominālajā jaudā, strādājot ar koksnes granulām, jābūt ne zemākam par 90%.
12. Katlam jāatbilst ES regulas prasībām attiecībā uz zemām cieto daļiņu (putekļu), CO un NOx emisijām.

13. Katlam jāatbilst 5. klasei saskaņā ar standartu LVS EN 303-5.

14. Attālinātā pārraudzība (SCADA / Web interfeiss): Prasība nodrošināt katlu mājas pieslēgumu internetam, lai skolas saimnieks vai servisa uzņēmējs varētu attālināti (no telefona vai datora) redzēt temperatūras, degvielas līmeni un saņemt paziņojumus par kļūdām vai avārijām.

15. Visi cirkulācijas sūkņi jābūt frekvenču vadāmi (A klases energoefektivitāte).

16. Katlam jābūt aprīkotiem ar automātisku siltummaiņu tīrīšanas sistēmu un ērtu pelnu savākšanas mehānismu (iekšējām pelnu kastēm vai pelnu presēšanas sistēmu), nodrošinot retu katla apkopi.

17. Pilnībā jaunas, kombinētas kurināmā (šķeldas un granulu) tvertnes izbūve/piegāde un montāža. Tvertnei jābūt aprīkotai ar aktīvu rotējošu lāpstiņu/atsperu maisītāju (šķeldas irdināšanai un bēršanai) un masīvu šneka transportieri. Padeves līnijā obligāts rotācijas slūžu vārsts (BPS), lai pilnībā novērstu dūmgāzu vai uguns iekļūšanu tvertnē. Tvertnes lielums ne mazāks kā 20 m3. 

18. Temperatūras un spiediena monitoringa un GSM trauksmes izziņošanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un programmēšana

Papildus veicamie darbi:

Atvērumu veidošana, krāsojums, sienas atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. Krāsu gammas kā arī citi veicamie darbi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju. 

Nodošanas dokumentācija un garantijas

Pēc montāžas darbu pabeigšanas Uzņēmējam obligāti jāveic:

1. Sistēmas hidrauliskā pārbaude (testēšana) un balansēšana.

2. Katla palaišana un ieregulēšana.

3. Sistēmas shēmas izvietošana katlu mājā un tās rakstisks apraksts.

4. Pasūtītāja personāla apmācība un instruktāža par iekārtu uzturēšanu.

5. Pilnas izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam.

6. Garantija jānodrošina 24 mēneši no līguma pabeigšanas, pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā Uzņēmējam jānodrošina avārijas servisa ierašanās un defekta novēršanas uzsākšana apkures sezonas laikā 6 stundu laikā no pieteikuma brīža.

          Apliecinām, ka tiks ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veiktajiem Darbiem, tai skaitā iebūvētajām iekārtām un materiāliem, garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.:
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.6
Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)

Tāme pieejama atsevišķi pircēja profilā (Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, sadaļas "Pamatdati" apakšsadaļā “Dokumenti”.

Darbu izmaksās (Tāmēs) jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem.

Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Uzņēmējs drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem citu ražotāju ekvivalentus produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Tehniskajām specifikācijām.

Visās Būvniecības izmaksu tāmes pozīcijās, kur ir atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām un norāde „vai ekvivalents”, pretendentam savā piedāvājumā ir pienākums dzēst norādi „vai ekvivalents”, kā arī, piedāvājot ekvivalentu Būvniecības izmaksu tāmes pozīcijā minētajam, norādīt konkrētu iekārtu, materiālu un izstrādājumu, tā ražotāju, nosaukumu, modeli un citus raksturojošos rādītājus.

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu būvizstrādājumu vai preci (materiālu), Pretendentam jāpierāda tās ekvivalentums, iesniedzot  Pasūtītājam skaidrojumus, ražotāju tehnisko dokumentāciju  vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kas apliecina  piedāvātā būvizstrādājuma, preču (materiālu) vai standarta ekvivalenci attiecībā pret būvprojektā paredzēto.
	Nosaukums
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pievienotās vērtības nodoklis EUR 21% (PVN)
	Piedāvātā līgumsumma EUR ar PVN



	Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā

	
	
	


Apliecinam, ka Līguma kopējā summā iekļautas visas Darbu izmaksas, tajā skaitā, materiāli, to piegāde, darbaspēks, transporta izdevumi, projektēšanas izmaksas un citi izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai un savlaicīgai Darbu veikšanai:
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Nolikuma Pielikums Nr.7
Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
LĪGUMA PROJEKTS

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, kuru pārstāv izpilddirektors Gatis Ģērmanis, kurš rīkojas saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 5. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Jelgavas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "______", reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: __________, kuru, uz prokūras pamata, pārstāv _______ __________, turpmāk -  Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties no normatīvajiem aktiem, 

pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas organizētā iepirkuma “Granulu katlu maiņu  un  apsaistes sistēmas pārbūvi Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP ____) (turpmāk – Iepirkums) noteikumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt veco granulu katlu demontāžu un jaunu katlu uzstādīšanu  un  apsaistes sistēmas pārbūvi  objektā- Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā (turpmāk – Objekts), turpmāk – Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

1.2. Darbi sevī ietver visus paredzētā rezultāta sasniegšanai nepieciešamos darbus, tostarp būvniecības informācijas sistēmā (zem sadaļas - paziņojums par būvniecību) pievienotu granulas tvertnes shematisko risinājumu, iekārtas izvietojumu ar galvenajiem izmēriem, esošā apkures katlu demontāžu, granulu apkures katlu piegādi uz Objektu, uzstādīšanu un palaišanu darbībā, regulēšanu, testēšanu, personāla apmācību un nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā, dokumentācijas iesniegšanu, un citas darbības, kuras ir vajadzīgas pilnīgai Darbu veikšanai un Līgumā paredzēto mērķu sasniegšanai.

1.3. Uzņēmējs Darbus veic saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, ievērojot normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus.


2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa ir _________ EUR (_____ euro), tai skaitā Līguma summa bez 21 % pievienotās vērtība nodokļa (turpmāk - PVN) (turpmāk - Līguma cena) _____ EUR (__________ euro) apmērā un PVN ____ EUR (________ euro).

2.2. Līguma summa tiek samaksāta šādā kārtībā : 

2.2.1.  avansa maksājums 30 % apmērā tiek samaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas;

2.2.2. atlikušie 70 % tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas.

2.3. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma kopējā summā iekļautas visas Darbu izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai, materiāli, to piegāde, darbaspēks, transporta izdevumi, projektēšanas izmaksas un citi izdevumi, kas nepieciešami kvalitatīvai un savlaicīgai Darbu veikšanai.


2.4. Piegādes un montāžas darbu izpildes laiks ir 2 (divi) mēneši pēc Līguma noslēgšanas. 

2.5. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā, datnei pievienojot PDF failu un nosūtot uz Pasūtītāja iestādes e-adresi _DEFAULT@. Elektroniski sagatavotajiem rēķiniem ( turpmāk e-rēķins) ir jāatbilst visām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz e-rēķinā norādāmo informāciju. Maksātājs – Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009118031. E-rēķina pamatojuma vai piezīmju laukā obligāti jānorāda līguma numurs, iestādes nosaukums - Vilces pagasta pārvalde.

2.6. Pasūtītājs rēķinu samaksu veic ar pārskaitījumu Līgumā noteiktajā kārtībā uz Uzņēmēja Līgumā norādīto norēķinu kontu. Par maksājuma veikšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir pārskaitīts uz Uzņēmēja kontu. Ja maksāšanas termiņš ir brīvdiena vai normatīvajā aktā noteiktā svētku diena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā pirmā darba diena.

2.7. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Gadījumā, ja Līguma izbeigšanas brīdī Izpildītāja saņemtais avansa maksājums pārsniedz faktiski izpildīto un Pasūtītāja pieņemto Darbu vērtību vai, ja Darbi vispār nav uzsākti/pieņemti, Izpildītājam ir pienākums neizmantoto vai pārmaksāto avansa daļu atmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas (paziņojuma par izbeigšanu spēkā stāšanās dienas), neatkarīgi no tā, vai Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Par avansa atmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no neatmaksātās summas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šīs summas.

3. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN GARANTIJAS NOTEIKUMI

3.1. Uzņēmējs informē Pasūtītāju par Darbu uzsākšanu Objektā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu elektroniskā pasta adresi.




3.2. Uzņēmējs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam visu Darbu nodošanai nepieciešamo dokumentāciju un uzaicina Pasūtītāju uz Darbu nodošanu.


3.3. Ja Darbi veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, Puses paraksta Uzņēmēja sagatavoto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. 





3.4. Ja Puses, pieņemot Darbus, atklāj defektus vai Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, Puses sagatavo aktu, kurā norāda:




3.4.1.
akta sagatavošanas datumu un vietu;





3.4.2.
personas, kuras piedalās Darbu pieņemšanā;





3.4.3.
konstatētos Darbu defektus un to novēršanas termiņu.




3.5. Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par veikto Darbu defektiem, kas var atklāties pēc Darbu pieņemšanas.



3.6. Veiktajiem Darbiem, tai skaitā iebūvētajām iekārtām un materiāliem, garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

3.7. Ja garantijas laikā veiktajam Darbam atklājas defekts, Pasūtītājs par to rakstveidā informē Uzņēmēju un uzaicina uz defekta akta sagatavošanu. Defekta akta sagatavošanas laikā Puses vienojas par defektu novēršanas kārtību un termiņiem, ņemot vērā, ka defekta novēršanas termiņš nedrīkst būt garāks par 5 (piecām) darba dienām un defekta novēršanas uzsākšana apkures sezonas laikā 6 stundu laikā no pieteikuma brīža. Ja šajā laikā nav iespējams novērst radušos bojājumus, remontdarbu laiks, ja nepieciešama rezerves daļu piegāde, var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām. 

3.8. Ja Uzņēmējs minētajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji noformē defektu aktu, kas ir saistošs Uzņēmējam. 

3.9. Ja Uzņēmējs garantijas laikā nenovērš atklātos Darbu defektus Līguma 3.7. punktā minētajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro, nulle centi) apmērā par katru šādu gadījumu un apmaksā Pasūtītājam ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus.

3.10. Jautājumu par veiktajiem Darbiem defekta aktā norādīto pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji defekta akta noformēšanas brīdi. Ja Pušu pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Uzņēmējs gadījumā, ja tiek konstatēts, ka veiktajiem darbiem bojājuma rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs. 

3.11. Ja Uzņēmējs atsakās novērst aktā konstatētos defektus, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu izpildītāju defektu novēršanai, un šādā gadījumā Uzņēmējam jāsedz ar defektu novēršanu saistītās izmaksas

3.12. Garantijas perioda laikā atklātos defektus Uzņēmējs novērš par saviem finanšu līdzekļiem.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs apņemas: 





4.1.1.
atbrīvot Darbu zonu un nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu Darbu zonai;

4.1.2.
pārbaudīt Darbu izpildi, to atbilstību Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem;


4.1.3.
iesniegt Uzņēmējam rakstveida pretenziju par Līguma izpildes termiņa kavējumu vai Līguma noteikumu neizpildi;




4.1.4.
pieņemt Uzņēmēja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus un veikt maksājumu saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru.

4.2. Pasūtītāja tiesības :

4.2.1. kontrolēt Darbu veikšanas procesu, pārbaudīt veikto Darbu (gan iekārtu un mehānismu, gan tiem pievienoto dokumentu) atbilstību visām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un nepieņemt tos, ja tie nav atbilstoši;

4.2.2. vajadzības gadījumā pieprasīt Uzņēmējam iesniegt papildus informāciju par piegādātajām iekārtām, mehānismiem un to ekspluatēšanu

4.2.3. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt neatkarīgu trešo personu atzinumu gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par iekārtu vai mehānismu, vai izveidotās sistēmas kopumā atbilstību vai kvalitāti Līgumam;

4.2.4. Uzņēmēja iesniegtos dokumentus, tajā skaitā, rakstveida lūgumus, Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas;

4.2.5. vienpusēji apturēt Darbus, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības;

4.3. Uzņēmējs apņemas:





4.3.1. veikt  Darbus saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām;

4.3.2.  atbildēt par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu;

4.3.3.  pilnā apmērā atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem;

4.3.4. iepazīstināt Pasūtītāju ar pilnīgu informāciju par piegādāto iekārtu un mehānismu kvalitāti, ekspluatācijas un drošības noteikumiem, kā arī ar lietošanas noteikumiem un īpatnībām;

4.3.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Uzņēmēja un kavē vai padara neiespējamu Līguma turpmāku izpildi no Uzņēmēja puses, tai skaitā, ja Uzņēmējam ir radušās grūtības ievērot Līgumā noteiktos termiņus, un saskaņot ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4.3.6. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto dokumentāciju, tostarp arī ražotāja atbilstības deklarācijas, ražotāja garantijas noteikumus, lietošanas instrukcijas, kā arī citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.3.7. Darbu izpildē iesaistīt atbilstoši kvalificētu personālu;

4.3.8.
sakopt teritoriju, kas tiek/tika izmantota Darbu veikšanai un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Darbu izpildes izvest Uzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus; 


4.3.9.
izturēties saudzīgi pret Pasūtītāja materiālajām vērtībām, kā arī atbildēt par sekām, kas iestājas neievērojot šo noteikumu, tajā skaitā atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos tiešos zaudējumus;

4.3.10. nodrošināt, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.




4.4. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja materiālām vērtībām, kas tiek uzglabātas Objektā. 

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

5.1. Ja Uzņēmējs neuzsāk Darbus un/vai neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas, nosūtot Uzņēmējam rēķinu par līgumsoda samaksu. Līgumsoda samaksa veicama 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas dienas.




5.2. Ja Pasūtītājs neveic Darbu apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas, nosūtot Pasūtītājam  rēķinu, ievērojot Līgumā noteikto rēķinu iesniegšanas kārtību.



5.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu, ja Pasūtītājs fiksē izpildītāja pienākumu pārkāpumus.



5.4. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts Izpildītāja vainas dēļ vai Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes, vai neievēro 4.3.10. punkta nosacījumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par veiktajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no Līguma izpildes pienākuma, un puses var prasīt kā līgumsodu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.





5.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Uzņēmēja un/vai Uzņēmēja iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tajā skaitā rupjas neuzmanības, rezultātā.










6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.








6.2. Līgumu var grozīt ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta prasības. Visi Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. 

6.3. Līguma grozījumi pieļaujami PIL 61. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, tostarp:

6.3.1. Pasūtītājam  sākotnējā Līguma izpildei ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkuma dokumentācijā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā Iepirkumā iegādātiem darbiem vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības. Līgumcenas pieaugums katru šādu grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Līguma cenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu likuma prasību neievērošana;

6.3.2. Pasūtītājam Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. Līgumcenas pieaugums katru šādu grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Līguma cenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu likuma prasību neievērošana;

6.3.3. grozījumi var attiekties uz izmaiņām termiņos, ja izmaiņām par pamatu ir jauni vai iepriekš neparedzēti, objektīvi apstākļi, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, Līguma izpildes laikā un kas Līguma slēgšanas brīdī nepastāvēja vai nebija saprātīgi un precīzi prognozējami;

6.4. Puse, kura iniciē izmaiņas, rakstiski iesniedz otrai Pusei pamatojošu iesniegumu, pēc kā Puses lemj par izmaiņu pieļaujamību.
6.5. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nosūtot Uzņēmējam uz tā juridisko adresi rakstveida brīdinājumu kā ierakstītu pasta sūtījumu vai uz elektronisko adresi, ja:


6.6.1.  uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai maksātnespējas process, vai apturēta tā saimnieciskā darbība;




6.6.2.  Uzņēmējs nav veicis vai nav uzsācis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā;


6.6.3. Uzņēmējs neievēro normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības;

6.6.4. Uzņēmējs nepilda savas no Līguma izrietošās saistības un neatbilstības nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
6.6.5. Uzņēmējs Līguma izpildē ir piesaistījis apakšuzņēmējus, kas nav norādīti Uzņēmēja iesniegtajā Iepirkuma piedāvājumā vai nav saskaņojis apakšuzņēmēja maiņu saskaņā ar Līgumu.

6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

6.8. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, nenorēķinās ar Uzņēmēju par veikto Darbu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

7.3. Puses apņemas informēt savus pilnvarotos pārstāvjus, kuru personu dati (identificējoša informācija, kontaktinformācija) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informēt par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i., Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.

7.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

7.5. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.

7.6. Neskatoties uz Līguma 9.3. apakšpunktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

7.7. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

8.  NEPĀRVARAMA VARA

Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri.

9. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA 
UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
9.1. Darbu veikšanai Uzņēmējs piesaista Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus. Uzņēmējs ir atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma prasībām.

9.2. Līguma parakstīšanas dienā, Uzņēmējam jāiesniedz Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Projektēšanas darbu izpildē. 

9.3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

9.4. Uzņēmējs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Uzņēmējs pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā paredzētos nosacījumus.

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

9.6. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kuru līguma summa pārsniedz 10 000 EUR. 

9.7. Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām iesniegtajā apakšuzņēmēju sarakstā. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādīto rekvizītu vai kontaktpersonu maiņu.





10.2. Pasūtītājs par kontaktpersonu norīko Jelgavas novada Īpašumu pārvaldes Infrastruktūras pārvaldības nodaļas būvinženieri Tomu Cukuru toms.cukurs@jelgavasnovads.lv (tālr. +37129895877). 

10.3. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir šādas pilnvaras:

10.3.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un Uzņēmēja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu;

10.3.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas, defektu aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

10.4. Uzņēmējs par Uzņēmēja kontaktpersonu norīko ---
10.5. Jebkurus strīdus un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes sakarā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīds var tikt nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.





10.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.



10.7. Līguma pielikumi : 

10.7.1. ---;


10.8. 
Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Abām Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pielikums Nr.8
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2026/90
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Atklātam konkursam “Granulu katlu maiņa  un  apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/90)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ____________(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “___ apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu un Publisko iepirkumu likums
 paredz uz 3 gadiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas
 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"�https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 3.punkts.


� �HYPERLINK "https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma"��https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma� 
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