## PII Kāpēcīši
3. pielikums
ATKLĀTA KONKURSA “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” peldbaseinu iekārtu apkope un ķīmisko preču piegāde” identifikācijas Nr. JVP 2026/107/AK/apspriede TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar peldbaseina apkopi un ķīmisko preču un tehnoģisko iekārtu detaļu piegādi: apkopes izmaksas, transporta izdevumi, apkopes materiālu iegāde, aizsarglīdzekļu iegāde u.c.
A sadaļa LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana regulārie darbi
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | Kvarca smilšu filtra skalošana un apkope | pakalp | 1
2 | Ūdens ķīmiskā sastāva kontrole (parametru analīzes noteikšana ar testera palīdzību) | pakalp | 1
3 | Ķimikāliju dozēšanas un testēšanas iekārtu pārbaude un apkalpošana | pakalp | 1
4 | Cirkulācijas sūkņu darbības kontrole un apkalpošana | pakalp | 1
5 | Siltumapmaiņas bloku pārbaude, temperatūras kontrole un ieregulēšana | pakalp | 1
6 | Baseina virsmas laukuma tīrīšana | pakalp | 1
7 | Ūdens masāžas un kaskādes sistēmu pārbaude | pakalp | 1
8 | Visu ūdens filtrēšanas iekārtu un aprīkojuma apsekošana | pakalp | 1
9 | Cauruļvadu, veidgabalu un noslēgarmatūras apsekošana | pakalp | 1
10 | Ūdens līmeņa un kontroles automātikas pārbaude | pakalp | 1
11 | Ķimikāliju pievienošana un dozācijas procesa kontrole | pakalp | 1
12 | Elektroiekārtu (sūkņu, el.automātu, elektroinstalāciju, elektrosadales) pārbaude | pakalp | 1
13 | Filtrācijas sūkņu priekšfiltu tīrīšana | pakalp | 1
14 | Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāju kontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 2.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana | pakalp | 1
15 | Peldbaseina darbības paškontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 1.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana | pakalp | 1
KOPĀ:
A sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana regulārie darbi
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | Kvarca smilšu filtra skalošana un apkalpošana | pakalp | 1
2 | Ūdens ķīmiskā sastāva kontrole (parametru analīzes noteikšana ar testera palīdzību) | pakalp | 1
3 | Ķimikāliju dozēšanas un testēšanas iekārtu pārbaude un apkalpošana | pakalp | 1
4 | Cirkulācijas sūkņu darbības kontrole un apkalpošana | pakalp | 1
5 | Siltumapmaiņas bloku pārbaude, temperatūras kontrole un ieregulēšana | pakalp | 1
6 | Baseina virsmas laukuma tīrīšana
7 | Visu ūdens filtrēšanas iekārtu un aprīkojuma apsekošana | pakalp | 1
8 | Cauruļvadu, veidgabalu un noslēgarmatūras apsekošana | pakalp | 1
9 | Ūdens līmeņa un kontroles automātikas pārbaude | pakalp | 1
10 | Ķimikāliju pievienošana un dozācijas procesa kontrole | pakalp | 1
11 | Filtrācijas sūkņu priekšfiltu tīrīšana | pakalp | 1
12 | Elektroiekārtu (sūkņu, el.automātu, elektroinstalāciju, elektrosadales) pārbaude | pakalp | 1
13 | Peldbaseina ūdens kvalitātes rādītāju kontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 2.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana | pakalp | 1
14 | Peldbaseina darbības paškontroles veikšana (atbilstoši MK 28.07.2020. noteikumu Nr.470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 1.pielikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Pasūtītāja Peldbaseina darbības žurnāla aizpildīšana | pakalp | 1
KOPĀ:
B sadaļa LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana pēc pieprasījuma
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | PH zondes maiņa | pakalp | 1
2 | Redox zondes maiņa | pakalp | 1
3 | Brīvā Hlora zondes maiņa | pakalp | 1
4 | PH līmeņa un brīvā Hlora testkameras apkope | pakalp | 1
5 | Injekcijas pievadu nomaiņa | pakalp | 1
6 | Inžektoru nomaiņa | pakalp | 1
7 | Ūdens apsildes vārstu nomaiņa | pakalp | 1
8 | Pretvārstu nomaiņa | pakalp | 1
9 | Sūkņu gultņu un blīvslēgu nomaiņa | pakalp | 1
10 | Cirkulācijas sūkņa apkope | pakalp | 1
11 | Ķīmijas automātikas testkameras ķīmiskā tīrīšana | pakalp | 1
12 | Pārplūdes kanālu un tvertnes apkope | pakalp | 1
13 | Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa | pakalp | 1
14 | Ķimikāliju dozācijas sistēmas ieplūdes vārsta nomaiņa | pakalp | 1
15 | Ķimikāliju dozēšanas sistēmas testkameras pievadcaurules nomaiņa | pakalp | 1
16 | Ķimikāliju dozēšanas sistēmas vārsta filtru nomaiņa | pakalp | 1
17 | Ķīmijas līmeņa kontroliera nomaiņa | pakalp | 1
18 | Baseina iekārtu elektroinstalācijas, magnētisko palaidēju pārbaude un tīrīšana, kontaktsavienojumu pievilkšana | pakalp | 1
19 | Celiņu sadalošo joslu pludiņlīniju tīrīšana | pakalp | 1
KOPĀ:
B sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu apkalpošana pēc pieprasījuma
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | PH zondes maiņa | pakalp | 1
2 | Redox zondes maiņa | pakalp | 1
3 | PH līmeņa un Redox testkameras apkope | pakalp | 1
4 | Injekcijas pievadu nomaiņa | pakalp | 1
5 | Inžektoru nomaiņa | pakalp | 1
6 | Elektroiekārtu sadales automātu nomaiņa | pakalp | 1
7 | Ūdens apsildes vārstu nomaiņa | pakalp | 1
8 | Pretvārstu nomaiņa | pakalp | 1
9 | Sūkņu gultņu un blīvslēgu nomaiņa | pakalp | 1
10 | Cirkulācijas sūkņa apkope | pakalp | 1
11 | Ķīmijas automātikas testkameras ķīmiskā tīrīšana | pakalp | 1
12 | Pārplūdes kanālu un tvertnes apkope | pakalp | 1
13 | Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa | pakalp | 1
14 | Filtrācijas sistēmas cauruļvadu savienojumu nomaiņa | pakalp | 1
15 | Ķimikāliju dozācijas sistēmas ieplūdes vārsta nomaiņa | pakalp | 1
16 | Ķimikāliju dozēšanas sistēmas testkameras pievadcaurules nomaiņa | pakalp | 1
17 | Ķimikāliju dozēšanas sistēmas vārsta filtru nomaiņa | pakalp | 1
18 | Ķīmijas līmeņa kontroliera nomaiņa | pakalp | 1
19 | Baseina iekārtu elektroinstalācijas, magnētisko palaidēju pārbaude un tīrīšana, kontaktsavienojumu pievilkšana | pakalp | 1
KOPĀ:
C sadaļa LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu detaļu un materiālu saraksts **
Nr. p.k. | Preces nosaukums, ražotājs | Mērvienība | Daudzums | Tehniskais piedāvājums (preces apraksts, ražotājs u.c.) | Cena par vienību, EUR bez PVN
1 | Ūdens ātrsildītājs Pahlen 75kw Ražotājs: Vācija | gab | 1
2 | Sūknis kaskādei Kripsol KA 450 Ražotājs: Vācija | gab | 1
3 | Sūknis masāžai EMG 90/2 Ražotājs: Vācija | gab | 1
4 | Ūdens cirkulācijas sūkņi Badu Resort 70 Ražotājs: Vācija | gab | 1
5 | Ūdens filtri Kripsol 1600 Ražotājs: Francija | gab | 1
6 | Ūdens filtrs Procopi 760 Ražotājs: Spānija | gab | 1
7 | Ķīmijas dozatoriekārta Bayrol Pool Manager. pH/Cl Ražotājs: Vācija | gab | 1
8 | PH zonde Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
9 | Redox zonde Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
10 | Brīvā hlora zonde Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
11 | Injekcijas pievadi Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
12 | Inžektori Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
13 | Pretvārsti Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
14 | Ķīmijas līmeņa kontrolieris Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
15 | Ķīmijas līmeņa kontrolieris ar ventili Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
16 | Ķīmijas automātikas testkamera Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
17 | Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
18 | Ķīmijas automātikas sūkņu pievadcaurule Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
19 | Sūkņu gultņi OK33, 230V Ražotājs: Kripsol, Spānija | gab | 1
20 | Sūkņu blīvslēgi OK33, 230V Ražotājs: Kripsol, Spānija | gab | 1
21 | Cauruļvadu savienojumi Ražotājs: CH, Spānija | gab | 1
22 | Elektroiekārtu sadales automāti Ražotājs: Schneider, Vācija | kompl. | 1
23 | Magnētiskais vārsts 1" Danfos | gab | 1
KOPĀ:
C sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens attīrīšanas iekārtu detaļu un materiālu saraksts **
Nr. p.k. | Preces nosaukums, ražotājs | Mērvienība | Daudzums | Tehniskais piedāvājums (preces apraksts, ražotājs u.c.) | Cena par vienību, EUR bez PVN
1 | Ūdens ātrsildītājs Pahlen 28 kw Ražotājs: Vācija | gab | 1
2 | Ūdens cirkulācijas sūknis Belstar 200T Ražotājs: Vācija | gab | 1
3 | Ūdens cirkulācijas sūknis Kripsol 90/2 Ražotājs: Vācija | gab | 1
4 | Ūdens filtrs Kripsol 900 Ražotājs: Francija | gab | 1
5 | Ūdens filtrs Pirocodi 610 Ražotājs: Spānija | gab | 1
6 | Ķīmijas dozatoriekārta FLOC SYSTEM ASTRAPOOL Ražotājs: Spānija | gab | 1
7 | Redox zonde | gab | 1
8 | PH zonde | gab | 1
9 | Injekcijas pievadi Ražotājs: AtraPool, Spānija | gab | 1
10 | Inžektori Ražotājs: AtraPool, Spānija | gab | 1
11 | Pretvārsti Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
12 | Ķīmijas līmeņa kontrolieris Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
13 | Ķīmijas līmeņa kontrolieris ar ventili Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
14 | Ķīmijas automātikas testkamera Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
15 | Ūdens līmeņa sensoru nomaiņa Ražotājs: Bayrol, Vācija | gab | 1
16 | Ķīmijas automātikas sūkņu pievadcaurule Ražotājs: AstraPool, Spānija | gab | 1
17 | Sūkņu gultņi OK33, 230V Ražotājs: Kripsol, Spānija | gab | 1
18 | Sūkņu blīvslēgi OK33, 230V Ražotājs: Kripsol, Spānija | gab | 1
19 | Cauruļvadu savienojumi Ražotājs: CH, Spānija | gab | 1
20 | Elektroiekārtu sadales automāti Ražotājs: Schneider, Vācija | kompl. | 1
21 | Magnētiskais vārsts 3/4" Danfos | gab | 1
KOPĀ:
D sadaļa LIELAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens nomaiņa atbilstoši MK Nr. 470 noteikumu 27. punktā noteiktajām prasībām
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic lēni, sekojot līdzi sūkņa darbībai. Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic bez pārtraukumiem, līdz pilnīgai baseina iztukšošanai vai pilnīgai uzpildīšanai | pakalp | 1
2 | Tukšu peldbaseinu (ietverot ūdens kompensācijas un nostādināšanas baseinu tīrīšanu) un ūdens caurules mazgā un dezinficē ar 5% hlora šķīdumu, pilnīgi nomaina un sagatavo ūdeni peldbaseina ekspluatācijai. | pakalp | 1
KOPĀ: |  |  |  | 0
D sadaļa MAZAIS PELDBASEINS – Peldbaseina ūdens nomaiņa atbilstoši MK Nr. 470 noteikumu 27. punktā noteiktajām prasībām
Nr. p.k. | Darba nosaukums, apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienas apkopes reizes izmaksas, EUR bez PVN
1 | Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic lēni, sekojot līdzi sūkņa darbībai. Ūdens nolaišana un uzpildīšana jāveic bez pārtraukumiem, līdz pilnīgai baseina iztukšošanai vai pilnīgai uzpildīšanai | pakalp | 1
2 | Tukšu peldbaseinu (ietverot ūdens kompensācijas un nostādināšanas baseinu tīrīšanu) un ūdens caurules mazgā un dezinficē ar 5% hlora šķīdumu, pilnīgi nomaina un sagatavo ūdeni peldbaseina ekspluatācijai. | pakalp | 1
KOPĀ:
E sadaļa – Peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļu saraksts
Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts * | Mērvienība | Daudzums | Tehniskais piedāvājums (preces apraksts, ražotājs u.c.) | Cena par vienību, EUR bez PVN
1 | Nātrija hipohlorīta šķīdums 13% stabilizēts baseina ūdens dezinfekcijai Stabilizēts šķidrums baseina ūdens dezinfekcijai- automātiskajām dozācijas sistēmām. Ar ātru iedarbību uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Aizkavē organiska piesārņojuma rašanos. Stabilizators novērš cietu daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos uz padevēm | kg | 1
2 | pH mīnuss 50 % automātiskajai dozācijas iekārtai ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7,8, kas paredzēts lietošanai automātiskā dozēšanas sistēmā | kg | 1
3 | Koagulants šķidrā veidā Novērš peldbaseina ūdens duļķainumu. Paredzēts automātiskajām dozācijas sistēmām | kg | 1
4 | CL/ reaģentu tabletes CL līmeņa noteikšanai ar fotometru | plāksnīte | 10 tabletes
5 | pH/ reaģentu tabletes pH līmeņa noteikšanai ar fotometru | plāksnīte | 10 tabletes
6 | Efektīvs, neputojošs aļģicīda šķīdums Alga Stop Ultra CTX-530 šķidrā veidā, ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai | l | 1
7 | Pretputu līdzeklis CTX-71 Anti-foam Spa (vai ekvivalents) gatavs lietošanai un var tikt pievienots tiešā veidā vai sagatavots ar sākotnējo koncentrāciju 5 – 10 cm3 uz 1 m3 ūdens. | l | 2
8 | Efektīvs tīrīšanas līdzeklis CTX- 75 baseina vannas un SPA seguma tīrīšanai Netīrumu tīrīšanai no baseina malām. Dezinficējošs maisījums, kurš likvidē taukus, kaļķa nogulsnes, rūsas plankumus u.c. netīrumus, kas izveidojušies uz baseina sienām un malām. | l | 1
KOPĀ:
PAVISAM KOPĀ (A, B, C, D, E sadaļas):
* Norādīto preču sortiments ir noteikts minimālā sastāvā, lai optimāli noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja preces nosaukumā vai aprakstā ir minēts preces nosaukums, ražotājs vai modelis, tad pretendents var piedāvāt konkrētajai precei ekvivalentu (ievērojot preces parametrus, funkcionalitāti un kvalitāti).
** Iekārtu detaļām un materiāliem jābūt savietojamiem ar Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā minētām peldbaseina ūdens tehnoloģiskajām iekārtu sastāvdaļām.
Apliecinām, ka piedāvātā prece un tās komponentes nav iekļautas aizliegto produktu sarakstā, kam piemēro sankcijas, t.i. piedāvātās preces un tās komponentes netiek pakļautas starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām, vai būtisko finanšu un kapitāla tirgus interesi ietekmējošo Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām.
(pretendenta amats, paraksts, vārds un uzvārds)
2026. gada _____. ___________________________