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Saldū 
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2026/42
1.2. Pasūtītājs un iepirkumu komisija:
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersonas
	Ilze Opelta, tālrunis: +371 26638158, e-pasts ilze.opelta@saldus.lv

	Darba laiks
	pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.00-18.00,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00,
piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

	Iepirkuma komisija izveidošanas pamats
	Izveidota ar Saldus novada domes 28.08.2025. lēmumu (protokols Nr. 12, 27.§)



1.3. Piegādātājs: Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.
1.4. Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5. Pircēja profils: Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.
1.6. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to:
1.7.1. Atklāta konkursa “Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/42) (turpmāk – atklāts konkurss) dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircējā profilā: tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331.
1.7.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā: tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1331. 
1.7.3. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.[footnoteRef:1] [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
] 

1.7.4. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas pie Pasūtītāja pārstāvja (no pirmdienas no plkst. 8.00 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst.08.00 līdz 17.00; piektdienās: no 8.00 līdz16:00) nolikuma 1.2.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.
1.7.5. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.8. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība:
1.8.1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv, pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.8.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.8.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.
1.8.4. Papildu informācija tiks ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas kārtība
1.9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā.
1.9.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.
1.9.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajā piedāvājumu atvēršanas termiņā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz komisijai elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.9.4. Pretendents/piegādātājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
1.9.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.
1.9.6. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.

2. [bookmark: _Toc141341759][bookmark: _Toc141785290][bookmark: _Toc114347176][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets: Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs.
2.2. CPV kods: 90915000-4 (krāšņu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi)
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
2.4. Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2.5. Līguma summa: līdz 70 000.00  (septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
2.6. Līguma izpildes vieta: Saldus novada administratīvā teritorija.
2.7. Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2026.gada 16.jūnijs
2.8. Ja Pasūtītājs pieņem lēmumu neslēgt līgumu, Iepirkumu komisija ir tiesīga pārtraukt iepirkumu procedūru.

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
(visas pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejamas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā)

	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziska vai juridiskā persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga piedāvāt tirgū sniegt attiecīgos pakalpojumus.
Pretendentam ir juridiskā tiesībspēja slēgt Iepirkuma līgumu. Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, t.i., pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents  plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
Par Latvijā reģistrētu komersantu (par tā reģistrācijas faktu) Iepirkuma komisija pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: https://www.ur.gov.lv/lv/
	3.1.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā
(pēc nolikuma 2.pielikuma formas).
Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kura saimnieciskā darbība nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veiktas reģistrācijas faktu apliecinoši dokumenti (kompetentu institūciju izsniegtas licences, sertifikāti vai līdzvērtīgi dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), kuri apliecina, ka ārvalstīs reģistrētais pretendents ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību ar tiesībām veikt šā Iepirkuma priekšmetā minēto piegādi.

	3.2. Ārvalstīs reģistrēto juridisko un fizisko personu atbilstības pārbaude, atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajām prasībām.
NB! Aicinām pretendentus ievērot, ka atbilstoši PIL 41. panta trešajai daļai, ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas (ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).
	3.2.1. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju oficiālas izziņas vai citus dokumentus (ja attiecināms), kas apliecina, ka uz ārvalstu juridiskām un fiziskām personām neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

	3.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir EUR 10 000 bez PVN vai lielāka, un norāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	3.3.1. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā, % no kopējā apjoma (nolikuma 4.pielikums).
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	[bookmark: _Hlk45201260]Pretendenta pieredze
3.4. [bookmark: _Hlk111885620]Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir sniedzis līguma priekšmetam līdzvērtīgus pakalpojumus (par līdzvērtīgu tiks atzīts, ja pretendents veicis dūmvadu un ventilācijas kanālu apkopi viena līgumu izpildē). 
	3.4.1. Pretendents iesniedz: 
1) Pieredzes apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumā pievienoto veidni (nolikuma 6.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.punktā izvirzītajai prasībai; 
2) Pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cits alternatīvs dokuments (nodošanas – pieņemšanas akts utml.), kas objektīvi pierāda Pasūtītāja prasīto pieredzi. 
Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no norādītā pasūtītāja.

	3.5. . Pretendents nodrošina sertificētus speciālistus:
 3.5.1. krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskā stāvokļa pārbaudei – vismaz viens sertificēts skursteņslaucītājs; 
3.5.2. ventilācijas kanālu tīrīšanai – vismaz viens atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs;
35.3. gāzes dūmvadu tīrīšanai – vismaz viens atbilstoši apmācīts skursteņslaucītājs

	3.5.1. Pretendents iesniedz:
1) Piedāvātā speciālista(u) sertifikāta (kvalifikāciju apliecinošu dokumentu) kopija un apliecinājumu(s) (brīvā formā) par pieejamību līguma darbības laikā.

	3.6. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.

	3.6.1. Pretendents apliecina Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.

	3.7. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	3.7.1. Pretendents apliecina Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	3.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība: Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta piegādātāju apvienības galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.
Piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.
Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi nolikuma 3.punktā noteiktās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.
	3.8.1. Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
1)Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš;
2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu;
3)Katra apvienības dalībnieka paredzamā Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi;
4)Apliecinājums, ka visi personu apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Iepirkuma līguma izpildes daļu;
5)Informācija un rekvizīti par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
6)Pilnvarojums dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Iepirkumā.

	[bookmark: _Hlk27560536]3.10. Finanšu piedāvājums
	3.10.1.Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).



4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI
4.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
4.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
4.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.1.3. elektroniski (.pdf formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.  Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
4.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā MS Word vai MS Excel lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
4.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 
4.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
4.5. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
4.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
4.8. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai vai pilnvarotai personai. Pilnvarotai personai pretendenta atlases dokumentu daļā jāpievieno pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas paraksttiesīgai vai pilnvarotai personai.
4.10. Pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents:
4.10.1. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
4.10.2. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku pretendenta dalību šajā iepirkuma procedūrā.
4.11. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4.12. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs savā interneta vietnē publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.
4.13. [bookmark: _Toc189451329]Piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtās komisijas sēdēs.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē  saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
5.2.  Komisija ir tiesīga:
5.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai skaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas. Komisija var noteikt garāku laiku papildus informācijas vai paskaidrojumu iesniegšanai, ņemot vērā pieprasītās informācijas raksturu un apjomu. 
5.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu, kas dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Komisijai ir tiesības ņemt vērā eksperta viedokli, vai neņemt, ja tai ir pamatoti argumenti.
5.4.  Iepirkuma komisija atbilstoši Ministru Kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punkta regulējumam ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
5.5.  Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
5.6.  Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude
5.6.1 Komisija novērtē, vai piedāvājums ir noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, vai ir iesniegti visi 3.punktā norādītie iesniedzamie dokumenti un vai ir iesniegti pretendentu atlases dokumenti atbilstoši nolikuma 3.punkta prasībām.
5.6.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no nolikumā noteiktām prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
5. 7. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
5.7.1. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) un nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.7.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, vai pretendents nevar izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
5.8. Finanšu piedāvājums
5.8.1. Komisija vērtē piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
5.8.2. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
5.8.3. Ja Komisija uzskata, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 53. Pantu.
5.8.4.Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
5.9.  Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.
5.9.1.Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.
5.9.4. Ja pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkursā, pieprasa pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.
5.9.5. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
5.9.6.Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.9.7.Komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5.9.8. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja ar to var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ja attiecināms).
5.9.10. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī minētie pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs dod pretendentam tiesības iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem. Termiņu skaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai pasūtītājs nosaka vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
5.9.11.Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums)  11.¹ panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likuma 11.¹ panta trešajā un/vai ceturtajā daļā noteiktajam. Ja attiecībā uz pretendentu vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
5.9.12. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā un Sankciju likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un, ka nav tādu apstākļu, kuri tam liegtu piedalīties konkursā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par konkursa uzvarētāju.
5.10. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
5.11. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
6.1.1. Pārstāvēt pasūtītāja intereses atklāta konkursa procedūrās;
6.1.2. Pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;
6.1.3.Pieprasīt no pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi Komisija. Papildus informācija un paskaidrojumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja Pretendents tos iesniedzis rakstiski un parakstījis;
6.1.4. Komisijas darbā pieaicināt ekspertus;
6.1.5. Pieprasīt atsauksmes no citiem pasūtītājiem par pretendentu;
6.1.6. Noraidīt iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem;
6.1.7.Pieņemt lēmumu par konkursa termiņa vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu;
6.1.8. Izdarīt grozījumus konkursa nolikumā;
6.1.9.Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;
6.1.10. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;
6.1.11. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
6.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
6.2.3.Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;
6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu;
6.2.5.  Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu. 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. Rūpīgi iepazīties ar konkursa dokumentāciju;
7.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
7.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.4. Nolikumā noteiktā kārtībā pieprasīt skaidrojumus par konkursa nolikumu;
7.1.5. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
7.1.6. Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par pasūtītāja nelikumīgu darbību atklāta konkursa procedūrā;
[bookmark: _Toc59334743][bookmark: _Toc61422153]7.1.7. Citas tiesības, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju;
7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;
7.2.5. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
7.2.6. Citi pienākumi, saskaņā ar konkursa nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

8.IEPIRKUMA LĪGUMS
8.1. Komisijas lēmums un ziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums PIL 60. pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto līguma projektu 9. pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Slēdzot līgumu, nosacījumi nevar atšķirties no līguma projekta teksta, izņemot gadījumus, kad precizējumi nevarētu liecināt par labvēlīgākajiem noslēgta līguma nosacījumiem attiecībā pret līguma projektu.
8.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā PIL noteiktajā kārtībā. Slēdzot līgumu, iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek pieņemti.
8.3. Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. Ja izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.
8.4. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE
9.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
9.2. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai.
9.3. Pēc Līguma saistību izpildes Pasūtītājs  dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
6.4.1. ;
10. PIELIKUMI
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1. pielikums “Tehniskā specifikācija”
2. 2. pielikums  “Pieteikums”;
3. 3. pielikums “Finanšu piedāvājums”
4. 4. pielikums “Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts”;
5. 5. pielikums “Apakšuzņēmēju apliecinājums”;
6. 6. pielikums “Pretendenta pieredzes apraksts”;
7. 7.pielikums “Līguma projekts”.









[bookmark: _Hlk103330062][bookmark: _Hlk108597903]1.Pielikums
Tehniskā specifikācija
Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs

* Uzņēmējam pakalpojumi jāveic ar savām iekārtām, inventāru u.c. līdzekļiem.
	
Nr. 

	
Prasības, kas jāņem vērā un to izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā

	1. 
	Pretendentam dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšana, kā arī tehniskā stāvokļa apsekošana Saldus novada pašvaldības iestādēs (sarakstu skat. zemāk) jāveic pastāvīgi, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” līdz attiecīgo noteikumu spēka zaudēšanai. Pēc to spēka zaudēšanas piemērojams aktuālais ugunsdrošības regulējums, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti.

	1. 
	Vienu reizi gadā, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, tiek sastādīts plānotais dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanas grafiks.

	1. 
	Par plānotajiem dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanas darbiem Pretendentam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, jānodrošina katras Saldus novada pašvaldības iestādes vadītāja informēšana (ar e-pastiem vai telefoniski) vienu nedēļu pirms darbu uzsākšanas.

	1. 
	Pretendentam jānodrošina ierašanās objektā pēc Pasūtītāja izsaukuma (telefoniski) 3 (trīs) darba dienu laikā un jāveic radušās situācijas likvidācija.

	1. 
	10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas izsniedz tehniskos noteikumus/norādījumus par ieceri izbūvēt, pārbūvēt vai rekonstruēt apkures vai dabisko ventilācijas kanālu ietaises.

	1. 
	Pretendentam piedāvājuma finanšu pozīcijās jāiekļauj izmaksas par būvgružu utilizāciju, izmaksas par piekļūšanu, izmaksas par dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanu u.c. izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu.

	1. 
	Izpildot darbus, Pretendentam jānodrošina atbilstoši darba drošības apstākļi, kas nepieciešami personu un īpašumu drošībai, tajā skaitā Pretendents ir atbildīgs par jumta seguma un citu ēkas konstruktīvo elementu, t.sk. trešo personu īpašumu tehniskā stāvokļa nepasliktināšanu.

	1. 
	Nekvalitatīva dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšana vai līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma trūkumu novēršanu Izpildītājs veic uz sava rēķina (bez maksas) ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā no pretenzijas par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas (elektroniski) dienas.

	1. 
	Gāzes apkures katliem un to iekārtām veikt tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšanu atbilstoši to ražotāju un normatīvo aktu prasībām.

	1. 
	Pēc katras ēkas dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes pabeigšanas Pretendents sastāda aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām līdz attiecīgo noteikumu spēka zaudēšanai. Pēc to spēka zaudēšanas piemērojams aktuālais ugunsdrošības regulējums, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti. Pretendents  sastāda pieņemšanas – nodošanas darbu aktu par faktiski paveiktajiem darbiem, pieņemšanas – nodošanas aktu par paveiktajiem darbiem paraksta Pasūtītājs vai Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

	1. 
	Atsevišķām Saldus novada pašvaldības iestādēm, pēc Pasūtītāja norādījuma, par dūmvadu, apkures iekārtas, ierīces un dabiskās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” līdz attiecīgo noteikumu spēka zaudēšanai. Pēc to spēka zaudēšanas piemērojams aktuālais ugunsdrošības regulējums, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti.

	1. 
	Pēc Pasūtītāja norādījumiem Pretendents veic atsevišķu apkures ierīču, dabisko ventilācijas kanālu un to tehniskā stāvokļa novērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” līdz attiecīgo noteikumu spēka zaudēšanai. Pēc to spēka zaudēšanas piemērojams aktuālais ugunsdrošības regulējums, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti.

	1. 
	Pretendentam, konstatējot aizgruvumus dūmvadā vai ventilācijas kanālā, aizgruvuma likvidēšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

	1. 
	Ja pretendents sastādot un noformējot aktu par dūmvadu, apkures ierīces vai iekārtas un dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanu, kā arī tehniskā stāvokļa pārbaudi nav ievērojis Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” līdz attiecīgo noteikumu spēka zaudēšanai un pēc to spēka zaudēšanas aktuālo ugunsdrošības regulējumu, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti, tad pretendents par saviem līdzekļiem veic šo dūmvadu, apkures ierīču vai iekārtu un dabisko ventilācijas kanālu atkārtotu apsekošanu (ja nepieciešams) un nodrošina aktu atkārtotu sagatavošanu un izsniegšanu Pasūtītājam vai Pasūtītāja pārstāvim.



Objekti, kuros nepieciešams veikt dabisko ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudes:

1. Saldus novada pašvaldības administrācijas ēka, Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada pašvaldības administrācijas ēka, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada pašvaldības biroju ēka, Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada pašvaldības biroju ēka, Striķu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus Mūzikas un Mākslas skola, Avota iela 12a, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada pašvaldība, Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Ezeres pagasta kultūras nams, Centra iela 1A, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
1. Jaunlutriņu tautas nams, “Tautas nams”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
1. Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasta apvienības pārvalde, Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
1. PII “Punktiņi”, Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
1. Ezeres pamatskola, Centra iela 5, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
1. Gaiķu pamatskola, “Gaiķu pamatskola”, Vecgaiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873
1. Kalnu pamatskola Burtnieku iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1. Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola, Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
1. Nīgrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvalde, Ventas iela 1, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1. PII “Sienāzītis”, Celtnieku iela 10, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. PII “Sienāzītis”, “Kurzemītes pamatskola”, Butnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
1. PII “Īkstīte”, Bērzāju aleja16A, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. PII “Punktiņi”, “Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
1. Pampāļu un Zirņu pagasta apvienības pārvalde, Rūpniecības iela 1A, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
1. Pampāļu un Zirņu pagasta apvienības pārvalde, “Zirņu pamatskola”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
1. Pampāļu un Zirņu pagasta apvienības pārvalde, “Zirnītis”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
1. Blīdenes un Zvārdes pagasta apvienības pārvalde un kultūras nams, “Ievas”, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852
1. Blīdenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, “Vālodzīte 1”, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852
1. PII “Kāpēcītis”, Skolas iela 2, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
1. PII “Kāpēcītis” struktūrvienība Jaunlutriņu pagastā, Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
1. PII “Zīlīte”, Rīgas iela 17, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Brocēnu PII “Varavīksne”, Kalna iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Blīdenes un Zvārdes pagasta apvienības pārvalde, “Striķi”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
1. Novadnieku un Saldus pagasta apvienības pārvalde, “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
1. PII “Pasaciņa”, Veidenbauma iela 2A, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Lutriņu pamatskola, Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
1. Kursīšu pagasta kultūras nams, Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. PII “Punktiņi”, Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde, Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. Druvas vidusskolas pirmsskolas izglītības realizācijas vieta, Dārza iela 1, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
1. Brocēnu PII “Mūsmājas”, Lielcieceres iela 13A, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Kalnu kultūras nams, Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
1. Nīgrandes un Zaņas pagasta apvienības pārvalde, Ventas iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1. Vadakstes pils, “Skola”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Vadakstes tautas nams, “Vadakstes tautas nams”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde, “Krāces 2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Blīdenes pamatskola, Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852
1. Jaunauces pils, “Jaunauces muiža”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
1. [bookmark: _Hlk166141558]Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde, “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
1. PII “Punktiņi”, “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
1. Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Brocēnu vidusskolas dienesta viesnīca, Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Brocēnu vidusskolas dabaszinību ēka, Skolas iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Kalnsētas pamatskola, Kalnsētas iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Kalnsētas pamatskola, Veidenbauma iela 2A, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Cieceres pamatskola, Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus pamatskola, Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Druvas vidusskola, Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
1. Druvas vidusskolas jauniešu mītne, J. Rozentāla iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus bērnu un jaunatnes centrs, Lielā iela 3B, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvalde, Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde, Vienības iela 15-17, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
1. Saldus sākumskola, Cieceres iela 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3801
1. Gaiķu un Remtes pagasta apvienības pārvalde, “Kantora ēka”, Remtes pagasts, Saldus novads, LV-3871
1. Druvas sporta nams, Vienības iela 14, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
1. Saldus peldbaseins, Kalnsētas iela 32, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada sporta skola, Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801
1. Saldus novada sporta skola, Ezera iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1. Saldus vidusskola, J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

Objekti, kuros nepieciešams veikt apkures ierīču, iekārtu un dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšanu:

1. [bookmark: _Hlk115625363]Šķēdes pagasta sporta zāle, Skolas iela 1, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
1. Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasta apvienības pārvalde, “Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
1. Ezeres pagasta kultūras nams, Centra iela 1A, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
1. Jaunlutriņu tautas nams, “Tautas nams”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
1. Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasta apvienības pārvalde, Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
1. Nīgrandes un Zaņas pagasta apvienības pārvalde, Ventas iela 1, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
1. Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvalde, “Striķi”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
1. Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde, “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
1. Ezeres muitas nams, “Ezeres muitas punkts”, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
1. Kursīšu pagasta kultūras nams, Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. PII “Punktiņi”, Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde, Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
1. Vadakstes pils, “Skola”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Vadakstes tautas nams, “Vadakstes tautas nams”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde, “Krāces 2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
1. Striķu sākumskola, “Striķu skola”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
1. Jaunauces pils, “Jaunauces muiža”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
1. Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde, “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
1. PII “Punktiņi”, “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894



Saldus novada pašvaldības iestāžu saraksts (kurās ir nepieciešams veikt apkures ierīču, iekārtu, dūmvadu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudes) un to apkures sistēmu uzskaitījums:
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta adrese
	Apkures sistēmas veids

	1. 
	Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola
	Ventas iela 1, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
	M

	2. 
	PII “Punktiņi”
	Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
	GR

	3. 
	PII “Punktiņi”
	“Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
	GR

	4. 
	Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde
	“Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
	GR

	5. 
	Jaunauces pils
	“Jaunauces muiža”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
	M

	6. 
	Striķu sākumskola
	“Striķu skola”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
	GR

	7. 
	Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagasta apvienības pārvalde
	“Krāces 2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
	M

	8. 
	Vadakstes tautas nams
	“Vadakstes tautas nams”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
	GR

	9. 
	Vadakstes pils
	“Skola”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
	M

	10. 
	Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvalde
	Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
	GR

	11. 
	Kursīšu pagasta kultūras nams
	Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
	GR

	12. 
	Ezeres muitas nams
	“Ezeres muitas punkts”, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
	GR

	13. 
	Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde
	“Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
	G

	14. 
	Blīdenes un Zvārdes pagasta apvienības pārvalde
	“Striķi”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
	GR

	15. 
	Pampāļu un Zirņu pagasta apvienības pārvalde
	Bērzu iela 4, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
	G

	16. 
	Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasta apvienības pārvalde
	Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
	GR

	17. 
	Jaunlutriņu tautas nams
	“Tautas nams”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
	GR

	18. 
	Ezeres pagasta kultūras nams
	Centra iela 1A, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
	GR

	19. 
	Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasta apvienības pārvalde
	“Pagasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
	GR

	20. 
	Šķēdes pagasta sporta zāle
	Skolas iela 1, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
	GR


Apzīmējumi: M - malkas apkure; GR - granulu apkure; G - gāzes apkure 


2.pielikums 
[bookmark: _Hlk164168885]
PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidlapa)
  2026.gada __.____________
	Iepirkumam:

	Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs. 

	Identifikācijas Nr.
	SNP 2026/42

	Pasūtītājs: 
	Saldus novada pašvaldība

	
Pretendents:
	

	
Reģistrācijas Nr.:
	

	
Juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

	
Kontaktpersona:
	

	
	/vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese/

	Patiesā labuma guvējs[footnoteRef:2]: [2:  Fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē] 

	

	Persona/-s, kurai/-ām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē:
	

	Pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists 
	

	
	

	Pretendents atbilst ☐ mazā* vai ☐ vidējā** vai ☐ mikro*** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam.
*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro;
 ***Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.


1. Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par izvirzītajām prasībām iepirkumā, atzīstam prasības par pamatotām un tiesiskām.
2. [bookmark: _Hlk41402240]Apliecinām, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu atbilstoši tehnisko specifikāciju un citu Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām Iepirkuma līguma priekšmeta paredzētajā apjomā un termiņos.
3. Apliecinām, ka Tehniskās specifikācijas ir izprastas, un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai.
4. Apliecinām, ka pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos.
5. Apliecinām, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts.
6. Apliecinām, ka mūsu piedāvātajā cenā par vienu vienību esam iekļāvuši visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmeta īstenošanu, kas nepieciešamas iepirkuma līguma priekšmeta savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
7. Iesniedzot pretendenta Pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
8. Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
9. Apliecinām, ka sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un ir iesniegta visa pieprasītā informācija.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
11. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu - Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
11.1. [bookmark: _Hlk81922495]Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
11.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
11.3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as;
11.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;
11.5. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
11.5.1. cenām;
11.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
11.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
11.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
11.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
11.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
11.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

	/persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendenta vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats 
(pilnvarotā persona iesniedz pilnvaru)/[footnoteRef:3] [3:  Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir personu apvienība, Pieteikumu – Finanšu piedāvājumu paraksta visas personu apvienības dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām.] 






















3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
* jānorāda pakalpojumu vienību izcenojumi un vienību izcenojumu summa
	Nr.
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Izcenojums euro bez PVN

	1.
	Cietā kurināmā, gāzes apkures dūmvada tīrīšana
	kanāls
	

	2.
	Ventilācijas kanāla tīrīšana, t.sk. ventilācijas kanāla vilkmes pārbaude
	kanāls
	

	3.
	Tīrāmās lūkas atvēršana un aiztaisīšana
	lūka
	

	4.
	Dūmvada pakājes tīrīšana
	lūka
	

	5.
	Jauns lauzums skursteņa kanālā un tā aizmūrēšana
	gab.
	

	6.
	Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā vai ventilācijas kanālā
	gab.
	

	7.
	Apsekošanas akta sastādīšana par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli 
	gab.
	

	9.
	Krāsns vai sildmūra pievadkanālu tīrīšana
	tekošie metri
	

	10.
	Krāsns tīrīšana
	gab.
	

	11.
	Sildmūra tīrīšana
	gab.
	

	12.
	Kamīna vai ilgdedzes krāsns tīrīšana
	gab.
	

	13.
	Tehnisko noteikumu izsniegšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma
	gab.
	

	14.
	Pieskaitāmie izdevumi % no pamatdarbu kopsummas (t.sk. darba aizsardzība; transporta izdevumi apkalpojošam personālam un materiālu piegādei; peļņa; saistītie virsizdevumi, t.sk. izdevumi par plānoto tīrīšanas darbu informēšanu nedēļu iepriekš, aktu vešana utml.)
	%
	

	KOPĀ:
	






4.pielikums 

APAKŠUZŅĒMĒJAM NODODAMO DARBU SARAKSTS


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi (iepirkuma nolikuma 5.pielikums) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.





5.pielikums 



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties Saldus novada pašvaldības, reģ. nr. 90009114646 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs” identifikācijas Nr. SNP 2026/42 kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs;
1. gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemos:

a) veikt šādus darbus:
<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;
b) nodot pretendentam šādus resursus:
<īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.


	Amats, vārds, uzvārds
(apakšuzņēmējs vai pilnvarotā persona)
	

	Paraksts
	



 6.pielikums 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
	Nr.

	Veikto darbu apraksts atbilstoši nolikuma 3.3.4. apakšpunkta prasībai
	Līguma izpildes termiņi
(dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg.)
	Pasūtītāja* nosaukums adrese, kontaktpersona,
tālruņa Nr.

	1. 
	
	
	


*Pretendents klāt pievieno pieredzi apliecinošu attiecīgu dokumentu kopijas. 
Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.


Nolikuma 7.pielikums 
LĪGUMA PROJEKTS


Saldus novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv tās _________, no vienas puses, un 
_________ (turpmāk – Izpildītājs), ko uz _______  pārstāv tās _________, no otras puses,
abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma  “Dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs” (id. Nr. SNP 2026/42) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Izpildītājs apņemas veikt dabisko ventilācijas kanālu, apkures ierīču, iekārtu, kā arī dūmvadu tīrīšanas un tehniskā stāvokļa pārbaudes Saldus novada pašvaldības iestādēs (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” , kas  spēkā līdz 01.01.2027. Pēc to spēka zaudēšanas piemērojams aktuālais ugunsdrošības regulējums, ciktāl ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti.
1.2. Izpildītājs ir iepazinies ar Pakalpojuma sniegšanas iestādēm, Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, apjomu un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
2.1. Kopējā maksimālā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) nevar pārsniegt 70 000.00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).  
2.2. Līgums stājas spēkā ______  un ir spēkā 24 mēnešus, vai arī līdz 2.1. punktā minētās summas sasniegšanai, atkarībā kurš nosacījums iestājas pirmais. 
2.3. Līgumā noteiktās Pakalpojuma cenas nevar tikt paaugstinātas.
2.4. Pasūtītājs veic ikmēneša samaksu Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar 2.pielikumā norādītajām cenām,  kura tiek akceptēta saskaņā ar attiecīgās iestādes pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kopā ar rēķinu jāiesniedz līdz katra mēneša 5.datumam. Rēķinā obligāti norāda atsauci uz Līguma datumu un numuru.
2.5. Pasūtītājs veic mēneša maksas samaksu saskaņā ar Izpildītāja rēķinu 10 darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas. 
2.6. Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniskā formā, atbilstoši elektroniskā E-rēķina standartam.  Tirgotājs e-rēķinu Lietotājam nosūta elektroniski uz Lietotāja elektronisko adresi (e-adrese) _DEFAULT@90009114646 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni) vai e-pasta adresi: pasts@saldus.lv. Rēķins uzskatāms par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi vai e-adresi.
2.7. Līgumā minētajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esoša PVN likmi.
2.8. Samaksas diena ir diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis samaksu no sava norēķinu konta.

3.     Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
3.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
3.1.1. Pakalpojumu veikt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem, iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu; 
3.1.2. nodrošināt kvalificētu personālu Pakalpojuma veikšanai;
3.1.3. savlaicīgi pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma pienācīgai izpildei; 
3.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē, vai varētu traucēt Pakalpojuma izpildi.
3.1.5. ievērot iestādes apsardzības un iekšējās kārtības noteikumus;
3.1.6. Pakalpojuma sniegšanas precīzu laiku iepriekš saskaņot ar attiecīgās iestādes Atbildīgo personu, ņemot vērā Izpildītāja iesniegto apkopju veikšanas grafiku.
3.1.7. atbildēt par iestādei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies Izpildītāja prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ. 
3.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
3.2.1. sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma izpildei un nodrošināt piekļūšanu Pakalpojuma sniegšanas vietām, kā arī visiem iestādes resursiem, kas saistīti ar Pakalpojumu;
3.2.2. nodrošināt apkalpojamo iekārtu tehnisko dokumentāciju (ja attiecināms) esamību un aizpildīšanu, kas nepieciešamas apkalpojošajam personālam kvalitatīvai Pakalpojumu sniegšanai, lai ievērotu iekārtām noteiktās ekspluatācijas normas;
3.2.3. nodrošināt aizsardzību pret nepiederošu personu piekļūšanu iekārtām;
3.2.4. veikt savlaicīgu samaksu par Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.3. Puses atbild par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus.
3.4. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 500,00 EUR apmērā par katru gadījumu, kad tas konstatēts. Līgumsaistību pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja Atbildīgā persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam, kā arī, Izpildītājam šādā gadījumā jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi. Kopējais līgumsods nevar pārsniegt 10 % no 2.1. punktā noteiktās Līgumcenas.
3.5. Ja Izpildītājs atkārtoti neveic Pakalpojumus atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma par to informējot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, nosūtot rakstveida paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
3.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas. 
3.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

4. [bookmark: _Toc2177918][bookmark: _Toc1734345]Līguma izpildē apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība  (ja attiecināms)
4.1. Līguma izpildei Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Izpildītāja ir atbildīgs par piesaistītā apakšuzņēmēju veikto pakalpojumu atbilstību šī Līguma prasībām.
4.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja maiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 darba dienas iepriekš.
4.3. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju (t. sk. minot objektīvus apstākļus apakšuzņēmēja nomaiņai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
4.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
4.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.5.1.piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
4.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
5. Datu aizsardzība
5.1. Personas datus, kurus Līguma izpildes nolūkā Pasūtītājs nodevis Izpildītājam vai Izpildītājs ieguvis no citām personām (turpmāk – Personas dati), Izpildītājs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasībām un Pasūtītāja norādījumiem.
5.2. Izpildītājs veic Personas datu apstrādi tikai Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei.
5.3. Izpildītājs nedrīkst tam nodoto Personas datu apstrādē iesaistīt apakšuzņēmējus, kā arī veikt Personas datu nodošanu vai nosūtīšanu trešajām personām, kā arī uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām bez saskaņošanas ar Izpildītāju.
5.4. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniedz Pasūtītājam:
5.4.1. informāciju, kas tam nepieciešama, sniedzot atbildi uz datu subjekta pieprasījumu par Personas datu apstrādi Līguma ietvaros;
5.4.2. informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka Izpildītājs veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Līguma 5.1. punktu.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja veiktās Personas datu apstrādes atbilstību, brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
5.6. Izpildītājs dzēš vai nodod atpakaļ Pasūtītājam Līguma izpildes ietvaros saņemtos Personas datus ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc Līguma saistību izpildes vai Līguma izbeigšanās dienā (atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais), ja Latvijas Republikas normatīvie akti nenoteic Izpildītājam pienākumu tos glabāt ilgāk.
5.7. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski apliecina Personas datu dzēšanu saskaņā ar Līguma 5.6. punktu.
5.8. Puses informē viena otru par konstatētiem Personas datu aizsardzības pārkāpumiem (datu incidentiem) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no katra attiecīgā Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas brīža, paziņojot par to Puses kontaktpersonai.
6. Nepārvarama vara
6.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
6.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, karš un kara darbība.
6.3. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 6.2.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
6.5. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Izpildītāja piegādes kavējumi (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.

7. Citi nosacījumi
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumu prasības. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Nav pieļaujami Līguma grozījumi, kas būtiski ietekmē iepirkuma ietvaros paredzētos nosacījumus.
7.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.
7.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
7.5. Izpildītājs nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
7.6. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot par to otrai Pusei. 
7.7. Puses vienojas, ka Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstiski vienu mēnesi iepriekš brīdinot Izpildītāju, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt līgumiskās attiecības. Par objektīvu Līguma laušanas pamatojumu tostarp var būt: 
7.9.1.situācija, kad Izpildītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus un nav novērsis pārkāpumus arī pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
7.9.2. situācija, kad par Izpildītāju ir saņemtas vismaz 2 pamatotas pretenzijas par būtiskiem Pakalpojuma sniegšanas trūkumiem; 
7.9.3. ja Izpildītāja prettiesiskas darbības (bezdarbības) rezultātā Pasūtītājam ir nodarīti materiālie zaudējumi. 
7.9. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstiski vienu mēnesi iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu vairāk par 2 mēnešiem. Līguma laušana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākumu veikt samaksu.
7.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.11. Puses apņemas viena otrai paziņot par adrešu, telefonu, e-pasta, kredītiestādes rekvizītu un citas svarīgas kontaktinformācijas izmaiņām. Ja kāda no Pusēm nav savlaicīgi par to paziņojusi, tad uzskatāms, ka otra Puse savas saistības ir izpildījusi, izmantojot Līgumā minēto informāciju.
7.12. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai, ja tie noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti.
7.13. Visi strīdi saistībā ar Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti tiesā.
7.14. Izpildītāja kontaktpersona Līguma darbības laikā ir __________.
7.15. Pasūtītāka kontaktpersona Līguma darbības laikā ir _____________.
7.16. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdis.
7.17. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi:
7.17.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
7.17.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.

8. Pušu rekvizīti un paraksti
