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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkums un iepirkuma identifikācijas numurs: “Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”, RRS 2026/2 (turpmāk arī – Iepirkums)
1.2. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
1.3. Plānotā līgumcena: nepārsniedz 52 000,00 EUR bez PVN.
1.4. Pasūtītāja rekvizīti:
	Nosaukums
	SIA „Siguldas slimnīca”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40003124730

	Juridiskā adrese
	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150

	Telefona Nr.
	67973973

	Oficiālā e-pasta adrese
	slimnica@siguldasslimnica.lv

	Pircēja profils
	ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne EIS piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/organizer/3684), kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem aicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.



1.5. Iepirkumu komisija - Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvs noteikts ar SIA „Siguldas slimnīca” 2026.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.1-4/9 „Par iepirkumu komisiju”.
1.6. Kontaktpersonas: SIA „Siguldas slimnīca” iepirkumu speciāliste-juriste Ginta Brēmane, iepirkumi.slimnica@siguldasslimnica.lv, tālr. 26575414.

1.7. [bookmark: _Toc59334724][bookmark: _Toc61422127]Informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk. nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju/Pretendentu jautājumiem, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/organizer/3684 pie konkrētā iepirkuma dokumentācijas.
1.7.2. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju un piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā – Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS). Pamācība jautājumu iesniegšanai pieejama: http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_3_7.html. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Konkursa sadaļā. Atbildes uz jautājumiem, kas tiks uzdoti ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv, netiks sniegtas.
1.7.3. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Iepirkuma norisi līdz piedāvājumu atvēršanai tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Konkursu sadaļā.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.
[bookmark: _Hlk10023855]
1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 
1.8.1. Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšanasaskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”).
1.8.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās 4 iepirkuma daļās:
	Iepirkuma daļas Nr.
	Iepirkuma daļas nosaukums
	Izpildes termiņš
	Piegādes un uzstādīšanas vieta
	CPV kodi

	1.
	Lensmetrs (dioptrmetrs)
	2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150
	Galvenais CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces), papildus kods: 33122000-1 (Oftalmoloģijas iekārtas)

	2.
	Retinoskops
	2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150
	

	3.
	OCT un funduskamera kombinācijā ar elektrisko galdiņu
	2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150
	

	4.
	Bērnu redzes un redzes funkciju diagnostikas komplekts
	2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150
	



1.8.3. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.9. Atklāta konkursa dokumentu pieejamība
1.9.1. [bookmark: _Ref535845761][bookmark: _Ref535845778][bookmark: _Ref535845782][bookmark: _Ref535845786]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. 
1.9.3. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
1.9.4. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
1.10.1. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz 2 (divu) ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
1.10.2. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, informāciju par sanāksmi ievietojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā Konkursa, vismaz trīs dienas iepriekš. Komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1. 
1.10. 
1.11.1. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz termiņam, kas norādīts attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja  mājas lapā publicētajā Paziņojumā par līgumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
1.11.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.11.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot EIS pieejamos rīkus.
1.11.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.11.6. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk, kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņā beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Piedāvājumu atvēršanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētajā Paziņojumā par līgumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.7. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumus atver, publicējot pretendentus, to piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvātās cenas.

1.12. Piedāvājuma noformēšana
1.12.1. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām.
1.12.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1. 
1.12.1. 
1.12.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.12.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.12.2.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.12.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.12.1.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);
1.12.1.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.12.1.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
1.12.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
1.12.5. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
1.12.5.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā (Nolikuma 2.pielikums);
1.12.5.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 2A pielikums);
1.12.5.3. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumentiem;
1.12.5.4. Tehniskā un finanšu piedāvājuma (iekļauts Nolikuma 1.pielikuma pievienotajā veidnē „Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums”)
1.12.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.12.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.12.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.12.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.12.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.12.11. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis publiskos reģistros nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un, gadījumā ja pilnvaras izdevēja paraksttiesības nav nostiprinātas publiskajos reģistros - dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības.
1.12.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

2. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā
2.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu. 
2.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
2.3. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz komersantu amatpersonu saraksts saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu, norādot pretendentu un tā amatpersonas – personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu. Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām[footnoteRef:2].  [2:  Minētā informācija nepieciešama, lai pasūtītājs varētu veikt pārbaudi atbilstoši PIL 42.panta regulējumam.] 


	3. Pretendenta kvalifikācijas prasības:
	4. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

	Vispārīgas prasības

	3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.1 Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, atbilstoši Nolikuma 2A pielikumam. 
 Ārvalstī reģistrētam pretendentam reģistrācija jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu), kā arī komersanta amatpersonu saraksts saskaņā ar Nolikuma 2.3.punkta prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

	3.2. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	4.2. Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu uz kuru iespējām pretendents balstās apliecinājumu (Nolikuma 4A pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Norādot, ka:
4.2.1. tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,
4.2.2. šie resursi pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ka nodos Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks  veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno dokumentus, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības.
 Ārvalsts personai reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Iepirkuma komisija var pārliecināties par reģistrācijas faktu un personas pārstāvības tiesībām).

	3.3.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība par līguma izpildi.
	4.3. Pretendentam jāiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līguma slēgšanas gadījumā persona, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības vienošanos par sadarbību līguma izpildē.

	3.4. Pretendentam jānorāda apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīga persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

	4.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (Nolikuma 4. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kā arī nododamo  darbu daļu vērtību EUR.
Apakšuzņēmēja veicamās  darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
4.4.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms EUR, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju, pievienojot līgumā nododamo daļu EUR vērtību;
4.4.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu
atbilstoši Nolikuma 4A.pielikumam.
Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām augstākminētajām izmaiņām. Kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts līgumā.
Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus.

	3.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem visiem kopā ir jāizpilda Iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
	

	Prasības attiecībā uz piedāvāto medicīnisko ierīci (piegāde) (attiecas uz visām iepirkuma daļām)

	3.6. Preču legāla izcelsme un ražotāja garantija: piedāvātā iekārta ir iegādāta legāli, un ražotāja garantijas saistības tiek nodrošinātas pilnā apjomā visā garantijas periodā.
Pamatojums: PIL 20. panta pirmā daļa un 13. panta otrā daļa; IUB skaidrojums (akt. 25.02.2025.). Piegādes brīdī tiek prasīts rezultāts (legāla izcelsme un garantija), nevis ražotāja autorizācijas statuss, neierobežojot paralēlo importu.
	4.6. Pretendenta apliecinājums (iekļauts pieteikuma formā vai iesniegts atsevišķi).

	3.7. Reģistrācija/paziņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā: iekārta un dalībnieki, kuriem tas piemērojams, ir reģistrēti Eiropas Medicīnisko ierīču datubāzē EUDAMED, un attiecībā uz izplatītāja darbību Latvijā ir izpildītas MK 15.08.2023. noteikumos Nr. 461 noteiktās paziņošanas prasības, ciktāl tās ir spēkā.
Pamatojums: Regula (ES) 2017/745; Regula (ES) 2024/1860 un Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2025/2371 (EUDAMED obligāta no 28.05.2026.); ZVA 28.05.2026. paziņojums par pāreju no LATMED uz EUDAMED.
	4.7. Pretendenta apliecinājums; pēc pieprasījuma – reģistrācijas/paziņošanas apliecinoša informācija.

	Prasības attiecībā uz garantijas un pēcgarantijas servisu (tehniskā apkalpošana un tehniskā uzraudzība) (attiecas uz iepirkuma daļu Nr.1, Nr.2 un Nr.3)

	3.8. Garantijas un pēcgarantijas servisu, tostarp ražotāja noteiktās elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes (tehnisko uzraudzību), nodrošina persona, kas atbilst MK noteikumu Nr. 461 58. punktam, proti, ir viena no šādām:
• medicīniskās ierīces ražotājs;
• ražotāja pilnvarotais pārstāvis; vai
• ražotāja pārstāvis (izplatītājs), kuram ražotājs piešķīris tiesības veikt attiecīgo ierīču tehnisko apkalpošanu.

	4.8. Pretendenta apliecinājums par servisa nodrošināšanu atbilstoši MK Nr. 461 58. punktam (norādot statusu: ražotājs / pilnvarotais pārstāvis / izplatītājs ar ražotāja piešķirtām tiesībām).

	3.9. Tehnisko apkalpošanu un ražotāja noteiktās pārbaudes veic personāls, kas apmācīts darbam ar attiecīgo iekārtu atbilstoši ražotāja prasībām. Tehniskā atbalsta reakcijas laiks ne ilgāk kā 8 stundu laikā darba dienās un 24 stundu laikā brīvdienās un svētku dienās no izsaukuma brīža.
	4.9. Pretendenta apliecinājums par personāla apmācību atbilstoši ražotāja prasībām un reakcijas laika nodrošināšanu.

	3.10. Ja servisa ietvaros tiek veiktas iekārtas ar mērīšanas funkciju pārbaudes, pārbaudēs izmantojamām mērierīcēm ir nodrošināta kalibrēšana.
	4.10. Pretendenta apliecinājums par mērierīču kalibrēšanas nodrošināšanu.



5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
5.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo darbu  vērtība ir vismaz 10 000,00 (desmit tūkstoši) EUR bez PVN no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
5.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
5.3. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstību pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

6. [bookmark: _Hlk511985249][bookmark: _Hlk512415551]Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
6.1. Tehniskais piedāvājums  (iekļauts Nolikuma 1. pielikuma pievienotajā veidnē), saskaņā ar kuru pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma ietvaros  piegāde tiks veikta saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām, kā arī norāda piedāvāto iekārtu ražotāju, modeli un raksturlielumus tā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par to atbilsītbu Tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendentam Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota datu brošūra (data sheet) latviešu vai angļu valodā ar atzīmētām atbilstībām. Pēc Komisijas pieprasījuma (PIL 22. pants), Pretendentam jāuzrāda akreditētu institūciju testēšanas pārskati, sertifikāti vai cita ražotāja tehniskā dokumentācija.
6.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 1.pielikums).
6.3. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē un pilnā apjomā nodrošinātu tehniskajā specifikācijā noteiktā Iepirkuma priekšmeta izpildi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
6.4. Finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai pilnvaras apliecinātu kopiju.
6.5. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.6. Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.
6.7. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

7. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēle
7.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
7.1.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēle.
7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
7.2.1. [bookmark: _Ref70754485][bookmark: _Toc98233124]Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām nolikuma noformēšanas prasībām.
7.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par šī piedāvājuma noraidīšanu.
7.3. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
7.3.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc Nolikuma 4.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un informācijas publiskajās datu bāzēs.
7.3.2. Komisija var lemt kvalifikācijas pārbaudi veikt tikam tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iespējamās līgumslēgšanas tiesības.
7.3.3. [bookmark: _Ref70754509][bookmark: _Toc98233125]Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
7.3.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
7.4. Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
7.4.1. Vērtējot tehnisko un finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.
7.4.2. [bookmark: _Ref70754526][bookmark: _Toc98233126]Ja pretendenta iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
7.4.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī pieprasīt tādu informāciju, kas no piedāvājuma nepārprotami neizriet, bet nerada jauna piedāvājuma izteikšanu vai jebkādus piedāvājuma grozījumus. Ja iepirkuma komisijai rodas jautājumi, iepirkuma komisija nosūta tos rakstveidā pretendentam uz pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi, samērīgi nosakot termiņu atbildes sniegšanai.
7.4.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.
7.4.5. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta finanšu piedāvājumā.
7.4.6. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
7.4.7. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
7.4.8. Iepirkuma komisijai ir tiesības izvērtēt vai piedāvājums nav nepamatoti lēts Publisko iepirkumu likuma 53.panta noteiktajā kārtībā. 
7.4.9. Iepirkuma komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai  ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

8. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
8.1. [bookmark: _Hlk190681773]Piedāvājuma izvēles kritērijs – saskaņā ar PIL 51.panta otro daļu saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā Atklāta konkursa iepirkuma daļā atsevišķi, kuru nosaka, vērtējot pēc 8.2. - 8.5. punktos norādītajiem kritērijiem. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 1 (vienam) pretendentam katrā Atklāta konkursa iepirkuma daļā atsevišķi, kurš būs iesniedzis nolikuma un PIL prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar iegūto lielāko punktu skaitu.
8.2. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti 1.iepirkuma daļā:
	Nr.
	Kritēriji
	Vērtēšanas princips
	Kritērija īpatsvars

	1
	2
	3
	4

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendents ar lētāko piedāvājumu saņem Po 95 punktus
Otrs lētākais pretendents P1 saņem Po/P1x95 punktus. Pēc norādītās formulas punktus aprēķinās un piešķirs arī pārējiem pretendentiem
	95,00

	B
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, W
	E = Emin / Evērt × 2  (Emin — zemākais piedāvātais patēriņš; Evērt — vērtējamais patēriņš)
Ja pretendents piedāvā šo funkciju un to apliecina ar ražotāja dokumentāciju — 2 punkti. Ja funkcija netiek piedāvāta — 0 punkti. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts.
	2,00

	C
	Tehniskais piedāvājums - UV caurlaidības mērīšanas funkcija
	Ja pretendents piedāvā šo funkciju un to apliecina ar ražotāja dokumentāciju — 3 punkti. Ja funkcija netiek piedāvāta — 0 punkti. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts.
	3,00

	
	Kopējais maksimālais punktu skaits A+B+C
	100,00



8.3. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti 2.iepirkuma daļā:
	Nr.
	Kritēriji
	Vērtēšanas princips
	Kritērija īpatsvars

	1
	2
	3
	4

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendents ar lētāko piedāvājumu saņem Po 100 punktus
Otrs lētākais pretendents P1 saņem Po/P1x100 punktus. Pēc norādītās formulas punktus aprēķinās un piešķirs arī pārējiem pretendentiem
	100,00

	
	Kopējais maksimālais punktu skaits A
	100,00



8.4. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti 3. iepirkuma daļā:

	Nr.
	Kritēriji
	Vērtēšanas princips
	Kritērija īpatsvars

	1
	2
	3
	4

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendents ar lētāko piedāvājumu saņem Po 95 punktus
Otrs lētākais pretendents P1 saņem Po/P1x95 punktus. Pēc norādītās formulas punktus aprēķinās un piešķirs arī pārējiem pretendentiem
	95,00

	B
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, W
	E = Emin / Evērt × 2  (Emin — zemākais piedāvātais patēriņš; Evērt — vērtējamais patēriņš)
Ja pretendents piedāvā šo funkciju un to apliecina ar ražotāja dokumentāciju — 3 punkti. Ja funkcija netiek piedāvāta — 0 punkti. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts.
	2,00

	C
	Tehniskais piedāvājums - Mākslīgā intelekta (MI/AI) analīzes funkcija
	Ja pretendents piedāvā šo funkciju un to apliecina ar ražotāja dokumentāciju — 3 punkti. Ja funkcija netiek piedāvāta — 0 punkti. Pretendents, nepiedāvājot šo funkciju, netiek izslēgts.
	3,00

	
	Kopējais maksimālais punktu skaits A+B+C
	100,00



8.5. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti 4.iepirkuma daļā:
	Nr.
	Kritēriji
	Vērtēšanas princips
	Kritērija īpatsvars

	1
	2
	3
	4

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendents ar lētāko piedāvājumu saņem Po 100 punktus
Otrs lētākais pretendents P1 saņem Po/P1x100 punktus. Pēc norādītās formulas punktus aprēķinās un piešķirs arī pārējiem pretendentiem
	100,00

	
	Kopējais maksimālais punktu skaits A
	100,00



8.6. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds punktu skaits, iepirkuma komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš ieguvis visvairāk punktus kritērijā “Iekārtas cena (A)”. Ja arī cena ir vienāda, Komisija lemj par izlozi.
8.7. Jebkurā piedāvājumu novērtēšanas stadijā komisija var pieņemt lēmumu par eksperta pieaicināšanu piedāvājuma izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, kā arī citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai saskaņā ar šo nolikumu un PIL.
8.8. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja tehniskā piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanu.
8.9. [bookmark: _Hlk123723712]Iepirkuma komisija PIL 42.panta noteiktajā kārtībā pārbauda, vai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav konstatējami PIL 42.panta otrās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 9.,10.,11.,12.,13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecas PIL 42.panta otrās daļas 1.,2.,3.,4.,5., 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Izslēgšanas iemesli tiek pārbaudīti arī attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā noteiktajām personām minētajā PIL 42. panta trešajā daļā noteiktajā apmērā.
8.10. Iepirkuma komisija neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta  ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
8.11. Ja iepirkuma komisija konstatē, pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL  42.panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Iepirkuma komisija dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar PIL 43.pantu.
8.12. Lai iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (skat. grozījumu, kas stājās spēkā 2018.gada 12.jūlijā, 111.pantu) noteiktās sankcijas, pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas (piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas iestādes) izziņu (-as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par pretendenta amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

9. Iepirkuma līgums
9.1. Lēmumu par konkursa rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par konkursa rezultātiem.
9.2. Ar konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības ieguvušo pretendentu tiks noslēgts līgums saskaņā ar konkursā iesniegto pretendenta piedāvājumu un iepirkuma dokumentiem pievienoto līguma projektu (Nolikuma 5.pielikums), kas ir iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa.
9.3. Apakšuzņēmēju nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība noteikta iepirkuma līgumā.
9.4. Ja konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (pilnsabiedrība) vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, komisija ir tiesīga izvēlēties pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10. Iepirkuma komisijas un pretendenta tiesības un pienākumi ir noteikti PIL.

11. Citi noteikumi
11.1. [bookmark: _Hlk515450169]Pasūtītājam, pieņemot lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu, ir tiesības izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tam ir objektīvs pamatojums.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu, ja pasūtītāja finansējums nav pietiekošs.
11.3. Pretendenta piedāvājums un nolikumā iekļautā informācija ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Pretendentam līguma izpildē ir saistoša piedāvājumā un nolikumā iekļautā informācija.
11.4. Pasūtītājs informē, ka pretendentu piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras norisi un iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Siguldas slimnīca”.

12. Nolikuma pielikumi
12.1. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija tehniskais un finanšu piedāvājums (veidne) (pievienots atsevišķā failā);
2. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos konkursā (veidne);
2A pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
	3. pielikums – Ārvalstī reģistrēta pretendenta amatpersonu saraksts (veidne);


4. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne);
4A pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums (veidne); 
5. [bookmark: _Hlk12018460][bookmark: _Hlk25135911]pielikums – Līguma projekts.



1.pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums (veidne)
„Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RRS 2026/3
(aktualizēta Iepirkuma komisijas sēdē 22.07.2026.)

Pievienotas atsevišķa dokumentā –tehniskā specifikācija- tehniskais un finanšu piedāvājums. 

! Ņemt vērā to, ka, ja specifikācijās var būt norādīti konkrēti ražotāji un vai modeļi, pretendentiem ir tiesības piedāvāt ekvivaletus.




2.pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3


PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ (veidne)
[bookmark: _Hlk176864435]Atklātam konkursam „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RRS 2026/3

[bookmark: _Hlk12018511][bookmark: _Hlk15974490]Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
Konkurss: „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.: RRS 2026/3

Pasūtītājs: SIA “Siguldas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Pretendents:
	nosaukums:
	

	reģ. Nr.
	

	juridiskā adrese:
	

	pasta adrese (ja atšķiras):
	

	telefona/faksa numurs/ e-pasts:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	

	kods:
	

	konts:
	

	persona, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds/ kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts)
	



Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
· persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: ___________________;
· katras personas atbildības apjoms: _________________________________________.
Ar šī piedāvājuma iesniegšanu pretendents:
· piesakās piedalīties iepirkumā “Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” (ID Nr. RRS 2026/3);
· iesniedz piedāvājumu un piedāvā nodrošināt piegādes izpildi Iepirkuma “Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” ietvaros saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām, 

iepirkuma daļā Nr.______[footnoteRef:3] par summu (EUR bez PVN) <summa cipariem> (<summa vārdiem>) [3:  Norāda iepirkuma daļu, kurai piesakās] 


· apliecina, ka ir iepazinies un pārbaudījis visus Iepirkuma dokumentus un piekrīt Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami, tie nesatur kļūdas vai citus defektus;
· apliecina, ka iepirkuma līguma ietvaros sniedzamie pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar iepirkuma priekšmeta  Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta iepirkuma priekšmeta   noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;
· apliecina, ka, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma līguma ietvaros sniedzamie pakalpojumi un darbi tiks uzsākti un izpildīti Iepirkuma dokumentācijā noteiktajos termiņos, kā arī to izpildei, ja nepieciešams, tiks piesaistīti normatīvajiem aktiem noteikti, atbilstoši speciālisti;
· nodrošina/nenodrošina /norādīt atbilstošo/ ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iepirkuma dokumentu saņemšanu augstāk norādītajā pretendenta elektroniskā pasta adresē[footnoteRef:4]. [4:  Ja pretendents nodrošina elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu pretendenta norādītajā e-pasta adresē, Pasūtītājs ir tiesīgs nesūtīt iepirkuma dokumentus ierakstītā vēstulē pa pastu.] 


Saskaņā ar PIL 42.panta trešās daļas 4.punktu, lūdzam norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem[footnoteRef:5] izpratnē (t.sk., minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistība ar filiāli): ____________________________________________ /. [5:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 



Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums neatbilst mikrouzņēmuma*, mazā** vai vidējā*** uzņēmuma statusam/atbilst mikrouzņēmuma*, mazā** vai vidējā uzņēmuma*** statusam.
Pretendents /nosaukums/  neatbilst mikrouzņēmuma. mazā vai vidējā uzņēmuma statusam VAI ir _____________ /jānorāda mikrouzņēmums, mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ neatbilst mikrouzņēmuma. mazā vai vidējā uzņēmuma statusam VAI ir _____________ /jānorāda mikrouzņēmums,  mazais vai vidējais/ uzņēmums. 
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ neatbilst mikrouzņēmuma.mazā vai vidējā uzņēmuma statusam VAI ir _____________ /jānorāda mikrouzņēmums, mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
**Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
2026.gada ___._____________

2A.pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
“Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3


Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Iepirkumu  “Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. RRS 2026/3 apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:6] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [6:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 eiro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________
	
	
	

	
	
	Paraksts




(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	





2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)










3.pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

ĀRVALSTĪ REĢISTRĒTA PRETENDENTA __________ (nosaukums) AMATPERSONU SARAKSTS* (veidne)
“Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3


	Uzņēmuma nosaukums
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



* Sarakstā norādāma informācija par pretendentu (t. sk. katra personu apvienības vai personālsabiedrības biedra), personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām.
** Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.
Pretendents apliecina, ka augstāk minētajā sarakstā sniegtā informācija ir patiesa un aktuāla.
	



(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


20__.gada ___.____________


[bookmark: _Hlk25136032][bookmark: _Hlk12018684]


4.pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3


LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS (veidne)
“Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

	N.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, tālrunis
	Darbu  daļas nosaukums
	Apjoms, EUR (bez PVN)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā*/Nē)

	I
	a)   sniegto pakalpojumu daļa 10 000 euro vai lielāka
	
	
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	

	
	
	Kopā:
	
	

	II
	a)  sniegto pakalpojumu daļa mazāka par 10 000 euro
	
	
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	




Pielikumā:
Apakšuzņēmēju apliecinājumi (saskaņā ar Nolikuma 4A. pielikumu).


__________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


	20__.gada ___._____________








[bookmark: _Hlk25136122]


4A pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3


LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
“Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

Apliecinām, ka mēs <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.> esam gatavi izpildīt līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo atklātā konkursa “Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3) daļu, gadījumā, ja ar pretendentu <pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.> tiks noslēgts iepirkuma līgums.



JĀIEKĻAUJ, JA PRETENDENTS BALSTĀS UZ APAKŠUZŅĒMĒJA SPĒJĀM

1. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

0. nodot Pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): /īss Pretendentam nododamo resursu apraksts/;
0. piedalīties līgumu izpildē, veicot šādu pakalpojuma daļu _____________________/aizpilda, ja attiecas/
0. nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.
0. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi /ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām/.




	__________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


	20__.gada ___._____________





5. pielikums 
Iepirkuma „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. RRS 2026/3

LĪGUMS Nr.___________ (PROJEKTS)
Par Oftalmoloģijas iekārtu iegādi, piegādi un uzstādīšanu (Piegādātāja līguma Nr. _______) 

Siguldā,
Līguma datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

SIA “Siguldas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles Leldes Vancovičas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, 
_____________________ ”______________________________”, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: _______________________, tās ___________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, visi trīs kopā – arī Līdzēji, 
pamatojoties uz SIA “Siguldas slimnīca” rīkotā atklātā konkursa „Oftalmoloģijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RRS 2026/3), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets  
1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs  apņemas piegādāt, uzstādīt un nodot Pasūtītājam pilnībā  funkcionējošā stāvoklī, jaunas medicīnas iekārtas šādās iepirkumu daļās Nr._ [nosaukums], turpmāk tekstā -  Iekārta/ Iekārtas, atbilstoši šī Līguma noteikumiem,  Iepirkuma  nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam- Pielikumā Nr.1, kas ir  šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2.  Piegādātājs veic Līguma 1.1.punktā norādītās Preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē- Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir __________ EUR (____eiro un 00 centi), kas ietver: 
2.1.1. iepirkuma daļu Nr. __ – [iekārtas nosaukums], kuras cena bez PVN ir __________;
2.1.2. [..]
Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Kopējā Līgumcena  ar PVN ir __________ EUR (eiro un __ centi).
Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas nosaka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes lielumu, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līgumcena eiro bez PVN, bet PVN, tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.
2.2. Līgumcenā ietilpst Iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā atbilstoši šim līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, proti,  visi piegādes izdevumi, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtu piegādi, uzstādīšanu, konfigurēšanu, funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, tehniskajām apkopēm un remontu garantijas laikā, Pasūtītāja personāla apmācībām. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu Piegādātājam par Iekārtu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma 3.5.punktā, 3.7. punktā  noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  
2.4. Puses ir vienojušās un piekrīt, ka Piegādātājs sagatavo rēķinu elektroniski bez paraksta,  (atbilstoši Grāmatvedības likuma 11.panta septītās daļas 1.punkta noteikumiem) un nosūta to uz  Pasūtītāja  e-  pasta adresi  ______________________.  Rēķinā, papildu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tiek norādīts Līguma numurs un datums, iekārtas  nosaukums un cena.
2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Iekārtu piegādēm, kuras Piegādātājs nav veicis un/vai, par ko Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu summu no Līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem Piegādātājam. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
3. Iekārtas  piegādes un pieņemšanas noteikumi
3.1. Iekārtu piegāde, uzstādīšana Piegādātājam jāveic šādos termiņos: 
3.1.1. iepirkumu daļā Nr._ - [ Iekārtas nosaukums] –  _________mēnešu  laikā.
3.1.2. iepirkumu daļā Nr._ - [ Iekārtas nosaukums] –  _________ mēnešu laikā.
3.1.3. iepirkumu daļā Nr._ - [ Iekārtas nosaukums] –  _________ mēnešu laikā.
3.1.4. iepirkumu daļā Nr._ - [ Iekārtas nosaukums] –  _________ mēnešu laikā.
no Līguma spēkā stāšanās brīža saskaņā ar Piegādātāja iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu.  
3.2. Iekārtai  jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai šī Līguma noteikumiem,  Iepirkuma  nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam- Pielikumā Nr.1, kas ir  šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 
3.3. Iekārtu piegādi, izkraušanu un novietošanu Līguma 1.2 punktā noteiktajā piegādes vietā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku.
3.4. Iekārtu  nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad Iekārtas ir nogādātas un uzstādītas Līguma 1.2 punktā norādītajā piegādes vietā un  Iekārtas ir nodotas ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā Iekārtām ir veikta funkcionālā un elektrodrošības pārbaudes (ja attiecināms)  atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 15.augusta  noteikumiem Nr. 461 „Medicīnisko ierīču noteikumi”, Pasūtītājam ir iesniegti minēto pārbaužu dokumenti, ir veikta Pasūtītāja personāla apmācība (ja attiecināms), kā arī ir parakstīts Līguma 3.5.punktā norādītais nodošanas-pieņemšanas akts.
3.5. Pasūtītājs pieņem Iekārtas Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā atrunāts, ka Piegādātājam jāveic Pasūtītāja personāla apmācība  (ja attiecināms) ne vēlāk kā  divu nedēļu laikā no Iekārtas piegādes dienas. 
3.6.  Pēc Iekārtas piegādes, kā apliecinājumu  Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam  protokolu  par veikto darbinieku apmācību ar Iekārtu (ja attiecināms) . Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek nodrošinātas papildu apmācības. 
3.7. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts un protokols par darbinieku apmācību (ja attiecināms)  ir pamats rēķina izrakstīšanai atbilstoši Līguma 2.4. punktā noteiktajai kārtībai. 
3.8. Piegādātājs nodrošina Iekārtas lietošanas instrukciju valsts valodā papīra formātā vai  elektroniski. Piegādātājs iesniedz papīra formātā vai elektroniski Pasūtītājam Iekārtas ražotāja instrukcijas par noteiktajām apkopēm un pārbaudēm, kurā norādīti veicamie darbi, pārbaudāmie parametri  un veikšanas periodiskums.
3.9. Ja, veicot Iekārtu pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu/ aktu, kuru iesniedz Piegādātājam.
3.10. Pasūtītājs defekta aktu Piegādātājam nosūta uz Piegādātāja līgumā norādīto  e-pasta adresi: _________________.  Piegādātājam defekta aktā norādītie trūkumi uz sava rēķina jānovērš defekta aktā norādītajā termiņā, kas nevar būt garāks par divām nedēļām. Defektu aktā norādītais trūkumu, bojājumu un neatbilstību novēršanas termiņa skaitījums sākas no defekta akta nosūtīšanas  dienas. 
3.11. Līguma prasībām neatbilstošas un/ vai nekvalitatīvas Iekārtas piegādes gadījumā Piegādātājs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā apmaina to pret jaunu, nelietotu un kvalitatīvu Iekārtu uz sava rēķina. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Līguma noteikumiem neatbilstošās Iekārtas
3.12. Pasūtītājs paraksta Līguma 3.5.punktā norādīto nodošanas-pieņemšanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un neatbilstības vai veicis Iekārtas apmaiņu pret atbilstošu Līguma noteikumiem. Atkārtoti nododot Iekārtu, Pušu pārstāvji rīkojas atbilstoši Līguma 3.5.un 3.6  punktos  noteiktajam.
3.13.  Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu. 
3.14.  Īpašuma tiesības uz Iekārtām pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc samaksas veikšanas.  
3.15. Vienlaicīgi ar Preci Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu tās pavadošo dokumentāciju un  garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš  no konkrētās Iekārtas nodošanas ekspluatācijā dienas. 
3.16. Par  iekārtas nodošanas dienu  ekspluatācijā tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodevis Iekārtu, veicis  darbinieku apmācību (ja attiecināms)  un Pušu pilnvarotās personas paraksta attiecīgu Iekārtas pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Piegādātāja pienākumi un tiesības: 
4.1.1. piegādāt un nodot Pasūtītājam Līguma, tā pielikumu un konkrētās jomas regulējošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;
4.1.2. veikt Pasūtītāja lietotāju pirmreizējo apmācību darbam ar Preci (ja attiecas);
4.1.3. Līguma izpildē nodrošināt izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām;
4.1.4. pildīt citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības;
4.1.5. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;
4.1.6. par kvalitatīvu Līguma izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu.
4.2.	Pasūtītāja pienākumi un tiesības:	
4.2.1. 	sniegt Piegādātājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;  
4.2.2.	veikt Līgumā noteikto samaksu Piegādātājam par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi; 
[bookmark: _Hlk97724501]4.2.3.	saņemt informāciju no Piegādātāja par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem; 
4.2.4.	nepieņemt Preci, kas piegādāta, neievērojot Līguma noteikumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos nozari regulējošos normatīvos aktus;
4.2.5.	pildīt citas, ar Līgumu noteiktās, saistības.

5. Iekārtas kvalitāte un garantija
5.1. Piegādātājs garantē Iekārtas kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem Iekārtas kvalitātes kritērijiem (tajā skaitā Iekārtas pieslēgšanu Latvijas standartiem atbilstošiem elektrības padeves tīkliem, kā arī ražotāja sniegtajiem paziņojumiem par šo Iekārtu (Iekārtas marķējums, pievienotā instrukcija vai tehniskā pase).
5.2. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītāja personāla apmācības, Iekārtas uzstādīšanu un garantijas apkopes veic sertificēts speciālists atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” noteiktajām prasībām.
5.3. Piegādātājs garantē  nodrošināt Iekārtu  garantijas remontu  ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no  Iekārtas ekspluatācijas sākšanas dienas, saskaņā ar līguma 3.16. punktā noteikto. 
5.4. Garantijas perioda ietvaros Piegādātājs bez maksas diagnosticē un novērš jebkuru defektu, kā arī veic Iekārtas profilaktiskas apkopes un plānveida Iekārtas rezerves daļu nomaiņu saskaņā ar Iekārtas ražotāja noteikto darbu periodiskumu (periodiskumu uzrauga Pasūtītājs un tuvojoties noteiktajam apkopes/ nomaiņas termiņam, attiecīgi veicot Piegādātājam pieprasījumu par nepieciešamo pakalpojumu).
5.5. Piegādātājs bez papildu samaksas veic arī Iekārtas ražotāja noteiktās Iekārtas funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes tās garantijas perioda laikā, nododot attiecīgus pārskatus Pasūtītājam. Pārbaudēm jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” noteiktajām prasībām.
5.6. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Iekārtas ikdienas apkopi, kuru veic saskaņā ar Iekārtas rokasgrāmatu un Piegādātāja dotajiem norādījumiem, kā arī strādāt ar Iekārtu akurāti, sargājot to no bojājumiem, putekļiem un mitruma. 
5.7. Garantijas perioda garantija neattiecas uz Defektiem, kas radušies:
5.7.1. lietojot Iekārtu neatbilstoši tās lietošanas noteikumiem (Iekārtas ražotāja instrukcijām);
5.7.2. pierādāmu Iekārtas lietotāju rupjas neuzmanības, nepareizas Iekārtas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
5.7.3. neatļautu Iekārtu izmaiņu veikšanas gadījumā, Pasūtītāja pašrocīgas Iekārtas remontēšanas gadījumā, neapstiprinātu detaļu lietošanas Iekārtai;
5.7.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. 
5.8. Par jebkuru Defektu Pasūtītājs nekavējoties ziņo Piegādātājam, zvanot uz servisa numuru  telefoniski _____________ vai e pastā: _______________,  kā arī neveic nekādas Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus pašrocīgi vai ar citu personu starpniecību bez Piegādātāja  atļaujas.
5.9. Piegādātājam vai tā pārstāvim ir pienākums 2 (divu) stundu laikā reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu. Nepieciešamības gadījumā, ja defektu nav izdevies novērst,   Piegādātājam ir pienākums  ierasties pie Pasūtītāja 48h laikā no defekta pieteikšanas brīža (neskaitot brīvdienas un svētku dienas). 
5.10. Piegādātājs nodrošina Defekta novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs konstatējis defektu.  Defektu novēršanas un apkopju laiku iespējams pagarināt, abpusēji vienojoties ar Pasūtītāju.
5.11. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātāja tehniķim brīvu piekļūšanu Iekārtai visu defektu novēršanas, profilaktisko apkopju, remontdarbu un citu darbu veikšanai, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnībā nodrošinātu netraucētu minēto saistību izpildi.
5.12. Jebkura Iekārtas remontdarbu veikšana, profilaktiskā apkope vai Defektu novēršana tiek noformēta ar tehniskās apkopes un Iekārtas parametru pārbaudes protokolu, kas pievienoti arī Pušu apstiprinātam Servisa aktam.
5.13. Pēc Iekārtas remontdarbu veikšanas, profilaktiskā apkopes vai defektu novēršanas Piegādātājs sastāda Servisa aktu un nekavējoties to iesniedz Pasūtītājam.
5.14. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecu) darba dienu laikā no servisa akta saņemšanas dienas rakstiski pieteikt Piegādātajam pretenziju par veikto darbu kvalitāti. Ja Piegādātājs minētajā termiņā nereaģē, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo Servisa aktu, kas ir saistošs Piegādātajam. Ja Puses  nevar vienoties par Servisa akta pamatu, tad Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Eksperta pakalpojumu apmaksā Piegādātājs gadījumā, ja tiek konstatēts, ka pretenzija ir pamatota. Ja eksperts konstatē, ka pretenzija nav pamatota, tad eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs.
5.15. Ja Piegādātājs nenodrošina defekta novēršanu šajā Līguma nodaļā noteiktajos termiņos, vai arī nenodrošina Iekārtas profilaktiskas apkopes un plānveida Iekārtas rezerves daļu nomaiņu apstiprinātā grafika ietvaros, Pasūtītājs var rīkoties Līguma 5. nodaļā  noteiktajā kārtībā. 
5.16. Gadījumā, ja Iekārtas garantijas laikā ražotājs pārtrauc  Iekārtas ražošanu vai piegādi, par ko Piegādātājs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Piegādātājs piedāvā Pasūtītājam un Pasūtītājs var piekrist, ka Piegādātājs piegādā vai nodrošina garantijas remontu ar  līdzvērtīgu vai labāku Iekārtu vai attiecīgo Iekārtas daļu.  Piegādātājs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Iekārta atbildīs visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iekārtas savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā tehniskajā specifikācijā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pasūtītāju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Piegādātājs garantē, ka šajā gadījumā maksa par Iekārtu netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Līguma nosacījumi.
5.17. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju 5 (piecu) dienu laikā par maksātnespējas procesa uzsākšanu pret Piegādātāju vai citu nelabvēlīgu apstākļu rašanos, kas var radīt zaudējumus Pasūtītājam.

6. Pušu atbildība 
6.1. Par jebkura Līgumā norādītā Piegādātāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1 punktā noteiktās  līgumcenas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no  kopējās Iekārtas  līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.
6.2. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Piegādātājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk  kā 10 % no kopējās Iekārtas  līgumcenas.  Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.
6.3. Ja Piegādātājs kavē Līguma 3.1.punktā norādīto termiņu vairāk par 3 (trīs) nedēļām, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu. Šajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums  maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Iekārtas kopējās Līgumcenas. 
6.4. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam. 
6.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei uz e pastu, kas norādīts pie kontaktinformācijas . Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.  
6.6. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību vai bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.
6.7. Piegādātājs saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbild par to Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Izpildītāja, tā darbinieku vai piesaistīto speciālistu prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība.
6.8. Puses neatbild par otras puses zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ. 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Pusēm  rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

8. Datu aizsardzība
8.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā.
8.2. Fizisko personu datu saņēmēja Puse nodrošina, ka tie ir pieejami tikai tiem attiecīgās Puses darbiniekiem, kuru tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešams apstrādāt minētos datus.
8.3. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
8.4. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
8.5. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
8.6. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
8.7. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

9. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
9.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz  pilnīgai saistību izpildei.
9.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties. Vienošanās noformējama rakstveidā un tā iegūst juridisku spēku ar tās abpusēju parakstīšanu.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai citas nepatiesas ziņas, kā rezultātā ieguvis līguma slēgšanas tiesības,  vai Piegādātājs  pārkāpj Līguma noteikumus, vai  ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kad kļuvusi neiespējama līguma izpilde. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam ar to radušos zaudējumus, tai skaitā līguma 9.5. punktā norādīto līgumsodu. 
9.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.5. Piegādātājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes līdz Iekārtas piegādei, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam un samaksājot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumā noteiktās  kopējās līgumcenas  par Iekārtu.
9.6. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu  parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
9.7. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā.  Šādi Līguma grozījumi ir  veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ( turpmāk – PIL)  61.pantā noteikto  kārtību un noteiktajos  gadījumos: 
9.7.1. Līguma grozījumi pieļaujami, ja tie nemaina  Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
9.7.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
9.7.1.2. atbilstoši PIL 61. panta otrās daļas noteiktajiem gadījumiem, grozījumi ir būtiski  un tiek izdarīti  PIL 61. panta  trešajā daļā minētajā  gadījumā:
9.7.1.2.1. Līguma grozījumi  nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kuri  radušies pēc Līguma noslēgšanas un kas Līguma slēgšanas brīdī nepastāvēja un nebija saprātīgi prognozējami, bet  nav saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem.  Šādi apstākļi ir jāizvērtē un jābūt objektīvi pierādāmiem. Šādu grozījumu dēļ pamatsummas pieaugums  nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.  Šādi apstākļi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, vai izvēles iespējas izmantošanu. 
9.7.1.3. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai PIL 61. panta  piektajā daļā minētajos gadījumos:
9.7.1.3.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja līguma  grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar  šī Līguma  9.7.1.2. punktā noteiktajiem gadījumiem) vienlaikus nesasniedz 10 procentus no sākotnējās līgumcenas. 

10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu. 
10.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu apjomiem. 

11. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaistes kārtība
11.1. Piegādātājs Līguma izpildē piesaista tikai tā piedāvājumā iepirkumā norādītos apakšuzņēmējus, personālu un personas, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Līguma izpildē iesaistītā Piegādātāja personāla un apakšuzņēmēju piesaisti un nomaiņu veic Līgumā noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji.
11.2. Ja Piegādātājam Līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai personālu, Piegādātājs pirms šādas maiņas vai iesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai speciālista vārdu un uzvārdu, iesniedz kvalifikācijas atbilstību apliecinošus dokumentus.
11.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/ personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistei, iepirkumā norādītā personāla nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.4.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai, tas atbilst PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
11.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība  ir vismaz 10 000 EUR , atbilst šā likuma  42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
11.4.4. piedāvātā eksperta kvalifikācija nav atbilstoša iepirkumā noteiktajām prasībām.
11.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6.  Pasūtītājs pārbauda jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, piemērojot PIL 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu nomainīt apakšuzņēmēju, personālu vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. 
11.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta sestās daļas  noteikumiem. 
12. Informācijas konfidencialitāte
12.1. Visi Pasūtītāja Izpildītājam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.
13. Citi noteikumi
13.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās. 
13.2. Nevienai no Pusēm  nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez citu Pušu  piekrišanas.
13.3. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstiski un ir Pušu parakstīt. 
13.4. Puses  5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.
13.5. Puses Līgumu paraksta elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
13.6. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija – tehniskais un un finanšu piedāvājums ” (Excel fails), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
13.7. Pušu kontaktpersonas: no Pasūtītāja puses:   ________________________,  no Piegādātāja puses: ____________, e-pasts: _____________, tel. _____________; 


14. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:		                                      Piegādātājs: 
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