## 00_Instrukcija
SIA “Jūrmalas ūdens” – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA EXCEL PIELIKUMS
Iepirkums | Nepārtrauktas gatavības, avārijas lokalizācijas un neatliekamu remontdarbu izpilde SIA “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā
Identifikācijas Nr. | JŪ 2026/02 VVAD
Versija | 3.0 – precizēta redakcija (formulu labojumi, latviskoti reakcijas un izpildes termiņi, cenu aptaujas kārtība)
KO AIZPILDA PRETENDENTS
Lapa 02_Vienību_cenas | OBLIGĀTI aizpilda visas četras cenu kolonnas (E:H) katrai pozīcijai. Ja pozīcijai nakts vai svētku režīms objektīvi neatšķiras, norāda to pašu cenu, kas darba laikā. Tukša šūna = neatbilstošs piedāvājums.
Lapa 03_Materiāli | OBLIGĀTI norāda cenu pozīcijām ar statusu “Obligāta” (kolonna F). Pozīcijām “Pēc nepieciešamības” cenu norādīt ir vēlams; ja cena nav norādīta, līguma izpildē piemēro faktisko pierādāmo iegādes cenu + ne vairāk kā 10% administrēšanas uzcenojumu.
Lapa 05_Termini_raditaji | OBLIGĀTI atzīmē apliecinājumus (Jā/Nē) par minimālo reakcijas un darbu izpildes termiņu prasību izpildi un norāda piedāvātos termiņus, kurus izmanto K2 kritērija vērtēšanai. Piedāvātie termiņi kļūst saistoši vispārīgās vienošanās izpildē.
KO NEDRĪKST MAINĪT | Lapas 01_Finanšu_piedāvājums un 04_Scenāriju_grozs satur Pasūtītāja fiksētus daudzumus, svarus un aprēķina formulas. Pretendents šajās lapās neko neaizpilda un nemaina. Scenāriju cenas aprēķinās automātiski no lapās 02 un 03 norādītajām vienību cenām.
VĒRTĒŠANAS PRINCIPS | K1 kritērijam (80 punkti) izmanto lapā 01 automātiski aprēķināto svērto scenāriju groza cenu. Scenāriju sastāvu un atsauces daudzumus ir fiksējis Pasūtītājs, tāpēc visu pretendentu cenas ir tieši salīdzināmas.
CENU REŽĪMI | Darba laiks: darba dienās 7.00–22.00. Nakts: 22.00–7.00. Svētku diena: brīvdienas un svētku dienas 7.00–22.00. Svētku nakts: brīvdienas un svētku dienas 22.00–7.00.
CENU ATTIECĪBU GRIESTI | Nakts cena ≤ 1,5 × darba laika cena; svētku dienas cena ≤ 1,75 × darba laika cena; svētku nakts cena ≤ 2,0 × darba laika cena. Pārsniegums = neatbilstošs piedāvājums (skat. Nolikuma prasības). Kolonna J lapā 02 attiecības pārbauda automātiski.
PĀRBAUDE | Lapa 06_Pārbaude automātiski uzrāda, vai piedāvājums ir pilnīgi aizpildīts. Pirms iesniegšanas galīgajam statusam jābūt “OK”.
VIENĪBU CENĀS IEKĻAUTS | Visas tehnikas stundu likmes ietver operatoru, degvielu, amortizāciju un palīgmateriālus. Mobilizācija (T01) ietver brigādes un tehnikas nokļūšanu objektā un atgriešanos bāzē; atsevišķa transporta maksa par nokļūšanu objektā nav piemērojama.

## 01_Finanšu_piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS – JŪ 2026/02 VVAD
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Kontaktpersona, e-pasts, tālrunis
Piedāvājuma datums
Kods | Scenārijs | Darba kategorija | Svars | Scenārija cena, EUR bez PVN | Svērtais rezultāts, EUR | Piezīmes
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | A – kritiska avārija | 10% | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | A – kritiska avārija | 25% | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | B – būtiska avārija | 20% | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | A – kritiska avārija | 20% | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | A – kritiska avārija | 15% | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | C – neatliekams remonts | 10% | 0 | 0
| Scenāriju svaru summa |  |  | 100%
| SVĒRTĀ SCENĀRIJU GROZA CENA (K1 vērtēšanai), EUR bez PVN |  |  | 0
| Piedāvājuma pilnīguma statuss (no lapas 06) |  |  | Pārbaudīt
Šī lapa aizpildās automātiski no lapām 02, 03 un 04. Pretendents šeit aizpilda tikai rekvizītus (3.–6. rinda).

## 02_Vienību_cenas
Kods | Kategorija | Pozīcija | Mērv. | Cena darba laikā, EUR bez PVN | Cena naktī, EUR bez PVN | Cena svētku dienā, EUR bez PVN | Cena svētku naktī, EUR bez PVN | Piezīmes | Attiecību pārbaude
T01 | Mobilizācija / satiksme | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts |  |  |  |  | Vienreiz par izsaukumu; ietver visu izsaukto tehniku
T02 | Mobilizācija / satiksme | Mobilizācijas kompensācija, ja izsaukums atcelts 2 stundu laikā no pieteikuma | objekts |  |  |  |  | Piemēro tikai atcelta izsaukuma gadījumā T01 vietā
T03 | Mobilizācija / satiksme | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts |  |  |  |  | Ietver žogus, barjeras, apgaismojumu, uzturēšanu līdz darbu beigām
T04 | Mobilizācija / satiksme | Satiksmes organizācijas zīmju izvietošana, uzturēšana un noņemšana | objekts |  |  |  |  | Saskaņā ar apstiprinātu satiksmes organizācijas shēmu
T05 | Darbs / personāls | Brigādes strādnieks | cilv./st
T06 | Darbs / personāls | Gruntsūdens pazemināšanas iekārtas operators | cilv./st
T07 | Darbs / personāls | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st
T08 | Tehnika | Autodarbnīca ar aprīkojumu | st
T09 | Tehnika | Ekskavators rakšanai dziļumā līdz 4,5 m ar operatoru | st
T10 | Tehnika | Ekskavators rakšanai dziļumā līdz 6,5 m ar operatoru | st
T11 | Tehnika | Ekskavators ar hidroāmuru ar operatoru | st
T12 | Tehnika | Kompaktiekrāvējs ar operatoru | st
T13 | Tehnika | Kravas pašizgāzējs ar vadītāju | st
T14 | Tehnika | Autoceltnis ar operatoru | st
T15 | Sūkņi / diagnostika | Sūknis ar ražību līdz 500 l/min (ar šļūtenēm) | st
T16 | Sūkņi / diagnostika | Sūknis ar ražību virs 500 l/min (ar šļūtenēm) | st
T17 | Sūkņi / diagnostika | Gruntsūdens pazemināšanas stacija (komplekts) | st
T18 | Sūkņi / diagnostika | Hidrodinamiskā cauruļvadu skalošanas iekārta ar apkalpi | st
T19 | Sūkņi / diagnostika | TV inspekcijas iekārta ar operatoru un atskaiti | st
T20 | Segums / pamatne | Asfalta/betona griešana | m
T21 | Segums / pamatne | Blietēšanas iekārta līdz 100 kg ar operatoru | st
T22 | Segums / pamatne | Blietēšanas iekārta virs 100 kg ar operatoru | st
T23 | Segums / pamatne | Asfaltbetona seguma atjaunošana pilnā ciklā (ar materiālu, kārta ≥6 cm) | m2 |  |  |  |  | Ietver pamatnes sagatavošanu, materiālu, ieklāšanu, blietēšanu
T24 | Segums / pamatne | Bruģa seguma atjaunošana pilnā ciklā (ar esošā bruģa pārlikšanu) | m2
T25 | Tranšeju stiprināšana | Tranšeju stiprināšana – vieglā tipa rievsienas, komplekts (min. 5 gab.) | objekts
T26 | Tranšeju stiprināšana | Tranšeju stiprināšana – vairogi | diennakts
T27 | Tranšeju stiprināšana | Tranšeju stiprināšana – tērauda rievsienas | t.m.
T28 | Tranšeju stiprināšana | Tērauda rievsienu vibroiegremdētājs ar operatoru | st
T29 | Tehnika | Elektrostacija līdz 9 kW | st
T30 | Tehnika | Elektrostacija virs 9 kW | st
T31 | Tehnika | Hidrostacija | st
T32 | Tehnika | Kompresors | st
T33 | Cits | Metināšanas komplekts tērauda darbiem ar metinātāju | st
T34 | Cits | Metināšanas komplekts PE veidgabaliem ar metinātāju | st
T35 | Cits | Rokas instrumentu komplekts (urbjmašīna, leņķa slīpmašīna, perforators u.c.) | st
T36 | Cits | Ģeodēzija un izpilduzmērījums ar datu nodošanu GIS formātā | objekts

## 03_Materiāli
Kods | Kategorija | Materiāls (norādot ražotāju, piemērojams princips “vai ekvivalents”) | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN | Obligātums | Piezīmes | Pārbaude: obligāta pozīcija bez cenas
M001 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-ārējā vītne 3/4" vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M002 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-ārējā vītne 1” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M003 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-ārējā vītne 1 ¼” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M004 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-ārējā vītne 1 ½” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M005 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-ārējā vītne 2” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M006 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-iekšējā vītne 3/4" vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M007 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-iekšējā vītne 1” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M008 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-iekšējā vītne 1 ¼” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M009 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-iekšējā vītne 1 ½” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M010 | Savienojumi / uzmavas | GEBO pāreja, uzmava-iekšējā vītne 2” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M011 | Savienojumi / uzmavas | GEBO savienojošā uzmava 3/4'' vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M012 | Savienojumi / uzmavas | GEBO savienojošā uzmava 1” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M013 | Savienojumi / uzmavas | GEBO savienojošā uzmava 1 ¼” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M014 | Savienojumi / uzmavas | GEBO savienojošā uzmava 1 ½” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M015 | Savienojumi / uzmavas | GEBO savienojošā uzmava 2” vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M016 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule ar vītni 1” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M017 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule ar vītni 1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M018 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule ar vītni 1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M019 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule ar vītni 2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M020 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M021 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M022 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M023 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M024 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M025 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M026 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1 ¼”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M027 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1 ½”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M028 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M029 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 2”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M030 | Caurules / veidgabali | Pāreja PE caurule-vītne 32-1” | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M031 | Caurules / veidgabali | Pāreja PE caurule-vītne 40-1 ¼” | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M032 | Caurules / veidgabali | Pāreja PE caurule-vītne 50-1 ½” | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M033 | Caurules / veidgabali | Pāreja PE caurule-vītne 63-2” | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M034 | Materiāli | Līkums cinkots 1” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M035 | Materiāli | Līkums cinkots 1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M036 | Materiāli | Līkums cinkots 1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M037 | Materiāli | Līkums cinkots 2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M038 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN20(De25) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M039 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN25(De32) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M040 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN32(De40) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M041 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN40(De50) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M042 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN50(De63) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M043 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN65(De75) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M044 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN80(De90) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M045 | Caurules / veidgabali | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN100(De110) | m |  | Obligāta |  | 1
M046 | Caurules / veidgabali | Nipeļi 3/4'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M047 | Caurules / veidgabali | Nipeļi 1'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M048 | Caurules / veidgabali | Nipeļi 1 ¼'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M049 | Caurules / veidgabali | Nipeļi 1 ½'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M050 | Caurules / veidgabali | Nipeļi 2' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M051 | Materiāli | Noslēgtapa vai korķis 3/4'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M052 | Materiāli | Noslēgtapa vai korķis 1'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M053 | Materiāli | Noslēgtapa vai korķis 1 ¼'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M054 | Materiāli | Noslēgtapa vai korķis 1 ½'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M055 | Materiāli | Noslēgtapa vai korķis 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M056 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M057 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M058 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M059 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 3/4”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M060 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 1”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M061 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 1”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M062 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 1 ¼”-1 ½” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M063 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 1 ½”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M064 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 1”-2” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M065 | Materiāli | Pāreja ārējā-ārējā vītne, cinkota 2”-1 ¼” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M066 | Caurules / veidgabali | PE uzmavu līkums 90 grādos DN20(De25) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M067 | Caurules / veidgabali | PE uzmavu līkums 90 grādos DN25(De32) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M068 | Caurules / veidgabali | PE uzmavu līkums 90 grādos DN32(De40) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M069 | Caurules / veidgabali | PE uzmavu līkums 90 grādos DN40(De50) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M070 | Caurules / veidgabali | PE uzmavu līkums 90 grādos DN50(De63) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M071 | Caurules / veidgabali | Universālais savienojums PE/svins DN27-35 / OD32 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M072 | Savienojumi / uzmavas | PE savienojošā uzmava DN20(De25) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M073 | Savienojumi / uzmavas | PE savienojošā uzmava DN25(De32) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M074 | Savienojumi / uzmavas | PE savienojošā uzmava DN32(De40) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M075 | Savienojumi / uzmavas | PE savienojošā uzmava DN40(De50) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M076 | Savienojumi / uzmavas | PE savienojošā uzmava DN50(De63) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M077 | Armatūra | Lodveida ventīlis 3/4'' | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M078 | Armatūra | Lodveida ventīlis 1'' | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M079 | Armatūra | Lodveida ventīlis 1 ¼'' | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M080 | Armatūra | Lodveida ventīlis 1 ½'' | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M081 | Armatūra | Lodveida ventīlis 2'' | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M082 | Savienojumi / uzmavas | Cinkota tērauda īscaurule 3/4'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M083 | Savienojumi / uzmavas | Cinkota tērauda īscaurule 1'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M084 | Savienojumi / uzmavas | Cinkota tērauda īscaurule 1 ¼'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M085 | Savienojumi / uzmavas | Cinkota tērauda īscaurule 1 ½'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M086 | Savienojumi / uzmavas | Cinkota tērauda īscaurule 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M087 | Materiāli | Betona balsts 30cm x 30cm x 8cm | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M088 | Materiāli | Betona balsts 50cm x 50cm x 10cm | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M089 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN50 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M090 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN65 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M091 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN80 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M092 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN100 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M093 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN150 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M094 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN200 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M095 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN250 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M096 | Caurules / veidgabali | Atloku Blīve DN300 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M097 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN50 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M098 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN65 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M099 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN80 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M100 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN100 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M101 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN150 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M102 | Caurules / veidgabali | Ķeta caurule ūdensapgādei DN200 | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M103 | Materiāli | Dolomīta šķembas | m3 |  | Obligāta |  | 1
M104 | Materiāli | Smilts | m3 |  | Obligāta |  | 1
M105 | Materiāli | Melnzeme | m3 |  | Obligāta |  | 1
M106 | Materiāli | Mazgāti oļi | m3 |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M107 | Armatūra | Hidrotehniskais betons | m3 |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M108 | Materiāli | Smalkgraudainais betons | m3 |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M109 | Materiāli | Tērauds | kg |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M110 | Materiāli | Cementa javas maisījums | kg |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M111 | Materiāli | Cements | kg |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M112 | Materiāli | Ķieģeļi māla | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M113 | Materiāli | Šķidrais stikls | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M114 | Materiāli | Dēļi | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M115 | Materiāli | Brusas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M116 | Materiāli | Skābeklis 50l balons | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M117 | Materiāli | Acitilēns 40l balons | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M118 | Materiāli | Griezējripas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M119 | Materiāli | Elektrodi | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M120 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn50 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M121 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn50 ar atloku [59-72] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M122 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn80 ar atloku [84-106] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M123 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn100 ar atloku [108-128] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M124 | Caurules / veidgabali | Adapteris, Dn125 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M125 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn80 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M126 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn100 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M127 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn150 ar atloku [159-182] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M128 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn150 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M129 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn200 ar atloku [218-235] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M130 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn200 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M131 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn250 ar atloku [272-289] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M132 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn300 ar atloku [315-332] | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M133 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn250 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M134 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn50 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M135 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn400 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M136 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn500 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M137 | Caurules / veidgabali | Adapteris Dn65 savienojošais | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M138 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn80 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M139 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn80 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M140 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn100 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M141 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn100 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M142 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn150 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M143 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn150 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M144 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn200 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M145 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs ar atloku Dn200 tērauda un ķeta caurulei Dn225 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M146 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn200 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M147 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn250 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M148 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn250 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M149 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn300 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M150 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn300 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M151 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn40 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M152 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn40 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M153 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn50 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M154 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn50 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M155 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn65 savienojošais | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M156 | Caurules / veidgabali | Adapteris stiepes noturīgs Dn65 ar atloku | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M157 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN32 ar kātu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M158 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN25/50 ar kātu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M159 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, Dn50 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M160 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, Dn65 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M161 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN80 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M162 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN100 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M163 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, Dn100 ar gludiem galiem komplektā ar adapteriem un fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2,0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M164 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN150 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M165 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN200 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M166 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN250 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M167 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN300 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M168 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN40 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M169 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, DN50 ar atlokiem komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M170 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa Dn25 iekšējā/iekšējā vītne komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M171 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa Dn25 ārējā/iekšējā vītne komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M172 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa DN32/Dn25 ārējā/iekšējā vītne komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M173 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa Dn25 ārējā/iekšējā vītne 90grādi komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M174 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa Dn50 ārējā/iekšējā vītne 90grādi komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M175 | Caurules / veidgabali | Aizbīdnis, servisa Dn50 ārējā/iekšējā vītne komplektā ar fiksēta garuma kāta pagarinātāju h=2.0 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M176 | Savienojumi / uzmavas | Aizsarguzmava, pragma, 250 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M177 | Materiāli | AVK fiksētais kapju komplekts | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M178 | Caurules / veidgabali | AVK peldošais kapju komplekts | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M179 | Materiāli | AVK kapju atbalsta plātne | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M180 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn65 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M181 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn80 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M182 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn100 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M183 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn150 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M184 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M185 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn250 ar metāla armējumu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M186 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn300 ar metāla armējumu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M187 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn400 ar metāla armējumu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M188 | Caurules / veidgabali | Blīve Dn50 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M189 | Savienojumi / uzmavas | Blīvgumija uzmavas un fiksējošais gredzens 250 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M190 | Materiāli | Blīvgumija, Pragma 160 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M191 | Materiāli | Pāreja, dubultsienu, PVC, 160 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M192 | Caurules / veidgabali | PE100 caurule, DN/OD 50X4.6mm, PE100 (PN10), 100m | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M193 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn60 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M194 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn80(m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M195 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn100 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M196 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn150 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M197 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn200 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M198 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn250 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M199 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn300 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M200 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn400 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M201 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Dn500 (m) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M202 | Caurules / veidgabali | Caurule ķeta Natural Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M203 | Caurules / veidgabali | Caurule PVC Dn110 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M204 | Caurules / veidgabali | Caurule PVC Dn160 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M205 | Caurules / veidgabali | Caurule PVC Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M206 | Caurules / veidgabali | Caurule PVC Dn250 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M207 | Caurules / veidgabali | Caurule, Pragma Dn 315 vai ekvivalents | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M208 | Caurules / veidgabali | Caurule, Pragma Dn 630 vai ekvivalents | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M209 | Caurules / veidgabali | Caurule-apvalkcaurule Dn160 HDPE (teleskopiskā) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M210 | Caurules / veidgabali | Caurule-apvalkcaurule Dn315 HDPE (teleskopiskā) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M211 | Caurules / veidgabali | Caurule-apvalkcaurule Dn500 HDPE (teleskopiskā) | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M212 | Savienojumi / uzmavas | Dubultuzmava PVC Dn110 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M213 | Savienojumi / uzmavas | Dubultuzmava PVC Dn160 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M214 | Savienojumi / uzmavas | Dubultuzmava PVC Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M215 | Savienojumi / uzmavas | Dubultuzmava PVC Dn250 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M216 | Armatūra | Hidrants virszemes L=1,25m | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M217 | Armatūra | Hidrants virszemes L=1,25m (senlaicīga dizaina) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M218 | Armatūra | Hidrants virszemes L=1,50m (senlaicīga dizaina) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M219 | Caurules / veidgabali | Hidrants pazemes Dn100 L=0,75m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M220 | Caurules / veidgabali | Hidrants pazemes Dn100 L=1.00m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M221 | Caurules / veidgabali | Hidrants pazemes Dn100 L=1.25m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M222 | Caurules / veidgabali | Hidrants pazemes Dn100 L=1.5m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M223 | Caurules / veidgabali | Hidrants pazemes Dn100 L=1.75m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M224 | Armatūra | Hidrants pazemes GOST L=1.00m | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M225 | Armatūra | Hidrants pazemes GOST L=1.25m | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M226 | Armatūra | Hidrants pazemes GOST L=1.5m | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M227 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=200mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M228 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=300mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M229 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=400mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M230 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=500mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M231 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=600mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M232 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=800mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M233 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atlokiem L=1000mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M234 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn80 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M235 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn65 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M236 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M237 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn100 ar rotējošiem atlokiem L=250mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M238 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn150 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M239 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn200 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M240 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn250 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M241 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn300 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M242 | Savienojumi / uzmavas | Īscaurule Dn50 ar atloku un gludo galu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M243 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn40-Dn50 fiksēts h=3.0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M244 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn65-Dn80 fiksēts h=3.0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M245 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn100-Dn150 fiksēts h=3.0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M246 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn200 fiksēts h=3.0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M247 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn250-Dn300 fiksēts h=3.0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M248 | Caurules / veidgabali | Kāta pagarinātājs servisa aizbīdnim Dn25-50 fiksēts h=3,0m no caurules augšas | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M249 | Caurules / veidgabali | Ķeta atloku pāreja Dn100/50 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M250 | Caurules / veidgabali | Ķeta atloku pāreja Dn100/Dn80 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M251 | Caurules / veidgabali | Ķeta atloku pāreja Dn250/200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M252 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn100 GOST hidrantam | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M253 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn100/Dn50 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M254 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn100/Dn65 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M255 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn100/Dn80 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M256 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn150/Dn100 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M257 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn200/Dn100 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M258 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn250/Dn100 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M259 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn250/Dn200 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M260 | Caurules / veidgabali | Ķeta atlok u pāreja Dn200/Dn100 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M261 | Caurules / veidgabali | Ķeta pāreja atlokā Dn400/Dn300 īsā | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M262 | Caurules / veidgabali | Līkums 90 Hawle FIT Dn32/32 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M263 | Caurules / veidgabali | Līkums 90 Hawle FIT Dn50/50 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M264 | Caurules / veidgabali | Līkums 90 Hawle FIT Dn63/63 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M265 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 90grādi ar balstu | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M266 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 11grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M267 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 22grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M268 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn200 22grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M269 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 30grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M270 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn200 30grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M271 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 45grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M272 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn50 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M273 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn65 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M274 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn80 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M275 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn100 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M276 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn200 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M277 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn150 22grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M278 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn150 90grādi ar rotējošiem atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M279 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn250 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M280 | Caurules / veidgabali | Līkums ķeta Dn300 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M281 | Materiāli | Līkums PVC 250 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M282 | Caurules / veidgabali | Lūka, Dn500, peldošā, hidrantu | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M283 | Caurules / veidgabali | Manžete teleskopiskai caurulei Dn630/Dn500 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M284 | Materiāli | Noslēgtapa, PVC, 400 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M285 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn50 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M286 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn100 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M287 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn150 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M288 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M289 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn100 ar vītni 1 1/4'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M290 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn150 ar vītni 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M291 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn100 ar vītni 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M292 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn50 ar vītni 1 1/4'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M293 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn65ar vītni 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M294 | Caurules / veidgabali | Noslēgatloks Dn50 ar vītni 2'' | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M295 | Materiāli | Noslēgkorķis ar ārējo vītni 2" | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M296 | Materiāli | Paplāksne M18 (gab) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M297 | Materiāli | Pāreja Hawle FIT u-a.v. 32-1'' vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M298 | Materiāli | Pāreja iekšējā-ārējā vītne, cinkota 1”-”3/4” | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M299 | Caurules / veidgabali | Remontskava DN600 L=500mm | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M300 | Materiāli | Remontskava, 108-128 L=300mm | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M301 | Materiāli | Remontskava, 159-180 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M302 | Materiāli | Remontskava, 165-185 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M303 | Materiāli | Remontskava, 210-230 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M304 | Materiāli | Remontskava, 250-270 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M305 | Materiāli | Remontskava, 269-289 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M306 | Materiāli | Remontskava, 315-335 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M307 | Materiāli | Remontskava, 322-344 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M308 | Materiāli | Remontskava, 410-430 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M309 | Materiāli | Remontskava, 54-58 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M310 | Materiāli | Remontskava, 610-640 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M311 | Materiāli | Remontskava, 60-67 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M312 | Materiāli | Remontskava, 73-80 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M313 | Materiāli | Remontskava, 82-89 | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M314 | Savienojumi / uzmavas | Savienojošā uzmava PE Hawle FIT 50/50 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M315 | Savienojumi / uzmavas | Savienojošā uzmava PE Hawle FIT 63/63 vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M316 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn100 ar šīberi 1 1/4'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M317 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn100 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M318 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn150 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M319 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn150 ar šīberi 1 1/4'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M320 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn200 ar šīberi 1 1/4'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M321 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn200 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M322 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn250 ar šīberi 1 1/4'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M323 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn250 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M324 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn300 ar šīberi 1 1/4'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M325 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn300 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M326 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn400 ar atloku Dn100 komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M327 | Caurules / veidgabali | Sedls Dn400 ar šīberi 2'' komplektā ar stīpām | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M328 | Materiāli | Trejgabals PVC 250x250 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M329 | Materiāli | Trejgabals 100x100x100 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M330 | Materiāli | Trejgabals 100x50x100 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M331 | Materiāli | Trejgabals 150x100x150 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M332 | Materiāli | Trejgabals 150x150x150 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M333 | Materiāli | Trejgabals 200x100x200 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M334 | Materiāli | Trejgabals 250x100x250 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M335 | Materiāli | Trejgabals 250x150x250 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M336 | Materiāli | Trejgabals 250x200x250 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M337 | Materiāli | Trejgabals 250x250x250 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M338 | Materiāli | Trejgabals 300x100x300 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M339 | Materiāli | Trejgabals 200x200x200 ar atlokiem | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M340 | Caurules / veidgabali | ULTRASTRESS PROTECT caurules, SDR17, DN/OD 110mm, PE100-RC/PP (PN10), 100m vai ekvivalents | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M341 | Caurules / veidgabali | ULTRASTRESS VISIO caurule, SDR17, 315mm, CO-EX PE100-RC (PN10), 12m, brūna vai ekvivalents | m |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M342 | Materiāli | bultskrūvju komplekts - skrūve,paplāksnis,uzgrieznis (gab) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M343 | Materiāli | Uzgrieznis M18 (gab) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M344 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava aizsarga PVC Dn200 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M345 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava termo PVC betonam DN160/Dn224 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M346 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava termo PVC betonam DN200/Dn300 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M347 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava termo PVC betonam DN250/Dn354 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M348 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava, remonta, Dn510-540, L-500 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M349 | Materiāli | Vītņstienis | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M350 | Caurules / veidgabali | Kape hidrantam (komplekts) | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M351 | Materiāli | Grods D1.5m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M352 | Caurules / veidgabali | Lūka kanalizācijas peldošā Viatop vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M353 | Materiāli | Lūka kanalizācijas vieglā tipa Rexess vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M354 | Materiāli | Grodu pārsedze D1.5m | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M355 | Caurules / veidgabali | Regulējošais gredzens, KO-10 iekš.Dn70,h=5cm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M356 | Materiāli | Līkums elektrometināms D32 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M357 | Materiāli | Līknis, PVC 200mm | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M358 | Savienojumi / uzmavas | Multi Joint savienojoša uzmava DN100 (104-132) | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M359 | Savienojumi / uzmavas | Savienojošā uzmava WR DN32 (25-55mm) NS | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M360 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava GEBO Dn25 (31,4-34,2) vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1
M361 | Savienojumi / uzmavas | Uzmava - pāreja GEBO Dn25 (31,4-34,2) vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M362 | Caurules / veidgabali | Līkums, Dn25 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M363 | Caurules / veidgabali | Betona grods DN100 H1000 P | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M364 | Materiāli | Bituma lenta 20x20 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M365 | Caurules / veidgabali | Konuss DN100/700 H-600 P | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M366 | Akas / betona elementi | Izlīdzināšanas gredzens AIG 700 H-100 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M367 | Akas / betona elementi | Izlīdzināšanas gredzens AIG 700 H-60 | gab./kompl. |  | Pēc nepieciešamības |  | 0
M368 | Korķi / blīvējumi | MAXPLUG vai ekvivalents | gab./kompl. |  | Obligāta |  | 1

## 04_Scenāriju_grozs
Scenārija kods | Scenārijs | Svars | Rindas tips | Vienības kods | Pozīcija | Mērv. | Daudzums (fiksē Pasūtītājs) | Cenu režīms | Vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | Piezīmes
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Tehnika | T01 | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Tehnika | T03 | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Tehnika | T08 | Autodarbnīca ar aprīkojumu | st | 3 | Darba laiks | 0 | 0 | Autodarbnīca / brigādes bāze
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 9 | Darba laiks | 0 | 0 | 3 strādnieki × 3 h
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Tehnika | T07 | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Materiāls | M012 | GEBO savienojošā uzmava 1” vai ekvivalents | gab./kompl. | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S1 | Mazs ūdensvada bojājums bez plašas rakšanas (A – kritiska avārija) | 10% | Materiāls | M311 | Remontskava, 60-67 | gab./kompl. | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T01 | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T03 | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T04 | Satiksmes organizācijas zīmju izvietošana, uzturēšana un noņemšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T09 | Ekskavators rakšanai dziļumā līdz 4,5 m ar operatoru | st | 8 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T13 | Kravas pašizgāzējs ar vadītāju | st | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T15 | Sūknis ar ražību līdz 500 l/min (ar šļūtenēm) | st | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 32 | Darba laiks | 0 | 0 | 4 strādnieki × 8 h
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T07 | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T20 | Asfalta/betona griešana | m | 12 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T21 | Blietēšanas iekārta līdz 100 kg ar operatoru | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T25 | Tranšeju stiprināšana – vieglā tipa rievsienas, komplekts (min. 5 gab.) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Tehnika | T36 | Ģeodēzija un izpilduzmērījums ar datu nodošanu GIS formātā | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Materiāls | M045 | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN100(De110) | m | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Materiāls | M300 | Remontskava, 108-128 L=300mm | gab./kompl. | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Materiāls | M358 | Multi Joint savienojoša uzmava DN100 (104-132) | gab./kompl. | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Materiāls | M104 | Smilts | m3 | 10 | Darba laiks | 0 | 0
S2 | Ūdensvada plīsums ar rakšanu līdz 2,5 m dziļumam (A – kritiska avārija) | 25% | Materiāls | M103 | Dolomīta šķembas | m3 | 5 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T01 | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T03 | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T18 | Hidrodinamiskā cauruļvadu skalošanas iekārta ar apkalpi | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T19 | TV inspekcijas iekārta ar operatoru un atskaiti | st | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 8 | Darba laiks | 0 | 0 | 2 strādnieki × 4 h
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Tehnika | T07 | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S3 | Kanalizācijas aizsprostojums / TV diagnostika / lokāls remonts (B – būtiska avārija) | 20% | Materiāls | M368 | MAXPLUG vai ekvivalents | gab./kompl. | 1 | Darba laiks | 0 | 0 | Pagaidu blīvējums
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T01 | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T03 | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T04 | Satiksmes organizācijas zīmju izvietošana, uzturēšana un noņemšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T15 | Sūknis ar ražību līdz 500 l/min (ar šļūtenēm) | st | 8 | Darba laiks | 0 | 0 | Atsūknēšana / apvedplūsma
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T09 | Ekskavators rakšanai dziļumā līdz 4,5 m ar operatoru | st | 8 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T25 | Tranšeju stiprināšana – vieglā tipa rievsienas, komplekts (min. 5 gab.) | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T13 | Kravas pašizgāzējs ar vadītāju | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 40 | Darba laiks | 0 | 0 | 4 strādnieki × 10 h
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T07 | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Tehnika | T36 | Ģeodēzija un izpilduzmērījums ar datu nodošanu GIS formātā | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Materiāls | M045 | PE caurules ūdensapgādei PN10, DN100(De110) | m | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Materiāls | M358 | Multi Joint savienojoša uzmava DN100 (104-132) | gab./kompl. | 2 | Darba laiks | 0 | 0
S4 | Kanalizācijas spiedvada bojājums ar atsūknēšanu / apvedplūsmu (A – kritiska avārija) | 20% | Materiāls | M104 | Smilts | m3 | 8 | Darba laiks | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T01 | Mobilizācija (brigādes un tehnikas ierašanās objektā un atgriešanās bāzē) | objekts | 1 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T03 | Objekta norobežošana un darba zonas uzturēšana | objekts | 1 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T09 | Ekskavators rakšanai dziļumā līdz 4,5 m ar operatoru | st | 6 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T13 | Kravas pašizgāzējs ar vadītāju | st | 4 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T15 | Sūknis ar ražību līdz 500 l/min (ar šļūtenēm) | st | 4 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 18 | Nakts | 0 | 0 | 3 strādnieki × 6 h
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Tehnika | T07 | Darbu vadītājs (sertificēts ŪK būvdarbu vadītājs) | st | 3 | Nakts | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Materiāls | M300 | Remontskava, 108-128 L=300mm | gab./kompl. | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S5 | Nakts avārija – ūdensvada bojājums ar rakšanu (A – kritiska avārija) | 15% | Materiāls | M104 | Smilts | m3 | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T04 | Satiksmes organizācijas zīmju izvietošana, uzturēšana un noņemšana | objekts | 1 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T20 | Asfalta/betona griešana | m | 15 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T21 | Blietēšanas iekārta līdz 100 kg ar operatoru | st | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T12 | Kompaktiekrāvējs ar operatoru | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T13 | Kravas pašizgāzējs ar vadītāju | st | 4 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T05 | Brigādes strādnieks | cilv./st | 24 | Darba laiks | 0 | 0 | 3 strādnieki × 8 h
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Tehnika | T23 | Asfaltbetona seguma atjaunošana pilnā ciklā (ar materiālu, kārta ≥6 cm) | m2 | 20 | Darba laiks | 0 | 0 | Asfaltbetona atjaunošana
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Materiāls | M103 | Dolomīta šķembas | m3 | 6 | Darba laiks | 0 | 0
S6 | Seguma atjaunošana un satiksmes organizācija pēc avārijas (C – neatliekams remonts) | 10% | Materiāls | M104 | Smilts | m3 | 4 | Darba laiks | 0 | 0

## 05_Termini_raditaji
Nr. | Prasība / kritērijs | Minimālā prasība (obligāta) | Pretendenta apliecinājums / piedāvājums | Piezīmes
1 | A kategorija – kritiska avārija | Apstiprinājums ≤30 min; izbraukšana ≤90 min; darbu uzsākšana objektā ≤3 h
2 | B kategorija – būtiska avārija | Apstiprinājums ≤30 min; izbraukšana ≤2 h; darbu uzsākšana ≤4 h
3 | C kategorija – neatliekams remonts | Darbu uzsākšana 24–72 h vai darba uzdevuma termiņā
4 | D kategorija – plānots remonts | Tāme/cenu aptaujas piedāvājums nolikumā noteiktajā termiņā
5 | K2 vērtēšanai: piedāvātais A kategorijas apstiprinājuma laiks, minūtes | ≤30 (skaitlis; ≤15 = 5 punkti, ≤20 = 3 punkti) |  | Piedāvātais termiņš kļūst saistošs līguma izpildē
6 | K2 vērtēšanai: piedāvātais A kategorijas izbraukšanas laiks, minūtes | ≤90 (skaitlis; ≤60 = 5 punkti, ≤75 = 3 punkti) |  | Piedāvātais termiņš kļūst saistošs līguma izpildē
7 | K2 vērtēšanai: 24/7 dežūras risinājums | Apraksts tehniskajā piedāvājumā
8 | K2 vērtēšanai: brigāžu skaits, kas pieejams vienlaicīgi | ≥1 (skaitlis) |  | Kļūst saistošs līguma izpildē

## 06_Pārbaude
PIEDĀVĀJUMA PILNĪGUMA PĀRBAUDE
Pārbaude | Kritērijs | Rezultāts | Statuss
Scenāriju svaru summa = 100% | Pasūtītāja fiksēti svari | 100% | OK
Visām vienību cenu pozīcijām aizpildītas visas 4 cenu kolonnas | COUNTBLANK 02!E2:H37 = 0 | 144 | Trūkst cenu
Cenu attiecību griesti ievēroti (nakts ≤1,5×; svētku ≤1,75×; svētku nakts ≤2,0×) | Lapas 02 kolonna J | 0 | OK
Visām obligātajām materiālu pozīcijām norādīta cena | 03: Obligāta → cena aizpildīta; palīgkolonna 03!H | 63 | Trūkst cenu
Reakcijas un izpildes termiņu apliecinājumi un K2 dati aizpildīti | 05: rindas 1–8 | 8 | Trūkst termiņu
Svērtā scenāriju groza cena aprēķināta un > 0 | 01!E16 | 0% | Nav cenas
Pretendenta rekvizīti aizpildīti | 01: 3.–6. rinda | 4 | Trūkst rekvizītu
GALĪGAIS STATUSS |  |  | Pārbaudīt

## 99_Klasifikatori
Darba kategorija
A – kritiska avārija
B – būtiska avārija
C – neatliekams remonts
D – plānots remonts
Cenu režīms
Darba laiks
Nakts
Svētku diena
Svētku nakts
Jā/Nē
Jā
Nē
Obligātums
Obligāta
Pēc nepieciešamības