

ATKLĀTA KONKURSA
[bookmark: _Hlk536689232]“Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2026/82)
Iepirkuma komisijas sēdes
protokols Nr. 3

Rīga, 2026. gada 4.augustā
Vieta: Attālināti. 

[bookmark: _Hlk80791371]Iepirkuma komisija izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2026. gada 22.aprīļa  rīkojumu Nr. 11-4/66 „ Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde””.

Komisijas sastāvs:
	Komisijas priekšsēdētājs:
	Andrejs Kanapuhins – Aptiekas vadītājs.

	Komisijas locekļi:
	Alla Turlisova – Aptiekas vadītāja vietniece;

	
	Jekaterina Orlova - Aptiekas vadītāja vietniece;

	
	Jānis Vilmanis – Galvenais ārsts;

	
	Inguna Muižniece – Iepirkumu daļas publisko iepirkumu speciāliste - juriste.



Eksperts: Iepirkumu daļas līgumsaistību izpildes vadītājs/tirgus izpētes speciāliste Līga Augtkalna.

Sēdē piedalās visi Komisijas locekļi.
Sēdi vada: A. Kanapuhins
Protokolē: I. Muižniece

Darba kārtība: Komisijas atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Komisijas priekšsēdētājs A. Kanapuhins informē, ka no pretendenta SIA “DM Premium” ir saņemti jautājumi par  iepirkuma “Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde” PSKUS 2026/82 (turpmāk - iepirkums) Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pretendenta SIA “DM Premium” jautājums:
Pēc iepazīšanās ar iepirkuma PSKUS 2026/82 tehnisko specifikāciju, lūdzam veikt  sekojošas izmaiņas, lai nodrošinātu godīgu un brīvu konkurenci, kā arī lai būtiski ietaupītu slimnīcas finanšu līdzekļus.
1. Izdalīt 25.5 kā atsevišķu pozīciju, jo 25.5.3 specifiskās prasības spēj izpildīt tikai 1 piegādātājs.
2. 56.9. izteikt vēlamības izteiksmē : ""Vēlams komplekts ar veidni"". Jo šādu prasību spēj izpildīt tikai 1 piegādātājs. Identisku kaulu defektu aizpildītāju iespējams pagatavot bez speciālas veidnes.
3. Vēl ir jautājums par 24.poz.: Vai slimnīca hemostatiskos resorbējošos želatīna sūklīšus šajos izmēros turpmāk nelietos : 8 x 2 x 1 cm un 7 x 5 x 1 cm. 
Līdz šim šo izmēru patēriņš bija ap 100 gab mēnesī.

Iepirkuma komisijas atbilde:
1. Komisija nolemj veikt izmaiņas 25.pozīcijā un 25.5.punktu izveidot kā atsevišķu pozīciju ar Nr.25 A.
2. Iepirkuma 24. un 56. pozīcija - preču parametri bija norādīti  Tehniskajā specifikācijā, kad tika veikta padziļināta tirgus izpēte, kura tika izsludināta EIS sistēmā  un  komentāri par šīm pozīcijām netika saņemti. Tas liecina, ka šajās iepirkuma pozīcijās noteiktās tehniskās prasības atbilst pietiekami plašam dažādu ražotāju produktu klāstam, kas ir pārstāvēts Latvijas tirgū. 


Komisija vienbalsīgi nolemj:
1. [bookmark: _Hlk236754251]apstiprināt Atklāta konkursa grozījumus Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā;
1. uzdot Komisijas loceklei I. Muižniecei veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Paziņojuma par grozījumiem sagatavošanu un nosūtīšanu IUB un tā publicēšanai IUB tīmekļa vietnē un publicēšanu EIS. 

Pielikumā: grozījumus Tehniskajā specifikācijā/ Tehniskajā – finanšu piedāvājumā;

	Komisijas priekšsēdētājs:
	(paraksts*)
	A. Kanapuhins

	Komisijas locekļi:
	(paraksts*)
	A. Turlisova

	
	(paraksts*)
	J. Orlova

	
	(paraksts*)
	J. Vilmanis

	
	(paraksts*)
	I. Muižniece

	Eksperts:
	(paraksts*)
	L.Augtkalna



* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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