## Koptāme
3.1. pielikums
atklāta konkursa "Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām"
Id. Nr. LRS 2026/16, nolikumam
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā | 0
| Kopā | 0
| PVN 21% | 0
| KOPĀ ar PVN 21% | 0
Sastādīja:
Sertif. Nr. ____________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā
(būvdarbu veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Par kopējo summu, (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība, (c/h) | 0
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Konstrukcijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Durvju, loga nomaiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Iekštelpu apdare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Elektroapgāde, iekšējā (EL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | AVK-K (Ventilācija, klimata kontrole) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ūdensapgāde ŪK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi |  | 0
|  | t.sk. darba aizsardzība |  | 0
|  | Peļņa |  | 0
|  | Pavisam kopā (bez PVN) |  | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Konstrukcijas
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026 gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK, AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Betona pamata un kolonnu bāzu enkuru konstrukcija
1 | 03-00000 | Grunts rakšana (roku darbs), lieko grunti vedot uz atbērtni | m3 | 5.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03-00000 | Esošo grunti noplanēt, blietēt | m2 | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05-00000 | Neaustā ģeotekstila NW 12 kārtas ierīkošana | m2 | 9.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 05-00000 | Smalkas smilts kārtas ierīkošana, blietēšana | m3 | 2.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 05-00000 | Blietētas šķembas 0/45, kārtas ierīkošana, blietēšana | m3 | 0.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 05-00000 | Celtniecības plēves ierīkošana 2x200mk | m2 | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 05-00000 | Pamata pēdas pabetonējuma betonēšana ar C12/15 transportbetonu, izmantojot veidņus ar gludu virsmu (Apkārtējās vides iedarbības klase XC2) | m3 | 0.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 05-00000 | Stiegrojuma izbūve (Stiegras Ø10 B500B) | kg | 28.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 05-00000 | Stiegrojuma izbūve (Stiegras Ø12 B500B) | kg | 10.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 05-00000 | BE-1 enkura iebūve | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 05-00000 | Pamata pēdas betonēšana ar C30/37 transportbetonu, izmantojot veidņus ar gludu virsmu (Apkārtējās vides iedarbības klase XC2) | m3 | 0.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 03-00000 | Grunts aizrakšana ar jaunpievestu grunti (roku darbs), blietējot pa kārtām | m3 | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Balstkonstrukcijas elementu konstrukcija |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 05-00000 | Tērauda elementu S-1 sijas izgatavošana montāža (skatīt BK-6) SB 8.8 klases HDG bultskrūves un uzgriežņi nesošajām metāla konstrukcijām EN 15048 ar paplāksnēm 4x M10, L=30 mm | kg | 51.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 05-00000 | Tērauda elementu MK-1 kolonnas izgatavošana montāža (skatīt BK-6) SB 8.8 klases HDG bultskrūves un uzgriežņi nesošajām metāla konstrukcijām EN 15048 ar paplāksnēm 4x M10, L=30 mm | kg | 43.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 05-00000 | Tērauda elementu MK-2 kolonnas izgatavošana montāža (skatīt BK-6) SB 8.8 klases HDG bultskrūves un uzgriežņi nesošajām metāla konstrukcijām EN 15048 ar paplāksnēm 4x M10, L=30 mm | kg | 81.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 05-00000 | Tērauda elementu S-2 sijas izgatavošana montāža (skatīt BK-6) SB 8.8 klases HDG bultskrūves un uzgriežņi nesošajām metāla konstrukcijām EN 15048 ar paplāksnēm 4x M10, L=30 mm | kg | 27.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Durvju, loga nomaiņa
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Durvis
1 | 08-00000 | D-1 durvju bloka montāža Izmēri: 1300x2100 (h) mm); vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08-00000 | D-2 durvju bloka montāža Izmēri: 900x2100 (h) mm); vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08-00000 | D-3 durvju bloka montāža Izmēri: 900x2100 (h) mm); vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 08-00000 | D-4 durvju bloka montāža Izmēri: 850x2100 (h) mm); vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 08-00000 | D-5 durvju bloka montāža Izmēri: 800x2100 (h) mm); vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 08-00000 | Esošā demontētā durvju bloka montāža vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Logs
7 | 08-00000 | Loga bloka montāža MRI telpā; vispārējās prasības saskaņā ar projekta risinājumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Iekštelpu apdare
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Iekštelpu apdare magnētiskās rezonanses nodaļas telpām
Nenesošo starpsienu demontāža
1 | 10-00000 | Nenesošo starpsienu demontāža, Būvgružu izvešana, utilizēšana | m2 | 82.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ģipškartona konstrukcijas (125mm)
2 | 08-00000 | Ģipškartona karkasa izbūve no Profiliem CW 100, loksnes biezums 0,6mm, UW 100, loksnes biezums 0,6mm iestrādājot Blīvējuma lentu, platums 100mm | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 08-00000 | Standarta ģipša plāksnes izbūve, b=12,5mm Knauf White vai ekvivalents | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08-00000 | Minerālvates, b=100mm iestrāde Paroc Ultra vai ekvivalents | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 08-00000 | Standarta ģipša plāksnes izbūve, b=12,5mm Knauf White vai ekvivalents | m2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10-00000 | Sienas gruntēšana | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10-00000 | Sienas špaktelēšana ar KNAUF Q-FILLER špaktele vai ekvivalents | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10-00000 | Sienas gruntēšana | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10-00000 | Sienas krāsošana (Sienas krāsa Caparol Indeko-plus, krāsot 2 kārtās, toni precizēt autoruzraudzības kārtā) | m2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siena tehnoloģiski atbilstoša MRI telpas izbūvei (70mm)
6 | 10-00000 | Sienas izbūve tehnoloģiski atbilstoša MRI telpas izbūvei (70mm) pēc tehnoloģijas | m2 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Siena tehnoloģiski atbilstoša MRI telpā
7 | 10-00000 | Eosšo sienu ekranēšana atbilstoši MRI telpām pēc tehnoloģijas | m2 | 48.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējā loga aizdare
8 | 08-00000 | Iekšējā loga aizdare | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Griesti
9 | 10-00000 | Iekārto griestu demontāža, Būvgružu izvešana, utilizēšana | m2 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10-00000 | Griestu ekranēšana atbilstoši MRI telpām pēc tehnoloģijas | m2 | 23.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10-00000 | Jaunu iekārto griestu montāža | m2 | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošo sienu atjaunošanas darbi
11 | 10-00000 | Sienas gruntēšana | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10-00000 | Sienas špaktelēšana ar KNAUF Q-FILLER špaktele vai ekvivalents | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10-00000 | Sienas gruntēšana | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10-00000 | Sienas krāsošana (Sienas krāsa Caparol Indeko-plus, krāsot 2 kārtās, toni precizēt autoruzraudzības kārtā) | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 10-00000 | Sienu apdares atjaunošana (keramnikas flīzes) | m2 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīda tehnoloģiski atbilstoša MRI telpā
14 | 10-00000 | Eosšo grīdu ekranēšana atbilstoši MRI telpām pēc tehnoloģijas | m2 | 23.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10-00000 | Grīdas seguma atjaunošana analogi iepriekšējam segumam Sarlon Sparkling linolejs 43C4217 (S 1550 R80B) | m2 | 23.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekštelpu apdare pagrabstāva telpām
15 | 10-00000 | Starpsienu un grīdas konstrukciju demontāža (pārseguma atbalsta konstrukciju zonās) | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10-00000 | Demontētās grīdas konstrukcijas un flīžu apdares atjaunošana | m2 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10-00000 | Demontētās starpsienas konstrukcijas apdares atjaunošana | m2 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10-00000 | Atjaunoto starpsienu apdares atjaunošana (keramnikas flīzes) | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 10-00000 | Griestu apdares atjaunošana | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektroapgāde, iekšējā (EL)
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026 gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
|  | Elektroapgāde, iekšējā (EL) | [11 empty] | 0 | 0
1 | 18-00000 | Individuāli izgatavota v/a spēka sadale ar komplektējošiem elementiem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 18-00000 | Kabelis NYM-J 5x2,5mm² | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18-00000 | Kabelis NYM-J 3x2,5mm² | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18-00000 | Kabelis NYM-J 3x1,5mm² | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18-00000 | Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N pelēka | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18-00000 | Kontaktligzda 2-v ar zem. 45x90mm kontaktu aiz. balta Rapid 45 | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18-00000 | Ierīču kabeļu kanāls 100x53mm 2m balts Rapid 45-2 GK-53100RW | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18-00000 | Savienojuma pārsegs kabeļu kanālam 45mm balts Rapid 45 | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18-00000 | Vāka savienojuma pārsegs kabeļu kanālam balts Rapid 45 | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 18-00000 | Gala vāks kabeļu kanālam 100x53mm balts Rapid 45-2 | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 18-00000 | Kabeļu kanāls LHD 40x40mm 2m balts antibakteriāls LHD HD vertikāli | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 18-00000 | Pieslēguma vieta 1F | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18-00000 | Slēdzis 1polu ar kārbu demontāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 18-00000 | Impulsa slēdzis 1polu IP20 z/a , SEDNA PRO,balts | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 18-00000 | Rāmis 2-v balts SEDNA Design | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 18-00000 | Radiācijas aizsargāta savienojuma kārba z/a d=68mm | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 18-00000 | G2 Gaismeklis LUXIONA AGAT CLEAN LED S SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 840 / 600X600 Telpā 062-9 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18-00000 | G2 Drosele DALI 9025L Telpā 062-9 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 18-00000 | G1 Gaismeklis LUXIONA RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1210X310MM | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 18-00000 | G1 Drosele DALI 9025L Telpā 062-10 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 18-00000 | G3 RZB KALEEA BASIC, 28 W, 3800 lm Telpā 062-4 | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 18-00000 | G3 RZB KALEEA BASIC, 28 W, 3800 lm Telpā 062-5 | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 18-00000 | G3 RZB KALEEA BASIC, 28 W, 3800 lm Telpā 062-6 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 18-00000 | Nozarkārba v/a 80x43x34mm pelēka IP55 A6 | gab | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18-00000 | Vadu savienotājs attaisāms 3x0.2-4mm² 32A caursp. 100gab/iep | iepak | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 18-00000 | Kabeļu saitītes savilces baltas 200x4.5mm D=51mm 100gab./iep | iepak | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18-00000 | Pieskrūvējams pamats 30x15mm balts līdz 9mm platām savilcēm 100gab. | iepak | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 18-00000 | Dībeļnagla 6x40mm ar skrūvi ND-S (100gab./iepak.) | iepak | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 18-00000 | Esošās SS-CT-1 pārmontāžas komlekts SS-CT-1 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 18-00000 | Automātiskais slēdzis 3P C16A 6kA SS-CT-1 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 18-00000 | Esošo gaismekļu demontāža un utilizācija 1. stāvs 1. stāvs | gab | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 18-00000 | Esošo gaismekļu demontāža / montāža 0. stāvs | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 18-00000 | Esošo dūmu detektoru demontāža / montāža 0. stāvs | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 18-00000 | Caurumu urbšana sienās un pārsegumos līdz 50mm | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 18-00000 | Ugunsdrošā aizdare līdz 50mm | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 18-00000 | Palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 18-00000 | Iekārtu marķēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 18-00000 | Elektro mērījumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 18-00000 | Izpilddokumemtācija | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
AVK-K (Ventilācija, klimata kontrole)
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Gaisa dzesēšanas sistēma
1 | 17-00000 | Vara caurule (aukstumapgādei) ar rūpnīcā uzklātu izolāciju d6,35 (Ø1/4'') Vara caurule dzesēšanai EN1057 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 17-00000 | Vara caurule (aukstumapgādei) ar rūpnīcā uzklātu izolāciju d9,52 (Ø3/8'') Vara caurule dzesēšanai EN1057 | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 17-00000 | Split tipa gaisa dzesēšanas sistēmas ārējais bloks Qdzes.-5.0kW (darbībai līdz -20oC) | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17-00000 | Gaisa dzesēšanas sistēmas sienas tipa iekšdaļa komplektā ar IR staru pulti Qdzes.-5.0kW | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 17-00000 | Kondensāta novadīšanas sūknis (pieslēgumu precizēt būvdarbu gaitā) Silent+ Mini Aqua | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17-00000 | Kondensāta novadīšana no dzesēšanas bloka (pieslēgumu precizēt būvdarbu gaitā) d22 | kompl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17-00000 | Aukstumaģents dzesēšanas sistēmas papildināšanai R32 | kg | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17-00000 | Cauruļu fasondaļas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 17-00000 | Izolācijas stiprinājumi un montāžas elementi - līme, noseglentas, u.c. | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 17-00000 | Cauruļvadu ievietošana penālī ārpus ēkas izvietotiem cauruļvadiem | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 17-00000 | Cauruļu un iekārtu stiprināšanas elementi (skrūves, skavas, blīvēšanas materiāli, vītņstieņi, iekares, tīrīšanas lūkas, u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17-00000 | Gaisa dzesētāja ārējā bloka sienas montāžas konsoles | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 17-00000 | Automātikas ekranizētie kabeļi un kabeļu montāžas materiāli (plastmasas aizsargcaurules, stiprinājumi, spailes, kārbas, u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 17-00000 | Palīgmateriāli (penāļi, lodēšanas mat. U.c. montāžai nepieciešamie) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 17-00000 | Aizdares materiāli cauruļvadu šķērsojumiem | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17-00000 | Revīzijas lūkas šahtās un griestos (precizējamas būvniecības gaitā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17-00000 | Būvgružu utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 17-00000 | Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 17-00000 | Izpilddokumentācijas izstrādāšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 17-00000 | Sistēmu marķēšanas materiāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 17-00000 | Sistēmas ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācijas sistēma
22 | 17-00000 | Ventilācijas iekārta ar pretplūsmas siltummaini Q=1000m3/h; p=300Pa | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 17-00000 | Taisnstūra regulējošais vārsts ar izpildmehānismu 24V atsperes pievads 400x200 TUNE-S-400x200-M5 | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17-00000 | Cinkota skārda līkumi | gab. | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17-00000 | Nosūces difuzors (metāla) 100 EFF-100-SW | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17-00000 | Nosūces difuzors (metāla) 125 EFF-125-SW | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17-00000 | Nosūces difuzors (metāla) 160 EFF-160-SW | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 17-00000 | Nosūces reste ar spiediena slāpējošo kārbu (aizmugures piesl.) 250 SV1-400-150+TGE-400-150-B | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17-00000 | Ugunsdrošais vārsts (taisnstūra) (EI 120) 250x250-250x250 UVS-H-250x250 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 17-00000 | Ugunsdrošais vārsts (taisnstūra) (EI 120) 300x200-300x200 UVS-H-300x200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 17-00000 | Ugunsdrošais vārsts (taisnstūra) (EI 120) 400x200-400x200 UVS-H-400x200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17-00000 | Ugunsdrošības vārsts (apaļš) EI120, meh.piedziņa 125-125 UVA 120H-125 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 17-00000 | Konstanta gaisa daudzuma regulējošais vārsts zema ātruma sist. 125-125 VFC/125/ | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 17-00000 | Konstanta gaisa daudzuma regulējošais vārsts zema ātruma sist. 160-160 VFC/160/ | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17-00000 | Konstanta gaisa daudzuma regulējošais vārsts zema ātruma sist. 200-200 VFC/200/ | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 17-00000 | Konstanta gaisa daudzuma regulējošais vārsts zema ātruma sist. 250-250 VFC/250/ | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 17-00000 | Nosūces gaisa izmešanas reste 400x200 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 17-00000 | Āra gaisa ieņemšanas reste 400x200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, taisnstūra 250x200 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, taisnstūra 250x250 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, taisnstūra 300x200 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, taisnstūra 400x200 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 17-00000 | Cinkota skārda pārejas | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 100 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 125 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 160 | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 200 | m | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 250 | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 17-00000 | Gaisa vads - cinkots, apaļš 315 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs ar apaļā gaisa vada pieslēgumu 125-125 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs ar apaļā gaisa vada pieslēgumu 160-160 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs ar apaļā gaisa vada pieslēgumu 200-200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs ar apaļā gaisa vada pieslēgumu 250-250 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs - taisnstūra 250x250-250x250 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs - taisnstūra 300x200-300x200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs - taisnstūra 400x200-400x200 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 17-00000 | Pieplūdes griestu difuzors 160 TFF-160-SW+A | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 17-00000 | Pieplūdes reste ar spiediena kārbu 250 SI-400-150+TG-400-150-B | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 17-00000 | Cinkota skārda trejgabali | gab. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 17-00000 | Kaučuka siltumizolācija 32mm | m2 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 17-00000 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas montāžas materiāli (līme, līmlentas, naglas u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi pie ēkas nesošjām konstrukcijām un jumtā (skrūves, blīvēšanas materiāli, vītņstieņi, iekares, u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 17-00000 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 17-00000 | Automātikas kabeļi un kabeļu montāžas materiāli (aizsargcaurules, stiprinājumi, spailes, kārbas, u.c.) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 17-00000 | Atvērumu aizdare pēc gaisa vadu montāžas ēkas norobežojošās konstrukcijās un ēkas jumtā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 17-00000 | Tīrīšanas lūkas (uzstāda atbilstoši LVS EN 12097:2021 ) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 17-00000 | Revīzijas lūkas šahtās un griestos (precizējamas būvniecības gaitā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 17-00000 | Sistēmas ieregulēšana (hermētiskuma pārbaude, balansēšana) un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 17-00000 | Būvgružu utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 17-00000 | Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 17-00000 | Izpilddokumentācijas izstrādāšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontāžas darbi
73 | 17-00000 | Esošās ventilācijas sistēmas demontāža, demontēto materiālu un iekārtu utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 17-00000 | Esošo gaisa dzesēšanas sistēmu demontāža, demontēto materiālu un iekārtu utilizācija | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Ūdensapgāde ŪK
Objekta nosaukums: Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai
Objekta adrese: Slimnīcas ielā 25, Liepājā
|  | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvie nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Ūdensvada sistēmas izbūve U1, S3
1 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar presējamiem veidgabaliem D16x2,0 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-00000 | Veidgabals ūdensvada pievienošanai pie ūdens ievada | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-00000 | Lodveida ventilis sanitāri tehniskās ierīces pievadam DN15 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-00000 | Lodveida vārsts DN15 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14-00000 | Veidgabali pievienošanai pie stāvvada | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācija ar min. biezumu 9 mm d16 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-00000 | Pievienošanās esošam ūdens stāvvadam | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14-00000 | Ūdens jaucējkrāns keramikas izlietnei, hromēts, montējams uz mazgājamā galda pievadcaurulēm. Demontāža un montāža | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14-00000 | Ūdensapgādes sistēmas montāža, pārbaude zem spiediena, atbilstoši LVS 806-4, | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 14-00000 | Palīgmateriāli un stiprinājumi. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadzīves kanalizācijas K1 izbūve
11 | 14-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP ar veidgabaliem D50 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 14-00000 | Pievienošanās esošam kanalizācijas izvadam | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14-00000 | WC fajansa klozetpods komplektā ar stiprināšanas skrūvēm, skalošanas kasti,pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, vāku. Demontāža un montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14-00000 | Kanalizācijas sistēmas izbūve | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santehnikas iekārtas
15 | 14-00000 | Fajansa izlietne,sienas montāža, komplektā ar stiprināšanas skrūvēm, sifonu | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 14-00000 | Ūdens jaucējkrāns keramikas izlietnei, hromēts, montējams uz mazgājamā galda pievadcaurulēm. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu tāmes apjomi dabā var atšķirties, tādēļ nepieciešams precizēt objektā uz vietas. 2. Darbu apjomus skatīt kopā ar rasējumiem. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 3. Tāmē paredzētajām iekārtām un materiāliem ir pieļaujami līdzvertīgi analogi.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.