
APSTIPRINĀTS
2026.gada 7.augusta
              Iepirkumu komisijas sēdē 
 (Protokols Nr.3)

[bookmark: _Hlk88827442]Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/30 (turpmāk - Iepirkums) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu:

	Pretendenta jautājums:
	Pasūtītāja atbilde:

	Lūdzam izsniegt ESS-MS (Māsu izsaukuma sistēma) un ESS-VN (Videonovērošana) rasējumus
	Videonovērošana ir iekļauta telekomunikāciju sadaļā ESS-TK, kur kameras ir kā tīkla iekārtas.
Šī nav ārstniecības iestāde, šeit nav māsu sistēmas, bet ir izsaukšanas sistēma no sanitārajiem mezgliem, kas iekļauta sadaļā ESS-AS.
ESS-VN (Videonovērošana) rasējumgi atrodas  būvprojekta dokumentācijas mapē https://failiem.lv/u/jw42493eb2 ir fails ESS-TK-1 Telekomunikācijas - ess-tk-dalas-projekts.pdf



