2.2 pielikums

Iepirkums nolikumam

ID Nr. AREI 2026/15

ATKLĀTS KONKURSS

Kokskaidu granulu iegāde ar piegādi

2026-2027

ID Nr. AREI 2026/15

2.daļa Stendes pētniecības centram

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents: ______________

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Raksturojumi | Prasības |  |
|  | Kokskaidu granulas | Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez skaidu smalkumiem, ražotām no tīras koka skaidas, nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus. |  |
|  | Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei (https://enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/Languages/LV/ENplus-ST-1001-LV-1.pdf) | Piedāvātās granulas jānodrošina ar: - sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem - granulu laboratoriskās testēšanas pārskatu, kurā iekļauti parametri par: - mitruma saturu - sēra saturu - pelnu saturu - siltumspēju |  |
|  | Plānotais granulu apjoms (tonnās) | 100 t |  |
|  | Granulu iegādes-piegādes laiks | No līguma noslēgšanas līdz 31.05.2027 |  |
|  | Granulu iegādes nosacījumi | - Plānotais apjoms ir jānodrošina pilnā apmērā no Piegādātāja puses - Plānotais apjoms nav jāapgūst pilnā apmērā no Pasūtītāja puses |  |
|  | Minimālais piegādes apjoms vienā reizē | Ne mazāk kā 20 t, ja vien pasūtītājs pasūtījumā nenorāda mazāku apjomu |  |
|  | Siltumspēja (Q zemākā) kWh/kg | Ne mazāka kā 4,6 |  |
|  | Diametrs, mm | 6 ± 1 vai 8 ± 1 mm |  |
|  | Garums, mm | 15 - 40 mm |  |
|  | Mitrums, % | Ne vairāk kā 10% |  |
|  | Pelnu saturs, % | Ne vairāk kā 1,0% |  |
|  | Tilpumsvars | Ne mazāk kā 600 -750 kg/m3 |  |
|  | Iepakojums | Fasētas 1000 - 1200 kg slēgtos, mitruma izturīgos maisos (BIG maisos), kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai. Maisi nevar būt bojāti, saplēsti, tiem jābūt hermētiski noslēgtiem, ūdens un mitruma necaurlaidīgiem. |  |
|  | Prasības iepakojuma noformēšanai | Uz iepakojuma (maisa) jābūt norādītam: 1. Piegādātāja vai ražotāja nosaukums, juridiskā adrese; 2. iepakojuma svars; 3. granulu diametrs; 4. Siltumspējas, mitruma un pelnu satura rādītāji. |  |
|  | Pasūtījuma veikšanas kārtība | Jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt pasūtījumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu vai pa telefonu. |  |
|  | Preču piegādes vieta | "Dižzemes", Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258. Pretendentam bez papildu samaksas jānodrošina granulu piegāde, izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz pasūtītāja norādīto vietu. |  |
|  | Piegādes attālums | Piegādātāja noliktavas vai ražošanas adrese jānodrošina ne tālāk kā 150 km (+/-10 km) no pasūtījuma piegādes vietas. |  |
|  | Preču piegādes termiņš | Ne vairāk kā 5 dienas no pasūtījuma veikšanas. Piegādēm jānotiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. Piegāde pārējā laikā pieļaujama tikai iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi. | Pretendentam jānorāda precīzs piedāvātais Preču piegādes termiņš darba dienās |
|  | Plānotais preču pasūtīšanas termiņš | Plānots veikt preču pasūtījumus pa daļām aptuveni šādā secībā: - 2026.gada septembrī/oktobrī; - 2026.gada novembrī; - 2026.gada decembrī; - 2027.gada februārī; - 2027.gada martā; - 2027.gada aprīlī. |  |

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats paraksts:

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.