Iepirkuma tehniskā specifikācija

Rīga, 2026. gada 8. maijs

1. tabula (saīsinājumi un paskaidrojumi)

| Izmantotais termins vai saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| Pasūtītājs vai RSU | Rīgas Stradiņa universitāte |
| Pakalpojums | Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana |
| DA | Darba aizsardzība |
| UD | Ugunsdrošība |

Iepirkuma priekšmeta apraksts un sasniedzamais mērķis

Atvieglot Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) DA sistēmas īstenošanu un digitālo transformāciju. Pakalpojuma galvenie posmi ir DA apmācības materiālu izstrāde, RSU struktūrvienībā esošo risku identificēšana, novērtēšana un dokumentēšana, interešu pārstāvība.

Tehniskās specifikācijas pielikumi:

- pielikums – Sākotnējais objektu skaits Pakalpojuma sniegšanai (uz 08.05.2026.)

- pielikums – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) struktūra (uz 08.05.2026.)

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

- Izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina DA un UD pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam, lai nodrošinātu Pasūtītāja DA un UD sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājs līdz tekošā kalendāra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim parakstīšanai aktu par iepriekšējā kalendāra mēnesī sniegto Pakalpojumu (norādot veiktos darbus, Pasūtītāja objekta adreses u.c. identificējošu informāciju). Pasūtītāja pārstāvis aktu pārbauda un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

- Pasūtītāja pārstāvis, konstatējot veiktā Pakalpojuma trūkumus un/vai nepilnības, neparaksta aktu un sagatavo pretenziju, kurā norāda visus konstatētos trūkumus un/vai nepilnības. Pušu pārstāvji vienojas par termiņu, kas nav garāks par 5 (piecām) darba dienām, kādā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērsīs pretenzijā norādītos trūkumus un/vai nepilnības.

- Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā uzskaitītas Pakalpojuma sniegšanas vietas. Par izmaiņām (objektu skaita samazināšanos vai palielināšanos) Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņām informē Izpildītāju, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.

- Izpildītājs ne vēlāk kā vienas kalendārās nedēļas laikā no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz 2026. gada 1. septembrim (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājās pirmais) sagatavo un sniedz darbu izpildes kalendāro grafiku 2026. gadam, ko turpmāk piemēro arī 2027. un 2028. gadam (proti, sagatavo un iesniedz darbu izpildes kalendāro grafiku par nākamo gadu līdz iepriekšējā gada 1. septembrim), iekļaujot 2. tabulas 1.1-1.5. punktos minētos darbus.

2. tabula (tehniskā specifikācija)

| Obligātās (minimālās) prasības |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Normatīvo aktu prasība | Veicamie pienākumi | Izpildes intensitāte | Pasūtītāja ieguldījums |
| 1. | DA sistēmas atbilstības novērtējums attiecībā pret normatīvajiem aktiem un darba vides risku noteikšana un novērtēšana |  |  |  |
| 1.1. | Darba vides risku identificēšana un novērtēšana | Veic darba vides risku novērtēšanu. Risku novērtējums tiek izstrādāts darba videi (konkrētās struktūrvienības teritorijai un telpām) un tajā esošajiem darba veidiem. Viss Pasūtītāja personāls dalās sekojošās grupās pēc darba veidiem : - akadēmiskais personāls (darbs ar datoru, darbs ar studentiem, lekciju pasniegšana) - pētnieciskais personāls (darbs ar datoru, darbs ar ķīmiskām vielām un/vai bioloģiskajiem aģentiem, darbs ar rentgendiagnostikas iekārtām u.c.) - administratīvais personāls (darbs ar datoru, darbs ar dokumentiem, darbs ar kolēģiem u.c.) - tehniskais personāls (auto vadīšana, smagumu pārvietošana, remontdarbu veikšana u.c.) *Pasūtītājs darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanas organizēšanas nolūkos apvienot līdzīgas vai pēc funkcijām, darba vides riskiem vai darbības veida salīdzināmas struktūrvienības vienā apkalpojamā grupā *Atkārtoti novērtējot darba vides risku, persona, kas to veic, pārskata iepriekšējā darba vides riska novērtējuma rezultātus un, ja situācija nav mainījusies un iepriekšējā riska novērtējuma rezultāti atbilst esošajai situācijai, jaunu riska novērtēšanas dokumentāciju var neizstrādāt, bet izdara esošajā riska novērtējumā atzīmes par situācijas atbilstību riska novērtēšanas brīdī. *Ja struktūrvienībā ir ārvalstu darbinieki, jānodrošina konkrētās struktūrvienības saistošie dokumenti angļu valodā | Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku | Pasūtītāja pārstāvis sagatavo darbu kalendāro grafiku 2 (divu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas un nosūta Piegādātājam uz iepazīšanos. Pasūtītāja pārstāvis no attiecīgas struktūrvienības izrāda visas darba telpas, vietas un struktūras. Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. |
| 1.2. | DA pasākumu plāni, to sagatavošana | Sastāda darba aizsardzības pasākuma plāna projektu identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai | Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku | Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbadienu laikā izskata DA plāna projektus, pieņem tos vai pieprasa korekcijas. |
| 1.3. | Veselībai kaitīgo darba vides riska faktoru indikatīvo mērījumu veikšana | Izpildītājs veic veselībai kaitīgo darba vides riska faktoru indikatīvos mērījumus Pasūtītāja struktūrvienībās, sagatavo un iesniedz mērījumu rezultātu sarakstu. Izpildītājs norāda, kādus laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt. | Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku, kā arī pēc pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | Pasūtītāja pārstāvis izskata ziņojumu un apstiprina vai noraida laboratorisko mērījumu nepieciešamību. Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. |
| 1.4. | Darba veidu (amatu) saraksts, kuros iespējami kaitīgie riska faktori vai darbs īpašos apstākļos | Sastāda darba veidu sarakstu ar iespējamiem kaitīgiem riska faktoriem vai darbu īpašos apstākļos | Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku, kā arī pēc pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. |
| 1.5. | Identificētie veselībai kaitīgie un bīstamie riska faktori | Izpildītājs informē Pasūtītāju par darba vietās identificētajiem veselībai kaitīgiem darba vides riska faktoriem un pasākumiem to novēršanai vai samazināšanai, balstoties uz 1.1.-1.3. pozīciju veikšanā iegūtiem datiem. | Saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku | Pasūtītāja pārstāvis kontrolē pakalpojuma izpildi. |
| 1.6. | Pasūtītāja objektu audits | Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītāja speciālists piedalās Pasūtītāja objektu pieņemšanā vai apsekošanā un 5 darba dienu laikā sniedz atzinumu par DA vai UD prasību ievērošanu | Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. |
| 2. | DA un UD sistēmas uzturēšana un pilnveidošana |  |  |  |
| 2.1. | Ievadapmācības un atkārtotā DA un UD | Izpildītājs izstrādā un iesniedz DA ievadapmācības (ievadinstruktāžas projektu (video formātā, 15-20 minūtes garu). Materiālam jābūt sagatavotam saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un atbilstoši RSU darba specifikai un iekšējai kārtībai, iekļaujot vizualizācijas. Materiāls jānodrošina divās valodās – latviešu un angļu. | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas Izpildītājs nodot izstrādātus gala materiālus RSU īpašumā. | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. |
|  |  |  |  | Pasūtītājs saņemot projektu uz saskaņošanu, 4 darba dienu laikā sniedz atgriezenisko saiti, norādot uz nepieciešamajiem labojumiem. Pēc nepieciešamības. |
|  |  | Izpildītājs sagatavo materiālu RSU darbinieku ikgadējām apmācībām darba aizsardzībā, balstoties uz darba specifiku un veidu, proti, Izpildītājs izstrādā 4 (četrus) video materiālus: 1. akadēmiskais personāls (darbs ar datoru, darbs ar studentiem un kolēģiem, attālinātais darbs, u.c.); 2. akadēmiskais personāls (darbs ar ķīmiskām vielām un bioloģiskajiem aģentiem, darbs ar rentgendiagnostikas iekārtām (radiācija), smaguma pārvietošana u.c.); 3. administratīvais personāls (darbs ar datoru, attālinātais darbs); 4. tehniskais personāls (auto vadīšana, darbs augstumā, smaguma pārvietošana, remontdarbu veikšana u.c.). Materiālos iekļauj vizualizācijas, labas/sliktas prakses piemērus, drošus darba paņēmienus. Materiāli jānodrošina divās valodās - latviešu un angļu | Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem. Izpildītājs nodot izstrādātus materiālus RSU īpašumā. | Pasūtītāja pārstāvis sniedz nepieciešamo informāciju. Pasūtītājs saņemot projektu uz saskaņošanu, 4 darba dienu laikā sniedz atgriezenisko saiti ar nepieciešamajiem labojumiem. |
| 2.2. | DA un UD instrukcijas un rīcības plāni | Izpildītājs pēc pieprasījuma un nepieciešamības gadījumā izstrādā DA un UD instrukcijas un rīcības plānus, iesniedzot tās Pasūtītājam apstiprināšanai. Vienas instrukcijas apjoms (5-10 lpp.), izstrādājot atbilstoši normatīvajiem aktiem un RSU darba specifikai. Instrukcijas jānodrošina divās valodās – latviešu un angļu | Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Izpildītājs nodot izstrādātus gala dokumentus RSU īpašumā. | Pasūtītāja pārstāvis sniedz nepieciešamo informāciju. |
|  |  |  |  | Pasūtītājs saņemot instrukciju vai rīcības plānu uz saskaņošanu, 5 darba dienu laikā sniedz atgriezenisko saiti, norādot uz nepieciešamajiem labojumiem. Pēc nepiecīšamības. |
| 2.3. | Procesa apsekošana darbam ar ķīmiskajām vielām darba vietās | Izpildītājs apseko procesu DA prasību izpildei saskarē ar ķīmiskajām vielām RSU darba vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pārstāv RSU intereses darba aizsardzības jautājumos valsts kontrolējošās institūcijās. Izpildītājs sniedz RSU pārstāvim rekomendācija darba vietu pilnveidošanai, apseko RSU struktūrvienībās kārtības ievērošanu darbam ar ķīmiskajām vielām darba vietās un palīdz risināt visus ar DA saistītos jautājumus, informē par izmaiņām normatīvajos aktos DA jomā. | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām visā līguma darbības laikā. | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. Pēc nepieciešamības. |
| 3. | Citu ar DA un UD saistītu jautājumu risināšana |  |  |  |
| 3.1. | Konsultāciju sniegšana | Veic Pasūtītāja darba aizsardzības speciālistu konsultēšanu DA un UD jautājumos telefoniski, elektroniski un klātienē. | Ne vēlāk kā 2 darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. | Pēc nepieciešamības |
| 3.2. | Pasūtītāja interešu pārstāvība | Sniedz atbalstu, t.sk. juridisku, Pasūtītāja interešu pārstāvībā Valsts darba inspekcijā, tiesās un citās iestādēs DA un UD jomā, nepieciešamības gadījumā pārstāvību veicot klātienē kopā ar attiecīgo Pasūtītāja pārstāvi. | Ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli, sniedz nepieciešamo informāciju un piedalās klātienes darbībās. Pēc nepieciešamība. |
| 3.3. | Nelaimes gadījumu izmeklēšana | Pēc nepieciešamības sniedz atbalstu notikušā nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanā un dokumentācijas noformēšanā. | Pēc pieprasījuma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ievērojot noteiktos termiņus. | Pasūtītāja pārstāvis veic kontroli un sniedz nepieciešamo informāciju. Pēc nepieciešamība. |
| 3.4. | Darba vietas higiēniskā raksturojuma sagatavošana. | Izpildītājs nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniedz tos Pasūtītājam. | Pēc pieprasījuma. | Pasūtītāja pārstāvis piedalās novērtējumā un sniedz nepieciešamo informāciju. |

3. tabula (tehniskās specifikācijas 1. pielikums)

| Sākotnējais objektu skaits Pakalpojuma sniegšanai* (uz 08.05.2026.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Objekta adrese |  |
| 1. | Dzirciema ielā 16, Rīgā | RSU centrālā ēka; Administrācija, Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, Zobārstniecības fakultāte, Zinātnes departaments, Personāla departaments, Finanšu departaments, Studiju departaments, Bibliotēka, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra u.c. |
| 2. | Hipokrāta ielā 3, Rīgā | Dienesta viesnīca |
| 3. | Mārupes ielā 17 (k-1,k-2), Rīgā | Dienesta viesnīca, Izdevniecības un poligrāfijas nodaļa |
| 4. | Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā | Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Veselības un sporta zinātņu fakultāte, Rehabilitācijas katedra, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra, Ģimenes medicīnas katedra, Fizikas katedra, Anestezioloģijas, reanimatoloģijas un klīnisko simulāciju katedra |
| 5. | Pilsoņu iela 13 (k-11, k-13, k-23, k-24, k-25), Rīgā | Onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūts, Iekšķīgo slimību katedra, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra, Otorinolaringoloģijas katedra, Anestezioloģijas, reanimatoloģijas un klīnisko simulāciju katedra, Ķirurģijas katedra |
| 6. | Cigoriņu iela 3, Rīgā | Sporta klubs |
| 7. | Jāņa Asara ielā 5, Rīgā | Bibliotēka, kopstrādes telpas |
| 8. | Kapseļu ielā 23, Rīgā | Juridiskais un iepirkumu departaments |
| 9. | Kronvalda bulvāris 9 | Anatomijas un antropoloģijas institūts, Sabiedrības veselības institūts, Medicīnas vēstures institūts, RSU Muzejs |
| 10. | Duntes iela 18 un 22, Rīgā | Ortopēdijas katedra |
| 11. | Hipokrāta iela 2 (k-4), Rīgā | Patoloģijas katedra, Iekšķīgo slimību katedra, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs |
| 12. | Miera iela 45, Rīgā | Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra |
| 13. | Riņķu iela 24/26, Liepājā | RSU Liepājas filiāle |
| 14. | Taurene, Vecpiebalgas nov. | RSU Sporta bāze |
| 15. | Baložu ielā 14 un 14A, Rīgā | Aroda un vides medicīnas katedra, Statistikas mācību laboratorija, Sabiedrības veselības institūts |
| 16. | Rātsupītes iela 5, Rīgā | Koplietošanas centrs “Kleisti”, RSU Zinātnes centrs |
| 17. | Dzirciema iela 20 (k-2, k-3 un k-6), Rīgā | Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas un mutes medicīnas katedra, Vispārējās zobārstniecības katedra |
| 18. | Kristapa ielā 30, Rīgā | Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra, Infrastruktūras departaments |
| 19. | Dārza ielā 5, Rīgā | Dienesta viesnīca, Attīstības un projektu departaments |
| 20. | Kuldīgas ielā 9C, Rīgā | Sociālo zinātņu fakultāte |
| 21. | Brīvības gatve 333 un 333B, Rīgā | RSU Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, kopstrādes telpas |
| 22. | Konsula iela 21, Rīgā | Farmakoloģijas un farmakoterapijas katedra, Lietišķās farmācijas katedra, Gatavo zāļu formu laboratorija, Doktorantūras nodaļa |
| 23. | Baznīcas iela 18, Rīga | Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra |
| 24. | Vīlipa iela 12, Rīga | Inovāciju centrs |
| 25. | Vienības gatve 45 (k-20), Rīga | Bērnu ķirurģijas katedra, Pediatrijas katedra |
| 26. | Mellužu iela 17, Rīga | Informācijas tehnoloģiju departaments |
| 27. | Tvaika iela 2, Rīga | Psihiatrijas un narkoloģijas katedra |
| 28. | Linezera iela 3 (k-3, k-11, k-18), Rīga | Infektoloģijas katedra |

* - objektu skaits un to adreses līguma izpildes laikā var mainīties.

4. tabula (tehniskās specifikācijas 2. pielikums)

| Sākotnējais nodarbināto skaits un darba veidi Pakalpojuma sniegšanai* (uz 08.05.2026.) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nodarbināto skaits |
| RSU kopā |  | 2388 |
| Nr. | RSU darba veidi** |  |
| 1. | Akadēmiskais personāls |  |
| 1.1. | Darbs ar datoru |  |
| 1.2. | Darbs ar studentiem, kolēģiem |  |
| 1.3. | Darbs ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem |  |
| 1.4. | Darbs ar bioloģiskajiem aģentiem |  |
| 1.5. | Darbs ar rentgendiagnostikas iekārtām u.c. (radiācija) |  |
| 1.6. | Praktiskie laboratoriskie darbi (iekārtas, rokas instrumenti) |  |
| 1.7. | Attālinātais darbs |  |
| 2. | Administratīvais personāls |  |
| 2.1. | Darbs ar datoru |  |
| 2.2. | Darbs ar studentiem, kolēģiem |  |
| 2.3. | Attālinātais darbs |  |
| Nr. | RSU darba veidi |  |
| 3. | Tehniskais personāls |  |
| 3.1. | Darbs ar datoru |  |
| 3.2. | Darbs augstumā |  |
| 3.3. | Smaguma pārvietošana |  |
| 3.4. | Uzkopšanas darbi |  |
| 3.5. | Remontdarbi |  |
| 3.6. | Auto vadīšana |  |

* nodarbināto skaits līguma izpildes laikā var mainīties atkarībā no Pasūtītāja strukturālām izmaiņām un personāla mainības.
** darba veidi katrai grupai ir atkarīgi no struktūrvienības darba specifikas, kas līguma izpildes laikā var mainīties atkarībā no Pasūtītāja strukturālām izmaiņām un personāla mainības.

Prasība piemērojama no 2025.gada 1.jūlija, kad stājas spēkā Ministru kabineta 2025.gada 18.marta noteikumi Nr. 164 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos Nr. 908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība.