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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) un šo nolikumu. 
1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. VVD 2026/12 (turpmāk – Iepirkums).
1.2. Pasūtītājs
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītāja nosaukums:
	Valsts Vides dienests

	Adrese:
	Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000017078

	Pasūtītāja pircēja profils EIS
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/396 

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Iepirkumu speciālists Dace Svētiņa, tālrunis +371 67084200, e-pasts: iepirkumi@vvd.gov.lv   

	Darba laiks:
	Pirmdiena no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdiena – ceturtdiena no 8:30 līdz 17:00, piektdiena no 8:30 līdz 16:00

	
	

	Iepirkuma komisija:
	Iepirkumu procedūru veic ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektora 2026. gada 8. janvāra rīkojumu  Nr. 1.3/CS/3/2026 “Rīkojums par Valsts vides dienesta iepirkumu komisiju 2026. gada iepirkumiem” ar grozījumiem izveidotā iepirkumu komisija.


1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1.  Iepirkuma priekšmets ir degvielas (95.markas benzīns, 98.markas benzīns, dīzeļdegviela un sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela (turpmāk tekstā – degviela) iegāde (norēķināšanās par degvielu), paraugu ņemšana degvielas uzpildes stacijās vai citā Pasūtītāja norādītā paraugu ņemšanas vietā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, tai skaitā kontrolparauga ņemšana, Degvielas paraugu testēšana laboratorijā, kvalitātes atbilstības novērtēšana, biodegvielas tilpumprocentu apjoma noteikšana no kopējā dīzeļdegvielas maisījuma tilpuma un testēšanas pārskatu un atzinumu par degvielas atbilstību sagatavošana un ievadīšana Energoresursu informācijas sistēmā (turpmāk - ERIS), saskaņā ar tehnisko specifikāciju-tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.1).
1.3.2.  CPV kods: 71900000-7 - Laboratorijas pakalpojumi. 
1.3.3.  Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz šādus pakalpojumus: 
1.3.3.1. Degvielas paraugu, tai skaitā kontrolparaugu, iegādi, ņemšanu, fotofiksāciju veikšanu, degvielas atbilstības deklarāciju iegūšanu, degvielas paraugu nogādāšanu līdz Pretendenta laboratorijai, degvielas paraugu atlases aktu (turpmāk – Akts) sagatavošanu.
1.3.3.2. Degvielas paraugu testēšana atbilstoši Pretendenta noteiktajai akreditētai metodei, degvielas paraugu vienības daudzumam un tilpumam un degvielas kvalitātes testēšanas pārskatu (turpmāk – Testēšanas pārskats) sagatavošana un ievadīšana ERIS sistēmā. 
1.3.3.3. Degvielas atbilstības novērtēšana un atzinumu par degvielas paraugu atbilstību (turpmāk – Atzinums)  sagatavošana un iesniegšana.
1.3.4.  Kopējais plānotais pakalpojuma apjoms viena gada laikā ir līdz  300 (trīs simti) vienībām.
1.3.5.  Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu apjomu kopumā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.3.6.  Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža. 
1.3.7.  Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija.
1.3.8.  Paredzamā iepirkuma līgumcena[footnoteRef:1] ir 413 223,14 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). [1:  Pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz norādīto līgumcenu.] 

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176205. 
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176205.  
1.4.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus.
1.4.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.  
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1.5.1. [bookmark: _Ref367975542][bookmark: _Hlk150765197]Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e–konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176205.
1.5.2. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.6.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā (ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā
1.6.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.7. Pretendents 
Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt piegādi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā.
  
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM UN PERSONAS DATU APSTRĀDE
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.2.5.1. Pieteikums dalībai Iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni;
2.2.5.2. Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 3.1.punktu;
2.2.5.3. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu 
2.2.5.4. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto veidni.
2.2.6. Pretendentam izmaksās jāiekļauj visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām iepirkuma līguma izpildes laikā. Pasūtītājs neveiks pretendenta papildu izdevumu, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā, apmaksu.
2.2.7. [bookmark: _Ref499288564]Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un komisija ņems vērā tikai 2 zīmes aiz komata.
2.2.8. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2.9. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.9.1.  pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.2.9.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
2.2.10. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.2.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.13. Ja piedāvājums saturēs kādu no nolikuma 2.2.12. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.3. Personas datu apstrāde
2.3.1. Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par šādiem datu apstrādes apstākļiem:
2.3.1.1. Personas datu apstrādes speciālists – Gints Puškundzis t. +371 29124124, e-pasts: gints.puskundzis@gmail.com; 
2.3.1.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde;
2.3.1.3. Personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējam (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos;
2.3.1.4. Personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
2.3.1.5. Personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti;
2.3.1.6. Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta; 
2.3.1.7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
2.3.1.8. Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Nr. 
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.1.1.
	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	3.1.1.1 Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā (nolikuma 2. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3. pielikums). 
3.1.1.2 Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā.
3.1.1.3 Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.1.1.4 Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.
3.1.1.5 Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju vai norāda publiski pieeajmu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Pretendents iesniedz arī kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta amatpersonām (vai norāda publiski pieeajamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām), kurām ir pārstāvības tiesības, kā arī apliecinājumu, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.


1.1. 
	3.1.2.
	Pretendentam ir jābūt valsts aģentūras “Latvijas Nacionālā akreditācijas birojs” (turpmāk – LATAK) vai Eiropas Savienības dalībvalstu akreditētai institūcijai, kas akreditēta naftas produktu testēšanas jomā. Pretendentam jāatbilst EN ISO/IEC 17065 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” un EN ISO/IEC 17025 standartu prasībām. Pretendentam jābūt iekļautam LATAK mājaslapā, sadaļā "Akreditētās institūcijas" - Spēkā esošās akreditācijas un ir kompetenta veikt paraugu ņemšanu, testēšanu un atbilstības novērtēšanu reglamentētāja jomā saskaņā ar Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība” (turpmāk – MK noteikumu Nr. 194), prasībām un saistošajiem standartiem. Pretendentam jānodrošina akreditētas testēšanas metodes uzturēšanu visu pakalpojuma veikšanas laiku.
	3.1.2.1. Pretendents iesniedz akreditācijas apliecības kopiju pilnā apjomā (ar visām lappusēm) un jāapliecina spēja veikt atbilstības novērtēšanu reglamentētāja jomā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 194 prasībām un saistošajiem standartiem.

	3.1.3.
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē un dokumentus, kas apliecina to atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtījuma izpildei. 
	3.1.3.1.Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 5. pielikums).
3.1.3.2.Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 6. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	3.1.4.
	Pretendentam jānorāda apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei.
	3.1.4.1.Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 5. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma vērtību EUR bez PVN no kopējā līguma apjoma.
3.1.4.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 6. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	3.1.5.
	Pretendentam pēc testējamo objektu saņemšanas jāiesniedz degvielas paraugu ņemšanas plāns ar paraugu ņemšanas un testēšanas metodes aprakstu, iekļaujot informāciju par paraugu vienības daudzumu un tilpumu. 

	3.1.5.1. Paraugu ņemšanas plānu un metožu aprakstu Pretendents iesniedz brīvā formā iekļaujot informāciju saskaņā ar nolikuma 3.1.6.punktu. 



3.2. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.2.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
3.2.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības.
3.2.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
3.2.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.2.5. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.2.6. Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.2.7. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv.
3.2.8. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli” norādot, vai tas atbilst PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā. Personām, uz kuru spējām pretendents balstās, obligāti ir arī jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies (aizpildāma EVIPD IV sadaļa “Atlases kritēriji”). Pretendenta piedāvātajiem apakšuzņēmējiem obligāti ir jāaizpilda sadaļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem (EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”). Pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, EVIPD jānorāda, vai uz to neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījums.

4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc529862318]Piedāvājuma izvēles kritērijs - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma, PIL un Sankciju likuma prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji, to skaitliskās vērtības un metodika:
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	(A) Degvielas paraugu ņemšana
	10
	Piedāvājumam ar zemāko vienas vienības piedāvāto cenu tiek piešķirti 10 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti, pielietojot šādu formulu:
10 * (x / y) = z, kur 
x – zemākā piedāvātā vienas vienības cena;
y – vērtējamā pretendenta piedāvātā vienas vienības cena;
z – vērtējamā piedāvājuma iegūtie punkti.

	(B) Degvielas atbilstības novērtēšana
	70
	Degvielas atbilstības novērtēšanas jeb B kritērijā vērtējamajam piedāvājumam punktus piešķir katram degvielas veidam pēc noteiktās metodikas, kas ietverta B.1. un B.2.apakšpunktos, kuru summē, iegūstot B kritērija iegūto vērtību.

	(B.1.) Degvielas atbilstības novērtēšana- Benzīns
	40
	Piedāvājumam ar zemāko vienas vienības piedāvāto cenu tiek piešķirti 40 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti, pielietojot šādu formulu:
40* (x / y) = z, kur 
x – zemākā piedāvātā vienas vienības cena;
y – vērtējamā pretendenta piedāvātā vienas vienības cena;
z – vērtējamā piedāvājuma iegūtie punkti.

	(B.2.) Degvielas atbilstības novērtēšana- Dīzeļdegviela
	30
	Piedāvājumam ar zemāko vienas vienības piedāvāto cenu tiek piešķirti 30 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti, pielietojot šādu formulu:
30* (x / y) = z, kur 
x – zemākā piedāvātā vienas vienības cena;
y – vērtējamā pretendenta piedāvātā vienas vienības cena;
z – vērtējamā piedāvājuma iegūtie punkti.

	(C) Attāluma izmaksas
	20
	Piedāvājumam ar zemāko viena kilometra izmaksu piedāvāto cenu tiek piešķirti 20 punkti, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti, pielietojot šādu formulu:
20 * (x / y) = z, kur 
x – zemākā piedāvātā kilometra izmaksas cena;
y – vērtējamā pretendenta piedāvātā kilometra izmaksas cena;
z – vērtējamā piedāvājuma iegūtie punkti.

	Kopējais iegūstamais punktu skaits:
	100
	Kopējo punktu skaitu vērtējamajam piedāvājuma nosaka summējot: A, B, C kritērijos iegūtās vērtības pēc formulas:
A+B+C = Iegūtais punktu skaits.


Iepirkuma komisijas veic iesniegto piedāvājumu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu saskaņā ar Nolikuma 4.1.apakšpunktā noteikto metodiku. Iepirkuma komisijas vērtējumus apkopo vienā tabulā, kurā norāda arī katra pretendenta iegūto vidējo punktu skaitu. Iepirkuma komisija iegūtās skaitliskās vērtības norāda ar precizitāti divas zīmes aiz komata. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija nosaka to piedāvājumu, kas ir ieguvis vislielāko punktu kopējo skaitu.

4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;
4.2.1.3. [bookmark: _Toc336440052]Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.5. pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana. 
4.2.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr.107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam).
4.2.3.  Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
4.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.4. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude jeb atlase
4.4.1. Iepirkumu komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. [bookmark: _Ref343523533]Iepirkumu komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.6.1. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā labojumu.
4.6.2. Ja Finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6.3. Ja iepirkumu komisija pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.
4.7. Piedāvājumu vērtēšana
4.7.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un PIL, izvēloties piedāvājumu ar vislielāko punktu skaitu.
4.7.2. Sākotnēji atbilstība nolikuma prasībām tiks vērtēta tikai piedāvājumam ar Lielāko punktu skaitu. Gadījumā, ja šis piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no dalības iepirkumā, atbilstība nolikuma prasībām tiks pārbaudīta nākošajam piedāvājumam ar lielāko punktu skaitu.
4.7.3. Gadījumā, ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums (punktu skaits) ir vienāds, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš sadaļā B.1. “Degvielas atbilstības novērtēšana- Benzīns” ir piedāvājis zemāko vienības cenu. 

5. [bookmark: _Toc506451997][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc336440053]IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
5.1.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai – ja Pretendents ir personālsabiedrība, – attiecībā uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu, kā arī PIL Pārejas noteikumu 28. punkta 1. apakšpunktu.
5.1.3.  Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā, tad pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.1.1.apakšpunktam.
5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai – ja Pretendents ir personālsabiedrība, – attiecībā uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1.  Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumā  uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir ar viszemāko cenu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 7.pielikums).
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo ar saimnieciski visizdevīgāko, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.4.  Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu reģistrē personālsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iepirkumu komisijas lēmuma paziņošanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai arī noslēdz sabiedrības līgumu.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības
7.1.1. Izdarīt grozījumus Iepirkuma nolikumā saskaņā ar PIL 35.panta trešo daļu.
7.1.2. Izslēgt pretendentu  no  turpmākās  dalības  Iepirkumā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9. apakšpunktu, vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
7.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs.
7.1.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.5. Pieprasīt pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
7.1.6. Jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi
7.2.1. Nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu.
7.2.2. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu;
7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu.
7.2.4. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Iepirkuma  rezultātu  paziņošanai  nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
7.2.5. 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības 
8.1.1. Papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Iepirkuma nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
8.1.2. Pieprasīt papildu informāciju par  nolikumu, ievērojot Iepirkuma nolikuma noteikumus.
8.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā.
8.1.4. Piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu. 
8.2. Pretendentam ir pienākumi
8.2.1. Lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
8.2.4. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rakstiski sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
8.2.5. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma izpildei.
8.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
9. PIELIKUMU SARAKSTS
1.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums/Finanšu piedāvājums
2.pielikums – Pieteikums
3.pielikums – Finanšu piedāvājums
4.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu Iepirkumam
5.pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts
6.pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums
7.pielikums – Iepirkuma līgums (projekts)


[bookmark: _Hlk193349309]1.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12
Sagatavošanas datums 10.06.2026. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam ” Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”

	1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA: 
1.1. Pasūtītājs: Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests), adrese: Rūpniecība iela 23, Rīga, LV – 1045, reģistrācijas numurs 90000017078.
Kontaktpersonas: tālr. 26681138, e-pasts: reinis.bitenieks@vvd.gov.lv ; pasts @vvd.gov.lv 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS:
2.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas (95.markas benzīns, 98.markas benzīns, dīzeļdegviela un sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela (turpmāk tekstā – degviela) iegāde (norēķināšanās par degvielu), paraugu ņemšana degvielas uzpildes stacijās vai citā Pasūtītāja norādītā paraugu ņemšanas vietā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, tai skaitā kontrolparauga ņemšana, Degvielas paraugu testēšana laboratorijā, kvalitātes atbilstības novērtēšana, biodegvielas tilpumprocentu apjoma noteikšana no kopējā dīzeļdegvielas maisījuma tilpuma un testēšanas pārskatu un atzinumu par degvielas atbilstību sagatavošana un ievadīšana Energoresursu informācijas sistēmā (turpmāk -ERIS).  Darbības veicamas ievērojot Ministru kabineta 2026.gada 14.aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība”[1] (turpmāk – MK noteikumi Nr. 194) prasības un MK noteikumos Nr. 194 noteiktos standartus, kā arī standarta EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”; EN ISO/IEC 17065 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” prasības, izmantojot vispārpieņemtas degvielas paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras.”   Iepirkuma mērķis ir nodrošināt ikgadējo degvielas kvalitātes uzraudzību atbilstoši MK noteikumu Nr. 194 prasībām, ievērojot saistošajos standartos noteiktās prasības, līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumus. 
2.2. Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz šādus pakalpojumus:
2.2.1. Degvielas paraugu, tai skaitā kontrolparaugu, iegādi, ņemšanu, fotofiksāciju veikšanu, degvielas atbilstības deklarāciju iegūšanu, degvielas paraugu nogādāšanu līdz Pretendenta laboratorijai, degvielas paraugu atlases aktu (turpmāk – Akts) sagatavošanu.
2.2.2. Degvielas paraugu testēšana atbilstoši Pretendenta noteiktajai akreditētai metodei, degvielas paraugu vienības daudzumam un tilpumam un degvielas kvalitātes testēšanas pārskatu (turpmāk – Testēšanas pārskats) sagatavošana un ievadīšana ERIS sistēmā. 
2.2.3. Degvielas atbilstības novērtēšana un atzinumu par degvielas paraugu atbilstību (turpmāk – Atzinums)  sagatavošana un iesniegšana.
3. TEHNISKAIS APRAKSTS:
3.1. Pretendents nodrošina degvielas paraugu ņemšanu atbilstoši standarta LVS EN 14275 “Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Paraugu ņemšana no mazumtirdzniecības vietu sūkņiem un vairumtirdzniecības vietu degvielas uzpildes automātiem” prasībām un nepieciešamības gadījumā arī atbilstoši standarta LVS EN ISO 3170 “Šķidrie naftas produkti. Ar roku vadāma paraugu ņemšana” prasībām Pasūtītāja norādītajās degvielas uzpildes stacijās vai citā Pasūtītāja norādītā paraugu ņemšanas vietā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, noņemot līdz 300 paraugiem gadā. Pretendents nodrošina degvielas paraugu noņemšanu, reģistrēšanu ERIS sistēmā un nogādāšanu  līdz Pretendenta laboratorijai un Akta sagatavošanu.
3.2. Degvielas testēšanas rezultātus un kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Pretendents apliecina, sagatavojot Testēšanas pārskatus un Atzinumus saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025 un standarta LVS EN ISO 4259 “Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana” prasībām. Testēšanas rezultāti tiek ievadīti ERIS sistēmā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paraugu noņemšanas.
3.3. Pretendentam degvielas Testēšanas pārskatos jāietver tehniskās specifikācijas 1. un 2. pielikumā norādītās degvielas kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam un kvalitātes prasības dīzeļdegvielai un biodegvielas tilpumprocentu apjomu no kopējā dīzeļdegvielas maisījuma tilpuma. Degvielas testēšana jāveic, ievērojot testēšanas metodes, kas noteiktas standartos LVS EN 228+A1 “Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes”, Prasības un testēšanas metodes”, LVS EN 16640 “Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi” un LVS EN 15940+A1+AC.

4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
4.1. Pretendentam jānodrošina degvielas paraugu testēšanas uzsākšana pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paraugu ņemšanas un jāsagatavo Testēšanas pārskati  un Atzinumi atbilstoši akreditētām testēšanas metodēm un laboratorijas tehnoloģijām.
4.2. Testēšanas pārskats un Atzinums jāiesniedz ERIS 10 (desmit) darba dienu laikā. Konstatējot neatbilstošas kvalitātes degvielu, Testēšanas pārskats un Atzinums jāiesniedz ERIS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas. 
4.3. Pretendentam jānodrošina degvielas paraugu ņemšanas aprīkojums un rīki atkarībā no paraugu ņemšanas metodes, izmantotās testēšanas metodes un transportēšanas aprīkojuma (paraugu ņemšanai izmantojamie trauki, vakuumsūknis, iegremdējama caurule, paraugu pipete, paraugu kauss, zonde, savienotājvadi, papildaprīkojums un cits nepieciešamais aprīkojums). Visam minētajam jānodrošina parauga veselums. 
4.4. Neatbilstošas kvalitātes degvielas kontroles paraugiem Pretendentam jānodrošina atbilstoša degvielas kontroles parauga glabāšana 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Testēšanas pārskata un Atzinuma iesniegšanas.
4.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā  norādītajā cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar degvielas paraugu iegādi, ņemšanu, testēšanu, testēšanas rezultātu novērtēšanu un degvielas atbilstības novērtēšanu (tai skaitā, Testēšanas pārskatu un Atzinumu sagatavošanu un iesniegšanu ERIS), trūkumu novēršanu, darbaspēka izdevumiem, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot – pievienotās vērtības nodokli), nodevām izmaksām. Izmaksas ir jānorāda katram parametram atsevišķi. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt atsevišķus parametrus testēšanai.
4.6. Gadījumā ja Pasūtītājs konstatē neprecizitātes, neatbilstības un/vai kļūdas Testēšanas pārskatā un/vai Atzinumā, izmantojot ERIS atgriež tos precizēšanai, norādot konstatētās neprecizitātes, neatbilstības un/vai kļūdas. Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas jāveic nepieciešamie labojumi un atkārtoti jāiesniedz dokumenti ERIS.
4.7. Pretendents nodrošina Pasūtītājam nepieciešamo konsultāciju par testēšanas rezultātiem un slēdzieniem par degvielas atbilstību.

5. ATSAUCE UZ SAISTĪTAJIEM DOKUMENTIEM:
5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīva 98/70/EK un attiecīgi grozījumi, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar kuru groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;
5.2. Likums “Par atbilstības novērtēšanu”;
5.3. Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumi Nr. 96 "Preču paraugu ņemšanas noteikumi";
5.4. Ministru kabineta 2026. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība;
5.5. Standarts LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” (vai tā aktuālākā redakcija);
5.6. Standarts LVS EN 14275:2013 “Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Paraugu ņemšana no mazumtirdzniecības vietu sūkņiem un vairumtirdzniecības vietu degvielas uzpildes automātiem” (vai tā aktuālākā redakcija);
5.7. Standarts LVS EN ISO 3170:2025 “Oglekļūdeņražu šķidrumi. Manuālā paraugu ņemšana (ISO 3170:2025)” (vai tā aktuālākā redakcija);
5.8. Standarts LVS EN ISO 4259-1:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana" (vai tā aktuālākā redakcija);
5.9. Standarts LVS EN ISO 4259-2:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 2. daļa: Testa metožu datu precizitātes interpretēšana un pielietošana" (vai tā aktuālākā redakcija);
5.10. Standarts LVS EN ISO 4259-3:2020 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 3. daļa: Publicēto precizitātes datu uzraudzība un verifikācija attiecībā uz testa metodēm" (vai tā aktuālākā redakcija);
5.11. Standarts LVS EN ISO 4259-4:2022 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 4. daļa: Statistikas kontroles diagrammu izmantošana, lai apstiprinātu "statistiskās kontroles" statusu standarta pārbaudes metodes izpildei vienā laboratorijā" (vai tā aktuālākā redakcija);
5.12. Standarts LVS EN ISO 4259-5:2024 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 5. daļa: Statistisks novērtējums saskaņai starp divām dažādām mērīšanas metodēm, kas apgalvo, ka mēra vienu un to pašu īpašību" (vai tā aktuālākā redakcija). 
5.13. Standarts LVS EN 228:2025 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes" (šis standarts attiecināms arī uz maisījumos esošo benzīnu) (vai tā aktuālākā redakcija);
5.14. Standarts LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi” (vai tā aktuālākā redakcija);
5.15. Standarts LVS EN 15940:2023 "Automobiļu degvielas. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" (vai tā aktuālākā redakcija).

	6. IZMANTOJAMĀS METODES UN RESURSI: 
Degvielas paraugu ņemšanas un naftas produktu paraugu akreditētas testēšanas metodes un atbilstības novērtēšana pielietojama atbilstoši noteikto Latvijas Republikas normatīvo aktu un attiecīgo standartu prasībām. 


	7. GALAREZULTĀTS:
Pakalpojuma līguma noslēgšana iepirkuma procedūras ietvaros ar mērķi nodrošināt degvielas  paraugu iegādi, ņemšanu, testēšanu un atbilstības novērtēšanu atbilstoši Pasūtītāja prasībām un saskaņā ar attiecināmiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un standartiem.





Kvalitātes prasības benzīnam

	Nr.p.k.
	Parametrs1
	Mērvienība
	Pretendenta piedāvājums (nodrošinaP/ nodrošinaA) 
	Pretendenta piedāvātā cena, EUR bez PVN

	1.
	Pētnieciskais oktānskaitlis (POS)
	Vērtība
	
	

	2. 
	Motora Oktānskaitlis (MOS)
	Vērtība
	
	

	3. 
	Blīvums (15°C temperatūrā
	Kilogrami kubikmetrā (kg/m3)
	
	

	4.
	Sēra saturs
	Miligrami kilogramā (mg/kg)
	
	

	5.
	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs
	Miligrami litrā (mg/l)
	
	

	6. 
	Skābekļa saturs benzīnam
	Masas procenti
	
	

	7
	Biodegvielas saturs 
	Tilpuma procenti
	
	

	8.
	Svina saturs
	miligrami litrā (mg/l)
	
	

	9. 
	Tvaika spiediens (vasaras periodā) 
	kilopaskāli
	
	

	10.
	Ogļūdeņražu sastāvs 
	Tilpuma procenti
	
	

	11.
	Skābekli saturošie savienojumi
	Tilpuma procenti
	
	

	12. 
	Pārtvaicētās degvielas daudzums (100,150 °C un vārīšanās beigu temperatūra)
	Tilpuma procenti; grādi celsija
	
	






Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai un parafinizētai degvielai

	Nr.p.k.
	Parametrs1
	Mērvienība
	Pretendenta piedāvājums (nodrošinaP/ nodrošinaA) 
	Pretendenta piedāvātā cena, EUR bez PVN

	1.
	Cetānskaitlis
	
	
	

	2. 
	Blīvums (15°C temperatūrā)
	kilogrami kubikmetrā (kg/m3)
	
	

	3. 
	Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu saturs
	masas procenti
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Sēra saturs
	Miligrami
kilogramā (mg/kg)
	
	

	5. 
	Ūdens saturs
	Miligrami
kilogramā (mg/kg)
	
	

	6,
	Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs
	Mangāna miligrami litrā
(mg/l)
	
	

	7.
	Aukstā filtra nosprostošanās punkts (CFPP)
	grādi Celsija
	
	

	8.
	Temperatūra, kad iztvaicēts 95% V/V degvielas
	grādi Celsija
	
	

	9.
	Biodegvielas saturs (9.1+9.2) akreditēta metode
	tilpumprocenti
	
	

	9.1.
	 Taukskābju metilesteru (FAME) saturs
	tilpumprocenti

	
	

	9.2.
	Parafinizētas degvielas saturs (netiek testēts, ja parauga dokumentos norādīts, ka piejauktā degviela ir tikai FAME)
	tilpumprocenti
	
	

	10.
	Biodegvielas veids (netiek testēts, ja parauga dokumentos norādīts, ka piejauktā degviela ir tikai FAME)
	
	

	11.
	250°C iztvaikojušā degviela
	Tilpuma procenti
	
	

	12.
	Vārīšanās beigu temperatūra
	grādi Celsija
	
	

	13.
	Saduļķošanās punkts
	grādi Celsija
	
	



Citas izmaksas

	Nr.p.k
	Pakalpojums
	Mērvienība
	Pretendenta piedāvātā cena, EUR bez PVN

	1.
	Attāluma izmaksas
	EUR/km
	

	2.
	Parauga atlase
	Viena paraugas atlases cena
	

	3. 
	Atbilstības novērtēšana
	Vienam paraugam
	



Piezīmes:
1. Specifikācijās ir norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar MK noteikumu 194 29. punktā minētajiem standartiem un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R – reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz  MK noteikumu 194 29. punktā minētajos standartos norādītajiem kritērijiem.
2. Izlaižot brīvā apgrozībā, taukskābju metilesteri atbilst MK noteikumu 194 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Laikposmā no 1. decembra līdz 28. (29.) februārim piejaukumā izmantotiem taukskābju metilesteriem (FAME) ūdens saturs nepārsniedz 300 miligramus uz kilogramu, un tie atbilst aukstuma klasei "f", kā arī klasei "2". Šie parametri taukskābju metilesteriem jānosaka pirms aukstumīpašības uzlabojošo piedevu pievienošanas.
3. Biodegvielas satura un veida atbilstība tiek vērtēta pret paraugu pavadošajos dokumentos norādīto biodegvielas saturu un veidu. Tiek noteikts fiziskais piejaukuma apjoms, neskatoties uz to, vai tas ir FAME vai HVO vai kas cits. Tad kolonnā jānorāda konkrētais notestētais apjoms un vai tas atbilst prasībām, ja tādas ir noteiktas.
4. Kolonnā “Pretendenta piedāvājums (nodrošinaP/ nodrošinaA)” jāaizpilda katra pozīcija. “nodrošinaP” – nodrošina pretendents, “nodrošinaA” – nodrošina apakšuzņēmējs.































[bookmark: _Hlk193349225]2.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 
 
PIETEIKUMS 
Iepirkumam ” Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”

	identifikācijas Nr. VVD 2026/12

	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Pasta adrese (ja atšķiras)
	

	5.
	Pretendenta e-pasta adrese
	

	6.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	7. 
	Kontaktpersonas tālruņa numurs
	

	8.
	Kontaktpersonas e-pasta adrese
	

	9.
	Bankas nosaukums
	

	10.
	Bankas kods
	

	11.
	Bankas konta numurs
	

	12.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	



Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītam Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.

2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamā līguma daļas vērtība ir 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) : _____________________;
2.2. apakšuzņēmēja veicamās līguma daļas vērtība ______________________________.

3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.
4. Apliecinām, ka:
4.1. nodrošināsim nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
4.2.  neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
4.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
4.4. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli nav konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām.  Norādīt, ja ir attiecināmi izslēgšanas nosacījumi:_________________.
4.5. piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi (kopijas, noraksti un izraksti) atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu atvasinājumi);
4.6. piedāvājumā iekļauto dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu tulkojumi).

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

Pretendenta uzņēmums atbilst mikro*, mazā** vai vidējā uzņēmuma*** statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
**Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Apliecinām, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, saskaņā ar PIL 2.2 pantu “Īpašie noteikumi attiecībā uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes precēm un pakalpojumiem”.

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās un kontaktpersonas datu apstrādi. Esam iepazinušies un informējuši iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas minēti nolikuma 2.3. apakšpunktā.


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>























[bookmark: _Hlk193349268]3.pielikums 
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Iepirkumam “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”

Pretendents ______________________ reģ.Nr. ______________  

  
	[bookmark: _Hlk46484043]
Pakalpojums
	Skaits 
	Mērvienība 
	Tāmes izmaksas , EUR, neieskaitot PVN


	Tai skaitā 
	Darbietilpība (c/h) 

	[bookmark: _Hlk46483406]
	
	
	
	Darba alga 
	materiāli 
	mehānismi 
	

	[bookmark: _Hlk50036388][bookmark: _Hlk47963555]
1. Naftas produkta parauga ņemšana 
	
1
	
Vienība/paraugs
	
	
	
	
	

	
2. Naftas produkta atbilstības novērtēšana 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Benzīns 
	1
	
Vienība/paraugs
	
	
	
	
	

	2.2. Dīzeļdegviela
	1
	
Vienība/paraugs
	
	
	
	
	

	3. Attāluma izmaksas 
	1
	km
	
	
	
	
	-

	
Kopā vienību cenas EUR, neieskaitot PVN 
	




Apliecinām, ka cenā ir  iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Degvielas  paraugu ņemšanu (tai skaitā parauga tirgus vērtība un Paraugu ņemšanas pārskatu sagatavošana), testēšanu (inspicēšanu), testēšanas rezultātu novērtēšanu (tai skaitā Testēšanas pārskatu un Atzinumu sagatavošanu un izsniegšanu), trūkumu novēršanu, darbaspēka izdevumiem, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot – PVN), nodevām izmaksām 

Iesniedzot piedāvājumu, apņemos sniegt iepriekš minētos pakalpojumus saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām un apliecinu, ka finanšu piedāvājuma līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar visu Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā paredzēto pakalpojuma nodrošināšanu iepirkuma līguma laikā.




<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>





4.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkumam “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”
	identifikācijas Nr. VVD 2026/12
      __________________________________ , 
           Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces ai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>

5.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 

APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*

Iepirkumam “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”
identifikācijas Nr. VVD 2026/12

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 EUR bez PVN vai lielāka:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>



6.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 


APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ 

Iepirkumam “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”
identifikācijas Nr. VVD 2026/12

Apliecinām, ka mēs___ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma  “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr. VVD 2026/12, līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro apmērā no kopējās līguma summas, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu apraksts).

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai. Esam iepazinušies ar plašāku informāciju par datu apstrādes aspektiem, kuri noteikti nolikuma 2.3. apakšpunktā.

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________














[bookmark: _Hlk191562407]7.pielikums
Iepirkuma “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/12 

PAKALPOJUMA LĪGUMS
par degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana 

Rīgā	 Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta datums

Valsts vides dienests, vienotais reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, ģenerāldirektora _____ personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumu Nr. 962 „Valsts vides dienesta nolikums” 9.3.apakšpunktu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
un
<Komersanta nosaukums>, vienotais reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, kuru saskaņā ar <pilnvarojums> pārstāv <amats> <vārds> <uzvārds> (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi saukti Puse vai abi kopā – Puses,

ievērojot iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr.VVD 2026/12 “Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšana” (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, rezultātu un iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem un par noteikto samaksu veikt Degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (turpmāk – 1.pielikums) vai Tehniskajai specifikācijai (turpmāk – 1. pielikums) un Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (turpmāk – 2. pielikums).  
1.2.  Līguma priekšmets ir degvielas (95.markas benzīns, 98.markas benzīns, dīzeļdegviela un sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela (turpmāk tekstā – degviela) iegāde (norēķināšanās par degvielu), paraugu ņemšana degvielas uzpildes stacijās vai citā Pasūtītāja norādītā paraugu ņemšanas vietā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, tai skaitā kontrolparauga ņemšana, Degvielas paraugu testēšana laboratorijā, kvalitātes atbilstības novērtēšana, biodegvielas tilpumprocentu apjoma noteikšana no kopējā dīzeļdegvielas maisījuma tilpuma un testēšanas pārskatu un atzinumu par degvielas atbilstību sagatavošana un ievadīšana Energoresursu informācijas sistēmā (turpmāk -ERIS).  
1.3. Pakalpojums veicams ievērojot Ministru kabineta 2026.gada 14.aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība”[1] (turpmāk – MK noteikumi Nr. 194) prasības un MK noteikumos Nr. 194 noteiktos standartus, kā arī standarta EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”; EN ISO/IEC 17065 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” prasības, izmantojot vispārpieņemtas degvielas paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras.”   Iepirkuma mērķis ir nodrošināt ikgadējo degvielas kvalitātes uzraudzību atbilstoši MK noteikumu Nr. 194 prasībām, ievērojot saistošajos standartos noteiktās prasības, līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumus. 
1.4. Līguma mērķis ir nodrošināt ikgadējo degvielas kvalitātes uzraudzību atbilstoši MK noteikumu Nr. 194 prasībām, ievērojot saistošajos standartos noteiktās prasības, līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumus. 
1.5. Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz šādus pakalpojumus:
1.5.1. Degvielas paraugu, tai skaitā kontrolparaugu, iegādi, ņemšanu, fotofiksāciju veikšanu, degvielas atbilstības deklarāciju iegūšanu, degvielas paraugu nogādāšanu līdz Pretendenta laboratorijai, degvielas paraugu atlases aktu (turpmāk – Akts) sagatavošanu.
1.5.2. Degvielas paraugu testēšana atbilstoši Pretendenta noteiktajai akreditētai metodei, degvielas paraugu vienības daudzumam un tilpumam un degvielas kvalitātes testēšanas pārskatu (turpmāk – Testēšanas pārskats) sagatavošana un ievadīšana ERIS sistēmā. 
1.5.3. Degvielas atbilstības novērtēšana un atzinumu par degvielas paraugu atbilstību (turpmāk – Atzinums)  sagatavošana un iesniegšana.

2. Līguma summa un darbības termiņš
2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). PVN < skaitļiem> % ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). Līguma summa, ieskaitot PVN, ir EUR <skaitļiem> (<vārdiem> euro un <skaitļiem> centi). 
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par PVN, tad nodokļu apmēru Izpildītājs pārrēķina un izraksta, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus par PVN likmēm.
2.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar degvielas paraugu ņemšanu, testēšanu (inspicēšanu), testēšanas rezultātu novērtēšanu, degvielas kvalitātes atbilstības novērtēšanu, tesstēšanas pārskata un Atzinuma sagatavošanu, trūkumu novēršanu, darbaspēka izdevumiem, transporta izdevumiem, naftas produktu kontroles paraugu uzglabāšanu, iznīcināšanas un pārstrādes izdevumiem, nodokļiem, neieskaitot PVN, nodevām, atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.2) norādītājām pakalpojuma cenām par vienu Pakalpojuma vienību.
2.3. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
2.4. Pakalpojuma izpildes/sniegšanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

3. Līguma izpildes un norēķinu kārtība
3.1. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 10. datumam iesniedz Pasūtītājam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un/vai elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegto Pakalpojumu.
3.2. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu, kas sniegts atbilstoši Līguma prasībām, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pēc Pasūtītāja vērtējuma Pakalpojums nav sniegts atbilstoši Līguma nosacījumiem, tas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju. Šādā gadījumā Puses vienojas par termiņiem un veicamajiem pasākumiem, lai novērstu norādītos trūkumus un neatbilstības Līguma prasībām.
3.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas nosūtot to uz eAdresi: VVD_REKINI@90000017078. Rēķins tiek sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Rēķinā iekļauti visi attiecināmie nodokļi un nodevas. Nekādi papildu maksājumi Izpildītājam netiek maksāti. Rēķinā obligāti jābūt atsaucei uz līguma numuru.
3.4. Pasūtītājs  Izpildītāja Līguma 3.3. punkta kārtībā un termiņā sagatavoto rēķinu apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.
3.5. Pasūtītājs maksājumu veic euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Pakalpojumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
3.7. Degvielas parauga neatbilstības konstatēšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas, izraksta un iesniedz Pasūtītājam Rēķinu par šī Pakalpojuma vienību.

4. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi 
4.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu ar saviem materiāliem, iekārtam un darbaspēku atbilstoši Līguma un tā pielikumos izvirzītajām prasībām. 
4.2.    Izpildītājs nodrošina degvielas paraugu ņemšanu atbilstoši standarta LVS EN 14275 “Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Paraugu ņemšana no mazumtirdzniecības vietu sūkņiem un vairumtirdzniecības vietu degvielas uzpildes automātiem” prasībām un nepieciešamības gadījumā arī atbilstoši standarta LVS EN ISO 3170 “Šķidrie naftas produkti. Ar roku vadāma paraugu ņemšana” prasībām Pasūtītāja norādītajās degvielas uzpildes stacijās vai citā Pasūtītāja norādītā paraugu ņemšanas vietā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, noņemot līdz 300 paraugiem gadā. Pretendents nodrošina degvielas paraugu noņemšanu, reģistrēšanu ERIS sistēmā un nogādāšanu  līdz Pretendenta laboratorijai un Akta sagatavošanu.
4.3. Izpildītājam nodrošina degvielas paraugu testēšanas uzsākšana pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc degvielas paraugu ņemšanas, kas ir saskaņā ar Izpildītāja noteikto akreditēto metodi un sagatavo degvielas paraugu Testēšanas pārskatus un Atzinumus elektroniska dokumenta veidā.
4.4.   Degvielas testēšanas rezultātus un kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Pretendents apliecina, sagatavojot Testēšanas pārskatus un Atzinumus saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17065 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” prasības un standarta LVS EN ISO 4259 “Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana” prasībām. Testēšanas rezultāti tiek ievadīti ERIS sistēmā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paraugu noņemšanas.Testēšanas pārskats un Atzinums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas.
4.5.   Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 4.4. punktā norādīto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas ir tiesības ERIS paziņot par atteikumu pieņemt Testēšanas pārskatus un Atzinumus, norādot nepieciešamos labojumus un vai precizējumus. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, jāveic nepieciešamie labojumi un precizētie dokumenti jāiesniedz atkārtoti ERIS.

5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1.  Izpildītāja tiesības: 
5.1.1. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju  Pakalpojuma sniegšanai; 
5.1.2. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 
5.2.   Izpildītāja pienākumi: 
5.2.1. veikt degvielas parauga ņemšanu un testēšanu atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam degvielas paraugu ņemšanas plānam un akreditētai metodei un/vai testēšanas plānam un metodei; 
5.2.2. nodrošināt degvielas paraugu ņemšanu, kas saistīta ar turpmāko testēšanu, Pasūtītāja norādītajās degvielas mazumtirdzniecības vietās un, ja nepieciešams, naftas bāzēs, kas atrodas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā; 
5.2.3. veikt degvielas kvalitātes Testēšanas pārskatu un Atzinumu sagatavošanu;  
5.2.4. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par jebkādām izmaiņām kreditēto testēšanas metožu sarakstā, Pakalpojuma izpildes kārtībā, nosacījumos vai iespējās; 
5.2.5. nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Izpildītājs ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vai līdzvērtīgas iestādes akreditēta institūcija, kas akreditēta naftas produktu testēšanas jomā, atbilstoši standartā EN ISO/IEC 17025 un EN ISO/IEC 17065 ietvertajām prasībām vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija un nodrošina akreditētu testēšanas metožu uzturēšana visu pakalpojuma veikšanas laiku; 
5.2.6. nodrošināt degvielas paraugu ņemšanu un testēšanu, ievērojot akreditētas testēšanas metodes. 
5.2.7. nodrošināt akreditētas kvalitātes sistēmas un testēšanas metodes izturēšanas veikšanu Pakalpojuma laikā un Līguma darbības termiņa ievērošanu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina iespēju piedalīties degvielas paraugu testēšanas procesā; 
5.2.8. nodrošināt degvielas paraugu ņemšanas aprīkojumu un ierīču lietošanu atkarībā no degvielas paraugu ņemšanas metodes (automātiska vai manuāla), izmantotās testēšanas metodes un transportēšanas aprīkojuma (paraugu ņemšanai izmantojamie trauki, vakuumsūknis, iegremdējama caurule, paraugu pipete, paraugu kauss, zonde, savienotājvadi, papildaprīkojums un cits nepieciešamais aprīkojums), kas nodrošina parauga veselumu; 
5.2.9. nodrošina Pasūtītājam nepieciešamo konsultāciju sniegšanu par testēšanas rezultātiem un slēdzieniem par degvielas atbilstību; 
5.2.10. degvielas parauga un degvielas kontroles parauga, kuriem ir konstatēta neatbilstība, glabāšanu sešus mēnešus pēc Atzinuma sniegšanas un pēc tam to utilizāciju, ievērojot standarta EN ISO/IEC 17025 prasības; 
5.2.11. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc degvielas paraugu un degvielas kontroles paraugu nodošanas iznīcināšanai, pārstrādei rakstveidā par to informēt Pasūtītāju, papildus norādot apjomus un  uzņēmumu, kas ir veicis degvielas kontroles paraugu iznīcināšanu, pārstrādi. 
5.3. Pasūtītāja tiesības: 
5.3.1. noteikt testējamo degvielas paraugu ņemšanas vietu; 
5.3.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no izmaiņu fiksēšanas brīža, saņemt informāciju no Izpildītāja par izmaiņām tā akreditācijas sfērās, kas attiecās uz Pakalpojuma veikšanu un Izpildītāja atbilstību Līgumā un Tehniskajā specifikācijā minēto standartu prasībām un to pielietošanā;  
5.3.3. nepieciešamības gadījumā papildināt Līgumu ar citiem, neiekļautiem degvielas paraugu testēšanas Pakalpojumiem, rakstveidā saskaņojot ar Izpildītāju nepieciešamos pakalpojumus un cenas. Līgumcena mainīta netiek; 
5.3.4. nepieņemt un neveikt samaksu par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, ja tas nav atbilstošs Noteikumu Nr.194 un attiecīgu standartu prasībām; 
5.3.5. par jebkāda veida pretenzijām par Izpildītāja veikto Pakalpojumu un tā  kvalitāti iesniegt Izpildītājam rakstveida paziņojumu.
5.4.   Pasūtītāja pienākumi: 
5.4.1. izskatīt Testēšanas pārskatus un Atzinumus un/vai atkārtoti iesniegtos Testēšanas pārskatus un Atzinumus  10 (desmit) darba dienu laikā no minēto dokumentu ievietošanas ERIS; 
5.4.2. elektroniski informēt Izpildītāju līdz katra mēneša 25.datumam par nākamā kalendārā mēneša degvielas paraugu ņemšanas plānu, norādot plānotās dienas degvielas paraugu ņemšanai un nosūtot detalizētu degvielas paraugu ņemšanas plānu vienu dienu pirms plānotās degvielas paraugu ņemšanas.  
5.4.3.  Veikt norēķinus par Līguma ietvaros kvalitatīvu un noteiktā apjomā saņemtu Pakalpojumu.
5.5. Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, ciktāl tās ir piemērojamas Pakalpojuma izpildei.
5.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojuma izpildei nepieciešamo resursu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.7. Ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētajām kļūdām, kuras norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, pieprasa nomainīt speciālistu, Izpildītājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā.
5.8. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu konstatācijas brīža, ziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
5.9. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kā Pakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atgriež Pasūtītājam.
5.10. Puses uzskata visa veida informāciju, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, par konfidenciālu informāciju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti neparedz pretējo. 
5.11. Par konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros netiek uzskatīta informācija:
5.11.1. kas Izpildītājam bijusi zināma, pirms Pasūtītājs to iesniedzis;
5.11.2. ko Pasūtītājs ir sniedzis citām personām bez noteiktiem ierobežojumiem;
5.11.3. kuru Izpildītājs ir pats radījis, nebalstoties uz Pasūtītāja iesniegto informāciju;
5.11.4. kura ir nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Līgumā noteiktos konfidencialitātes noteikumus;
5.11.5. kuru Izpildītājs var tiesiski iegūt no jebkuras trešās personas.
5.12. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas Līguma izpildē iesaistītās personas.
5.13. Pusēm ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien spēkā esošie normatīvie tiesību akti neparedz pienākumu Pusei izpaust konfidenciālu informāciju atsevišķām trešajām personām. 
5.14. Ja kādai no Pusēm spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāsniedz konfidenciāla informācija trešajai personai, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā par to informē otru Pusi, ja normatīvie akti atļauj šāda veida informēšanu.
5.15.  Pasūtītājs Pakalpojuma pārbaudei var pieaicināt speciālistus. Ja Pasūtītāja pieaicinātie speciālisti konstatē sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līgumam, normatīvajiem aktiem vai citus būtiskus trūkumus, Izpildītājs sedz izmaksas par speciālistu atzinuma sagatavošanu.  

6. Pušu atbildība
6.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu ar ļaunu nolūku vai aiz neuzmanības izdarītas darbības vai bezdarbības rezultātā.
6.2. Puse nav atbildīga par savu saistību neizpildi norunātajā termiņā, ja otra Puse nepilda savas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem vai citādi izvairās no savu saistību izpildes. Šādā gadījumā Puse sastāda aktu, kuru iesniedz otrai Pusei.
6.3. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības vai, ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un, kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu.
6.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasību ievērošanu.
6.5. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības, liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek pagarināta par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra Puse. Pusei, kur prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
6.6. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no maksājuma nokavējuma var prasīt līgumsoda samaksu.
6.7. Par Pakalpojuma izpildes nokavējumu Izpildītājs Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā neizpildītā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
6.8. Līgumsodu Puse ieskaita otras Puses norēķina kontā, kas norādīts Līgumā.
6.9. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
6.10. Ja līgumsoda summa sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu, var vienpusēji atkāpties no Līguma un nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu. Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par pamatotām, dokumentēti pierādāmām un samērīgām papildu izmaksām, kas Pasūtītājam tieši radušās, piesaistot trešo personu nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas izpildei

7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība
7.1. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Izpildītāja piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Izpildītāja speciālistus, kurus tas ir iesaistījis Līguma izpildē, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
7.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju maiņai, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ja: 
7.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
7.2.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
7.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 
7.3. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no līgumcenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
7.4. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.
7.5. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, pandēmijas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā informē par tiem otru Pusi. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes citiem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

9. Līguma izmaiņas un izbeigšana
9.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu un atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajam.
9.2. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
9.3.1. Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;
9.3.2. pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
9.3.3. Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus un Līgumā noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
9.3.4. Pasūtītājs atkārtoti (vismaz 3 (trīs) reizes jebkurā periodā) ir iesniedzis rakstisku pretenziju ar Līguma 5.5. punktā minētajiem iebildumiem Izpildītājam par Līguma saistību neizpildi;
9.3.5. Līguma 7.10. punktā minētajā gadījumā;
9.3.6. pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.3.7. Līguma 10.3.6. apakšpunktā noteiktās sankcijas var ietekmēt tā praktisko izpildi;
9.3.8. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, kas Pasūtītājam dod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
9.4. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 3. sadaļā noteiktās saistības ilgāk par 2 (divām) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs rakstiski paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksu par sniegto Pakalpojumu.
9.5. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu vienošanos.
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summas maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta sastādīšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai ar tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.
9.7. Ja, pastāvot Līguma 9.1. punktā aprakstītajiem apstākļiem, kas ierobežo saistību izpildi, Pusēm atbilstoši Līguma 9.3. punktam neizdodas vienoties par Līguma saistību izpildes termiņa pagarinājumu, šāds termiņa pagarinājums rada nesamērīgus izdevumus kādai no Pusēm vai pagarinājums nav iespējams, ievērojot saprātīgus Līguma izpildes termiņus, katra no Pusēm var vienpusēji Līgumu izbeigt otru Pusi par to brīdinot 2 (divas) nedēļas iepriekš.

10. Fizisko personu datu apstrāde
10.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
10.2. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
10.4. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja zūd nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai, izņemot, ja normatīvie tiesību akti Pusei uzliek pienākumu saglabāt datus ilgāk.

11. Strīdu izšķiršana
11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 5 (piecu) darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, to tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.2. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā, ja tiek mainīti Pušu pilnvarotie pārstāvji, to telefona numurs vai e-pasta adrese, katra Puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par visiem zaudējumiem, kuri var tikt nodarīti, otrai Pusei nepildot šī apakšpunkta noteikumus. 
12.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums punktos ar tiem piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
12.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kuram ir tiesības parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, Līguma darbības laikā: <amats> <vārds> <uzvārds>, t. _________, e-pasts _________.
12.6. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma darbības laikā: <amats> <vārds> <uzvārds>, t. _________, e-pasts _________.
12.7. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
12.8. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā, latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, Līguma eksemplārs elektroniskā dokumenta veidā glabājas pie Pasūtītāja un pie Izpildītāja.
12.9. Līgumam ir < skaitļiem > pielikumi:
12.9.1. 1.pielikums – Izpildītāja piedāvājums <kādā> formāta datnes veidā uz <skaitļiem> (<vārdiem>)  lp.;

	Pircējs:
	Pārdevējs:

	______________
	<nosaukums>	

	Reģ. Nr.: ______________
	Reģ. Nr.: 

	______________
	<adrese>

	Norēķinu konts:
______________
	Norēķinu konts:


	Bankas rekvizīti:
	Bankas rekvizīti:

	________
Kods: _______________
	



	
___________________
/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	 _______________________________
/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ 
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