## TN specifikācija
Virtuves iekārtu specifikācija
Projekta nosaukums: Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas piebūve (trauku mazgatava )
Objekta adrese: Garkalne, Ropažu novads
Datums:
NPK. |  | Informatīvs attēls | Modelis vai pretendenta piedāvātais ekvivalents | Jauda, kW | Pieslēgums , V | Izmēri, mm | Skaits | Ūdens un kanalizācijas pievadi | Elektriskais pieslēgums | Cena par 1 vienību bez PVN, EUR | Summa par visu apjomu bez PVN, EUR
Zāles trauku mazgātava
1 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar padziļinājumu virsmā trauku groziem un apakšējo plauktu, maliņu 130 mm aizmugurē.Galdam ir 1 izlietne 500x400 x250mm kreisajā pusē .Galds savienojas kreisajā pusē ar trauku mašīnu. Galdam ir atbīdītas kājas un plaukts no aizmugures 150 mm. |  | PX0-PL0-180/80/90 | x | x | 1800x800x870 | 1 | a., k.ūd. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300 | x
2 | Skalošanas duša ar krānu un maisītāju.Elastīga šļūtene , grozāma dažādos virzienos. Duša stiprinās pie galda virsmas ar atsaiti pie sienas. Maisītāja garums vismaz 255 mm . |  | P0201020249 / Monolith | x | x |  | 1 | skat.augstāk | x
3 | Kupola trauku mazgājamā mašīna, grozs 500x500mm, Ūdens patēriņš ciklā – 2 litri. Mazgāšanas cikli: 45/84/150 sek un pašttīrīšanās cikls ;boileris – 12 l, tanks 24 litri. Ražība – 1400 šķīvji/h (80 grozi ) Pašdiagnostika . Nerūsējošā tērauda konstrukcija , mazgāšanas tvertne ar noapaļotiem stūriem , filtri , mazgāšanas sprauslas no ner. tērauda.Iebūvēts skalošanas līdzekļa dozators, mazgāšanas līdzekļa dozators, noteces sūknis. Komplektā 2 kasetes un groziņš galda piederumu mazgāšanai. | #VALUE! | 505109 ZHT8G/ Zanussi/ Itālija | 9.9 | 400 | 748x 755x1459(2026) | 1 | a. /3/4`` ventiļi h=50, kan . izvads 50mm, h=50-200 mm, blakus iekārtai | 400V / 10 kW izvads, ar rozeti pie sienas, h=400, tr. mašīnai kreisajā pusē
3.1 | Ūdens mīkstinātājs 12 l | [5 empty] | 1 | 3/4``
3.2 | Grozs trauku mašīnai, glāzēm 25 nodalījumu, |  | art. 877036 | x | x | 500x500x(h)104 | 6 | x | x
3.3 | Grozs trauku mašīnai, šķivjiem, paplātēm |  | 877111 | x | x | 500x500 | 4 | x | x
3.4 | Grozs trauku mašīnai, galda piederumiem, 8 nodalījumu. |  | Art. 871102 | x | x | 425x205x(h)150 | 4 | x | x
4 | Nerūsējošā tērauda ventilācijas kape ar labirinta tipa vai cikloniskajiem filtriem, izvada diam. 315 mm, max.gaisa plūsma |  | HNPD-90/90/48 |  |  | 900x900x480 | 1 | x | x
5 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 pēcmazgāšanas galds ar padziļinājumu virsmā trauku groziem un apakšējo plauktu, maliņu 130 mm aizmugurē.Galds savienojas labajā pusē ar trauku mašīnu. Galdam ir atbīdītas kājas un plaukts no aizmugures 150 mm. |  | PX0-PL0-80/80/90 | x | x | 800x800x870 | 1 | x | x
6 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne ar 5 plauktiem, metinātas konstrukcijas.Plaukti ar pastiprinājumu. Svara izturība vismaz 120 kg katram plauktam. |  |  | x | x | 1900x500x1800 | 1 | x | x
7 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 rati ar sliežu virzītājiem 6 trauku groziem 500x500 mm.Attālums starp sliežu virzītājiem 250 mm. Pagriežams sliežu bloķētājs vienā pusē. 4 riteņi, 2 no tiem ar bremzēm. |  |  | x | x | 570x500x1710 | 1 | x | x
Ēdienu saņemšanas zona
8 | Platformas ratiņi FOLD Salokāmi, 300 kg kravnesība, 610x905 mm Art. nr.: 31155 |  | 31155/ AJ produkti | x | x | 905x610x850 | 1 | x | x
9 | Nerūsējošā tērauda izlietne roku mazgāšanai , stiprināma pie sienas, ar maisītāju un sifonu |  | RZZ 40/31/25 | x | x | 400x310x250 | 1 | a., k.ūd. /1/2`` ventiļi h=500, kan izvads 50mm, h=300 | x
10 | Nerūsējošā tērauda galds ar apakšējo plauktu, maliņu Galdam ir atbīdītas kājas un plaukts no aizmugures 100 mm. |  |  |  |  | 1500x600x900 | 1 | x | x
11 | Marmīts ar tvertni 2 GN 1/1 traukiem ar dziļumu 200mm. Aprīkots ar riteņiem, 2 no tiem ar bremzēm. Termostats, temp. +30-100oC. Komplektā starplika GN 1/1.Ar krānu ūdens noliešanai. | #VALUE! | GBJ4012-088EK/ GORT/ Polija | 2 | 230 | 900x660x850 | 1 | x | 230V rozete 2 kW pie sienas
12 | Nerūsējošā tērauda metinātas konstrukcijas ratiņi ar 2 plauktiem. Kravnesība - vismaz 50 kg uz plauktu. 4 riteņi ar diametri 125 mm, ar plastikāta aizsargiem. 2 riteņi ir aprīkoti ar bremzēm. |  | VTS2-90/55/93 | x | x | 900x550x930 | 1 | x | x
papildus iekārtas
13 | Krāsota metāla skapis telpu uzkopšanas inventāram, ar ventilācijas atverēm. Vieta spainim apakšā, āķi birstēm, 4 plaukti vienā pusē. |  | SMD82 | x | x | 800x500x1800 | 1 | x | x
14 | Krāsota metāla garderobes skapītis 3 personām . Katrs nodalījums ar starpsienu, plauktu cepurēm, ventilācijas atverēm korpusā, slēdzamas durvis, augstumā regulējamu kāju rāmis |  | PL214050;PL800 | x | x | 800x500x1940 | 1 | x | x
Kopā
Montāža
Transports
Kopā bez PVN,Eur
PVN, 21 % , Eur
Kopā ar PVN,Eur
Virtuves iekārtu piedāvājums neietver trapu montāžas darbus un ventilācijas kapju pieslēgšanu ventilācijas sistēmai, kas ir jāiekļauj būvdarbu tāmēs.
Pretendents var iesniegt ekvavilentas iekārtas ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto.