Nolikuma 3.pielikums

(ID. Nr. PSKUS 2026/116)

Ar grozījumiem

10.08.2026.

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkuma

“Apkures katlu iekārtu un siltumiekārtu sistēmas uzturēšana”

ID Nr. PSKUS 2026/116

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents ____________________________ (Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs)

Iepirkuma priekšmets: Apkures katlu iekārtu un siltumapgādes sistēmas uzturēšana.

Iepirkuma priekšmeta informācija:

Objekts: VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā

- A korpusa katlu mājas (energobloka k-47) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. A korpusa ēkas siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.

- Vēsturisko korpusu apkures katlu mājas (k-18) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. Vēsturisko ēku siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.

1. tabula “Apkures katlu iekārtu un siltumapgādes sistēmas uzturēšana”

| Nr. p.k. | Ūdenssildāmo katlu modelis/ jauda | Degļa marka | Atrašanās vieta | Mēneša apkalpošanas cena* EUR (bez PVN) | Viena gada apkalpošanas cena EUR (bez PVN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW | Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |  |  |  |
| 2. | Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW | Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |  |  |  |
| 3. | Katls Unimat UT-L14, 1.4 MW | Giersch MG3-ZM-L-N-LN+KEE 11/2’’ | A korpusa katlu māja (energobloks) |  |  |  |
| 4. | Katls Buderus Logano plus SB745, 1.2 MW | Giersch MG20/2-DZM-L-N LN Q=200 1510kW | A korpusa katlu māja (energobloks) |  |  |  |
| 5. | Katls Buderus Logano S825L, 1.9 MW | Giersch MK3.3-L-LN-SD-SD-PA Q=620-2505kW | A korpusa katlu māja (energobloks) |  |  |  |
| 6. | Katls kondensācijas tipa 1MW Logano Plus SB745 | Giersch MG3-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |  |  |  |
| 7. | Katls Unimat UT-L 18, 2 MW | Gāzes deglis Giersch MG3-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |  |  |  |
| 8. | Katls Unimat UT-L 24, 3 MW | Gāzes deglis Giersch G40/1-ZM-L-N-LN | Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18) |  |  |  |
| 9. | Cena EUR (bez PVN) |  |  |  |  |  |

2. tabula “Siltumapgādes sistēmas (siltummezglu) uzturēšana”

| Nr. p.k. | Siltummezgls | Skaits | Atrašanās vieta | Viena siltummezgla, vienas apkopes cena EUR (bez PVN) | Viena gada (visu siltummezglu) apkalpošanas cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltummezglu apkope | 6 | A korpuss |  |  |
| 2. | Siltummezglu apkope | 22 | Vēsturiskās ēkas |  |  |
| 3. | Cena EUR (bez PVN) |  |  |  |  |

3. tabula “Avārijas un remontdarbu izmaksas, tai skaitā darba spēka izmaksas un  transporta izdevumi, neskaitot materiālus darbu veikšanai”

| Nr. p.k. | Pakalpojums | Cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Remontdarbu meistara darba stundas cena (EUR/h) darba laikā (darba laiks darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00) ieskaitot izsaukuma transporta izmaksas |  |
| 2. | Remontdarbu meistara darba stundas cena (EUR/h) ārpus darba laika un avārijas remontdarbiem (svētku dienas un brīvdienas, kā arī darba dienas pēc plkst.17:00 līdz 8:30) ieskaitot izsaukuma transporta izmaksas |  |
| 3. | Cena kopā EUR (bez PVN) |  |

Uzņēmums

ieņemamais amats

vārds, uzvārds, paraksts ______________________________

2026. gada _____________________