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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents ____________________________ (Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs) 
Iepirkuma priekšmets: Apkures katlu iekārtu un siltumapgādes sistēmas uzturēšana. 
Iepirkuma priekšmeta informācija: 
Objekts: VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā
· A korpusa katlu mājas (energobloka k-47) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. A korpusa ēkas siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.
· Vēsturisko korpusu apkures katlu mājas (k-18) apkures iekārtu (gāzes katlu) un palīgiekārtu servisa apkalpošana. Vēsturisko ēku siltummezglu servisa apkalpošana. Remontdarbi pēc nepieciešamības.
1. tabula “Apkures katlu iekārtu un siltumapgādes sistēmas uzturēšana”
	Nr.
p.k.
	Ūdenssildāmo katlu modelis/ jauda
	Degļa marka
	Atrašanās vieta
	Mēneša apkalpošanas cena* EUR 
(bez PVN)
	Viena gada apkalpošanas cena EUR 
(bez PVN)

	1.
	Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW
	Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’
	A korpusa katlu māja  (energobloks)
	
	

	2.
	Katls Unimat UT-L 18, 2.5MW
	Giersch MG40/1-ZM-L-N-LN-LMV-KEE 2’’
	A korpusa katlu māja  (energobloks)
	
	

	3.
	Katls Unimat  UT-L14, 1.4 MW
	Giersch MG3-ZM-L-N-LN+KEE 11/2’’
	A korpusa katlu māja  (energobloks)
	
	

	4.
	Katls Buderus Logano plus SB745, 1.2 MW
	Giersch MG20/2-DZM-L-N LN Q=200 1510kW
	A korpusa katlu māja  (energobloks)
	
	

	5.
	Katls Buderus Logano S825L, 1.9 MW
	Giersch MK3.3-L-LN-SD-SD-PA Q=620-2505kW
	A korpusa katlu māja  (energobloks)
	
	

	6.
	Katls kondensācijas tipa 1MW Logano Plus SB745
	Giersch MG3-ZM-L-N-LN
	Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18)
	
	

	7.
	Katls Unimat UT-L 18, 2 MW
	Gāzes deglis Giersch MG3-ZM-L-N-LN
	Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18)
	
	

	8.
	Katls Unimat UT-L 24, 3 MW
	Gāzes deglis Giersch G40/1-ZM-L-N-LN
	Vēsturisko korpusu katlu māja (k-18)
	
	

	9.
	Cena EUR (bez PVN)
	


2. tabula “Siltumapgādes sistēmas (siltummezglu) uzturēšana”
	Nr.
p.k.
	Siltummezgls
	Skaits
	Atrašanās vieta
	Viena siltummezgla, vienas apkopes  cena
EUR (bez PVN)
	Viena gada (visu siltummezglu) apkalpošanas cena
EUR (bez PVN)

	1.
	Siltummezglu apkope
	6
	A korpuss
	
	

	2.
	Siltummezglu apkope
	22
	Vēsturiskās ēkas
	
	

	3.
	Cena EUR (bez PVN)
	



3. tabula “Avārijas un remontdarbu izmaksas, tai skaitā darba spēka izmaksas un  transporta izdevumi, neskaitot materiālus darbu veikšanai”
	Nr. 
p.k.
	Pakalpojums
	Cena EUR 
(bez PVN)

	1.
	Remontdarbu meistara darba stundas cena (EUR/h) darba laikā (darba laiks darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00) ieskaitot izsaukuma transporta izmaksas
	

	2.
	Remontdarbu meistara darba stundas cena (EUR/h) ārpus darba laika un avārijas remontdarbiem (svētku dienas un brīvdienas, kā arī darba dienas pēc plkst.17:00 līdz 8:30) ieskaitot izsaukuma transporta izmaksas
	

	3.
	Cena kopā EUR (bez PVN)
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