## Elejas vidusskola
Nolikuma pielikums Nr.4
Tehniskā specifikācija-Tehniskais - Finanšu piedāvājums.
“Mācību līdzekļi dizaina un tehnoloģiju darbnīcai, dabaszinību kabinetiem Elejas vidusskolai” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/94)
Pasūtītāja prasības |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums: jānorāda izmēri/ražotājs, precīzs tehniskais apraksts, attēls (ja iespējams), var norādīt interneta vietnes saiti
Nr.p.k. | Nosaukums, tehniskā specifikācija | Informatīvs attēls | Mervienība | Daudzums | Piedāvājums | Cena ( bez PVN) EUR par vienu vienību | Cena kopā( bez PVN ) EUR
1. | Mikroskops RED 100 Motic vai ekvivalents Mikroskops paredzēts šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā. Monokulārs bloks 45° leņķi, rotējams 360° Kondensors ar irisa diafragmu Objektīvs: 4X, 10X, 40X Gaismas avots-regulējams LED Aprīkota ar lādējamu akumulatoru Komplektā: 220V adapters akumulatoru uzlādēšanai, pretputekļu pārklājs, lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  | gab. | 15
2. | Mikroskopu digitālā kamera Moticam A5 vai ekvivalents Digitalā C-mount camera Sensors: sCMOS vai ekvivalents Izšķirtspēja: ne mazāk kā 5MP Savienojums: USB Barošana: USB Funkcijas: attēla un video uzņemšana, attēla pielāgošana (baltā balansa, automātiskā un manuālā ekspozīcija),iespēja veikt kalibrēšanu mērījumiem ar dažādiem palielinājumiem. Programmatūra: programmatūra darbam ar PC un Mac Komplektācijā: adapteris |  | gab. | 1
3 | Bezvadu viedais gaismas un krāsas sensors Izmanto redzamās gaismas spektra gaismas intensitātes, gaismas primārās krāsas un elektromagnētiskā spektra UV daļu mērījumiem. Sensorā ir iebūvēta arī balta LED diode, ko var izmantot kā gaismas avotu eksperimentos par materiālu atstarošanas spēju. Datu nolasīšanai izmantojama bezmaksas programmatūra vai lietotne Gaismas intesitātes mērījumi (lux) Krāsas (RGB & LED) UV mērījumi Savienojamība: :Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators |  | gab. | 1
4 | Bezvadu viedais skābekļa sensors Izmanto skābekļa daudzuma gaisā mērījumiem. Iebūvēti atmosfēras spiediena, relatīvā gaisa mitruma un temperatūras sensori paplašina ierīces izmantošanas iespējas. Datu nolasīšanai izmantojama bezmaksas programmatūra vai lietotne Specifikācija Mērdiapazons: 0 - 100% Temperatūra: 0 līdz +50 °C Atmosfēras spiediens: 30 - 110 kPa Relatīvais gaisa mitrums: 0 - 100% Savienojamība: Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem |  | gab. | 1
5 | Bezvadu viedais CO2 sensors Mēra oglekļa dioksīda līmeni apkārtējā vidē, piem., gāzēs, atmosfērā, mērdiapazons tik plašs, lai iegūtu mērījumus no tārpiem, augiem, no dīgstošiem dīgļiem, kā arī pētītu gaisa piesārņojumu. Iebūvēts temperatūras, atmosfēras spiediena un gaisa mitruma sensors, kas paplašina ierīces pielietojuma iespējas. Datu nolasīšanai izmantojama bezmaksas programmatūra vai lietotne Specifikācija Mērdiapazons: 0 - 100 000 ppm (tilpuma miljondaļas) Temperatūra: -40 līdz +85 °C Atmosfēras spiediens: 30 - 110 kPa Relatīvais gaisa mitrums: 0 - 100% Darba temperatūra -10 līdz 50 °C Savienojamība: Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem |  | gab. | 1
6 | Bezvadu viedais sirdspukstu sensors Mēra sirdsdarbības ritmu. Mērījumiem tiek izmantots vienkāršs uz pirksta uzliekams spailes formas sensors vai līdzvērtīgu risinājumu, kas ar infrasarkanā starojuma palīdzību uzrauga asins tilpuma izmaiņas un veic sirdsdarbības ātruma aprēķinus. Ar šo sensoru var mērīt vai nu asins plūsmu (pulsa līkni), vai sirdsdarbības ātrumu (sitienus minūtē). Savienojamība: Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem Autonoma mērījumu datu fiksēšana Datu nolasīšanai izmantojama bezmaksas programmatūra vai lietotne |  | gab. | 1
7 | Mikropreparātu komplekts "A" 25 mikropreparātu komplekts Botānika.Zooloģija.Anatomija |  | gab. | 1
8 | Mikropreparātu komplekts "B" 50 preparātu komplekts Zooloģija, parazitoloģija, cilvēka un zīdītāju histoloģija, botānika |  | gab. | 1
9 | Laboratorijas darbu komplekts "Bioloģija": Laboratorijas darbu piederumu komplekts paredzēts: izzināt augu dzīvi, veikt dažādus praktiskos darbus — pētījumus, novērojumus, augu daļu preparēšanu. Darba piederumi gatavoti tieši bērniem — ērti un droši. Pētījumos izmantojamie trauki ir izgatavoti no neplīstoša materiāla. Komplektā ir piederumi un instrumenti 15 grupu darbam: palielināmie stikli (3×, 6×, 9×), preparēšanas adatas ar aizsarguzgaļiem, pincetes, speciālas šķēres, naži, mikrotomi mēģenes, mēģeņu statīvi, Petrī plates, pipetes, dārza šķēres, svari, mēģeņu sukas, augu eļļa. |  | gab. | 1
10 | Mugurkaula jostas daļas modelis Mugurkaula jostas daļas anatomiskais modelis ar attēlotām kaulu smadzenēm un starpskriemeļu diska patoloģijas demonstrēšanas iespējām. Augstums – vismaz 34 cm. Modelim nodrošināta piekļuve digitālam anatomiskam saturam vai 3D modeļiem bez papildu maksas, izmantojot ražotāja nodrošinātu risinājumu. |  | gab. | 1
11 | Demonstrējumu komplekts "Fizikas pamati": Komplekts aptver visas pamatskolā aplūkotās fizikas tēmas: • Mehānika • Šķidrumi un gāzes • Skaņa • Siltums • Optika • Elektrība • Magnētisms • Elektrostatika; |  | gab. | 1
12 | Eksperimentu komplekts klasei “Siltums un siltuma procesi 2.0" Komplekts izmantojams fizikas pamatskolas kursa tēmām . Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai, nodrošina vienlaicīgu 6 skolēnu grupu (pāru) darbu. |  | gab. | 2
13 | Eksperimentu komplekts klasei "Optika" Komplekts paredzēts vispārējās vidējās izglītības fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izstrādei ģeometriskajā optikā. Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai. Komplekts nodrošina vienlaicīgu 6 skolēnu grupu (pāru) darbu. Komplektā ir gaismas avoti - LED un lāzerstars ar galvenisko elemntu strāvas avotu ar baterijām un 220V adapteri. 6 sprieguma avoti lampai ar baterijām un 220V adapteri. 6 prizmas, vienādmalu 3*60°. 6 universāli spoguļi. 6 krāsu filtru komplekti (zils, sarkans, zaļš). 6 statīvi. 6 ekrāni ar mērskalu (mm). Komplektā ietilpst metodiskais materiāls skolotājam ar dažādiem eksperimentu uzdevumiem. |  | gab. | 1
14 | Eksperimentu komplekts klasei "Elektrība" Komplekts paredzēts vispārējās vidējās izglītības fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izpildei elektrībā. Komplektā esošās sastāvdaļas funkcionāli ir savietojamas, izstrādātas un izgatavotas izmantošanai mācību procesā, ir drošas laboratorijas darbu veikšanai, nodrošina vienlaicīgu 6 skolēnu grupu (pāru) darbu. Komplektā vienai skolēnu grupai ietilpst šādi elementi: Sviras slēdzis un kontakts 3 gab.; Savienotājkontakts-spraudnis 8 gab.; Spuldzītes patrona-spraudnis E10 3 gab.; Rezistors-spraudnis 47Ω un 100Ω; Savienotājvadi 2 gab.; LED diode; Kvēlspuldzes 12V/0,25A 18 gab.; Grafīta zīmulis. Komplektā ietilpst metodiskais materiāls, kas satur aprakstus pētnieciskajiem darbiem un eksperimentiem un pārbaudes darbiem. |  | gab. | 1
15 | Eksperimentu komplekts klasei "Mehānika" Klases komplekts sešām mācību grupām sniedz ievadu mehānikā. Komplekts paredzēts vispārējās vidējās izglītības fizikas standartā noteikto laboratorijas darbu izpildei mehānikā. Augstas kvalitātes materiāli garantē īpaši stabilu konstrukciju un ļauj patstāvīgi veikt sekojošos eksperimentus: · Spēka mērīšana ar dinamometru, tā noregulēšana; · Huka likuma izpēte, elastības koeficienta noteikšana; · Smaguma centrs un līdzsvars; · Sviras līdzsvara likums, vienpusējā un divpusējā sviras; · Elastīgā un plastiskā deformācijas; Komplektā ir skolotāja grāmata, kurā plaši izklāstīta eksperimentu organizēšanas metodika. Īpaša uzmanība pievērsta kļūdu aprēķiniem un rezultātu grafiskai attēlošanai. Skolēnu darba lapās ir attēlota eksperimentu uzbūve un darbu apraksti, kā arī plašs izziņas materiāls. |  | gab. | 2
16 | Termogrāfijas kamera (-20C...+300C) 220 x 160 px: Ierīce paredzēta virsmu temperatūras bezkontakta mērīšanai, termisko defektu, siltuma zudumu un pārkarstošu komponentu identificēšanai iekštelpās un āra apstākļos.• Modernākā siltuma attēlveidošanas kameras tehnoloģija • 2,8" LCD krāsu ekrāns un grafiskās izvēlnes • Termogrāfiskā attēla izšķirtspēja 220 x 160 pikseļi • Fotografēšana ar integrēto digitālo kameru • Attēli ar emisijas faktoru un izmērītajām vērtībām • Piecu soļu fotoattēla pārklāšana ar termālo attēlu • Piecas krāsu paletes (pelēkā skala, dzelzs sarkanā, varavīksne u.c.) • Centra tēmēklis, auksto un karsto punktu attēlošana • Minimālās un maksimālās vērtības attēlošana • Ieraksti ar laika un datuma fiksēšanu • USB savienojuma atbalsts • IP54 standarta aizsardzība pret putekļiem un ūdens šlakatām |  | gab. | 1
17 | Laboratorijas līdzstrāvas barošanas avots mācību darbam klasē . regulējams izejas spriegums vismaz 0–15 V DC; regulējams izejas strāvas stiprums vismaz līdz 3 A; izejas jauda ne mazāk kā 45 W; slodzes strāvas ierobežošana un īssavienojuma aizsardzība; digitāls displejs sprieguma un strāvas rādījumu attēlošanai; 4 mm laboratorijas kontaktligzdas vai ar esošo laboratorijas aprīkojumu savietojams risinājums; barošana no 115/230 V AC, 50/60 Hz tīkla vai ekvivalenta; atbilstība piemērojamajiem elektrodrošības standartiem, komplektā tīkla vads un lietotāja instrukcija. |  | gab. | 12
18 | Bezvadu skaņas sensors: - Bluetooth un USB savienojums - Autonoma mērījumu datu fiksēšana - Savietojams ar mobilajām ierīcēm - Ietilpīga baterija; Mērapjomi: dBA, dBC un skaņas viļņa signāls Savienojamība: Bluetooth vai USB Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators |  | gab. | 1
19 | Bezvadu temperatūras sensors: - Bluetooth un USB savienojums - Autonoma mērījumu datu fiksēšana - Savietojams ar mobilajām ierīcēm - Ietilpīga baterija Mērījumu diapazons: no -40°C līdz +125°C Mērījumu precizitāte:Mērījumu precizitāte ne sliktāka kā ±0,5 °C. Savienojamība:Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem Barošana: baterija vai atkārtoti uzlādējams akumulators |  | gab. | 1
20 | Bezvadu viedais Strāvas sprieguma un stipruma sensors (20V, 1A): Izglītības iestādēm paredzēts "divi-vienā" viedais mērinstruments, ko izmanto fizikas un elektronikas eksperimentos. Funkcija: Ļauj vienlaicīgi mērīt elektrisko spriegumu un strāvas stiprumu zemsprieguma maiņstrāvas un līdzstrāvas ķēdēs. Gala ligzdas: Priekšpusē izvietotās četras 4 mm ligzdas (divas sarkanās un divas melnās) ir paredzētas standarta kontaktspraudņu pievienošanai. Savienojamība: Ierīce datus pārraida bezvadu režīmā caur Bluetooth vai ar USB vadu, attēlojot mērījumus reāllaikā planšetdatoros, viedtālruņos vai datoros. |  | gab. | 1
21 | Elektriskās jaudas mērītājs Paredzēts elektroierīču enerģijas patēriņa noteikšanai un analīzei. mēra un attēlo enerģijas patēriņu (kWh); mēra un attēlo spriegumu (V), frekvenci (Hz), strāvas stiprumu (A) un jaudas koeficientu; nodrošina maksimālās jaudas attēlošanu; nodrošina enerģijas izmaksu aprēķinu; nodrošina darbības vai patēriņa laika uzskaiti; minimālā mērāmā jauda — ne vairāk kā 1 W; aprīkots ar pārslodzes indikatoru; aprīkots ar kontaktligzdas drošības aizsardzību; aprīkots ar atiestatīšanas funkciju; nodrošina mērījumu datu saglabāšanu pēc atvienošanas no elektrotīkla; mērījumu precizitāte — ne sliktāka par ±0,5%; strāvas mērījumu minimālā noteikšanas robeža vai izšķirtspēja — ne sliktāka par 0,005 A. |  | gab. | 2
22 | UNIMAT 3-asu CNC frēzes komplekts vai ekvivalents nodrošina 3 asu CNC frēzēšanas funkcionalitāti; aprīkots ar darba motoru ar barošanu 12 V vai ekvivalentu risinājumu; motora jauda — ne mazāk kā 24 W; motora apgriezienu skaits — ne mazāk kā 20 000 apgr./min vai ekvivalenta veiktspēja; aprīkots ar soļu motoriem CNC vadībai; padeves ātrums — ne mazāk kā 300 mm/min; X ass pārvietojums — ne mazāk kā 145 mm; Y un Z asu pārvietojums — ne mazāk kā 50 mm katrai asij; pozicionēšanas precizitāte — ne sliktāka par 0,07 mm; špindeļa darba ātrums piemērots frēzēšanas darbu veikšanai; komplektā iekļauts CNC vadības bloks; vadības bloks nodrošina vismaz 3 asu kontroli; ja paredzēta paplašināšana, pieļaujams vadības bloks ar iespēju kontrolēt līdz 5 asīm; savietojamība ar datoru un CNC vadības programmatūru; atbalsts darbam ar Windows, macOS un/vai Linux operētājsistēmām; savienojamība ar datoru caur USB; barošanas avots darbībai no 110–240 V elektrotīkla; komplektā iekļauts barošanas avots un lietošanas dokumentācija. |  | gab. | 1
23 | UNIMAT ML galda figūrzāģis vai ekvivalents Uz galda novietojams, bērniem drošs figūrzāģis. piemērots saplākšņa, balsas koka, plastmasas un plānu mīkstā metāla lokšņu zāģēšanai; nodrošina iespēju zāģēt saplāksni vismaz līdz 4 mm biezumam; nodrošina iespēju zāģēt balsas koku vismaz līdz 10 mm biezumam; aprīkots ar zemsprieguma motoru vai citu drošu risinājumu, kas piemērots izmantošanai mācību procesā; motora parametri nodrošina iekārtas paredzēto funkcionalitāti; paredzēts novietošanai uz galda; konstrukcija piemērota drošai lietošanai izglītības iestādē. |  | gab. | 5
24 | UNIMAT ML galda virpa kokam vai ekvivalents piemērota koka sagatavju apstrādei; maksimālais apstrādājamās sagataves garums — ne mazāk kā 135 mm; ja paredzēta paplašināšana, jānodrošina iespēja palielināt apstrādājamās sagataves garumu vismaz līdz 324 mm vai līdzvērtīgam risinājumam; maksimālais apstrādājamās sagataves diametrs — ne mazāk kā 50 mm; ja paredzēta paplašināšana, jānodrošina iespēja palielināt apstrādājamās sagataves diametru vismaz līdz 100 mm vai līdzvērtīgam risinājumam; paredzēta novietošanai uz galda; aprīkota ar zemsprieguma motoru vai citu drošu risinājumu, kas piemērots izmantošanai mācību procesā; motora veiktspēja nodrošina virpošanas darbu veikšanu kokam. |  | gab. | 5
25 | UNIMAT ML galda virpa metālam vai ekvivalents Uz galda novietojama virpa metālam. piemērota nelielu metāla sagatavju apstrādei; maksimālais apstrādājamās sagataves garums — ne mazāk kā 135 mm; ja paredzēta paplašināšana, jānodrošina iespēja palielināt apstrādājamās sagataves garumu vismaz līdz 324 mm vai līdzvērtīgam risinājumam; maksimālais apstrādājamās sagataves diametrs — ne mazāk kā 50 mm; ja paredzēta paplašināšana, jānodrošina iespēja palielināt apstrādājamās sagataves diametru vismaz līdz 100 mm vai līdzvērtīgam risinājumam; paredzēta novietošanai uz galda; aprīkota ar zemsprieguma motoru vai citu drošu risinājumu, kas piemērots izmantošanai mācību procesā; motora veiktspēja nodrošina paredzēto metālapstrādes funkcionalitāti. |  | gab. | 5
26 | UNIMAT ML galda stacionārā urbjmašīna vai ekvivalents Uz galda novietojama stacionāra urbjmašīna vertikāla tipa urbjmašīna; piemērota urbšanai kokā, plastmasā un plānās metāla loksnēs vai sloksnēs; nodrošina iespēju izmantot urbjus vismaz diapazonā no 1 līdz 6 mm; paredzēta novietošanai uz galda; kompakta konstrukcija, piemērota izmantošanai mācību procesā; aprīkota ar zemsprieguma motoru vai citu drošu risinājumu; motora veiktspēja nodrošina urbšanas darbu veikšanu paredzētajos materiālos. |  | gab. | 5
27 | Pirogrāfijas un lodēšanas stacija nodrošina lodēšanas, pirogrāfijas un putuplasta griešanas funkcijas; komplektā iekļauti ne mazāk kā 14 uzgaļi vai citi piederumi, kas nodrošina paredzēto funkcionalitāti; regulējama darba temperatūra diapazonā vismaz no 50 °C līdz 500 °C; barošana 24 V vai ekvivalents drošs risinājums; jauda ne mazāk kā 20 W. |  | gab. | 15
Cena kopā par visu apjomu bez PVN, EUR
PVN 21%, EUR
Summa kopā par visu apjomu ar PVN, EUR
Apliecinām, ka preces tiks piegādātas saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ražotāja norādījumiem.
Garantijas termiņš_______________ (norādīt termiņu)
Pretendenta pārstāvis
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)