## Sheet1
2. pielikums Atklāta konkursa "Vienreizlietojamo operāciju materiālu iegāde II" ID Nr. JPS 2026/23 nolikumam
SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Reģistrācijas Nr. 41703007038
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
(iepirkuma identifikācijas Nr. JPS 2026/23)
1. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu. 2. Piegāde tiek uzsākta10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 3. Vienreizlietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir 12 mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. 4. Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu. 5. Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt Preces Latvijas Republikā. 6. Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā. 7. Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informatīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. 8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs 10 darba dienu laikā.
Nr. | Tehniskās prasības | Vienība | Pānotais daudzums 12 mēnešiem | Cena par vienību, EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN1 | PVN % | PVN, EUR | Cena par visu apjomu, EUR ar PVN | Atsauce uz ražotāja brošūras lpp.
1. | Brūces aizvērsšanas ierīces. Uzsūcošs
1.1. | Brūces aizvēršanas ierīce violetā krāsā ar atskabargām, adatu vienā galā un cilpu otrā galā. Diega materiāls - dioksanona un trimetilēna karbonāts vai ekvivalents. Atskabargas veidotas ar divu leņķu griezienu (double-angled cut) Atlieku stiprība: 1.ned - 90%, 2.ned - 75%. Uzsūkšanas laiks - 90 - 110 dienas. Izmērs: 2-0 UPS, duroša adata 1/2-27 mm, 15cm +/- 1 cm. | gab | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Brūces aizvēršanas ierīce ar atskabargām, adatu vienā galā un cilpu otrā galā. Diega materiāls -polidiaksanons, vai ekvivalents. Atskabargas veidotas ar divu leņķu griezienu (double-angled cut) Atlieku stiprība: 1.ned - 90%, 2.ned - 75%. Uzsūkšanas laiks - 120 - 200 dienas. Izmērs: 1 UPS, apaļa adata 1/2-48 mm, 60-70cm +/- 1 cm. | gab | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| DAĻA KOPĀ |  | 220 |  | 0 |  |  | 0
2. | Brūces aizvērsšanas ierīces. Neuzsūcošs
2.1. | Brūces aizvēršanas ierīce ar atskabargām, adatu vienā galā un cilpu otrā galā. Diega materiāls - polibuesters vai ekvivalents. Atskabargas veidotas ar divu leņķu griezienu (double-angled cut). Izmērs: 1 UPS, duroša adata 1/2, 37 mm, 45cm +/- 1 cm | gab | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| DAĻA KOPĀ |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Mehāniskais griezējšuvējs, vienreizlietojams. Mehāniskie, vienreizlietojamie griezējšuvēji plašākam audu biezuma diapazonam. Šuvēji ar ielādētu kaseti, aktivizācijas svira darbojas no abām pusēm. Neslīdoši gumijoti rokturi. Poga instrumenta automātiskai atvēršanai. Jauns nazis katrā magazīnā. Trši progresīva augstuma skavu rindas abpus griezumam, laktas pakāpeniskums, kas nodrošina plašāku audu biezuma diapazona nošūšanu un mazākuspiedienuuz audiem.
3.1. | Šuvējs 60 mm ar ielādētu kaseti, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām - 3mm; 3,5mm; 4mm; (vidējiem/ bieziem audiem) un 4mm; 4,5mm; 5mm (ļoti bieziem audiem); | gab | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Rezerves kasetes 60 mm ar trīs progresīva augstuma skavām - 3mm; 3,5mm; 4mm; (vidējiem/ bieziem audiem) un 4mm; 4,5mm; 5mm (ļoti bieziem audiem) | gab | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| DAĻA KOPĀ |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0