1.pielikums

iepirkuma Nr. CN VAP 2026/05

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam “Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vajadzībām”

identifikācijas numurs: CN VAP 2026/05

Pasūtītājam - Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei

Reģistrācijas Nr. 90000057259

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122

Iepirkuma priekšmets: Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vajadzībām. Iepirkuma priekšmetam divas pakalpojuma izpildes vietas.

Tehniskā specifikācija nosaka iepirkuma pakalpojuma malkas šķeldošanu noteiktā vietā un termiņā.

- Malkas piegādes apjomi:

| Iepirkuma priekšmeta Nr.p.k. | Iestāde | Pakalpojuma adrese un kontaktpersona | Malkas apjoms kopā, cieš m3 | Pakalpojuma izpildes termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzērbenes katlumāja | Katlumāja, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu novads. Jānis Vagulis, tālr. 22013985 | 1400,00 | 9 (deviņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža. |
| 2. | Taurenes katlumāja | Katlumāja, Taurene, Taurenes pag., Cēsu novads. Agris Veipāns, tālr. 20232963 | 1700,00 | 9 (deviņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža. |

- Šķeldojamās malkas tehniskie dati:

Malka ar lapu koka īpatsvaru ne mazāk kā 80%,  t.sk. alksnis ne mazāk kā 60%, skuju koku malka ne vairāk kā 20% no kopējā malkas daudzuma.

  - Malkas garums – 3 metri ± 0,05 m;

  - Malkas diametrs – no 8 līdz 60 cm.

- Malkas šķeldošanas tehniskie dati:

  - Šķeldas frakcija 30 – 100 mm;

  - Malkas šķeldošanu pakalpojuma sniedzējs veic ar savu tehniku noteiktajā vietā un termiņā, pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 2026. gada 24.jūlijā.

Precizēta: 2026.gada 29.jūlijā.