## Koptāme
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
| ______.gada | ___. _________
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Koptāme
Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
Būves nosaukums
Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
Objekta nosaukums un adrese
RDĪD 2026/65
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
Kopā
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja:

## Kopsavilkums
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Kopsavilkums
Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
|  |  |  | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR
1 | 1.1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | 1.2 | Elektroinstalācijas tīkli (EL)
3 | 1.3 | Apkure (AVK-A)
4 | 1.4 | Ūdensapgāde (UK)
5 | 1.5 | Datu tīkli
6 | 1.6 | Iebūvējamais aprīkojums
Kopā
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzība %
Pelņa %
Pavisam kopā
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Vispārceltnieciskie darbi
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.1-1
Vispārceltnieciskie darbi
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi
1 |  | Moduļu konteiners būvdarbu vadīšanai, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
2 |  | Moduļu konteinera noma | mēn | 3
3 |  | Moduļu konteiners sadzīves un noliktavas vajadzībām, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
4 |  | Sadzīves moduļu konteinera noma | mēn | 3
5 |  | Pārvietojamā biotualete, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
6 |  | WC noma un uzkopšana | mēn | 3
7 |  | Būvniecības teritorijas 1.5m žoga uzstādīšana/ demontāža | t.m. | 72
8 |  | Metāliskā žoga īre h=1,5m ; | t.m. | 72
9 |  | Informācija par objektu - plakāts | gb | 1
10 |  | Darba zonas norobežošana | kompl. | 1
Cokola stāvs
11 |  | Demontāžas darbi
12 |  | Durvju saudzīga demontāža, paredzot to restaurāciju un montāžu atpakaļ, saglabājot tērauda aizsargpaneli | kompl. | 4
13 |  | Telpu aprīkojuma demontāža, mēbeļu iznešana | kompl. | 1
14 |  | Logu un palodžu nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
15 |  | Grīdas esošā seguma ar grīdlīstēm demontāža (Grīdlīstes gaitenī paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 26.3
16 |  | Attīrīt griestus no dažādu veidu apdarēm | m2 | 41.3
17 |  | Attīrīt sienas no dažādu veidu apdarēm (tapetes, eļļas krāsas, virsmu matēt), tai skaitā demontēt bojāto apmetumu līdz ķieģeļu mūrim. | m2 | 150
18 |  | Būvgružu savākšana konteinerā, nogādāšana konteinerā un aizvešana | m3 | 8
19 |  | Sienas
20 |  | Esošo sienu līmeņošana ar ģipša apmetumu, iestrādājot zemapmetuma sietu un zemapmetuma stūrus | m2 | 150
21 |  | Betonkontakt | kg | 66
22 |  | ģipša apmetums | kg | 1980
23 |  | Zemapmetuma siets | m2 | 165
24 |  | Apmetuma stūra profils | gb | 25.5
25 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana saskaņā ar Q4 kvalitātes pakāpi | m2 | 150
26 |  | Grunts | kg | 30
27 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 675
28 |  | Smilšpapīrs, papildu piederumi | m2 | 10.5
29 |  | Sienu gruntēšana, sienu krāsošana dažādos krāsu toņos, krāsa ūdens emulsija | m2 | 150
30 |  | Grunts | l | 30
31 |  | Tonēta krāsa (1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10 000 cikli) (paredzēt vismaz 5 dažādus toņus) | kg | 49.5
32 |  | Silikons CS25 | gb | 12
33 |  | Jaunu koka sienu aizsargelementu izgatavošana un montāža (izmērus un dizainu skatīt pārejos stāvos, pielāgoties resaurējamajām paneļiem) | t.m | 50
34 |  | Griesti
35 |  | Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei | m2 | 41.3
36 |  | Piekaramo griestu montāža | m2 | 41.3
37 |  | Akustisko griestu + piekaramo griestu konstrukcija (Skaņu absorbējošas, augsta blīvuma stikla šķiedras plāksnes (biezums 15-20 mm) un saderīga karkasa sistēma. Plāksnēm jābūt ar baltu, krāsotu auduma virsmu, krāsotām malām un A klases skaņas absorbcijas rādītāju. Komplektā ar nesošajām iedziļināta karkasa konstrukcijām, stiprinājuma elementiem un perimetra profiliem). | m2 | 45.43
38 |  | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 15
39 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | l | 2.25
40 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 22.06
41 |  | Smilšpapīrs slīpmašīnai D225 | m2 | 1.67
42 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 15
43 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | kg | 3.13
44 |  | Balta griestu krāsa | kg | 3.75
45 |  | Grīdas
46 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāva iestrāde | m2 | 26.3
47 |  | Grunts pirms izlīdzinošā sastāva | l | 5.26
48 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāvs | kg | 216.98
49 |  | Grīdas špaktelēšana ar cementa bāzes špakteli | m2 | 26.3
50 |  | Grunts pirms špaktelēšanas | l | 5.26
51 |  | Cementa bāzes špaktele | kg | 90
52 |  | Linoleja ieklāšana ar šuvju kausēšanu | m2 | 26.3
53 |  | homogēnais linolejs ar šuvju diegu, nodilumizturība EN 685 34/43.klase, biezums NE 428 2.0 mm,m ar PUR pārklājumu, ar pretslīdes aizsardzību R10 | m2 | 28.93
54 |  | grunts | l | 10.52
55 |  | linoleja līme | kg | 23.67
56 |  | šuvju diegs | m | 38.14
57 |  | Demontēto grīdlīstu restaurācija un montāža atpakaļ | m | 24
58 |  | Deformācijas šuvju ierīkošana (t.s. grīdas salaidumu izveide ar esošajiem segumiem) | kpl. | 1
59 |  | Koka grīdlīstes (izmērus un dizainu skatīt gaiteņos, pielāgoties resaurējamajām grīdlīstēm) | t/m | 22
60 |  | Dažādi darbi
61 |  | Demontēto koka aizsargelementu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
62 |  | Demontēto koka durvju restaurācija, saglabājot izpildījumu ar tērauda aizsargpaneli durvju apakšā. Durvīm paredzēt jaunu nerūsējošā tērauda furnitūru, U veida rokturis matēts, paslēpta stiprinājumu sistēma, ar atsperes funkciju, nodrošinot roktura atgriešanos sākuma pozīcijā. | gab | 4
63 |  | Ailes apdare pēc durvju montāžas | aile | 5
64 |  | Durvju atdures montāža | gb | 5
65 |  | Objekta galīgā tīrīšana, ieskaitot logus | m2 | 26.3
66 |  | Palodžu restaurācija | gb | 2
1. stāvs
67 |  | Demontāžas darbi
68 |  | Durvju saudzīga demontāža paredzot to restaurāciju un montāžu atpakaļ saglabājot tērauda aizsargpaneli. | kompl. | 10
69 |  | Telpu aprīkojuma demontāža, mēbeļu iznešana | kompl. | 1
70 |  | Logu un palodžu nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
71 |  | Attīrīt griestus no dažādu veidu apdarēm | m2 | 38.8
72 |  | Attīrīt sienas no dažādu veidu apdarēm (tapetes, eļļas krāsas, virsmu matēt), tai skaitā demontēt bojāto apmetumu līdz ķieģeļu mūrim. (Koka sienu aizsargelementus paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 156
73 |  | Demontēt grīdlīstes (Grīdlīstes gaitenī paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 26.3
74 |  | Būvgružu savākšana konteinerā, nogādāšana konteinerā un aizvešana | m3 | 10
75 |  | Sienas
76 |  | Esošo sienu līmeņošana ar ģipša apmetumu, iestrādājot zemapmetuma sietu un zemapmetuma stūrus | m2 | 156
77 |  | Betonkontakt | kg | 68.64
78 |  | ģipša apmetums | kg | 2059.2
79 |  | Zemapmetuma siets | m2 | 171.6
80 |  | Apmetuma stūra profils | gb | 26.52
81 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana saskaņā ar Q4 kvalitātes pakāpi | m2 | 156
82 |  | Grunts | kg | 31.2
83 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 702
84 |  | Smilšpapīrs, papildu piederumi | m2 | 10.92
85 |  | Sienu gruntēšana, sienu krāsošana dažādos krāsu toņos, krāsa ūdens emulsija | m2 | 156
86 |  | Grunts | l | 31.2
87 |  | Tonēta krāsa (1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10 000 cikli) (paredzēt vismaz 5 dažādus toņus) | kg | 51.48
88 |  | Silikons CS25 | gb | 12
89 |  | Demontēto koka sienu aizsargelementu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
90 |  | Griesti
91 |  | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 38.8
92 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | l | 5.82
93 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 57.06
94 |  | Smilšpapīrs slīpmašīnai D225 | m2 | 4.31
95 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 38.8
96 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | kg | 8.08
97 |  | Balta griestu krāsa | kg | 9.7
98 |  | Dažādi darbi
99 |  | Demontēto grīdlīstu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
100 |  | Demontēto koka durvju restaurācija, saglabājot izpildījumu ar tērauda aisargpaneli durvju apakšā. Durvīm paredzēt jaunu nerūsējošā tērauda furnitūru, U veida rokturis matēts, paslēpta stiprinājumu sistēma, ar atsperes funkciju nodrošinot roktura atgriešanos sākuma pozīcijā. | gab | 10
101 |  | Ailes apdare pēc durvju montāžas | aile | 10
102 |  | Objekta galīgā tīrīšana, ieskaitot logus | m2 | 38.8
103 |  | Durvju atdures montāža | gb | 10
2. stāvs
104 |  | Demontāžas darbi
105 |  | Durvju saudzīga demontāža paredzot to restaurāciju un montāžu atpakaļ saglabājot tērauda aizsargpaneli. | kompl. | 15
106 |  | Telpu aprīkojuma demontāža, mēbeļu iznešana | kompl. | 1
107 |  | Logu un palodžu nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
108 |  | Attīrīt griestus no dažādu veidu apdarēm | m2 | 135
109 |  | Attīrīt sienas no dažādu veidu apdarēm (tapetes, eļļas krāsas, virsmu matēt), tai skaitā demontēt bojāto apmetumu līdz ķieģeļu mūrim. (Koka sienu aizsargelementus paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 439
110 |  | Būvgružu savākšana konteinerā, nogādāšana konteinerā un aizvešana | m3 | 10
111 |  | Grīdas esošā seguma ar grīdlīstēm demontāža (Grīdlīstes gaitenī paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 89
112 |  | Sienas
113 |  | Esošo sienu līmeņošana ar ģipša apmetumu, iestrādājot zemapmetuma sietu un zemapmetuma stūrus | m2 | 439
114 |  | Betonkontakt | kg | 193.16
115 |  | ģipša apmetums | kg | 5794.8
116 |  | Zemapmetuma siets | m2 | 482.9
117 |  | Apmetuma stūra profils | gb | 74.63
118 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana saskaņā ar Q4 kvalitātes pakāpi | m2 | 439
119 |  | Grunts | kg | 87.8
120 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 1975.5
121 |  | Smilšpapīrs, papildu piederumi | m2 | 30.73
122 |  | Sienu gruntēšana, sienu krāsošana dažādos krāsu toņos, krāsa ūdens emulsija | m2 | 439
123 |  | Grunts | l | 87.8
124 |  | Tonēta krāsa (1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10 000 cikli) (paredzēt vismaz 5 dažādus toņus) | kg | 144.87
125 |  | Silikons CS25 | gb | 12
126 |  | Demontēto koka sienu aizsargelementu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
127 |  | Griesti
128 |  | Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei | m2 | 90
129 |  | Piekaramo griestu montāža | m2 | 90
130 |  | Akustisko griestu + piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 99
131 |  | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 45
132 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | l | 6.75
133 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 66.18
134 |  | Smilšpapīrs slīpmašīnai D225 | m2 | 5
135 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 45
136 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | kg | 9.38
137 |  | Balta griestu krāsa | kg | 11.25
138 |  | Grīdas
139 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāva iestrāde | m2 | 90
140 |  | Grunts pirms izlīdzinošā sastāva | l | 18
141 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāvs | kg | 742.5
142 |  | Grīdas špaktelēšana ar cementa bāzes špakteli | m2 | 90
143 |  | Grunts pirms špaktelēšanas | l | 18
144 |  | Cementa bāzes špaktele | kg | 270
145 |  | Linoleja ieklāšana ar šuvju kausēšanu | m2 | 90
146 |  | homogēnais linolejs ar šuvju diegu, nodilumizturība EN 685 34/43.klase, biezums NE 428 2.0 mm,m ar PUR pārklājumu, ar pretslīdes aizsardzību R10 | m2 | 99
147 |  | grunts | l | 36
148 |  | linoleja līme | kg | 81
149 |  | šuvju diegs | m | 130.5
150 |  | Demontēto grīdlīstu restaurācija un montāža atpakaļ | m | 48
151 |  | Deformācijas šuvju ierīkošana (t.s. grīdas salaidumu izveide ar esošajiem segumiem) | kpl. | 1
152 |  | Koka grīdlīstes (izmērus un dizainu skatīt gaiteņos, pielāgoties resaurējamajām grīdlīstēm) | t/m | 80
153 |  | Dažādi darbi
154 |  | Demontēto koka durvju restaurācija, saglabājot izpildījumu ar tērauda aisargpaneli durvju apakšā. Durvīm paredzēt jaunu nerūsējošā tērauda furnitūru, U veida rokturis matēts, paslēpta stiprinājumu sistēma, ar atsperes funkciju nodrošinot roktura atgriešanos sākuma pozīcijā. | gab | 15
155 |  | Ailes apdare pēc durvju montāžas | aile | 15
156 |  | Durvju atdures montāža | gb | 15
157 |  | Objekta galīgā tīrīšana, ieskaitot logus | m2 | 135
158 |  | Palodžu restaurācija | gb | 7
3. stāvs
159 |  | Demontāžas darbi
160 |  | Durvju saudzīga demontāža paredzot to restaurāciju un montāžu atpakaļ saglabājot tērauda aizsargpaneli. | kompl. | 13
161 |  | Telpu aprīkojuma demontāža, mēbeļu iznešana | kompl. | 1
162 |  | Logu un palodžu nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
163 |  | Attīrīt griestus no dažādu veidu apdarēm | m2 | 100
164 |  | Attīrīt sienas no dažādu veidu apdarēm (tapetes, eļļas krāsas, virsmu matēt), tai skaitā demontēt bojāto apmetumu līdz ķieģeļu mūrim. (Koka sienu aizsargelementus paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 380
165 |  | Būvgružu savākšana konteinerā, nogādāšana konteinerā un aizvešana | m3 | 10
166 |  | Grīdas esošā seguma ar grīdlīstēm demontāža (Grīdlīstes gaitenī paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 46
167 |  | Sienas
168 |  | Esošo sienu līmeņošana ar ģipša apmetumu, iestrādājot zemapmetuma sietu un zemapmetuma stūrus | m2 | 380
169 |  | Betonkontakt | kg | 167.2
170 |  | ģipša apmetums | kg | 5016
171 |  | Zemapmetuma siets | m2 | 418
172 |  | Apmetuma stūra profils | gb | 64.6
173 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana saskaņā ar Q4 kvalitātes pakāpi | m2 | 380
174 |  | Grunts | kg | 76
175 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 1710
176 |  | Smilšpapīrs, papildu piederumi | m2 | 26.6
177 |  | Sienu gruntēšana, sienu krāsošana dažādos krāsu toņos, krāsa ūdens emulsija | m2 | 380
178 |  | Grunts | l | 76
179 |  | Tonēta krāsa (1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10 000 cikli) (paredzēt vismaz 5 dažādus toņus) | kg | 125.4
180 |  | Silikons CS25 | gb | 12
181 |  | Demontēto koka sienu aizsargelementu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
182 |  | Griesti
183 |  | Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei | m2 | 46
184 |  | Piekaramo griestu montāža | m2 | 46
185 |  | Akustisko griestu + piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 50.6
186 |  | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 54
187 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | l | 8.1
188 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 79.41
189 |  | Smilšpapīrs slīpmašīnai D225 | m2 | 6
190 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 54
191 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | kg | 11.25
192 |  | Balta griestu krāsa | kg | 13.5
193 |  | Grīdas
194 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāva iestrāde | m2 | 46
195 |  | Grunts pirms izlīdzinošā sastāva | l | 9.2
196 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāvs | kg | 379.5
197 |  | Grīdas špaktelēšana ar cementa bāzes špakteli | m2 | 46
198 |  | Grunts pirms špaktelēšanas | l | 9.2
199 |  | Cementa bāzes špaktele | kg | 270
200 |  | Linoleja ieklāšana ar šuvju kausēšanu | m2 | 46
201 |  | homogēnais linolejs ar šuvju diegu, nodilumizturība EN 685 34/43.klase, biezums NE 428 2.0 mm,m ar PUR pārklājumu, ar pretslīdes aizsardzību R10 | m2 | 50.6
202 |  | grunts | l | 18.4
203 |  | linoleja līme | kg | 41.4
204 |  | šuvju diegs | m | 66.7
205 |  | Demontēto grīdlīstu restaurācija un montāža atpakaļ | m | 48
206 |  | Deformācijas šuvju ierīkošana (t.s. grīdas salaidumu izveide ar esošajiem segumiem) | kpl. | 1
207 |  | Koka grīdlīstes (izmērus un dizainu skatīt gaiteņos, pielāgoties resaurējamajām grīdlīstēm) | t/m | 40
208 |  | Dažādi darbi
209 |  | Demontēto koka durvju restaurācija, saglabājot izpildījumu ar tērauda aisargpaneli durvju apakšā. Durvīm paredzēt jaunu nerūsējošā tērauda furnitūru, U veida rokturis matēts, paslēpta stiprinājumu sistēma, ar atsperes funkciju nodrošinot roktura atgriešanos sākuma pozīcijā. | gab | 13
210 |  | Ailes apdare pēc durvju montāžas | aile | 13
211 |  | Durvju atdures montāža | gb | 13
212 |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana | kompl. | 1
213 |  | Būvniecības ieceres nodošana | kompl. | 1
214 |  | Objekta galīgā tīrīšana, ieskaitot logus | m2 | 100
215 |  | Palodžu restaurācija | gb | 4
4. stāvs
216 |  | Demontāžas darbi
217 |  | Durvju saudzīga demontāža, paredzot to restaurāciju un montāžu atpakaļ, saglabājot tērauda aizsargpaneli | kompl. | 12
218 |  | Telpu aprīkojuma demontāža, mēbeļu iznešana | kompl. | 1
219 |  | Logu un palodžu nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
220 |  | Attīrīt griestus no dažādu veidu apdarēm | m2 | 137
221 |  | Attīrīt sienas no dažādu veidu apdarēm (tapetes, eļļas krāsas, virsmu matēt), tai skaitā demontēt bojāto apmetumu līdz ķieģeļu mūrim. (Koka sienu aizsargelementus paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 505
222 |  | Būvgružu savākšana konteinerā, nogādāšana konteinerā un aizvešana | m3 | 12
223 |  | Grīdas esošā seguma ar grīdlīstēm demontāža (Grīdlīstes gaitenī paredzēts demontēt, restaurēt un montēt atpakaļ) | m2 | 84.1
224 |  | Sienas
225 |  | Esošo sienu līmeņošana ar ģipša apmetumu, iestrādājot zemapmetuma sietu un zemapmetuma stūrus | m2 | 505
226 |  | Betonkontakt | kg | 222.2
227 |  | ģipša apmetums | kg | 6666
228 |  | Zemapmetuma siets | m2 | 555.5
229 |  | Apmetuma stūra profils | gb | 85.85
230 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana saskaņā ar Q4 kvalitātes pakāpi | m2 | 505
231 |  | Grunts | kg | 101
232 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 2272.5
233 |  | Smilšpapīrs, papildu piederumi | m2 | 35.35
234 |  | Sienu gruntēšana, sienu krāsošana dažādos krāsu toņos, krāsa ūdens emulsija | m2 | 505
235 |  | Grunts | l | 101
236 |  | Tonēta krāsa (1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10 000 cikli) (paredzēt vismaz 5 dažādus toņus) | kg | 166.65
237 |  | Silikons CS25 | gb | 12
238 |  | Demontēto koka sienu aizsargelementu restaurācija un montāža atpakaļ | kompl | 1
239 |  | Griesti
240 |  | Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei | m2 | 77
241 |  | Piekaramo griestu montāža | m2 | 77
242 |  | Akustisko griestu + piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 84.7
243 |  | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 54
244 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | l | 8.1
245 |  | Nobeiguma špaktele | kg | 79.41
246 |  | Smilšpapīrs slīpmašīnai D225 | m2 | 6
247 |  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 54
248 |  | Grunts Knauf Tiefengrund | kg | 11.25
249 |  | Balta griestu krāsa | kg | 13.5
250 |  | Grīdas
251 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāva iestrāde | m2 | 77
252 |  | Grunts pirms izlīdzinošā sastāva | l | 15.4
253 |  | Cementa bāzes grīdas izlīdzinošā sastāvs | kg | 635.25
254 |  | Grīdas špaktelēšana ar cementa bāzes špakteli | m2 | 84.1
255 |  | Grunts pirms špaktelēšanas | l | 16.82
256 |  | Cementa bāzes špaktele | kg | 270
257 |  | Linoleja ieklāšana ar šuvju kausēšanu | m2 | 77
258 |  | homogēnais linolejs ar šuvju diegu, nodilumizturība EN 685 34/43.klase, biezums NE 428 2.0 mm,m ar PUR pārklājumu, ar pretslīdes aizsardzību R10 | m2 | 84.7
259 |  | grunts | l | 30.8
260 |  | linoleja līme | kg | 69.3
261 |  | šuvju diegs | m | 111.65
262 |  | Demontēto grīdlīstu restaurācija un montāža atpakaļ | m | 48
263 |  | Deformācijas šuvju ierīkošana (t.s. grīdas salaidumu izveide ar esošajiem segumiem) | kpl. | 1
264 |  | Koka grīdlīstes (izmērus un dizainu skatīt gaiteņos, pielāgoties resaurējamajām grīdlīstēm) | m | 80
265 |  | Dažādi darbi
266 |  | Bīdāmas alumīnija durvis un to darbībai nepieciešamā sliežu sistēma. Ailas brīvais platums 1m. Aprīkotas ar papildu horizontālo rokturi visā durvju platumā. Komplektā ar nepieciešamo furnitūru, t.sk. montāža. | kompl | 1
267 |  | Demontēto koka durvju restaurācija, saglabājot izpildījumu ar tērauda aizsargpaneli durvju apakšā. Durvīm paredzēt jaunu nerūsējošā tērauda furnitūru, U veida rokturis matēts, paslēpta stiprinājumu sistēma, ar atsperes funkciju, nodrošinot roktura atgriešanos sākuma pozīcijā. | gab | 12
268 |  | Ailes apdare pēc durvju montāžas | aile | 12
269 |  | Durvju atdures montāža | gb | 12
270 |  | Palodžu restaurācija | gb | 5
271 |  | 4. stāva WC telpas ventilācijas nosūces sistēmas izbūve t.sk. mašīnas, iekārtas un nepieciešamie ventkanāli. | kompl. | 1
272 |  | 4. stāva keramikas krāsns ventilācijas nosūces sistēmas izbūve t.sk. mašīnas, iekārtas un nepieciešamie ventkanāli | kompl. | 1
273 |  | Silikāta izolācijas plātnes izbūve | m2 | 5
274 |  | Objekta galīgā tīrīšana, ieskaitot logus | m2 | 137
275 |  | WC cilvēkiem ar kustību traucējumiem
276
277 |  | Grīdu hidroizolācija zem flīzēm | m2 | 12
278 |  | Divkomponentu hidroizolācija | kg | 21
279 |  | Audums armēšanai | rullis | 15
280 |  | Grīdu flīzēšana t.sk. flīžu grīdlīstes līnija | m2 | 12
281 |  | Grīdas flīzes pilna akmens masa 200*200mm | m2 | 13.2
282 |  | Flīžu līme | kg | 66
283 |  | Flīžu šuvju aizdare | kg | 4
284 |  | Sienu hidroizolācijas ierīkošana (h=2m) | m2 | 32
285 |  | Hidroizolācijas mastika | kg | 50
286 |  | Sienu flīzēšana h=2m | m2 | 32
287 |  | Sienas flīzes 200x200mm vai ekvivalents | m2 | 35.2
288 |  | Flīžu līme | kg | 176
289 |  | Flīžu šuvju aizdare | kg | 31
290 |  | Flīžu nobeiguma stūrīši, anodēts alumīnijs l=2,5m, b=8mm | kompl. | 1
291 |  | Silikons CS25 | gb | 12
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja:

## EL
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.1-2
Elektroinstalācijas tīkli (EL)
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Cokola stāvs
1 |  | SADALES PANELIS
2 |  | Sadales panelis SS-1, durvis ar atslēgu. | kompl. | 1
3 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
4 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
5 |  | ELEKTROKABEĻI
6 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² | m | 110
7 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm² | m | 330
8 |  | Kabelis ar vara dzīslu zemēšanai 1x6mm² | m | 60
9 |  | PVC gofrēta caurule, Ø50mm | m | 30
10 |  | PVC gofrēta caurule, Ø20mm | m | 200
11 |  | Atvērumu urbšana, aizdare | kompl. | 1
12 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
13 |  | GAISMAS ĶERMEŅI
14 |  | Iebūvēts LED panelis 600x600 W36 W 3000 K | gab. | 11
15 |  | Avārijas modulis LED 30W, 2h=9W, 220V, (LED paneļiem 24-48DC) | gab. | 3
16 |  | Avārijas gaismeklis 1W, 3h, IP65, 276x110x60mm | gab. | 3
17 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
18 |  | EXIT gaismeklis LED | gab. | 3
19 |  | UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
20 |  | Ugunsdroša java | kg | 20
21 |  | Ugunsdrošais pārklājums - ugunsdrošā tepe | kg | 10
22 |  | Ugunsdrošās putas | gb | 2
23 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
24 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
25 |  | Dažādi darbi
26 |  | Automātiskās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu demontāža, papildināšana, atpakaļmontāža, kabeļu iekalšana zemapmetumā, to papildināšana, nomaiņa, ja nepieciešams. | kompl. | 1
27 |  | Esošās audio zvanu sistēmas demontāža un montāža- pārbaude, pielāgošana pēc remontdarbiem. | kompl. | 1
28 |  | Esošo, paliekošo elektrības kabeļ, rozešu, pārbaude, iestrāde sienās | kompl. | 1
29 |  | Rozešu un slēdžu tehniskā pārbaude, nomaiņa vajadzības gadījumā | kompl. | 1
30 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
31 |  | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
32 |  | Kabeļu demontāža | kompl. | 1
33 |  | Gaismekļu demontāža | kompl. | 1
1. stāvs
34 |  | SADALES PANELIS
35 |  | Sadales panelis SS-1, durvis ar atslēgu. | kompl. | 1
36 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
37 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
38 |  | ELEKTROKABEĻI
39 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² | m | 90
40 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm² | m | 270
41 |  | Kabelis ar vara dzīslu zemēšanai 1x6mm² | m | 60
42 |  | PVC gofrēta caurule, Ø50mm | m | 30
43 |  | PVC gofrēta caurule, Ø20mm | m | 600
44 |  | Atvērumu urbšana, aizdare | kompl. | 1
45 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
46 |  | GAISMAS ĶERMEŅI
47 |  | Lineārs LED gaismeklis piekarināms, gara šaura korpusa forma, alumījs | gab. | 10
48 |  | Avārijas modulis LED 30W, 2h=9W, 220V, (LED paneļiem 24-48DC) | gab. | 3
49 |  | Avārijas gaismeklis 1W, 3h, IP65, 276x110x60mm | gab. | 3
50 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
51 |  | EXIT gaismeklis LED | gab. | 3
52 |  | UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
53 |  | Ugunsdroša java | kg | 20
54 |  | Ugunsdrošais pārklājums - ugunsdrošā tepe | kg | 10
55 |  | Ugunsdrošās putas | gb | 2
56 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
57 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
58 |  | Dažādi darbi
59 |  | Automātiskās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu demontāža, papildināšana, atpakaļmontāža, kabeļu iekalšana zemapmetumā, to papildināšana, nomaiņa, ja nepieciešams. | kompl. | 1
60 |  | Esošās audio zvanu sistēmas demontāža un montāža- pārbaude, pielāgošana pēc remontdarbiem. | kompl. | 1
61 |  | Esošo, paliekošo elektrības kabeļ, rozešu, pārbaude, iestrāde sienās | kompl. | 1
62 |  | Rozešu un slēdžu tehniskā pārbaude, nomaiņa vajadzības gadījumā | kompl. | 1
63 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
64 |  | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
65 |  | Kabeļu demontāža | kompl. | 1
66 |  | Gaismekļu demontāža | kompl. | 1
2. stāvs
67 |  | SADALES PANELIS
68 |  | Sadales panelis SS-1, durvis ar atslēgu. | kompl. | 1
69 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
70 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
71 |  | ELEKTROKABEĻI
72 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² | m | 366.67
73 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm² | m | 1100
74 |  | Kabelis ar vara dzīslu zemēšanai 1x6mm² | m | 60
75 |  | PVC gofrēta caurule, Ø50mm | m | 30
76 |  | PVC gofrēta caurule, Ø20mm | m | 600
77 |  | Atvērumu urbšana, aizdare | kompl. | 1
78 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
79 |  | GAISMAS ĶERMEŅI
80 |  | Lineārs LED gaismeklis piekarināms, gara šaura korpusa forma, alumījs | gab. | 12
81 |  | Iebūvēts LED panelis 600x600 W36 W 3000 K | gab. | 23
82 |  | Avārijas modulis LED 30W, 2h=9W, 220V, (LED paneļiem 24-48DC) | gab. | 6
83 |  | Avārijas gaismeklis 1W, 3h, IP65, 276x110x60mm | gab. | 12
84 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
85 |  | EXIT gaismeklis LED | gab. | 2
86 |  | UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
87 |  | Ugunsdroša java | kg | 20
88 |  | Ugunsdrošais pārklājums - ugunsdrošā tepe | kg | 10
89 |  | Ugunsdrošās putas | gb | 2
90 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
91 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
92 |  | Dažādi darbi
93 |  | Automātiskās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu demontāža, papildināšana, atpakaļmontāža, kabeļu iekalšana zemapmetumā, to papildināšana, nomaiņa, ja nepieciešams. | kompl. | 1
94 |  | Esošās audio zvanu sistēmas demontāža un montāža- pārbaude, pielāgošana pēc remontdarbiem. | kompl. | 1
95 |  | Esošo, paliekošo elektrības kabeļ, rozešu, pārbaude, iestrāde sienās | kompl. | 1
96 |  | Rozešu un slēdžu tehniskā pārbaude, nomaiņa vajadzības gadījumā | kompl. | 1
97 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
98 |  | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
99 |  | Kabeļu demontāža | kompl. | 1
100 |  | Gaismekļu saudzīga demontāža paredzot to montāžu atpakaļ | kompl. | 1
3. stāvs
101 |  | SADALES PANELIS
102 |  | Sadales panelis SS-1, durvis ar atslēgu. | kompl. | 1
103 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
104 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
105 |  | ELEKTROKABEĻI
106 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² | m | 250
107 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm² | m | 750
108 |  | Kabelis ar vara dzīslu zemēšanai 1x6mm² | m | 60
109 |  | PVC gofrēta caurule, Ø50mm | m | 30
110 |  | PVC gofrēta caurule, Ø20mm | m | 200
111 |  | Atvērumu urbšana, aizdare | kompl. | 1
112 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
113 |  | GAISMAS ĶERMEŅI
114 |  | Iebūvēts LED panelis 600x600 W36 W 3000 K | gab. | 12
115 |  | Lineārs LED gaismeklis piekarināms, gara šaura korpusa forma, alumījs | gab. | 12
116 |  | Avārijas modulis LED 30W, 2h=9W, 220V, (LED paneļiem 24-48DC) | gab. | 4
117 |  | Avārijas gaismeklis 1W, 3h, IP65, 276x110x60mm | gab. | 12
118 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
119 |  | EXIT gaismeklis LED | gab. | 2
120 |  | UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
121 |  | Ugunsdroša java | kg | 20
122 |  | Ugunsdrošais pārklājums - ugunsdrošā tepe | kg | 10
123 |  | Ugunsdrošās putas | gb | 2
124 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
125 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
126 |  | Dažādi darbi
127 |  | Automātiskās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu demontāža, papildināšana, atpakaļmontāža, kabeļu iekalšana zemapmetumā, to papildināšana, nomaiņa, ja nepieciešams. | kompl. | 1
128 |  | Esošās audio zvanu sistēmas demontāža un montāža- pārbaude, pielāgošana pēc remontdarbiem. | kompl. | 1
129 |  | Esošo, paliekošo elektrības kabeļ, rozešu, pārbaude, iestrāde sienās | kompl. | 1
130 |  | Rozešu un slēdžu tehniskā pārbaude, nomaiņa vajadzības gadījumā | kompl. | 1
131 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
132 |  | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
133 |  | Kabeļu demontāža | kompl. | 1
134 |  | Gaismekļu saudzīga demontāža paredzot to montāžu atpakaļ | kompl. | 1
4. stāvs
135 |  | SADALES PANELIS
136 |  | Sadales panelis SS-1, durvis ar atslēgu. | kompl. | 1
137 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1
138 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
139 |  | ELEKTROKABEĻI
140 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² | m | 330
141 |  | Kabelis ar vara dzīslām 3x1.5mm² | m | 990
142 |  | Kabelis ar vara dzīslu zemēšanai 1x6mm² | m | 60
143 |  | PVC gofrēta caurule, Ø50mm | m | 30
144 |  | PVC gofrēta caurule, Ø20mm | m | 200
145 |  | Atvērumu urbšana, aizdare | kompl. | 1
146 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
147 |  | GAISMAS ĶERMEŅI
148 |  | Iebūvēts LED panelis 600x600 W36 W 3000 K | gab. | 20
149 |  | Lineārs LED gaismeklis piekarināms, gara šaura korpusa forma, alumījs | gab. | 12
150 |  | Avārijas modulis LED 30W, 2h=9W, 220V, (LED paneļiem 24-48DC) | gab. | 4
151 |  | Avārijas gaismeklis 1W, 3h, IP65, 276x110x60mm | gab. | 12
152 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
153 |  | EXIT gaismeklis LED | gab. | 2
154 |  | UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
155 |  | Ugunsdroša java | kg | 20
156 |  | Ugunsdrošais pārklājums - ugunsdrošā tepe | kg | 10
157 |  | Ugunsdrošās putas | gb | 2
158 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
159 |  | Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kompl. | 1
160 |  | Dažādi darbi
161 |  | Automātiskās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas iekārtu demontāža, papildināšana, atpakaļmontāža, kabeļu iekalšana zemapmetumā, to papildināšana, nomaiņa, ja nepieciešams. | kompl. | 1
162 |  | Esošās audio zvanu sistēmas demontāža un montāža- pārbaude, pielāgošana pēc remontdarbiem. | kompl. | 1
163 |  | Esošo, paliekošo elektrības kabeļ, rozešu, pārbaude, iestrāde sienās | kompl. | 1
164 |  | Rozešu un slēdžu tehniskā pārbaude, nomaiņa vajadzības gadījumā | kompl. | 1
165 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
166 |  | Sadalnes demontāža | kompl. | 1
167 |  | Kabeļu demontāža | kompl. | 1
168 |  | Gaismekļu saudzīga demontāža paredzot to montāžu atpakaļ | kompl. | 1
Citi
169 |  | El. izvadi roku žāvētajiem, ziepju dozatoriem, kušetēm. | kompl. | 3
170 |  | Kabeļu štrobēšana sienās, grīdās atvērumu un rievu kalšana, aizdare. Gofras iestrāde el.stabiņiem. | m | 500
171 |  | Piekļuves kontroles sistēmas izbūve un integrācija, nodrošinot piekļuvi ar čipu kartēm un/vai dežuranta attālinātu durvju atvēršanu. *Ieejas durvis ēkā no pagalma puses *Galvenās ieejas durvis ēkā *Durvis starp ēkas korpusiem | kompl. | 3
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja:

## AVK-A
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.1-3
Apkure (AVK-A)
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2025.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. stāvs
1 | 17-00000 | Radiators 22x500x1000 komplektā ar sienas stiprinājumiem | gab | 1
2 | 17-00000 | Divcauruļsistēmu termostatiskais vārsts, taisns, niķelēts, DN15, 1/2" | gab | 1
3 | 17-00000 | Тermoregulators ar iebūvētu sensoru ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību un temperatūras ierobežošanu AR tipa vārstiem vārstiem | gab | 1
4 | 17-00000 | Radiatora noslēgvārsts, aksiālais, niķelēts, DN15, 1/2", min.pas.10 (Kvs-2,20) | gab | 1
5 | 17-00000 | Carbon tēr.caurule cinkota EN 10305-3 horizontālie piecvienojumi, apsaiste ar armatūru | k-ts | 1
6 | 17-00000 | Carbon cauruļvadu veiddaļas | kompl | 1
2. stāvs
7 | 17-00000 | Radiators 22x500x1000 komplektā ar sienas stiprinājumiem | gab | 1
8 | 17-00000 | Divcauruļsistēmu termostatiskais vārsts, taisns, niķelēts, DN15, 1/2" | gab | 1
9 | 17-00000 | Тermoregulators ar iebūvētu sensoru ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību un temperatūras ierobežošanu AR tipa vārstiem vārstiem | gab | 1
10 | 17-00000 | Radiatora noslēgvārsts, aksiālais, niķelēts, DN15, 1/2", min.pas.10 (Kvs-2,20) | gab | 1
11 | 17-00000 | Carbon tēr.caurule cinkota EN 10305-3 horizontālie piecvienojumi, apsaiste ar armatūru | k-ts | 1
12 | 17-00000 | Carbon cauruļvadu veiddaļas | kompl | 1
3. stāvs
13 | 17-00000 | Radiators 22x500x1000 komplektā ar sienas stiprinājumiem | gab | 1
14 | 17-00000 | Divcauruļsistēmu termostatiskais vārsts, taisns, niķelēts, DN15, 1/2" | gab | 1
15 | 17-00000 | Тermoregulators ar iebūvētu sensoru ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību un temperatūras ierobežošanu AR tipa vārstiem vārstiem | gab | 1
16 | 17-00000 | Radiatora noslēgvārsts, aksiālais, niķelēts, DN15, 1/2", min.pas.10 (Kvs-2,20) | gab | 1
17 | 17-00000 | Carbon tēr.caurule cinkota EN 10305-3 horizontālie piecvienojumi, apsaiste ar armatūru | k-ts | 1
18 | 17-00000 | Carbon cauruļvadu veiddaļas | kompl | 1
4. stāvs
19 | 17-00000 | Radiators 22x500x1000 komplektā ar sienas stiprinājumiem | gab | 1
20 | 17-00000 | Divcauruļsistēmu termostatiskais vārsts, taisns, niķelēts, DN15, 1/2" | gab | 1
21 | 17-00000 | Тermoregulators ar iebūvētu sensoru ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību un temperatūras ierobežošanu AR tipa vārstiem vārstiem | gab | 1
22 | 17-00000 | Radiatora noslēgvārsts, aksiālais, niķelēts, DN15, 1/2", min.pas.10 (Kvs-2,20) | gab | 1
23 | 17-00000 | Carbon tēr.caurule cinkota EN 10305-3 horizontālie piecvienojumi, apsaiste ar armatūru | k-ts | 1
24 | 17-00000 | Carbon cauruļvadu veiddaļas | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja:

## UK
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
Lokālā tāme Nr.1-4
UK
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2025.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Jaunu ŪK pieslēgvietu ierīkošana jaunajām iekārtām | kompl | 1
2 |  | Izlietne (550x375x175 mm) stiprināma pie sienas, aprīkota ar vienu atveri jaucējkrānam un integrētu pārplūdi. Taisnstūrveida forma ar taisnām, skaidri definētām ārējām malām, viegli noapaļotiem stūriem un ergonomiski veidotu iekšējo bļodu ar slīpām plaknēm ūdens noteces virzienā. - Hromēts izlietnes sifons ar taisnu horizontālo posmu un vertikālu izvada cauruli. Izgatavots no metāla ar hromētu pārklājumu. – Vienas sviras maisītājs, paredzēts uzstādīšanai uz izlietnes virsmas. Nodrošina stabilu ūdens plūsmu un precīzu temperatūras regulēšanu. Aprīkots ar keramisko kasetni, aeratoru un elastīgajiem pievadiem. Ar iespēju pieslēgt bidetta (rokas) dušu. | kompl | 1
3 |  | Tualetes pods (360×650x785 mm) ar kompaktu, monolītu siluetu, gludām, viegli noapaļotām malām un slēgtu pamatni bez nosacīta "plaukta". Brīvstāvošs, balts. Komplektēts ar noskalošanas kasti ar taisnstūrveida formu un augšpusē izvietotu mehānisku noskalošanas pogu. - Tualetes poda sēdeklis ar vāku, balts, ergonomiskas formas. | gb | 1
4 |  | Traps Ø50 (142 × 142 mm), režģa ietvars no nerūsējošā tērauda, stiprināms ar skrūvēm, pulēta virsma, noslodzes kategorija K3 – līdz 300 kg. | gb | 2
5 |  | Sienas maisītāja un rokas dušas (bidetta) komplekts. Aprīkojums paredzēts montāžai pie sienas, ar vienu vadības sviru karstā un aukstā ūdens regulēšanai. Iebūvēta keramiska kasete plūsmas un temperatūras kontrolei. Komplektā ietilpst rokas duša, elastīga spirālveida šļūtene (garums 1,2–1,3 m) un sienas turētājs. Virsma — hromēta. Maisītāja korpusa forma — cilindriska ar horizontālu priekšdaļu; rokas duša — kompakta, apaļas formas ar perforētu izplūdi. | kompl | 1
6 |  | Sienas spogulis (400 × 1700 mm), paredzēts stiprināšanai pie sienas, ar gludu un viegli kopjamu atstarojošu virsmu. Spoguļa augšējai malai jābūt vienā līmenī ar durvju aplodu. | gb | 1
7 |  | Bezrāmju tualetes kabīne (1400-1600x800mm) 13 mm bieza HPL paneļa, paredzēta stiprināšanai pie sienas un grīdas. Sienas plāksnes augstums 2000 mm, kājas augstums 100 mm. Durvis 600x1800mm - Durvju komplektācijā ietilpst 304. klases nerūsējošā tērauda rokturis ar aizbīdni un indikatoru “brīvs/aizņemts”, avārijas atvēršana ar monētas iecirtumu un aizmugurē iestrādāts maināms gumijas buferis. | kompl | 1
8 |  | Iekārtas cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem: - Izlietne (600×550×150 mm) stiprināma pie sienas. Izlietnes vidusdaļa ir ieliekta uz iekšpusi, aprīkota ar vienu atveri jaucējkrānam un integrētu pārplūdi. Zem izlietnes nodrošināma brīva vieta vismaz 0,7 m no grīdas līmeņa, izlietnes augšmalas augstums 0,80–0,85 m no grīdas līmeņa. - Hromēts izlietnes sifons ar novirzītu izvada posmu, izgatavots no metāla ar hromētu pārklājumu. – Vienas sviras maisītājs, paredzēts uzstādīšanai uz izlietnes virsmas. Nodrošina stabilu ūdens plūsmu un precīzu temperatūras regulēšanu. Aprīkots ar keramisko kasetni, aeratoru un elastīgajiem pievadiem. Izlietnes jaucējkrāna izteka ir vismaz 0,20–0,25 m gara, atvēršanas un aizvēršanas rokturim jābūt 0,15–0,20 m garam, viegli satveramam un atveramam cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem. Ar iespēju pieslēgt bidē (rokas) dušu. - Sienas spogulis (400×1200 mm), paredzēts stiprināšanai pie sienas, ar gludu atstarojošu virsmu, viegli kopjams Spoguļa apakšējai malai jāatrodas 0.9 m virs grīdas līmeņa. | kompl | 1
9 |  | Platforma izlietnei, piemērota visām izlietnēm, kas uzstādītas ar skrūvēm < 22 kg. Augstums maināms (315 mm amplitūdā). Iepakojuma izmēri: 552 × 120 × 895 mm. Svars: 13,55 kg. | gb | 1
10 |  | Noliecams spogulis ar regulēšanas sviru, 600 x 450 x 5 mm. Viegli regulējams 0 - 22 grādu diapazonā. | gb | 1
11 |  | Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem: - Tualetes pods (360×660×855 mm) ar kompaktu, slēgtu pamatni bez nosacīta "plaukta". Komplektēts ar divu tilpumu skalošanas kasti ar augšpusē izvietotu mehānisku pogu. Pods viegli ovāls. Priekšdaļa ir noapaļota, aizmugure – vertikāla un taisna, ar viengabalainu pamatni līdz grīdai. Sēdeklis ir plakans, ar viegli noapaļotiem stūriem, kopējais siluets – taisnleņķu un mīkstu līkņu kombinācija. Brīvstāvošs, balts. Klozetpoda augšējās malas augstums (bez vāka) ir 0,45–0,47 metri. - Tualetes poda vāks, balts, ergonomiskas formas. - Paceļami roku balsti (divi gab.), paredzēti montāžai pie sienas. Izgatavoti no nerūsējoša tērauda, ar pret­slīdes un viegli kopjamu virsmu. Nodrošina divus atbalsta augstumus - 0,60 m un 0,90 m virs grīdas. Izvirzījums no sienas: ne mazāk kā 0,60 m. Komplektā montāžas plāksne un stiprinājumi, kā arī vertikālās pozīcijas fiksācijas elements. Maksimālā slodze: līdz 150 kg.: 1 gab. – ar drošu skalojamo mehānismu. 1 gab. – ar integrētu tualetes papīra turētāju. | kompl | 1
12 |  | Divas palīdzības pogas (0,15 un 0,9 m augstumā no grīdas līmeņa), savienotas ar auklu un gaismas indikatoru. Sistēma nodrošina automātisku signālu pārraidi uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kas atrodas pie dežuranta. | kompl | 1
13 |  | SLIEŽU PACĒLĀJA SISTĒMA - Šķērseniskā sliežu sistēma (pacēlājs) sastāv no 2 (vai vairāk) sliedēm, kas ir uzstādītas pie griestiem vai sienām un starp tām šķērseniski novietotu sliedi, ko vada celšanas dzinējs. - Sliedes var uzstādīt arī tur, kur ir iekaramie griesti. - Šķērseniskās sliežu sistēmas (pacēlājus) var izmantot arī telpās, kurās ir liels mitrums: baseinos, vannas istabās, dušās. - Pacēlājs tiek vadīts ar pulti. - Pacēlājs darbojas ar elektromotoru un uzlādējamu bateriju palīdzību. - Baterijas: 1 x 24 V NiMH, pilnībā uzlādējas 2 stundu laikā. - Pilnībā uzlādēts pacēlājs var veikt 55 pacelšanas, ceļot 85 kg svaru 1m augstumā. - Sliedes ir izgatavotas no alumīnija, ir kontakti, ar kuriem pacēlāja baterijas tiek automātiski uzlādētas. - Celšanas ātrums: pilna slodze (200 kg) – 5,5cm/s, minimālā slodze (5kg)- 10 cm/s. - Celšanas motora svars: 9,6 kg. - Celšanas siksnas garums (celšanas diapazons): 2,5 m. - Avārijas apstāšanās (elektriska un mehāniska). - Brīdinājuma signāli: izlādējusies baterija, maksimālās slodzes pārsniegšana. - Maksimālā slodze: 200 kg. - Elektrodaļas aizsardzības klase motoram: IP20. - Elektriskās daļas aizsardzība pacēlāja vadības pultij: IP44. - Elektriskās daļas aizsardzības klase uzlādes transformatoram: IP20. - Skaņas līmenis: 52 dB. | kompl | 1
14 |  | Keramiskās izlietne ar skapi un sienas skapīti , sifons, masītājs. *Iebūvējams izlietnes skapītis, paredzēts stiprināšanai zem roku mazgāšanas izlietnes. Izmēri: 600 x 490 x H800 mm (izmēri atbilstoši un piemēroti roku mazgāšanas izlietnei). Durvis aprīkotas ar integrētām virām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110° atvēruma leņķis. Durvju rokturis: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem , 138 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Korpuss, fasāde no 18 mm bieza LKSP ar 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapītis balstīts uz cokola kājām, 100 mm, ar nosedzošu cokolu. Virs izlietnes, pie sienas (2 malām, ja izlietne stūrī) stiprināts aizsargpanelis, 3 mm biezs (H500 mm) no alumīnija un kompozītmateriāla. Krāsa: gaiši pelēka. *Sienas skapītis (virs izlietnes). Izmēri: 600 x 350 x H1060 mm. Skapīša apakšējā daļā atvērts plaukts ar iekšējo augstumu 330 mm. Skapīša augšējā daļā 2 veramas durtiņas. Iekšpusē viens plaukts ar regulējamu augstumu. Durvis aprīkotas ar integrētām virām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110° atvēruma leņķis. Durvju rokturis: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem, 138 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Skapja korpuss, mugursiena, plaukti un durvis no 18 mm bieza LKSP ar 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. *Piedāvāt vismaz 10 dažādas materiāla krāsas | kompl | 8
15 |  | Izlietne no mākslīgā akmens ar sienas paneļi h=200mm 3500x400x148(+200). Stiprināma pie sienas, 6 jaucejkrani, izlietnes vanna ar slīpumu kanālā, sifons. | gb | 1
16 |  | Bez pieskāriena "aiz spoguļu" modulārā iekārta 600x800x180 mm (behind-the-mirror" system). Skapis ar aizslēdzamu spoguli, stiprināms pie sienas, paceļamas durvis, LED piktogrammas un apgaismojums (kustības sensors, kas ieslēdz apgaismojumu un piktogrammas, kad lietotājs pienāk pie spoguļa), roku žāvetājs ar silto gaisu un infrasarkano sensoru (jauda: 1 kW), putu ziepju dozators (tilpums: 5 L) ar infrasarkano sensoru | gb | 6
17 |  | Nerūsējoša tērauda izlietnes - 2 gab.: 690 × 470 mm, bļodas izmērs: 330 × 400 × h180 mm, tilpums: 18 l, ar drenāžas paliktni, apakšpusē – skaņu izolējošs materiāls Sifons polipropilēna plastmasa, 200–320 × 840–900 mm. Sietiņš: nerūsējošais tērauds | gb | 2
18 |  | Ūdens jaucējkrāns Kopējais krāna augstums: 335–370 mm, snīpja augstums: 250–300 mm, snīpja izliece (sasniedzamība): 197–250 mm, minimālais ūdens spiediens darbībai: 1,5 bar. | gb | 2
19 |  | Ūdensapgādes sistēma
20 |  | PVC cauruļu PN20 d 16 montāža | m | 45
21 |  | PVC cauruļu PN20 d 20 montāža | m | 47
22 |  | Caurules stiprinājumi | kompl. | 1
23 |  | Caurules veidgabali | kompl. | 1
24 |  | Dekoratīvo ventiļu d 15 montāža | gb | 5
25 |  | Siltumizolācijas 18x13 uzstādīšana (K-Flex) | m | 45
26 |  | Siltumizolācijas 22x13 uzstādīšana (K-Flex) | m | 47
27 |  | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kompl. | 1
28 |  | Pieslēgums esošiem tīkliem | kompl. | 6
29 |  | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana | sist. | 1
30 |  | Hidrauliskā pārbaude | kompl. | 2.3
31 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
32 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kompl. | 1
33 |  | Kanalizācija
34 |  | Kanalizācijas caurule DN110 izbūve gruntī | m. | 80
35 |  | Kanalizācijas caurule DN110 | m. | 220
36 |  | Kanalizācijas caurule DN50 | m. | 315
37 |  | Kanalizācijas veidgabali DN 50-110 | kompl. | 1
38 |  | Stiprinājumi DN32-110 | kompl. | 1
39 |  | Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas | kompl. | 1
40 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
41 |  | Esošās sistēmas demontāža | kompl. | 1
42 |  | Tehnisko atvērumu veidošana | kompl | 1
43 |  | Tehnisko atvērumu aizdare | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja:

## Datu tīkli
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
LOKĀLA TĀME Nr.1-5
Datu tīkli
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LAN ierīkošana
1 |  | Kabelis Cat6 4x2x0,5 UTP, LSZH (strukturētais kabeļu tīkls) t.sk. montāža | m | 3200
2 | līg.c. | RJ45 tīkla pieslēgvietas ierīkošana (stacionārās iekārtas pieslēgums) | gab. | 45
3 | līg.c. | 1xRJ45 tīkla pieslēgvietas ierīkošana Wi-Fi AP atbilstoši tīkla izbūves noteikumiem | gab. | 7
4 | līg.c. | Aktīvās aparatūras montāža, pieslēgšana | kompl. | 2
5 | līg.c. | Bezvadu iekārtas (Wi-Fi AP) piekļuves punkta uzstādīšana | gb | 17
6 | līg.c. | Bezvadu piekļuves punkts cAP ax PoE cAPGi-5HaxD2HaxD | gb | 7
7 | līg.c. | SFP RJ45 Module 1000M-SFP-M (1000M-SFP-M-CI) | gb | 2
8 | līg.c. | Komutācijas panelis 19” ar 24 6 kategorijas RJ45 UTP ligzdām | gb | 3
9 | līg.c. | Kabeļu kārtotājs 19” 1U, metāla, ar metāla cilpām | gb | 4
10 | līg.c. | Elektrobarošanas pieslēgpanelis 8 rozešu, 19”, ar slēdzi | kpl. | 1
11 | līg.c. | Komutācijas kabelis kat.6 UTP RJ45-RJ45, 0,5m, iekausēts | gb | 54
12 | līg.c. | Komutācijas kabelis kat.6 UTP RJ45-RJ45, 3,0m, iekausēts | gb | 45
13 | līg.c. | 24 portu komutators 10/100/1000 1U | gb | 2
14 | līg.c. | Instalācijas kolonna grīda (EL stabiņš) t.sk. gofras (50mm) izbūve ar iebūvētu vilcējtauvu. Izbūvēt grīdā no stabiņa līdz potenciālās interaktīvās tāfeles vietai sienas un grīdas sadurvietā un ielaist apkalpojamā dekoratīvā sienas panelī. | kompl. | 12
15 | līg.c. | Sienas štrobēšanas darbi kabeļiem | m. | 200
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja:

## Aprīkojums
Pasūtītājs: Rīgas valstpilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
Būvuzņēmējs:
LOKĀLA TĀME Nr.1-6
Iebūvējamais aprīkojums
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēka
BŪVES ADRESE: |  | Ģertrūdes ielā 18, Rīgā
PASŪTĪJUMA NR.: |  | RDĪD 2026/65
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme EUR | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Aprīkojums
1 |  | Sienas stiprināms dušas un pārtinamais salokāms galds (1057×1910 mm) , paredzēts personu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei horizontālā stāvoklī. Iekārtai jānodrošina stabila un droša platforma pārvietošanai, mazgāšanai un higiēnas procedūru veikšanai. Nepieciešams, lai galds būtu aprīkots ar ūdens savākšanas renes sistēmu ar integrētu noteci un elastīgu savienojumu pieslēgšanai grīdas vai sienas kanalizācijas izvadiem. Virsmai jābūt viegli tīrāmai un dezinficējamai. Jānodrošina regulējams galvas balsts ar iespēju to novietot jebkurā gultas galā. | gb | 1
2 |  | Iebūvēts virtuves apakšējais skapis ar 4 izvelkamām atvilktnēm, izmēri – 600x600x800 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās ēdināšanas telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss un fasādes izgatavotas no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu komunikāciju piekļuvei un stabilai konstrukcijas novietošanai. Atvilktņu sistēma Skapis aprīkots ar četrām pilnas izvilkšanas atvilktnēm uz metāla teleskopiskajām vadotnēm. Atvilktņu mehānismi aprīkoti ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Atvilktņu sāni izgatavoti no pulverkrāsota tērauda ar paaugstinātu nestspēju. | gb | 4
3 |  | Iebūvēts virtuves skapis zem izlietnes ar veramām durvīm, izmēri – 600x600x800 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Skapis paredzēts izlietnes un ūdensapgādes komunikāciju izvietošanai. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu komunikāciju piekļuvei un stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Iekšējais aprīkojums Skapja iekšējā telpa paredzēta izlietnes sifona, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izvietošanai. Konstrukcija nodrošina brīvu piekļuvi komunikāciju apkopei un remontam. | gb | 2
4 |  | Iebūvēts virtuves apakšējais skapis ar vienām veramām durvīm un diviem iekšējiem plauktiem, izmēri – 600x600x800 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu komunikāciju piekļuvei un stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Iekšējais aprīkojums Skapis aprīkots ar diviem regulējamiem plauktiem dažādu virtuves piederumu un inventāra uzglabāšanai. | gb | 3
5 |  | Iebūvēts augstais virtuves skapis ar vietu iebūvējamai cepeškrāsnij, augšējiem plauktiem, vienām veramām durvīm un divām izvelkamām atvilktnēm, izmēri – 600x600x2400 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās ēdināšanas telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti, fasādes un atvilktņu elementi izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju un atvilktņu sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm un divām pilnas izvilkšanas atvilktnēm uz metāla teleskopiskajām vadotnēm. Eņģes un atvilktņu mehānismi aprīkoti ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Iekšējais aprīkojums Skapja konstrukcijā paredzēta niša iebūvējamās cepeškrāsns uzstādīšanai ar nepieciešamo ventilācijas un komunikāciju pieslēgumu vietu. Augšējā daļā paredzēti plaukti virtuves inventāra un saimniecības piederumu uzglabāšanai. | gb | 1
6 |  | Iebūvēts augstais virtuves skapis ar divām veramām durvīm un iekšējiem plauktiem, izmēri – 600x600x2400 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti un fasādes izgatavotas no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar divām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close), nodrošinot vienmērīgu un drošu ekspluatāciju. Iekšējais aprīkojums Skapis aprīkots ar vairākiem regulējamiem plauktiem (vismaz 5 augstuma pozīcijas), kas paredzēti pārtikas produktu, virtuves inventāra, trauku un saimniecības piederumu uzglabāšanai. | gb | 1
7 |  | Iebūvēts augstais virtuves skapis ar vietu iebūvējamam ledusskapim ar saldētavu un augšējo uzglabāšanas nodalījumu, izmēri – 600x600x2400 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti un fasādes izgatavotas no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar trim fasādēm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Iekšējais aprīkojums Skapja konstrukcijā paredzēta niša iebūvējamā ledusskapja ar saldētavu uzstādīšanai, nodrošinot nepieciešamo ventilāciju un piekļuvi elektroapgādes pieslēgumam. Augšējā daļā paredzēts atsevišķs uzglabāšanas nodalījums ar plauktu virtuves inventāra un saimniecības piederumu uzglabāšanai. Ventilācija Skapja konstrukcijā paredzētas ventilācijas atveres un ventilācijas režģis apakšējā daļā, lai nodrošinātu iebūvētās dzesēšanas iekārtas pareizu ekspluatāciju un gaisa cirkulāciju. | gb | 1
8 |  | Iebūvēts virtuves augšējais skapis virs iebūvējamā ledusskapja, ar vienām veramām durvīm un vienu iekšējo plauktu, izmēri – 600x600x600 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukts un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close). Iekšējais aprīkojums Skapis aprīkots ar vienu regulējamu plauktu, kas paredzēts pārtikas produktu, virtuves inventāra un saimniecības piederumu uzglabāšanai. Konstrukcija paredzēta uzstādīšanai virs iebūvējamā ledusskapja vai saldētavas skapja. Zem sienas skapīšiem iebūvēta LED apgaismojuma lenta ar sensora slēdzi. | gb | 12
9 |  | Iebūvēts virtuves sienas skapis ar vienām veramām durvīm un vienu iekšējo plauktu, izmēri – 400x600x500 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās ēdināšanas telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukts un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis paredzēts stiprināšanai pie sienas ar regulējamu montāžas sistēmu, nodrošinot drošu un stabilu konstrukcijas nostiprināšanu. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close), nodrošinot vienmērīgu un drošu ekspluatāciju. | gb | 1
10 |  | Iebūvēts virtuves sienas skapis ar vienām veramām durvīm un vienu iekšējo plauktu, izmēri – 600x600x500 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukts un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis paredzēts stiprināšanai pie sienas ar regulējamu montāžas sistēmu, nodrošinot drošu un stabilu konstrukcijas nostiprināšanu. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close), nodrošinot vienmērīgu un drošu ekspluatāciju. Zem sienas skapīšiem iebūvēta LED apgaismojuma lenta ar sensora slēdzi. | gb | 14
11 |  | Iebūvēts augstais virtuves skapis ar vienām veramām durvīm un iekšējiem plauktiem, izmēri – 400x600x2000 mm (platums x dziļums x augstums), * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās ēdināšanas telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close), nodrošinot vienmērīgu un drošu ekspluatāciju. Iekšējais aprīkojums Skapis aprīkots ar sešiem regulējamiem plauktiem (vismaz 5 augstuma pozīcijas), kas paredzēti pārtikas produktu, virtuves inventāra, trauku un saimniecības piederumu uzglabāšanai. | gb | 1
12 |  | Iebūvēts augstais virtuves skapis ar vienām veramām durvīm un iekšējiem plauktiem, izmēri – 600x600x2000 mm (platums x dziļums x augstums) * paredzēts intensīvai ekspluatācijai publiskās telpās. Konstrukcija un materiāli Skapja korpuss, plaukti un fasāde izgatavoti no vismaz 18 mm biezas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP) ar paaugstinātu mitrumizturību un mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm). Skapis aprīkots ar regulējamām balstkājām un noņemamu cokolu stabilas konstrukcijas nodrošināšanai. Durvju sistēma Skapis aprīkots ar vienām veramām durvīm uz metāla regulējamām eņģēm. Eņģes aprīkotas ar klusas aizvēršanas sistēmu (soft-close), nodrošinot vienmērīgu un drošu ekspluatāciju. Iekšējais aprīkojums Skapis aprīkots ar sešiem regulējamiem plauktiem (vismaz 5 augstuma pozīcijas), kas paredzēti pārtikas produktu, virtuves inventāra, trauku un saimniecības piederumu uzglabāšanai. | gb | 1
13 |  | Darba virsma: augstums 900–910 mm, izgatavota no mitrumizturīgas LKSP, piemērota virtuvēm. Sastāv no šādiem gabaliem: – 3600 × 600 × 38 mm – 930 × 600 × 38 mm – 4210 × 600 × 38 mm (savienojas ar logu) – 2100 × 900 × 38 mm Savienojuma vietas ar logiem jāizstrādā precīzi, nodrošinot gan vizuāli, gan tehniski kvalitatīvu pāreju starp darba virsmu un loga konstrukciju. Jāņem vērā logu atvēršanas virzieni, palodzes augstums un hidroizolācijas prasības. | kpl | 1
14 |  | Darba virsmā iestrādāta viena 80 cm indukcijas plīts ar integrētu tvaika nosūcēju: četras gatavošanas zonas ar iespēju apvienot zonas lieliem traukiem, ātras uzsildes režīms, intuitīva pieskārienu vadība, temperatūras kontroles sensors. Tvaika nosūcējs ar jaudu līdz 600+ m³/h, maksimālais trokšņa līmenis ~69 dB. Iekļautas drošības funkcijas: bērnu drošības slēdzis, atlikušā siltuma indikācija, automātiska izslēgšanās. Izmēri: aptuveni 816×527 mm; uzstādīšanas niša: ~750×490–500 mm; kopējā jauda: ~7,4 kW. | gb | 1
15 | līg.c. | Virtuves salas tipa darba virsmas konstrukcija ar integrētu indukcijas plīts virsmu un iebūvētu tvaika nosūcēju, paredzēta intensīvai ekspluatācijai publiskās ēdināšanas telpās. * Salas konstrukcija izgatavojama kā brīvi stāvošs virtuves mēbeļu elements ar apakšējiem skapīšiem, integrētu ventilācijas sistēmu un uzglabāšanas nodalījumiem. Konstrukcija paredzēta plīts virsmas, ventilācijas komunikāciju un elektroapgādes pieslēgumu integrācijai, nodrošinot ergonomisku un funkcionālu darba zonu. Konstrukcija un materiāli Salas korpusi, plaukti, starpsienas un fasādes izgatavotas no vismaz 18 mm biezas mitrumizturīgas laminētas kokskaidu plātnes (LKSP), sertificētas atbilstoši EN 312, ar paaugstinātu mehānisko noturību. Redzamās malas apstrādātas ar ABS malu lenti (vismaz 2 mm), nodrošinot aizsardzību pret mitruma iedarbību un mehāniskiem bojājumiem. Konstrukcija balstīta uz regulējamām cokola kājām, nodrošinot precīzu horizontālo līmeņošanu un stabilu slodžu pārnesi uz grīdu. Priekšpusē paredzēts dekoratīvais cokols vienota vizuālā risinājuma nodrošināšanai. Darba virsma Darba virsma izgatavota no kompozītmateriāla ar viendabīgu struktūru, paredzēta intensīvai ekspluatācijai virtuves darba zonā. Virsma ir mitrumizturīga, mehāniski izturīga un noturīga pret sadzīves tīrīšanas līdzekļu iedarbību. Darba virsmā integrēta indukcijas plīts virsma ar iebūvētu tvaika nosūcēju. Izgriezumi tehnoloģiskajām iekārtām izpildāmi ar precīzu ģeometriju un hermētiskiem savienojumiem. Ventilācijas sistēma Salas apakšējā daļā paredzēta integrēta ventilācijas komunikāciju zona tvaika nosūcēja sistēmas pieslēgumiem. Ventilācijas kanāli integrējami mēbeļu konstrukcijā, nodrošinot piekļuvi apkopei bez konstrukcijas bojājumiem. Ventilācijas komunikāciju vizuālai nosegšanai paredzēti iebūvēti skapīši un tehnoloģiskie paneļi, saglabājot vienotu virtuves mēbeļu dizainu un funkcionalitāti. Iekšējais aprīkojums Apakšējie skapīši aprīkoti ar atvilktņu sistēmām un uzglabāšanas nodalījumiem virtuves inventāra un saimniecības piederumu uzglabāšanai. Atvilktņu mehānismi aprīkoti ar pilnas izvilkšanas vadotnēm un klusās aizvēršanās (soft-close) funkciju. | gb | 1
16 | līg.c. | Iebūvēta lete ar integrētu skolotāja galdu. * 1. Skolotāja darba galds. Galda virsma izgatavota no 25 mm bieza LKSP ar 2mm biezu, līmētu ABS maliņu pa perimetru. Galda virsma balstīta uz metāla kvadrātcaurules profila 40 x 40 mm kāju rāmja. Četras kājas metinātas tāda paša profila rāmī zem galda virsmas. Metinājuma vietas gludas, slīpētas, bez atvērumiem. Kāju galos pekas ar augstuma regulāciju +/- 20 mm. Kāju rāmis pulverkrāsots, rāmja krāsu saskaņot ar pasūtītāju pirms izgatavošanas. Viena galda garākā un viena īsākā malas aprīkotas ar nosegpaneļiem virsmu platumā/garumā, 250 mm augstumā no grīdas. 2. Darba virsma: 1800 × 600 × 38 mm, augstums 900–910 mm, izgatavota no mitrumizturīgas LKSP, piemērota virtuvēm. | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
*Rokturi
Visu durvju un atvilktņu rokturi vienādi, funkcionāli – skavas tipa, profila Ø 8-12 mm, ar noapaļotiem stūriem, kas nodrošina drošu lietošanu. Stiprināti ar skrūvēm. Garums 130-150 mm. Materiāls: metāls, matēts.
Sastādīja: | [8 empty] | Pārbaudīja: