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Konkursa Nr. RN 2026/43 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Objekts: Baldonē, Pasta ielā 4. Atļautā maksimālā slodze objektā: 50,2 m3/h.
2. Pretendents nodrošina dabasgāzes piegādi atbilstoši Enerģētikas likuma, Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pretendents nodrošina dabasgāzes piegādi zemāk esošajās tabulās norādītajā apjomā. Tehniskās specifikācijas tabulās norādītais apjoms ir uzskatāms par prognozējamo viena gada apjomu. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams pasūtītāja objektu darbības nodrošināšanai. Faktiskais gada apjoms var nesasniegt vai pārsniegt norādītos prognozējamos apjomus, apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski saņemtajam apjomam:


	Pasta iela 4, Baldone
	[bookmark: _Hlk141690667]Nr.
	Mēnesis
	Patēriņš, MWh

	2023.gads

	1.
	Jūlijs
	13.87

	2.
	Augusts
	13.30

	3.
	Septembris
	13.75

	4.
	Oktobris
	33.40

	5.
	Novembris
	57.02

	6.
	Decembris
	64.14

	2024.gads

	7.
	Janvāris
	69.11

	8.
	Februāris
	56.18

	9.
	Marts
	49.53

	10.
	Aprīlis
	32.23

	11.
	Maijs
	14.72

	12.
	Jūnijs
	13.90

	Kopā:
	432.15



	
3. Pretendents līdz iepriekšējā mēneša piecpadsmitajam datumam pirms dabasgāzes tirdzniecības perioda sākšanās (pirms paredzētās tirgotāja maiņas) informē sadales sistēmas operatoru, ka noslēgts dabasgāzes tirdzniecības līgums, norādot pārvades sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa identifikatoru, kuram piesaistīt noslēgto līgumu.
4. Pasūtītājs dabasgāzes iepirkuma līgumā deleģē pretendentam pienākumu pasūtītāja vārdā norēķināties ar pārvades un sadales sistēmu operatoriem par sistēmu pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un nodokļiem.
5. Maksu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumiem un pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, t.sk. saistītiem to palīgpakalpojumiem, PVN un akcīzes nodokli pretendents iekļauj pasūtītājam iesniedzamajos rēķinos.
6. Pretendentam jāsniedz balansēšanas pakalpojumus, kuru izmaksām, tāpat kā dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma (ja tāds paredzēts) un pārvades sistēmas pakalpojuma – pārvades jaudas izmaksām, darbaspēka izmaksām, izmaksām par rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un apstrādi, nodokļiem, nodevām, u.c. izmaksām, kas nepieciešamas Līguma kvalitatīvai izpildei, ir jābūt ietvertām Finanšu piedāvājumā norādītajā dabasgāzes tirdzniecības uzcenojumā.
