## daļa Nr.1 Spec.pedagoga kab.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 SPECIĀLĀ PEDAGOGA KABINETA APRĪKOJUMS Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.3.5.1/4/25/A/012 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Rēzeknes novadā” ietvaros
Pretendentam, sagatavojot tehnisko piedāvājumu un līguma izpildē, ir jāņem vērā šādas prasības: Pretendenta piedāvātās preces ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, tām ir CE marķējums.
1. Prasības attiecībā uz piegādes vietu, laiku, garantiju un sadarbību ar Pasūtītāju:
1.1. Preces jāpiegādā un jāuzstāda Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina" Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā
1.2. Preces ir jāpiegādā un jāuzstāda 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
1.3. Līguma izpildes laikā visu preču vienību detaļas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
1.4. Piegādātās preces minimālais garantijas termiņš, kurā Pretendents par saviem līdzekļiem novērš defektus, kas atklājušies pēc piegādes – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas termiņa laikā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas izsūtīšanas dienas Pretendentam uz e-pastu, bez maksas jāveic preču trūkumu novēršana vai jāapmaina bojātā preču vienība pret citu identisku – jaunu preču vienību. Ja garantijas laikā prece tiek remontēta vairāk nekā 2 (divas) reizes, Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt remontētās preces nomaiņu pret jaunu preci. Ja garantijas laikā prece tiek remontēta vairāk nekā 2 (divas) reizes un pasūtītāja pilnvarotā persona ir pieprasījusi remontētās preces nomaiņu pret jaunu preci, garantijas laiks tiek nodrošināts ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no jaunās preču vienības piegādes dienas.
1.5. Jānodrošina garantijas serviss. Garantijas termiņā maksimālais reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja (mutisku, telefonisku, e-pasta vai citu rakstisku) ziņojumu par bojājumiem, defektiem vai citiem trūkumiem ir 5 (piecas) darba dienas.
2. Piegāde, izmēri:
2.1. Jāpiegādā jaunas, iepriekš nelietotas preces.
2.2. Uzstādīšanas procesā visas tehnikas vienības jāizvieto atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, jānolīmeņo un jāpievieno telpas elektrības un/vai ūdens pievadam atbilstoši preces izmantošanai un ievērojot drošības tehnikas prasības.
2.3. Piedāvājuma līgumcenā jāiekļauj piegādes transporta izmaksas un uzstādīšanas izmaksas.
2.4. Pretendentam jānodrošina piedāvātās preces parametru atbilstība vismaz visiem minimālajiem parametriem.
2.5. Pielaide izmēriem (garumam, platumam, augstumam, dziļumam) ir +/- 5 cm, ja nav norādīts savādāk.
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Preces apraksts un minimālie parametri (tiks akceptēti arī ekvivalenti varianti) | Preces attēls (norādītajiem attēliem ir ilustratīva nozīme) | Pretendenta piedāvātās preces parametru atbilstība visiem minimālajiem parametriem (norāda piedāvātās preces aprakstu - ražotāju, modeli, izmērus, tehniskos parametrus, utml.) | Atsauces uz ražotāja informatīvo materiālu (norāda precīzu interneta saiti vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās preces parametri) | Vienības cena, euro (bez PVN) | Summa par apjomu kopā, euro (bez PVN)
I. SPECIĀLĀ PEDAGOGA KABINETA APRĪKOJUMS
1. | Montesori izglītojošie materiāli: | [7 empty] | 500
1.1. | Praktisko mācību rāmju komplekts (Montesori rāmīši) | 1 | Tehniskie parametri: 1. rāmji (12 gb.) - izgatavoti no dižskābarža koka 2. rāmja zmērs: 30 x 30 x 1,5 cm 3. materiāls: labi apstrādāts koks (var būt lakots) 4. apģērbu audums rāmjos ir izgatavots no ar rokām šūtas, augstas kvalitātes kokvilnas 5. divu koka statīvu (kur tiek ievietoti rāmji) izmēri: 33 x 31 x 18 cm 6. Iepakojuma saturs: 2 x mazi statīvi 6 rāmjiem ar stiprinājumiem 1 x rāmis ar bantītēm 1 x rāmis ar rāvējslēdzēju 1 x rāmis ar lielām pogām 1 x rāmis ar āķīšiem 1 x rāmis ar spiedpogām 1 x rāmis ar drošības adatām 1 x rāmis ar jostas aizdari 1 x rāmis ar auklām 1 x rāmis ar lentītēm 1 x rāmis ar spiedpogām 1 x rāmis ar mazām pogām 1 x rāmis ar āķīšiem | [5 empty] | 150
1.2. | Smilšu burti (Montesori) | 1 | Tehniskie parametri: 1. smilšu burti 2. latviešu valoda 3. lielie rakstītie 4. burta minimālais izmērs 14 cm 5. komplektā koka kastīte burtu uzglabāšanai 6. sarkana pamatne - patskaņi 7. zila pamatne - līdzskaņi | [5 empty] | 550
1.3. | Smilšu cipari (Montesori) | 1 | Tehniskie parametri: 1. skaitļi no 0 līdz 9 2. koka kaste 3. vienas plāksnes izmērs: 16 x 12 x 0,3 cm 4. skaitļi – raupja virsma (smilšpapīrs) 5. koka kastes ārējie izmēri: 16 x 12 x 7,3 cm, sānu sienu biezums: 0,5 cm | [5 empty] | 300
1.4. | Sienas panelis/ manipulatīvā aktivitāšu siena | 1 | Preces apraksts: Sienas panelis/ manipulatīvā aktivitāšu sienas rotaļlieta ar minimāli piecām daļām, katrā no kurām ir atšķirīgs manipulatīvo darbību kopums, lai veicinātu roku-acu koordināciju un smalkās motorikas. Pie sienas var spēlēties un sadarboties (vienoties par aktivitātēm, kā arī sarunāties u.c.) vairāki bērni. Tehniskie parametri: 1. uz aktivitāšu sienas ir sekojošas aktivitātes: zobratu griešana, laika apstākļu rats, termometrs, formiņu sortētājs, ksilafons, spogulis, labirints ar bīdāmajām figūriņām, labirints ar stieplītēm, pa kurām var bīdīt bumbiņas 2. komplektā ietilpst pieci atsevišķi paneļi, kurus savstarpēji sastiprina ar skrūvēm, tam paredzētajos caurumiņos 3. piestiprināms pie sienas 4. aktivitāšu siena ir krāsaina 5. aktivitāšu siena ir izgatavota no dabīgā koka vai MDF un paredzēta lietošanai iekštelpās 6. aktivitāšu sienas izmērs: 1620 x 810 x 15 cm 7. Produkts ir augstas kvalitātes, netoksisks un drošs, izturīgs, piemērots bērniem ilgstošai lietošanai. | [5 empty] | 720
2. | Bērnu iekštelpu mini batuts | 1 | Tehniskie parametri: 1. kopējais augstums ar tīklu: 162 cm 2. kopējais platums: 140 cm 3. augstums no zemes līdz lecošajai daļai: aptuveni 35 cm 4. drošības tīkla augstums/ materiāls: aptuveni 127 cm, mērot no lēciena daļas; izgatavošanas materiāls: PE 90G 5. iekšējais diametrs (lēkšanas paklājiņš): 110 cm 6. rāmja caurules diametrs Ø25 mm, sienas biezums: 1,0 mm 7. atsperu skaits: 30 gab. 8. kopējais svars: 10,9 kg 9. uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas ir iekļautas 10. maksimālais lietotāja svars: 25 kg 11. drošības nolūkos ieeja ir aizvērta ar rāvējslēdzēju 12. produkts atbilst drošības prasībām: EN71-1: 2014+ A1: 2018; EN71-2: 2011+A1: 2014 un EN 71-14: 2018 (rotaļlietu drošība 14: batuti lietošanai mājās)
Kopā EUR bez PVN
Apliecinājums:
Pretendents apliecina, ka iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija ir saprotama un ir gatavs izpildīt tajā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvis:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

## daļa Nr.2 Multisensorā telpa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 MULTISENSORĀS TELPAS APRĪKOJUMS Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.3.5.1/4/25/A/012 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Rēzeknes novadā” ietvaros
Pretendentam, sagatavojot tehnisko piedāvājumu, un līguma izpildē ir jāņem vērā šādas prasības: Pretendenta piedāvātās preces ir atļauts izplatīt Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā, tām ir CE marķējums.
1. Prasības attiecībā uz piegādes vietu, laiku, garantiju un sadarbību ar Pasūtītāju:
1.1. Preces jāpiegādā un jāuzstāda Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina" Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā
1.2. Preces ir jāpiegādā un jāuzstāda 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
1.3. Līguma izpildes laikā visu preču vienību detaļas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
1.4. Piegādātās preces minimālais garantijas termiņš, kurā Pretendents par saviem līdzekļiem novērš defektus, kas atklājušies pēc piegādes – ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas termiņa laikā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas izsūtīšanas dienas Pretendentam uz e-pastu, bez maksas jāveic preču trūkumu novēršana vai jāapmaina bojātā preču vienība pret citu identisku – jaunu preču vienību. Ja garantijas laikā prece tiek remontēta vairāk nekā 2 (divas) reizes, Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt remontētās preces nomaiņu pret jaunu preci. Ja garantijas laikā prece tiek remontēta vairāk nekā 2 (divas) reizes un pasūtītāja pilnvarotā persona ir pieprasījusi remontētās preces nomaiņu pret jaunu preci, garantijas laiks tiek nodrošināts ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no jaunās preču vienības piegādes dienas.
1.5. Jānodrošina garantijas serviss. Garantijas termiņā maksimālais reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja (mutisku, telefonisku, e-pasta vai citu rakstisku) ziņojumu par bojājumiem, defektiem vai citiem trūkumiem ir 5 (piecas) darba dienas.
2. Piegāde, izmēri:
2.1. Jāpiegādā jaunas, iepriekš nelietotas preces.
2.2. Uzstādīšanas procesā visas tehnikas vienības jāizvieto atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, jānolīmeņo un jāpievieno telpas elektrības un/vai ūdens pievadam atbilstoši preces izmantošanai un ievērojot drošības tehnikas prasības.
2.3. Piedāvājuma līgumcenā jāiekļauj piegādes transporta izmaksas un uzstādīšanas izmaksas.
2.4. Pretendentam jānodrošina piedāvātās preces parametru atbilstība vismaz visiem minimālajiem parametriem.
2.5. Pielaide izmēriem (garumam, platumam, augstumam, dziļumam) ir +/- 5 cm, ja nav norādīts savādāk.
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Preces apraksts un minimālie parametri (tiks akceptēti arī ekvivalenti varianti) | Preces attēls (norādītajiem attēliem ir ilustratīva nozīme) | Pretendenta piedāvātās preces parametru atbilstība visiem minimālajiem parametriem (norāda piedāvātās preces aprakstu - ražotāju, modeli, izmērus, tehniskos parametrus, utml.) | Atsauces uz ražotāja informatīvo materiālu (norāda precīzu interneta saiti vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās preces parametri) | Vienības cena, euro (bez PVN) | Summa par apjomu kopā, euro (bez PVN)
II. MULTISENSORĀS TELPAS APRĪKOJUMS
1. | Sensorais LONE pupiņu maiss | 1 | Tehniskie parametri: 1. sensorais LONE pupiņu maiss 2. izmēri: 130 x 83 x 85 cm (ieskaitot koalas “galvu”) 3. materiāls: eko āda 4. kopšana: viegli tīrīt ar mitru drānu un dezinficējošām ziepēm 5. koalas garās rokas sver 2 kg katra un nodrošina vienmērīgu, mīkstu spiedienu
2. | 100 LED šķidro disku projektors + diski | 1 | Tehniskie parametri: 1. magnētiski stiprināmu disku projektors 2. integrēts motors veic diska griezšanos 3. projekcija atkarīga no diska tēmas 4. kompakts, iespējams pārvietot pēc vajadzības 5. neuzkarst, kluss, viegla tehniska vadība 6. ar paredzētu iespēju stiprināt pie sienas 7. komplektā ietilpst seši zemāk uzskaitītie tematiskie diski: "Ziedi" "Mežs" "Air" “Tropu putni” Šķidruma disks (spilgtas krāsas) Šķidrais disks (okeāna krāsa)
Kopā EUR bez PVN
Apliecinājums:
Pretendents apliecina, ka iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija ir saprotama un ir gatavs izpildīt tajā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvis:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

## daļa Nr.3 Fiz. terapijas kab.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 FIZIKĀLĀS TERAPIJAS KABINETA APRĪKOJUMS Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.3.5.1/4/25/A/012 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Rēzeknes novadā” ietvaros
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Preces apraksts un minimālie parametri (tiks akceptēti arī ekvivalenti varianti) | Preces attēls (norādītajiem attēliem ir ilustratīva nozīme) | Pretendenta piedāvātās preces parametru atbilstība visiem minimālajiem parametriem (norāda piedāvātās preces aprakstu - ražotāju, modeli, izmērus, tehniskos parametrus, utml.) | Atsauces uz ražotāja informatīvo materiālu (norāda precīzu interneta saiti vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās preces parametri) | Vienības cena, euro (bez PVN) | Summa par apjomu kopā, euro (bez PVN)
III. FIZIKĀLĀS TERAPIJAS KABINETA APRĪKOJUMS
1. | Skābekļa kamera (sauna+skābekļa ģenerators) | 1 | Preces apraksts: 1) apvienots vienā ierīcē skābekļa kamera un infrasarkanā pirts 2) skābekļa kamera un infrasarkanā pirts ir aprīkotas ar efektīvu skābekļa ģeneratoru 3) kamera ir ļoti ergonomiska, futūristisks dizains, optimāli izmantojot telpu 4) pilnībā samontēta, nav nepieciešami papildus montāžas darbi; platums tāds, lai varētu ienest pa standarta durvju aili 5) sertificēts TDP sildītāji (Thermodynamic Deep Penetrating). Tehniskie parametri: 1. kameras izmēri: 179×73×158 cm 2. stikla durvis ar augstas kvalitātes slēdzeni 3. skābekļa ģeneratora izmēri: 60×50×55 mm 4. skābekļa ģenerators ir atsevišķs, ar riteņiem, savienots ar garu cauruli, tāpēc tā novietojumu var mainīt 5. kameras svars: 150 kg 6. skābekļa ģeneratora svars: 23 kg 7. integrēti infrasarkanie (IR) sildīšanas elementi: 4 IR sildītāji (oglekļa šķiedra) + 2 IR sildītāji (TDP) 8. iebūvēts skaļrunis 9. iebūvēts regulējams apgaismojums spilgtums 10. skābekļa plūsmas ātrums: 0-10 l/min 11. iekšējā apdare - koks (Kanādas ciedrs) 12. sēdeklis: ērts un ergonomisks Kanādas ciedra koka sēdeklis ar nefrīta akmens inkrustāciju 13. barošanas spriegums: AC 220V-240V 14. kamera piepilda saunas iekšpusi ar skābekli ne mazāk kā 93%, skābekļa koncentrācija: 93±3% 15. jauda: 700 W 16. efektīvs un augstas kvalitātes skābekļa ģenerators. Ģeneratora trokšņa līmenis: ≤60 dB(A)
2. | Hidromasāžas vannas paklājs | 1 | Preces apraksts: 1) aptuveni 120-140 cm garš 2) aptuveni 40 cm plats, 3) izgatavots no augstas kvalitātes, antibakteriālas un elastīgas baseina plēves 4) 42 metināti plākšņu rāmji, kas izvietoti atbilstoši anatomiskajiem kritērijiem 5) 42 mikro pērļu plāksnes nodrošina aptuveni 20 miljonus mirdzošu pērļu burbuļu sekundē 6) 10 pārsegplāksnes konkrētu zonu pozicionēšanai 7) regulējama mugurkaula intensīvās masāžas zona 8) trīsdaļīgs nomaināms sēdekļa spilvens Tehniskie parametri: Vadības bloks: 1. jauda 960 vati 2. 250 vatu sildītājs 3. ūdensizturīga tālvadības pults 4. 4-6 vannas terapijas programmas 5. īpaši klusa, pateicoties īpašai skaņas izolācijas tehnoloģijai - aptuveni 60 dB 6. regulējama ozona padeve, intervāla funkcija, 2 ūdens aizbīdņi, drošības kontaktdakša 7. izmēri: aptuveni 35 x 15 x 16 cm 8. svars: aptuveni 3,5 kg Piederumi: 1. 2,50 m šļūtene 2. mīksts kakla pārsegs 3. piesūcekņu vai stiprinājuma (silikona vai mīkstas gumijas), nodrošina saķeri un ilgmūžību ūdenī
3. | Haloterapijas (sāls) kapsula | 1 | Preces apraksts: 1) kapsula ir veidota no plastikas un paredzēta individuālai sāls terapijas sesijai 2) sāls kapsulā ir iespējams iegūt pat ciešāku kontaktu ar sāls aerosolu nekā lielās sāls telpās 3) pacients atrodas guļus stāvoklī Tehniskie parametri: 1. 230V spriegums 2. aprīkojuma izmēri: garums 170 cm, platums 100 cm, augstums 133 cm 3. regulējama sāls koncentrācija 4. mūzikas sistēma ar austiņām (MP3) 5. hermētiski noslēdzama telpa, veidota no plastikas un paredzēta individuālai sāls terapijas sesijai 6. sāls aerosola noņemšanas funkcijas ilgums 5-10 min. 7. kapsula tiek apgādāta ar sāls ģeneratoru 8. ērti pārvietojama un uzstādāma šaurās telpās Sertifikāti: MDD, medicīnas sertifikāts / EMC sertifikāts / Drošības sertifikāts / Sertifikātu izdevējs EU SIQ aģentūra
4. | Kriosauna JUKA | 1 | Preces apraksts: Kriosauna ir viena cilvēka kriogēna kamera, ko izmanto individuālai visa ķermeņa krioterapijai. Kriosauna ir aprīkota ar elektrisko pacēlāju, lai klients vienmēr atrastos virs kriogēnā gaisa. Tas arī ļauj klientam pastāvīgi sazināties ar personu, kas par viņu rūpējas, kas uzlabo klienta vispārējo drošības sajūtu. Tehniskie parametri: 1. vienmērīga aukstuma sadale visā salonā 2. elektriskais pacēlājs, kas ļauj ērti noteikt pacienta stāvokli atbilstoši viņa augumam 3. skābekļa monitors, kas novietots pacienta mutes līmenī un savienots ar datorsistēmu, lai nodrošinātu, ka pacients visu laiku elpo tikai telpas gaisu 4. durvju slēdzene, lai nodrošinātu, ka slāpeklis neizplūst no salona, kamēr durvis ir atvērtas 5. viegli lietojama skārienekrāna vadība 6. pilnībā automatizētas programmas, apgaismoti kameras griesti. 7. divkārša nosūces ventilācija, lai noņemtu visu izlietoto slāpekli no procedūru telpas Izmēri: Platums (aizvērtas kameras durvis): 900 mm; Platums (atvērtas kameras durvis): 1550 mm Garums: 1600 mm Kopējais augstums (ar apgaismojuma griestiem): 2450 mm Kopējais augstums (bez apgaismojuma griestiem - pēc izvēles): 2250 mm Kameras augstums: 1850 mm • Aukstuma kameras svars: 250 - 300 kg • Elektriskā jauda: 1.5 kW • Barošana: 230 V, 50 Hz • Temperatūras regulēšanas diapazons sesijas laikā: -100 – -160 0C • Ražotāja ieteiktā procedūras temperatūra: -120 0C • Kameras sasalšanas laiks: 4 -10 min • Atlases intervāls vienas sesijas ilgumam: 1 - 3 min • Maksimālais vienas sesijas ilgums: 3 min • Maksimālais intervāls starp secīgām sesijām: 2 min • Nominālais secīgo seansu skaits (seanss. -1.5 min.) – 30 cikli • Automātiskās kameras žāvēšanas laiks: 120 min • Nominālais slāpekļa patēriņš: - Saldēšanai kamerā: ~ 10 kg; - Sesijas laikā: ~ 1.5 kg/min
Kopā EUR bez PVN
Apliecinājums:
Pretendents apliecina, ka iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija ir saprotama un gatavs izpildīt tajā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvis:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

## daļa Nr.4 Masiera kab.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde un uzstādīšana iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 MASIERA KABINETA APRĪKOJUMS Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.3.5.1/4/25/A/012 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Rēzeknes novadā” ietvaros
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Preces apraksts un minimālie parametri (tiks akceptēti arī ekvivalenti varianti) | Preces attēls (norādītajiem attēliem ir ilustratīva nozīme) | Pretendenta piedāvātās preces parametru atbilstība visiem minimālajiem parametriem (norāda piedāvātās preces aprakstu - ražotāju, modeli, izmērus, tehniskos parametrus, utml.) | Atsauces uz ražotāja informatīvo materiālu (norāda precīzu interneta saiti vai pievieno ražotāja datu lapas, kur pieejami precīzi piedāvātās preces parametri) | Vienības cena, euro (bez PVN) | Summa par apjomu kopā, euro (bez PVN)
IV. MASIERA KABINETA APRĪKOJUMS
1. | Darsonvāla aparāts:
1.1. | Aparāts DARSONVAL | 1 | Tehniskie parametri: 1. produkta izmērs (cm): 20,7 x 22 x 7 2. iepakojuma izmērs (cm): 37 x 27,5 x 14 3. neto svars (kg): 3 4. bruto svars (kg): 3,5 5. darba jauda: 12 W 6. darba frekvence: 650000 GHz 7. iepriekš iestatītais darba laiks: 15 min 8. nominālais spriegums: 220V ~ 240V 9. frekvence: 50Hz / 60Hz 10. nominālā jauda: 20 W Stikla uzgaļu forma un pieleitojums: 1. sēņveidīgā — izmanto plašākiem ādas laukumiem: mugurai, kājām, kaklam u. c. 2. ziedlapas forma — izmanto vidēji lieliem ādas laukumiem: zodam u. c. 3. smaila — izmanto nelieliem ādas laukumiem: degunam u. c. 4. taisnas formas — izmanto procedūras veikšanai no attāluma
1.2. | Portatīvais darsonvalizācijas aparāts | 1 | Preces apraksts: portatīvais darsonvalizācijas aparāts ir profesionāls augstfrekvences aparāts, kas paredzēts ādas tonizēšanai, matu stiprināšanai un kopējai mikrocirkulācijas stimulēšanai. Tehniskie parametri: 1. modelis: MS-4052B 2. tips: 2 in 1 High-Frequency 3. spriegums: 220–240 V 4. frekvence: 50/60 Hz 5. jauda: 10 W 6. impulsu frekvence: 100–250 kHz (augstfrekvences strāva) 7. izcelsme: CE sertificēts Elektrodu komplekts (4 uzgaļi): 1. lielais sēnes formas elektrods – lielām sejas zonām 2. mazais sēnes formas elektrods – mazām sejas zonām 3. mazais bumbas formas elektrods – punktveida iedarbībai 4. ķemmes formas elektrods – galvas masāža
1.3. | Galdiņš Beautyfor 1013 | 1 | Tehniskie parametri: 1. uz ritentiņiem, viegli pārvietojams 2. augstums – 80 cm 3. platums (ārējo izmēru) – līdz 55 cm 4. dziļums (ārējo izmēru) – līdz 45 cm 5. obligāti – plaukts
1.4. | Aparātu gēls Dermedics Aloe Vera 500g | 1
1.5. | Aparātu gēls Dermedics collagen 500g | 1
1.6. | Bioderma Atoderm Intensive Baume Balzam 500ml | 1
2. | Masāžas krēsls Massaggio Eccellente 2 Pro Beige | 1 | Preces apraksts: 1) zīmols: Massaggio 2) modelis: Eccellente 2 Pro 3) masāžas sistēma: SL forma 4) automātiskās programmas: 6 5) manuālās metodes: 5 6) masāžas ātruma līmeņi: 3 7) masāžas intensitātes līmeņi: 3 8) nulle gravitācijas: jā 9) pēdu masāža: rullīši + gaisa spilveni 10) gaisa spilvenu masāža: rokām, apakšdelmiem, kājām 11) apkure: jā Tehniskie parametri: 1. maksimālais augstums: ±190 cm 2. maksimālais svars: ±140 kg 3. sēdus pozīcija: 76 × 112 × 150 cm (platums × augstums × garums) 4. horizontālā pozīcija: 76 × 98 × 166 cm 5. jauda: 110 -115W 6. trokšņa līmenis: <60 dB 7. svars: ±70 kg
Kopā EUR bez PVN
Apliecinājums:
Pretendents apliecina, ka iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija ir saprotama un gatavs izpildīt tajā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvis:
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)