## Koptāme
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
| ______.gada | ___. _________
Koptāme
Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
Būves nosaukums
Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
Objekta nosaukums un adrese
RDĪD 2026/62
Tāme sastādīta: 2026. gada 14.jūlijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
Kopā
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Juglas_kops
Kopsavilkums
Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
PASŪTĪTĀJS: |  | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
UZŅĒMĒJS:
| IEPIRKUMA NR.: | RDĪD 2026/62
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas Juglas vidusskolas ēka
BŪVES ADRESE: |  | Kvēles ielā 64, Rīgā
|  |  |  | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR
1 | 1 | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
Kopā
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība %
Pelņa
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
OBJEKTA NOSAUKUMS: |  | Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Rīgas Juglas vidusskolas ēkā Kvēles ielā 64, Rīgā
PASŪTĪTĀJS: |  | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS
UZŅĒMĒJS:
| IEPIRKUMA NR.: | RDĪD 2026/62
BŪVES NOSAUKUMS: |  | Rīgas Juglas vidusskolas ēka
BŪVES ADRESE: |  | Kvēles ielā 64, Rīgā
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: |  | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi
1 |  | Moduļu konteiners būvdarbu vadīšanai, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
2 |  | Moduļu konteinera noma | mēn | 2
3 |  | Moduļu konteiners sadzīves un noliktavas vajadzībām, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
4 |  | Sadzīves moduļu konteinera noma | mēn | 2
5 |  | Pārvietojamā biotualete, piegāde, montāža un aizvešana | gb | 1
6 |  | WC noma un uzkopšana | mēn | 2
7 |  | Būvniecības teritorijas 1.5m žoga uzstādīšana/ demontāža | t.m. | 72
8 |  | Metāliskā žoga īre h=1,5m ; | t.m. | 72
9 |  | Informācija par objektu - plakāts | gb | 1
10 |  | Visu darba zonu norobežošana ar mobilo žogu, plēvi u.tml., lai nepieļautu būvniecības putekļu nonākšanu ārpus darbu zonas, kā arī nepiederošu cilvēku nokļūšanu tajā. T.sk. logu nosegšana ar plēvi. | kompl. | 1
WC telpas t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem
11 |  | Demontāža
12 |  | Esošo santehnikas iekārtu demontāža | kompl. | 1
13 |  | Starpsienas demontāža | m2 | 38.5
14 |  | Esošo palodžu demontāža | kompl. | 1
15 |  | Visas elektrības instalācijas (t.sk. sadalnes, rozetes, slēdži, gaismekļi, esošie kabeļi un vadi) demontāža visā būvdarbu zonā | m2 | 23
16 |  | Grīdas seguma ar grīdlīstēm demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 23
17 |  | Attīrīt esošos griestus no apdares | m2 | 23
18 |  | Sienu un ailsānu attīrīšana no dažādu veidu apdares | m2 | 70
19 |  | Ventilācijas kanālu tīrīšana, restīšu nomaiņa | gab. | 1
20 |  | WC telpu sienas
21 |  | Izbūvēt ģipškartona sienas apšuvumu karkasā ar dubulto apšuvumu - GKBI (1.kārta osb, 2.kārta ģipškartons) | m2 | 70
22 |  | Amortizējošā lenta 30mm | m | 55
23 |  | Horizontālie profili UD (28x27mm) L=3,0m | m | 55
24 |  | Vertikālie profili CD (60x27mm) L=3,0m | m | 70
25 |  | U veida skava CD profiliem 60mm | gb. | 140
26 |  | Nagldībeļi K6/35 | gb. | 360
27 |  | Ģipškartons GKBI 12,5mm | m2 | 77
28 |  | OSB 12mm | m2 | 77
29 |  | Skrūves LN 3.5x11 | 1000gb. | 3.2
30 |  | Skrūves TN25x3,5 | 1000gb. | 3.2
31 |  | Skrūves TN35x3,5 | 1000gb. | 3.2
32 |  | Šuvju špaktele | kg | 20
33 |  | Jaunbūvējama AL karkasa starpsiena ar skaņu izolējošu aizpildījumu un dubultu ģipškartona vai saplākšņa apšuvumu, biezums bez apdares 100 vai 150 mm. Gludi krāsota ar sedzošu, ūdens bāzes emulsijas krāsu, vismaz divās kārtās. Toni precizēt uz parauga bāzes pirms krāsošanas. Izmantot atbilstošu, mitrumizturīgu risinājumu. | m2 | 57.4
34 |  | Sienu hidroizolācijas ierīkošana (h=2m) WC telpās | m2 | 85
35 |  | Hidroizolācijas mastika | kg | 160
36 |  | Sienu flīzēšana h=2m | m2 | 85
37 |  | Sienas flīzes 200x200mm vai ekvivalents | m2 | 93.5
38 |  | Flīžu līme | kg | 467.5
39 |  | Flīžu šuvju aizdare | kg | 65
40 |  | Flīžu nobeiguma stūrīši, anodēts alumīnijs l=2,5m, b=8mm | kompl. | 1
41 |  | Silikons CS25 | gb | 6
42 |  | WC telpas griesti
43 |  | Griestu sagatavošana piekargriestu izbūvei | m2 | 23
44 |  | Mitrumizturīga riģipša piekargriestu izbūve karkasā. (Montāžas profili, šķērssavienotāji, mitrumizturīgais riģipsis, skrūves, špaktele, blīvlenta, šuvju lenta) | m2 | 23
45 |  | WC telpas grīda
46 |  | Termovaita ieklāšana b-50 mm | m2 | 23
47 |  | Plēves ieklāšana | m2 | 23
48 |  | PVC plēve | m2 | 25.3
49 |  | Estrich betona grīdas izveide 70mm biezumā | m2 | 23
50 |  | Betona klons | m2 | 23
51 |  | Stiegrojuma siets | m2 | 25.3
52 |  | Grīdu hidroizolācija zem flīzēm | m2 | 23
53 |  | Divkomponentu hidroizolācija | kg | 23
54 |  | Audums armēšanai | rullis | 17.037
55 |  | Grīdu flīzēšana | m2 | 23
56 |  | Grīdas flīzes pilna akmens masa 200*200mm | m2 | 25.3
57 |  | Flīžu līme | kg | 126.5
58 |  | Flīžu šuvju aizdare | kg | 6.3
59 |  | Santehniskie darbi
60 |  | WC Kanalizācija
61 |  | Cauruļu demontāža | kompl. | 1
62 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu d 110 montāža | m | 30
63 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu d 50 montāža | m | 16
64 |  | Plastmasas cauruļu veidgabali | kompl. | 32
65 |  | Caurules stiprinājumi | kompl. | 1
66 |  | Caurumu un atvērumu kalšana, urbšana | kompl. | 1
67 |  | Trapa uzstādīšana | kompl. | 6
68 |  | Pieslēgumi pie čuguna caurulēm | kompl. | 14
69 |  | Klozetpods ar horizontālo izvadu, cieto soft close vāku | kompl. | 6
70 |  | Klozetpods ar horizontālo izvadu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cieto soft close vāku | kompl. | 1
71 |  | Pisuārs | kompl. | 1
72 |  | Keramiskās izlietnes uzstādīšana, t.sk. hromēti sifoni | gb | 5
73 |  | Keramiskās izlietnes jaucējkrāna uzstādīšana | gb | 5
74 |  | Keramiskās izlietnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana, t.sk. hromēti sifoni | gb | 1
75 |  | Metāla izlietne apkopējai ar resti spainim | gb | 1
76 |  | Montēt industriāli izgatavotas sanmezglu kabīnes. Gludas, viegli mazgājamas, necaurspīdīgas, mitrumizturīgas, triecienizturīgas, izmērus precizēt dabā nodrošinot minimālo brīvo platību. | kompl. | 6
77 |  | Ūdensapgādes sistēma
78 |  | PVC cauruļu PN20 d 16 montāža | m | 30
79 |  | PVC cauruļu PN20 d 20 montāža | m | 32
80 |  | Caurules stiprinājumi | kompl. | 1
81 |  | Caurules veidgabali | kompl. | 1
82 |  | Dekoratīvo ventiļu d 15 montāža | gb | 14
83 |  | Siltumizolācija 18x13 uzstādīšana (K-Flex) | m | 30
84 |  | Siltumizolācija 22x13 uzstādīšana (K-Flex) | m | 30
85 |  | Materiāli siltumizolācijas montāžai | kompl. | 1
86 |  | Pieslēgums tīkliem | kompl. | 14
87 |  | Sistēmas nolaišana, uzpildīšana | sist. | 1
88 |  | Hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
89 |  | Revīzijas lūkas | kompl. | 10
90 |  | WC Elektromontāžas darbi
91 |  | Kabeļu štrobēšana sienās, atvērumu un rievu kalšana, aizdare. | kompl. | 1
92 |  | Visu vadu, kabeļu, nomaiņa visā būvdarbu zonā | m2 | 23
93 |  | Iebūvējams LED gaismeklis, apaļš, 9W, 4000K, 810lm, IP44 | gab. | 7
94 |  | Montēt slēdžus un rozetes | gab. | 15
95 |  | Izvadi roku žāvētājiem un ziepju dozatoriem | gab. | 5
96 |  | Dažādi darbi
97 |  | Vairoga tipa konstrukcijas gludas, alumīnija iekšdurvis. T.sk. montāža Esošajā mūra sienā iebūvētas durvis. Rāmis iestrādāts aiz apdares. Eņģes slēptas. Aplodas gludas, max 50 mm, durvis vienā plaknē ar rāmi. Durvju kārba sliekšņa zonā iefrēzēta mūrī (bez sliekšņa), vienā līmenī ar apdari. Durvis krāsotas sienas tonī NCS... Durvju furnitūra : nerūsējošs tērauds. Skaņas izolācija min 33dB. Durvju rokturis - nerūsējošā tērauda, piem., FSB 1016 ASL ar apaļu aizmugures plāksni (round rose) vai analogs. Durvis aprīkojamas ar slēdzeni**. Durvju ailes minimālajam brīvajam platumam jābūt 1000 mm, bez sliekšņa. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī, lai cilvēks, pēc iekļūšanas tualetes telpā, varētu aiztaisīt aiz sevis durvis. Durvīm jāparedz fiksējošs elements. Paredzēt durvju atduras stiprinātas pie grīdas. Skatīt arī piezīmes durvju specifikācijā. | gb. | 3
98 |  | Jaunas palodzes montāža | kompl. | 2
99 |  | Apkures sistēma (cauruļu nomaiņa paredzēta visā būvdarbu zonā)
100 |  | Paneļu tipa tērauda radiators ar sānu pieslēgumu. Kataforēzes gruntējums, pulverkrāsots (1. korozijas klase)Sienas stiprinājumi. Darba spiediens 10 bāri. 22x500x1000 | gab. | 2
101 |  | Divcauruļsistēmu termostatiskais vārsts, taisns, niķelēts, DN15, 1/2" | gab. | 2
102 |  | Тermoregulators ar iebūvētu sensoru ar trieciendrošu korpusu, ar aizsardzību pret zādzību un temperatūras ierobežošanu AR tipa vārstiem vārstiem | gab. | 2
103 |  | Radiatora noslēgvārsts, aksiālais, niķelēts, DN15, 1/2", min.pas.10 (Kvs-2,20) | gab. | 2
104 |  | Carbon tēr.caurule cinkota EN 10305-3 horizontālie piecvienojumi, apsaiste ar armatūru | k-ts | 2
105 |  | Carbon cauruļvadu veiddaļas | kompl. | 2
Pacēlājs un panduss
106 |  | Diagonālā ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un montāža. *Pacēlāja celtspēja 250 - 300 kg; (Apstāšanās vieta blakus kāpnēm ar 180 grādu pagriezienu, skat. plānu) *Pacēlāja konstrukcijā jāparedz aizsardzības sistēmu no neparedzētām darbībām; *Avārijas gadījumā – iespēja vadīt liftu ar rokas vadību; *Vienmērīgs starts/apstāšanās; *Automātiskā apstāšanās pacelšanas (nolaišanas) beigu punktos; *Saliktā veidā aizņem minimālo platību, ne vairāk kā 470 cm; *Pacēlājs kluss darbībā; *Komplektā distances vadības pults; *GSM sakara ierīce; *Pogas uz platformas taktilās, zvana poga ar Braila rakstu; *Darbojas izmantojot bateriju enerģiju, kas iebūvēta pacēlāja korpusā; *Automātiska akumulatoru uzlāde; *Kustības ātrums līdz 0,15 m/s; *Divas barjeras, kas, pacēlājam esot miera stāvoklī, novietojas starp pacēlāja korpusu un aizvērtu (paceltu) platformu; *Pacēlāja darbība notiek pa krāsotam sliedēm, kas veic arī margu funkciju, RAL saskaņot ar pasūtītāju; *Pacēlāja korpuss aprīkots ar ergonomisko rokturi; *Displejs, kas fiksē un uzrada kļūdas pacēlāja kļūdas, veikto braucienu skaitu un nepieciešamo apkopes intervālu. | kompl. | 1
107 |  | Tērauda konstrukcijas panduss 8m Zn ar margām. Šķembu fr.20-40mm izveide zem stabveida pamatiem un pandusa, b=150mm. Ģeotekstila ieklāšana zem šķembu slāņa ar plastikāta apmali. Pandusa stabveida pamatu betonēšana, iekļaujot stiegrojumu, veidņu un betona izmaksas. | kompl. | 1
108 |  | MKD projekts | gab. | 1
109 |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana (BIS sistēma) | kompl. | 1
110 |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana ekspluatācijā (BIS sistēma) | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)