6.Pielikums

“Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI”

Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas

iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.”

ID Nr. AN 2026/27

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

____________________(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam veikt iepirkuma “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI” Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas  iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ID Nr. AN 2026/27

Tehniskajā specifikācijā minētos uzdevumus, noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:

| Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Sk. | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urbuma ierīkošana |  |  |  |
| 1.1. | Urbuma ierīkošana (D125 plastmasas apvalkcaurule, D76 tērauda filtra kolonna), dziļums līdz 85 m | m | 85 |  |
| 1.2. | Urbuma apsaiste un sūkņa piegāde un montāža | kompl | 1 |  |
| 1.3. | Pēc urbuma izbūves sagatavot un nodot Pasūtītājam urbuma pasi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | kompl | 1 |  |
| 1.4. | Esošās ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūve, paredzot filtru nomaiņu, frekvenču pārveidotāja piegādi un uzstādīšanu, automātikas atjaunošanu, nepieciešamo ūdensvadu nomaiņu un regulēšanas darbu veikšanu, nodrošinot iekārtas darbību ar nominālo ražību vismaz 6,0 m³/h | kompl | 1 |  |
| 1.5. | Zenner DN40 (vai ekvivalents) ūdens skaitītāja mezgla piegāde un uzstādīšana. Komplektā ietilpst DN40 ūdens skaitītājs ar impulsa devēju, noslēgventiļi un pretvārsts. | kompl | 4 |  |
| 2 | Inženiertīkli |  |  |  |
| 2.1. | Ārējā barošanas kabeļa un signāla kabeļa izbūve | m | 37 |  |
| 2.2. | Ārējā ūdensvada izbūve | m | 37 |  |
| Summa kopā |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds (pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |  |
| --- | --- |
| Amats un paraksts |  |