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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

____________________(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam veikt iepirkuma “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI” Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas  iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Dienvidkurzemes novadā” ID Nr. AN 2026/27
Tehniskajā specifikācijā minētos uzdevumus, noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:

	Nr.
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērv.
	Sk.
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Urbuma ierīkošana 
	 
	 
	 

	1.1.
	Urbuma ierīkošana (D125 plastmasas apvalkcaurule, D76 tērauda filtra kolonna), dziļums līdz 85 m
	m
	85
	 

	1.2.
	Urbuma apsaiste un sūkņa piegāde un montāža
	kompl
	1
	 

	1.3.
	Pēc urbuma izbūves sagatavot un nodot Pasūtītājam urbuma pasi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	kompl
	1
	 

	1.4.
	Esošās ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūve, paredzot filtru nomaiņu, frekvenču pārveidotāja piegādi un uzstādīšanu, automātikas atjaunošanu, nepieciešamo ūdensvadu nomaiņu un regulēšanas darbu veikšanu, nodrošinot iekārtas darbību ar nominālo ražību vismaz 6,0 m³/h
	kompl
	1
	 

	1.5.
	Zenner DN40 (vai ekvivalents) ūdens skaitītāja mezgla piegāde un uzstādīšana. Komplektā ietilpst DN40 ūdens skaitītājs ar impulsa devēju, noslēgventiļi un pretvārsts.
	kompl
	4
	 

	2
	Inženiertīkli 
	 
	 
	 

	2.1.
	Ārējā barošanas kabeļa un signāla kabeļa izbūve
	m
	37
	 

	2.2.
	Ārējā ūdensvada izbūve
	m
	37
	 

	Summa kopā 
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