APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2026.gada 29.jūlija sēdē

Protokols Nr.1

Valsts asinsdonoru centrs

ATKLĀTA KONKURSA

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2026/17)

NOLIKUMS

Rīga, 2026

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: VADC 2026/17.

  - Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts asinsdonoru centrs |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000013926 |
| Kontaktpersona | Administratīvā departamenta vecākais iepirkumu speciālists Māris Ignatovičs, tālr. 26587297 e-pasts: maris.ignatovics@vadc.gov.lv |
| Komisija | Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Valsts asinsdonoru centra direktores 2026. gada 19. marta rīkojumu Nr. 1-4.2/12 “Par Iepirkumu komisiju” un darbojas Pasūtītāja vārdā. |

  - Pretendents:

    - Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS, vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.

    - Pretendentam, ko veido personu grupa, kas nav reģistrēta kādā noteiktā juridiskā statusā saskaņā ar kādas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, un kas tiks uzaicināta slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas būs pienākums pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

    - Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, EIS šā iepirkuma sadaļā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus, kuru daļa iepirkuma līguma izpildē sastāda vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un tiem nododamo līguma apjomu.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts

  - Iepirkuma priekšmets ir reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju (turpmāk – Prece) piegāde un procedūru veikšanai nepieciešamo iekārtu noma, saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (turpmāk – Nolikuma 1. pielikums).

  - CPV kods: 33696200-7 (Reaģenti asins analīžu veikšanai), papildkods 38434520-7 (Asins analizatori).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums).

  - Līguma darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem ir iestājas pirmais.

  - Ierīču piegādes, nodošanas ekspluatācijā un personāla apmācības vieta: Rīga – Sēlpils iela 9.

  - Preču piegādes vieta: Rīga – Sēlpils iela 9.

  - Piegādes notiek atbilstoši Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem Līgumā noteiktajā kārtībā vai abpusēji saskaņotam preču piegādes grafikam, kas noformēts kā Līguma pielikums.

- Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība

  - Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība:

    - Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkuma procedūru, t.sk., nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma procedūras dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums.

    - Ieinteresētais Piegādātājs EIS var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. Skaidrojums par reģistrēšanos EIS: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

    - Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, šādā gadījumā pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums ir iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

  - Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:

    - Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi.

    - Pasūtītājs un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.

    - Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē un tā ir saistoša turpmākā iepirkuma procedūrā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Nolikuma izmaiņām un Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.

    - Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja papildus informācija pieprasīta laikus.

    - Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.

  - Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām.

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Visas Nolikumam pievienotās veidlapas, kas pievienojamas Pretendenta piedāvājumam, jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā.

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu.

      - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

      - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

      - Pretendents, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura daļa līguma izpildē sastāda vismaz EUR 10 000,00 bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

      - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.

      - Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu nebūs ievērojis kādu no 3.4.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.

      - Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un Pasūtītājs savā profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:

    - Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178587.

    - Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:

      - tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām;

      - netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē.

    - Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178587 noteiktajā termiņā,  izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/643, savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā, publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas termiņu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.

    - Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS vietnē Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem gadījumiem. Pārbaude tiek veikta attiecībā Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā noteiktajām personām.

  - Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 5.punktā noteikto veic Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, iegūstot informāciju no e-izziņu apakšsistēmas EIS, izmantojot citu Pasūtītājam pieejamo informāciju, kā arī papildus veic pārbaudi attiecībā uz Sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Izslēgšanas noteikumos minēto gadījumu esamības pārbaudi paredz tikai tam pretendentam, kas atzīstams par atklāta konkursa uzvarētāju.

  - 5.1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma izpildes tiesības, pasūtītājs veic uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad ir pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktajai kārtībai.

  - Uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Pasūtītājs pārbaudi par noteikto attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešo daļu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārbaudi veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta ceturto daļu.

- Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības.

| Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam | Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. | Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks. Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina atbilstību Nolikuma 5.1.1.punkta prasībām. Dokumentam jābūt attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, kas saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīga to darīt, izsniegtam. Ja pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz Nolikuma 5.1.1.punktā minētās prasības izpildi – dokumenta par reģistrāciju izsniegšanu - pretendentam jāiesniedz paskaidrojums par to. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz spēkā esoša attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegta izziņa, kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms. |
| - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā. | Aizpildīta un parakstīta Pieteikuma veidlapa dalībai iepirkuma procedūrā – (Nolikuma 2.pielikums). |
| - Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto preci Latvijas Republikā un Pretendents ir ražotāja pilnvarots pārstāvis. | ## Dokumenti, kas apliecina atbilstību Konkursa nolikuma 5.1.3.punktam (ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums). |
| - Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir sekmīgi izpildījis vai vismaz 6 mēnešus turpina sekmīgi pildīt vismaz vienu līgumu, kura ietvaros tiek piegādāti reaģenti, kontroles materiāli, uzstādīta un ekspluatēta vismaz viena iekārta imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju. Noslēgtā līguma darbības termiņš nav mazāks par 12 mēnešiem. | ## Pretendenta pieredzes apraksts brīvā formā, kas apliecina atbilstību Konkursa nolikuma 5.1.4.punktam un vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme par Konkursa nolikuma 5.1.4.punktam atbilstoša līguma izpildi. |
| - Pretendenta speciālists / speciālisti ir ražotāja pilnvaroti veikt Nolikuma tehniskās specifikācijas 3.2. - 3.9. punktos un 6.1.3.5. – 6.1.3.12. punktos norādītās darbības. | ## Ražotāja izsniegts apliecinājums / sertifikāts Pretendenta speciālistam par tiesībām veikt Nolikuma tehniskās specifikācijas 3.2. - 3.9. punktos un 6.1.3.5. – 6.1.3.12. punktos norādītās darbības. |
| - Pilnvara, ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt pretendentu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un apvienības vienošanās, ko parakstījuši visi personu apvienības dalībnieki (vai alternatīvs dokuments) nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikums jāparaksta katras personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. | ## Pilnvara vai alternatīvs dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja pārstāvības tiesības. |
| - Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Informācija jānorāda Nolikuma 2.pielikumā. Personas, uz kuras tehniskajām un profesionālajām iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos Konkursā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus, uzņemties paveikt darbus vai pakalpojumu gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Iepirkuma līgums, tā, lai Pasūtītājam ir nepārprotami skaidrs, ka līguma noslēgšanas gadījumā, šīs personas arī pildīs nododamos darbus vai pakalpojumu daļu. Pretendents par šādām personām var iesniegt arī papildus dokumentus (vienošanos, līgumu), kurā pretendents ar personu, uz kuras iespējām balstās vienojas par turpmāku sadarbību šīs atklāta konkursa līguma noslēgšanas rezultātā. ## Ja Pretendents iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu personu saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šīs personas sadarbību konkrētā līguma izpildei, norādot, ka Pretendents un attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. |
| - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru daļa līguma izpildē sastāda vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. | Apakšuzņēmēju saraksts, kurā Pretendents norāda un apliecina, kuru no līguma daļām plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā, % no kopējā (Nolikuma 4.pielikums). Jāiesniedz norādīto Apakšuzņēmēju, personīgs rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, apņemties veikt nododamo iepirkuma līguma daļu vai darbus (Nolikuma 5.pielikums). |
| - Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai vietnē: http://espd.eis.gov.lv un, ja pretendents izvēlējies to iesniegt, tad šo dokumentu pretendents iesniedz par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases prasībām (IV daļa.). | ## Pretendents pēc izvēles var iesniegt Nolikuma 5.1.7.punktā noteikto dokumentu. |

  - Prasības Finanšu piedāvājumam:

    - Pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.

    - Līgumcena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā Konkursa uzvarētājam saskaņā ar iepirkuma līgumu.

    - Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi.

    - Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs.

- Prasības piegādātāju apvienībām, apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi atbilstoši Nolikuma 5.1.5.punktā noteiktajām prasībām. Pretendents, lai pierādītu kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodos nepieciešamos resursus, kvalifikāciju, izpildīs pakalpojumus vai veiks darbus, var iesniegt papildus dokumentus, lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību.

  - Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo pakalpojumu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Piedāvājumu vērtēšana un izvēle. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase, tehnisko piedāvājumu vērtēšana.

    - Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ko nosaka pēc zemākās kopējās cena bez PVN.

    - Piedāvājumu vērtēšanas posmi:

      - Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija vērtē vai pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.2.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Iepirkumā tālāk nevērtēt.

      - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam – iepirkuma komisija ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam. Šajā posmā komisija izvērtē Nolikuma 7.2.punktā noteikto vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.

      - Piedāvājuma noformējuma pārbaude – iepirkuma komisija vērtē piedāvājuma ar viszemāko cenu atbilstību Nolikuma 3.3.punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.

      - Pretendenta atlase – iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

      - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana – iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka samērīgu termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

    - Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

    - Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

    - Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

    - Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

    - Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājs to pieņem kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, ievērojot Nolikuma 5.1.8.punkta noteikumus.

    - Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus tiek informēti par iepirkumu komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek paziņots uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi.

  - Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:

    - Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram, atbilstoši Nolikuma 7.1.2.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt Iepirkuma līguma noteikumus.

    - Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.

    - Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.

    - Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

    - Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

- Lēmuma pieņemšanas un iepirkuma līguma slēgšana

  - Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija veic pārbaudi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.sadaļas nosacījumiem.

  - Ja tikai viens pretendents iesniegs piedāvājumu, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41.panta 12.daļā noteiktajā kārtībā.

  - Ja vairākiem Pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs veic izlozi starp šiem Pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.

  - Lēmumu par Iepirkuma uzvarētāju vai Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pretendentiem uz to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis EIS sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.

  - Komisija sagatavos iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicēs to pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/643, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

  - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.

  - Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.

  - Pirms Līguma parakstīšanas Pasūtītājs nosūta izraudzītajam pretendentam uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi Līguma projektu, kuru izraudzītais pretendents saskaņo, pārbaudot pretendenta kontaktinformāciju un rekvizītus, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma projekta saņemšanas, nosūtot attiecīgajai Pasūtītāja kontaktpersonai elektroniskā pasta ziņojumu. Ja pretendents nevar saskaņot Līguma projektu noteiktajā termiņā, pretendents paziņo Pasūtītājam par pamatotiem kavēšanās iemesliem un vienojas ar Pasūtītāju par citu saskaņošanas termiņu, ja nepieciešams.

  - Izraudzītais pretendents paraksta Līgumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Līguma noslēgšanai.

  - Ja pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai nesaskaņo Līguma projektu Nolikuma 8.8. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu atbilstošo Konkursa nolikumā noteiktajam piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ var neslēgt iepirkuma līgumu.

  - 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavos un publikāciju vadības sistēmā publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu un savā pircēja profilā ievietos iepirkuma līguma tekstu.

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 6.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi, slēdzot līgumu, netiks mainīti.

  - Iepirkuma līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu, pieņem tā noteikumus un, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas Iepirkuma līgumā paredzētās saistības.

- Nolikuma pielikumi

| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| 3.pielikums | Finanšu piedāvājums |
| 4.pielikums | Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts |
| 5.pielikums | Apakšuzņēmēja apliecinājums |
| 6.pielikums | Līguma projekts |

1.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17

| - Prasības iepirkuma priekšmetam |  | Pretendenta piedāvājums (faila nosaukums un lappuses numurs pievienotajā failā) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ražotājs nodrošina nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši medicīniskās ierīces klasei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| 1.2. | Metodes princips – kolonnu hemaglutinācijas reakcija. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
| 1.3. | Reaģentiem jābūt izmantojamiem mikrotipizēšanas sistēmā, kolonnu hemaglutinācijas metodē. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
| 1.4. | CE marķējums uz katras reaģentu vienības un lietošanas instrukcijas. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
| 1.5. | Iepirkuma priekšmeta EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija. | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| 1.6. | Iepirkuma priekšmeta lietošanas instrukcijas angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (līguma darbības laikā). | Pretendents iesniedz dokumentāciju un apliecina prasību izpildi |
| 1.7. | Iepirkuma priekšmeta drošības datu lapa angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (piegādes brīdī). | Pretendents iesniedz dokumentāciju un apliecina prasību izpildi |
| 1.8. | Informācija par iepirkuma priekšmeta laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā (izdruka no LATMED reģistra) vai Eiropas Savienības teritorijā (izdruka no EUDAMED), ja to paredz medicīniskās ierīces klase. | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| - Prasības medicīniskām ierīcēm iepirkuma priekšmeta darbības nodrošināšanai. |  |  |
| 2.1. | Četras jaunas karšu centrifūgas jaunas vai lietotas. | Pretendents norāda ierīces ražotāju, nosaukumu, REF un skaitu |
| 2.2. | Ražotājs nodrošina nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| 2.3. | EK atbilstības deklarācija (EC Declaration of Conformity). | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| 2.4. | CE marķējums. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
| 2.5. | Informācija par iepirkuma priekšmeta laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā (izdruka no LATMED reģistra) vai Eiropas Savienības teritorijā (izdruka no EUDAMED), ja to paredz medicīniskās ierīces klase. | Pretendents iesniedz dokumentāciju. |
| 2.6. | Lietošanas instrukcija angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (piegādes brīdī). | Pretendents iesniedz dokumentāciju un apliecina prasību izpildi |
| - Prasības piegādātājam |  |  |
| 3.1. | Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums). | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
| 3.2. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic medicīniskās ierīces un tās aprīkojuma uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā (IQ/OQ protokoli). | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.3. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic medicīniskās ierīces lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.4. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic elektroapgādes režīma pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas medicīniskās ierīces un tās aprīkojuma tehniskajā dokumentācijā. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.5. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.6. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic metroloģisko pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.7. | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), veic kalibrēšanu vai verificēšanu, ja tādas prasības ir paredzētas medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.8. | Nodrošina vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.9. | Līguma darbības laikā bez papildus atlīdzības piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs) veic: 1. medicīniskās ierīces un tās aprīkojuma tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un noteiktajiem termiņiem; 2. nepieciešamos medicīniskās ierīces un tās aprīkojuma remontus. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
| 3.10. | Nodrošina pierakstus medicīniskās ierīces žurnālā un protokolu nodošanu pasūtītājam par 3.9. punktā minētajiem paveiktajiem darbiem. | Apliecinājums |
| 3.11. | Līguma darbības laikā servisa un remonta pakalpojumos nodrošina ražotāja sertificētās blokveida rezerves daļas. | Apliecinājums |
| 3.12. | Nodrošināt pasūtītāja laboratorijas personāla apmācību (iekārta, metodes), ko veic atbilstoši apmācīta persona (iesniegt sertifikāta kopiju) un izsniegt par apmācību apliecinošus dokumentus laboratorijas personālam. | Apliecinājums un sertifikāts |
| 3.13. | Piegādāt antivielas saturošus reaģentus ar derīguma termiņu ne mazāk par deviņiem mēnešiem no piegādes brīža pasūtītājam. | Apliecinājums |
| 3.14. | Piegādāt eritrocītus saturošus reaģentus ar derīguma termiņu ne mazāk kā trīs nedēļas no piegādes brīža pasūtītājam. | Apliecinājums |
| 3.15. | Nodrošināt iepirkuma priekšmetam ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikātus katrā piegādes brīdī. | Apliecinājums |
| 3.16. | 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par medicīniskās ierīces vai tās aprīkojuma darbības traucējumiem ierasties pasūtītāja telpās un atjaunot medicīniskās ierīces vai tās aprīkojuma darbību. | Apliecinājums |
| 4. Citas prasības |  |  |
| 4.1. | Prognozētais līguma darbības laiks 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. | Apliecinājums |
| 4.2. | Pirmā reaģentu un aprīkojuma piegāde 2027. gada 12.-15. nedēļa. | Apliecinājums |
| 4.3. | Reaģentu piegāde līguma darbības laikā pēc saskaņota grafika. | Apliecinājums |

5. Nepieciešamais reaģentu daudzums.

| Nr. | Reaģenta nosaukums | Mērvienības un daudzums 12 (divpadsmit) mēnešiem | Mērvienības un daudzums 60 (sešdesmit) mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- |
| I. asinsgrupas un Rh(D) piederības noteikšana kolonnu hemaglutinācijas metodē |  |  |  |
| 1. | Karte tiešai reakcijai asins grupas un rēzus noteikšanai ar diviem DVI- kloniem | 500 izmeklējumi | 2500 izmeklējumi |
| 2. | Karte asins grupas un rēzus noteikšanai ar tiešo un apgriezto reakciju | 1000 izmeklējumi | 5000 izmeklējumi |
| 3. | Karte asins grupas un rēzus noteikšanai ar tiešo reaiciju, kas satur DVI+ | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 4. | Karte tiešai asins grupas noteikšanai ar vienu DVI klonu, pie saderības testu veikšanas | 900 izmeklējumi | 4500 izmeklējumi |
| 5. | Karte tiešai asins grupas noteikšanai, kas satur DAT | 300 izmeklējumi | 1500 izmeklējumi |
| II. - Rh fenotipa un citu klīniski svarīgu antigēnu noteikšana kolonnu hemaglutinācijas metodē * |  |  |  |
| 6. | Karte Rh fenotipa un K antigēna noteikšanai | 1800 izmeklējumi | 9000 izmeklējumi |
| 7. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Cw antigēna noteikšanai | 200 izmeklējumi | 1000 izmeklējumi |
| 8. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) M antigēna noteikšanai | 600 izmeklējumi | 3000 izmeklējumi |
| 9. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) N antigēna noteikšanai | 500 izmeklējumi | 2500 izmeklējumi |
| 10. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) P1 antigēna noteikšanai | 500 izmeklējumi | 2500 izmeklējumi |
| 11. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Lea antigēna noteikšanai | 450 izmeklējumi | 2250 izmeklējumi |
| 12. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Leb antigēna noteikšanai | 450 izmeklējumi | 2250 izmeklējumi |
| 13. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Jka antigēna noteikšanai | 1300 izmeklējumi | 6500 izmeklējumi |
| 14. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Jkb antigēna noteikšanai | 1000 izmeklējumi | 5000 izmeklējumi |
| 15. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Lua antigēna noteikšanai | 250 izmeklējumi | 1250 izmeklējumi |
| 16. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Lub antigēna noteikšanai | 250 izmeklējumi | 1250 izmeklējumi |
| 17. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) S antigēna noteikšanai | 500 izmeklējumi | 2500 izmeklējumi |
| 18. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) s antigēna noteikšanai | 500 izmeklējumi | 2500 izmeklējumi |
| 19. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Fya antigēna noteikšanai | 800 izmeklējumi | 4000 izmeklējumi |
| 20. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Fyb antigēna noteikšanai | 600 izmeklējumi | 3000 izmeklējumi |
| 21. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) K antigēna noteikšanai | 80 izmeklējumi | 400 izmeklējumi |
| 22. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) k antigēna noteikšanai | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 23. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Kpa antigēna noteikšanai | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 24. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) Kpb antigēna noteikšanai | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 25. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) A1 antigēna noteikšanai | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 26. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) H antigēna noteikšanai | 100 izmeklējumi | 500 izmeklējumi |
| 27. | Karte (+reaģenti, ja nepieciešami) kompleksai vienlaicīgai antigēnu P1, Lea, Leb, Lua, Lub, k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Fya, Fyb antigēnu noteikšanai+ Ctl, ja nepieciešams. | 300 izmeklējumi | 1500 izmeklējumi |
| *Sīko antigēnu noteikšanai var piedāvāt arī kartes dažāds pāru kombināciju komplektos (piemēram Jka/Jkb u.c.) |  |  |  |
| III. antieritrocitāro antivielu skrīnings, identifikācija, asins saderības testi, DAT kolonnu hemaglutinācijas metodē. |  |  |  |
| 28. | Karte, kas satur polispecifisku reaģentu Anti-IgG+C3d Kartes AV skrīningam AV identifikācijai un sadarības testu un DAT veikšanai | 36 000 (mikrostobriņi) | 180 000 (mikrostobriņi) |
| 29. | Karte, kas satur neitrālu enzīmu un fizioloģ.šķīduma testiem | 18 000 (mikrostobriņi) | 90 000 (mikrostobriņi) |
| 30. | Karte, kas satur monospecifisku reaģentu Anti-IgG | 150 izmeklējumi | 750 izmeklējumi |
| 31. | Karte, kas satur monospecifiskus reaģentus Anti-IgG; Anti-C3d; | 200 izmeklējumi | 1000 izmeklējumi |
| 32. | Karte, kas satur monospecifiskus reaģentus Anti-IgG; Anti-IgA; Anti-IgM; Anti-C3d; Anti-C3c; (var būt kartes ar citu monospecifusko reaģentu kombināciju | 120 izmeklējumi | 600 izmeklējumi |
| IV. Standarteritrocītu paneļi ABO asinsgrupas noteikšanai, antieritrocitāro antivielu skrīningam un identifikācijai |  |  |  |
| 33. | Eritrocītu panelis antivielu identifikācijai ar netiešo antiglobulīna testu, kas satur vismaz 11 identifikācijas Er paraugus | 2 080 izmeklējumi | 10 400 izmeklējumi |
| 34. | Eritrocītu panelis antivielu identifikācijai ar enzīmu testu, kas satur vismaz 11 identifikācijas Er paraugus | 2 080 izmeklējumi | 10 400 izmeklējumi |
| 35. | Eritrocītu papildus panelis antivielu identifikācijai ar netiešo antiglobulīna testu | 560 izmeklējumi | 2 800 izmeklējumi |
| 36. | Eritrocītu papildus panelis antivielu identifikācijai ar enzīmu testu | 560 izmeklējumi | 2 800 izmeklējumi |
| 37. | Eritrocītu panelis antivielu skrīningam ar netiešo antiglobulīna testu, kas satur 3 skrīninga Er paraugus | 2 600 izmeklējumi | 13 000 izmeklējumi |
| 38. | Eritrocītu panelis antivielu skrīningam ar enzīmu testu, kas satur 3 skrīninga Er paraugus | 2 600 izmeklējumi | 13 000 izmeklējumi |
| 39. | Eritrocītu panelis asins grupas noteikšanai ar apgriezto reakciju 0;A1;B | 2 600 izmeklējumi | 13 000 izmeklējumi |
| V. Šķīdumi eritrocītu suspensijas gatavošanai |  |  |  |
| 40. | Šķīdums eritrocītu suspensijas gatavošanai Er antigēnu un antivielu noteikšanai ar antiglobulīna testu (av skrīningam, antivielu identifikācijai, asins saderības restiem, DAT) | 10 000 izmeklējumi | 50 000 izmeklējumi |
| 41. | Šķīdums eritrocītu suspensijas gatavošanai Er antigēnu noteikšanai ar enzīmu testu | 1 600 izmeklējumi | 8 000 izmeklējumi |
| 42. | Papains | 2 600 izmeklējumi | 13 000 izmeklējumi |
| 43. | Šķīdums eritrocītu konservācijai | 0.5 litri | 2.5 litri |
| VI. Reaģenti laboratorijas IKK veikšanai |  |  |  |
| 44. | Komplekts laboratorijas ikdienas iekšējai kvalitātes kontrolei darbam (ABO; Rh-K, apgrieztās reakcijas, antivielu skrīninga, identifikācijas, DAT un saderības testu IKK) | 250 izmeklējumi | 1 250 izmeklējumi |
| 45. | References reaģents (komplekts) antivielu titrēšanas kvalitātes kontrolei | 60 izmeklējumi | 300 izmeklējumi |
| VII. Citi reaģenti |  |  |  |
| 46. | Reaģentu komplekts parciālā D antigēna noteikšanai | 24 izmeklējumi | 120 izmeklējumi |
| 47. | Šķīdumu komplekts skābes elūcijas testam | 80 izmeklējumi | 400 izmeklējumi |
| 48. | Reaģenti, kas nepieciešami automatizētas antivielu titrēšanas veikšanai. | 300 izmeklējumi | 1500 izmeklējumi |
| 49. | Reaģenti un šķīdumi, kas nepieciešami iekārtas pacientu automatizētai imūnhematoloģijas izmeklēšanai darbībai un izmeklējumu veikšanai. | Nosacījumi norādīti Tehniskās specifikācijas 6.1.4.4. punktā | Nosacījumi norādīti Tehniskās specifikācijas 6.1.4.4. punktā |

|  | Prasības iekārtai automatizētai imūnhematoloģijas izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas metodi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prasības iekārtai automatizētai imūnhematoloģijas izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas metodi | Lapas Nr./faila nosaukums tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumentācijā |
|  | Prasības iekārtai | Pretendents norāda ierīces ražotāju, nosaukumu, REF un skaitu |
|  | Iekārta ir saderīga ar piedāvātiem reaģentiem | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | Iekārtai ir dators un drukas ierīce. | Apliecinājums |
|  | Iekārta ir paredzēta vairāku paraugu vienlaicīgai izmeklēšanai. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | CE marķējums. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | EK atbilstības deklarācija (EC Declaration of Conformity). | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | Lietošanas instrukcija angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (piegādes brīdī). | Pretendents iesniedz dokumentāciju un apliecina prasību izpildi |
|  | Donācijas numura svītrkoda ISBT 128 automātiskā nolasīšana. | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | Piedāvajai iekārtai tiek nodrošināta aizsardzība elektroapgādes traucējumu gadījumā (UPS). | Apliecinājums |
|  | Prasības ražotājam |  |
|  | Ražotājs nodrošina nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulu (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm, ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK | Pretendents iesniedz dokumentāciju |
|  | Prasības piegādātājam |  |
|  | Piegādātājs ir ražotājs vai pilnvarots pārstāvis vai izplatītājs vai importētājs | Pretendents iesniedz dokumentāciju, lai pierādītu atbilstību. |
|  | Piegādātājs bez papildus atlīdzības nodrošina: - uzstādīšanas kvalificēšanu (Installation Qualification IQ); - ekspluatācijas (darbības) kvalificēšanu (Operational Qualification – OQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam; - Elektrodrošibās pārbaudi (pirmreizējo), nododot ekspluatācijā | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Pretendents nodrošina datu eksportēšanu no ierīces – datu izlādes failā, lai būtu iespēja veikt datu pārnešanu uz ārēju sistēmu. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs līguma cenas ietvaros nodrošina visas līguma prasību izpildei nepieciešamās programmatūras, datoru vai serveru tehnikas piegādi, kā arī – tās sagatavošanu darbam. Lai neradītu IT drošības riskus Pasūtītāja infrastruktūrā, Piegādātājs, visā līguma darbības laikā nodrošina ar piegādāto iekārtu darbību saistītās programmatūras un – operētājsistēmu atjaunināšanu uz versijām, kas ir programmatūras ražotāju atbalstītas – (t.i.Up-To Date), un – kam tiek nodrošināti ražotāja drošības atjauninājumi. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic iekārtai lietošanas vides raksturlielumu pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic iekārtai elektroapgādes režīma pārbaudi, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic iekārtai galveno funkciju un raksturlielumu pārbaudes, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic iekārtai metroloģisko pārbaudi, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona veic iekārtai kalibrēšanu vai verificēšanu, ja tādas prasības ir paredzētas iekārtas tehniskajā dokumentācijā, un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs) veic Iepirkuma priekšmeta un iekārtas lietotāju apmācību paredzētāja apjomā, izsniedzot apliecinošus dokumentus. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Piegādātājs nodrošina jauniem Pasūtītāja darbiniekiem apmācību darbam ar Iepirkuma priekšmetu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs nodrošina vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājām. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs nodrošina tikai ražotāja sertificētas rezerves daļas ierīcēm. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs līguma darbības laikā bez papildus atlīdzības nodrošina: - tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un noteiktiem termiņiem; - apkopēm nepieciešamo aprīkojumu (maintenance kit); - remontus. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par iekārtas darbības traucējumiem atjaunot iekārtas darbību. | Apliecinājums |
|  | Visas darbības ar iekārtu veic atbilstoši apmācīta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs), kas nodod Pasūtītājam protokolus un veic ierakstus medicīnas ierīces žurnālā par visiem veiktajiem darbiem. | Apliecinājums un inženiera sertifikāts |
|  | Informācija par Iepirkuma priekšmeta laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā (izdruka no LATMED reģistra), ja to paredz medicīnas ierīces klase. | Pretendents iesniedz dokumentāciju |
|  | Nodrošināt informāciju par ierīču prasībām elektroapgādei | Pretendents iesniedz dokumentāciju |
|  | Citas prasības |  |
|  | Piegādātājs savā piedāvājumā iekļauj programatūras lietošanas licenču izmaksas, ja tādas ir paredzētas līguma darbības laikā. | Apliecinājums |
|  | Līguma darbības laiks 60 (sešdesmit) mēneši. | Apliecinājums |
|  | Piegādātājs nodrošina iekārtas nodošanu ekspluatācijā 2027. gada 12.-15. nedēļā. | Apliecinājums |
|  | Pretendents savā piedāvājumā iekļauj reaģentu daudzumu, kas nepieciešams iekārtas darbībai: reaģenti aparāta ieslēgšanai, izslēgšanai, izmeklējumu un IKK veikšanai. Analizatoru plānots izmantot 5 dienās nedēļā, no 08:00 līdz 18:00 līguma darbības laikā, ar nosacījumu ka tiek veikti 56860 testi gadā.. Analizatoru plānots izmantot 5 dienās nedēļā, no 08:00 līdz 18:00 | Pretendents iesniedz dokumentāciju par visiem reaģentiem un piederumiem, kā arī par piedāvātām ierīcēm, lai pierādītu atbilstību, t.sk. finanšu piedāvājumā tiek atspoguļots daudzums piedāvātais daudzums. |
|  | Iepirkumu priekšmeta daudzums – 1 (viens) gab. (jauns vai lietots) | Apliecinājums |

2.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

ATKLĀTA KONKURSA

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17

PIETEIKUMS

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| Tālr. numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālr., e-pasts: |  |

Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.

| Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |  |
| --- | --- |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:

| Nr.p.k. | Personas, kuras veido piegādātāju apvienību | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Atbildības apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.

| Personu nosaukums | Personas atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |
| --- | --- |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms % un apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Apakšuzņēmēja atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |
| --- | --- |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents balstās uz citu personu/uzņēmumu kvalifikāciju:

| Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās nosaukums | Uzņēmuma (uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības) nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese |
| --- | --- |

- Piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Apliecinām, ka:

  - mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;

  - esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

  - varam nodrošināt Tehniskajā specifikācijā un Nolikumā izvirzīto prasību izpildi;

  - Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

  - ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

  - mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam, mūsu iesniegtajam piedāvājumam;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Konkursā un pildīt Konkursa nolikumā un Tehniskajā specifikācjā norādītās prasības.

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz iepirkuma procedūru „Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17, apliecina, ka

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;

- Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā;

- Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.

5.  Apliecinājuma 4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3.nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5.kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

| Nr.p.k. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona**:

**Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināla kopija.

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

3.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

ATKLĀTA KONKURSA

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo piedāvājumu pretendents _____________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu un piedāvā izpildīt iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma „Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju” (iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2026/17) nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem par šādām cenām:

| Nr. | Reaģenta/ piederuma/ kontroles materiāla nosaukums un ražotāja kataloga numurs | Kataloga numurs (REF) | Lietojamās vienības derīguma termiņš pēc atvēršanas | Vienību skaits nedalāmā iepakojumā | Vienību skaits TS norādītiem izmeklējumiem | Iepakojumu skaits | Cena vienam iepakojumam | Cena* visam nepieciešamajam daudzumam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta kopējā piedāvātā līgumcena* līguma darbības laikā (60 mēneši), EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |

Kopējā piedāvātā cena tiek aplikta ar PVN _____ % likmes apmērā.

Pretendents apliecina, ka, sagatavojot finanšu piedāvājumu, ir prognozējis tirgus situāciju un apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas Līguma izpildes laikā netiks paaugstinātas. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu paaugstināšanai.

Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma dokumentācijai un piekrītam, ka šis finanšu piedāvājums, ja iepirkuma komisija par to pieņems lēmumu, būs par pamatu iepirkuma līguma slēgšanai.

Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus (un pieteikumā nav atzīmes, ka apakšuzņēmēji nav piesaistīti), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir ≥ EUR 10 000,00 bez PVN no kopējā iepirkuma vērtības, pretendents pievieno informāciju par apakšuzņēmēja veicamajiem darbiem, to apjomu un finansiālo vērtību.

4.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

ATKLĀTA KONKURSA

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

| Pretendents: |  |
| --- | --- |

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (%) | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

5.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

ATKLĀTA KONKURSA

„Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecinām, ka:

- piekrītam piedalīties atklātā konkursā „Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju”, ID Nr. VADC 2026/17, kā <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

- visa par mums sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai Pretendenta piedāvājuma dokumentos ir patiesa;

- kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts > un nodot <Pretendenta nosaukums> šādus resursus: <Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

6.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/17

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS NR. _________________

par reaģentu un kontroles materiālu piegādi pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā*

Valsts asinsdonoru centrs, reģ. Nr. 90000013926, direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts asinsdonoru centra Nolikumu, (turpmāk – “Pasūtītājs”), no vienas puses, un

_____________________, reģ. Nr. ____________, juridiskā adrese: ______________________________________, kuru saskaņā ar  ____________ pārstāv  _________________________ (turpmāk – “Piegādātājs”), no otras puses,

abi kopā (turpmāk – “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse”), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras Nr. VADC 2026/17 „Reaģentu un kontroles materiālu piegāde pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju” (turpmāk – “Iepirkums”) rezultātiem, noslēdz šo piegādes līgumu (turpmāk – “Līgums”).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Līguma priekšmets ir reaģentu un kontroles materiālu pacientu un donoru imūnhematoloģiskai izmeklēšanai ar kolonnu hemaglutinācijas reakciju (turpmāk – “Prece/Preces”) iegāde ar piegādi Pasūtītājam atbilstoši Līguma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām par Līguma 2. pielikumā (Finanšu piedāvājums) noteiktajām cenām.

  - Piegādātājam nav un nebūs pretenziju, ka Pasūtītājs iepērk tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, pieļaujot kopējās Līguma summas izmaiņas atbilstoši Pasūtītāja pieejamajam finansējumam un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem.

  - Piegādātājs bez papildu atlīdzības kopā ar Līguma 1.1. punktā norādītajām Precēm piegādā, uzstāda, pārbauda un nodod ekspluatācijā Pasūtītājam 5 (piecas) jaunas medicīniskās ierīces un tās aprīkojumu Preču darbības nodrošināšanai atbilstoši Līguma 1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām attiecībā uz ierīcēm Līguma 5. sadaļā noteiktajā termiņā un kārtībā (turpmāk – “Ierīces”).

- PREČU CENA, LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Preču cenas tiek noteiktas euro, atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā  un ir norādītas Līguma 2. pielikumā. Preču cenas var tikt mainītas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.

  - Preču cenā ir iekļauti visi nodokļi un izdevumi, kas rodas un/vai rastos Piegādātājam sakarā ar Preču ievešanu Latvijas Republikā un to piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

  - Līgumcena par Precēm un to piegādi ir EUR _______________ (______________________________euro un ____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN likmi _____% (________ procentu) apmērā, jeb EUR ___________ (___________________________ euro un _____ centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR ___________________ (___________________________________ euro un _____ centi).

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme (vai piegādes sāk aplikt ar PVN) vai Piegādātājs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā (vai izslēgts no tā), Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs vai Preces atsevišķu pozīciju cena) ar PVN tiek grozīta atbilstoši izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga.

  - Pasūtītājs samaksu atbilstīgi faktiski piegādātajam un izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja un Pasūtītāja abpusēji parakstītas pavadzīmes-rēķina.

  - Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas dienā pastāv kāda Piegādātāja parāda saistība pret Pasūtītāju, kas izriet no Līguma nosacījumu neizpildes, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieskaitīt, veicot norēķinus.

  - Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma  izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. Pasūtītājs neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Līguma 2.3. punktā norādītās Līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem ir iestājies pirmais.

- PREČU PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS NOTEIKUMI

  - Preces tiek piegādāts un nodotas Pasūtītājam adresē: Rīga – Sēlpils iela 9,.

  - Ierīču piegādes, nodošanas ekspluatācijā un personāla apmācības vieta: Rīga – Sēlpils iela 9.

  - Pirmā Preču piegāde notiek 4 - 6 (četru - sešu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas (atkarīgs no ierīču nodošanas ekspluatācijā), saskaņojot piegādes precīzu apjomu un laiku ar Pasūtītāju.

  - Katrā turpmākajā piegādē Piegādātājs piegādā Preces Pasūtītājam tā noteiktajā darba laikā, iepriekš savstarpēji saskaņojot to pieņemšanas un nodošanas vietu un laiku, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no katra pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Par pasūtījumu Līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja Līguma 11.8.1. punktā noteiktās kontaktpersonas elektronisks (e-pasta) pieprasījums Piegādātāja Līgumā 11.8.2. punktā noteiktajai kontaktpersonai Preču piegādei.

  - Preču piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja norādītajās telpās saskaņā ar Līguma 4.3. punkta nosacījumiem nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku.

  - Vienlaicīgi ar piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu Preču un Ierīču pavadošo dokumentāciju, kas noteikta Līguma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija).

  - Par Preču nodošanu tiek sastādīti abpusēji parakstīti pavadzīmes – rēķini, kas apliecina to, ka Pasūtījums ir izpildīts. Pavadzīmēs – rēķinos tiek fiksēts piegādāto Preču nosaukums, iepakojums, daudzums un cena atbilstoši Līguma 1. un 2. pielikumam.

- PREČU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO IERĪČU PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA, NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ UN SERVISS

  - Preču darbības nodrošināšanai nepieciešamās Ierīces tiek piegādātas uz Līguma 4.1. punktā noteikto piegādes adresi. Piegādi un uzstādīšanu Piegādātājs veic izmantojot savu darbaspēku un transportu.

  - Preču darbības nodrošināšanai nepieciešamo Ierīču piegādi, uzstādīšanu, pārbaudi, nodošanu ekspluatācijā un Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Ierīcēm Piegādātājs veic pirms pirmās Preču piegādes uzsākšanas. (Ierīcēm  ir jābūt piegādātām un nodotām ekspluatācijā uz Preču pirmās piegādes brīdi saskaņā ar Līguma 4.2. punktā noteikto termiņu).

  - Piegādāto Ierīču uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā apliecina pušu pārstāvju abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par medicīnas ierīču nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – “Akts”) atbilstoši Līguma 3. pielikumā pievienotajam paraugam.

  - Ja piegādātās Ierīces neatbilst Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām vai Pasūtītājs konstatē defektus vai nepilnības, Puses nekavējoties sastāda defektu aktu atbilstoši Līguma 4. pielikumā pievienotajam paraugam (turpmāk – “Defektu akts”).

  - Piegādātājs veic Defektu aktā norādīto Ierīču defektu un nepilnību novēršanu, tai skaitā, bojātā aprīkojuma apmaiņu pret jaunu, ja nepieciešams, Defektu aktā norādītajā termiņā (bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Defektu akta parakstīšanas brīža) uz sava rēķina vai iesniedz pamatotus iebildumus.

  - Pēc Defektu aktā norādīto Ierīču nepilnību novēršanas Puses atkārtoti sagatavo Aktu 2 (divos) eksemplāros. Pasūtītājs var atteikties parakstīt Aktu līdz brīdim, kamēr Piegādātājs novērš visus konstatētos trūkumus. Puses izskata un paraksta jauno Aktu, ievērojot 5.4. – 5.6. punktā noteikto kārtību.

  - Ja defektu novēršanas laiks pārsniedz Līguma 4.2. punktā noteikto pirmo Preču piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt no Piegādātāja nokavējuma procentus par kavējumu atbilstoši Līguma 8.3. punktam.

  - Ierīču servisa kārtība:

    - Līguma darbības laikā bez papildus atlīdzības Piegādātājs nodrošina Ierīču tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un termiņiem, ko veic atbilstoši apmācīta persona, ar apkopēm nepieciešamo aprīkojumu (maintenance kit), un veic nepieciešamos Ierīču remontus, nodrošinot tikai ražotāja sertificētas rezerves daļas.

    - Pasūtītājam konstatējot problēmas, kas saistītas ar Ierīču darbību, tā kompetentais darbinieks telefoniski vai pēc Piegādātāja organizētas pieteikumu reģistrēšanas kārtības sazinās ar Piegādātāju, kuram ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā reaģēt uz Pasūtītāja pieteikumu un sniegt konsultāciju par problēmas risinājuma iespējām. Ja Piegādātājs konstatē, ka problēmu nav iespējams risināt konsultāciju ceļā, Piegādātājs nodrošina nepieciešamo servisa inženieru ierašanos ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma Ierīču atrašanās vietā problēmas novēršanai un/vai remonta veikšanai. Piegādātājs ar Ierīču ekspluatāciju saistītu problēmu gadījumā nodrošina konsultācijas un servisa inženieru ierašanos 24 (divdesmit četras) stundas 7 (septiņas) dienas nedēļā, (t.sk., brīvdienās un svētku dienās);

    - Piegādātājs ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Ierīču darbības traucējumiem atjauno Ierīču darbību. Ja minētajā laikā nav iespējams atjaunot Ierīču darbību, Puses vienojas par bojājumu novēršanu savstarpēji saskaņotā termiņā, pēc iespējas nodrošinot Pasūtītāja ražošanas procesa nepārtrauktību;

    - Pēc ar Ierīču ekspluatāciju saistīto problēmu novēršanas, kārtējās apkopes un/vai remontdarbu veikšanas, Piegādātājs veic Ierīču uzstādīšanas un darbības pārbaudi un iesniedz protokolu/remonta-apkopes aktu ar atzīmēm par veiktajām darbībām, pārbaudes rezultātiem un mainītajām detaļām Pasūtītājam. Visas veiktās darbības fiksē Pasūtītāja “Medicīniskās ierīces ekspluatācijas žurnālā”. Visas darbības ar Ierīcēm veic atbilstoši apmācīta persona, ko apliecina ražotāja izsniegts sertifikāts.

    - Piegādātājs nodrošina, ka Ierīces ražotāja sertificēta persona veic Ierīču uzstādīšanas, darbības un veiktspējas kvalifikācijas (IQ/OQ) pārbaudes un nodod šos protokolus/pierakstus Pasūtītājam. Piegādātājs veic arī Ierīcēm nepieciešamās pārbaudes, kas noteiktas Līguma 1. pielikuma (Tehniskā specifikācija) 4.2. - 4.9. punktos, ja tādas prasības ir paredzētas Ierīces tehniskajā dokumentācijā.

    - Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona, ko apliecina ražotāja izsniegts sertifikāts, veic Ierīču un Preču lietotāju apmācību paredzētāja apjomā, izsniedzot apliecinošus dokumentus, kā arī nodrošina vismaz 2 (diviem) Pasūtītāja norādītiem darbiniekiem piešķirt tiesības veikt apmācību darbam ar Ierīcēm un Precēm.

  - Pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes Līguma priekšmeta nodrošināšanai uzstādītās Ierīces ir Piegādātāja īpašums un Piegādātājs nodrošina, ka 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām Ierīces tiks izvestas no Pasūtītāja telpām.

- PREČU KVALITĀTE

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Preces pienācīgā kvalitātē un oriģinālā iepakojumā, atbilstoši ražotāja noteiktajiem uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumiem ar derīguma termiņu ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši no piegādes brīža. Derīguma termiņš, Pusēm iepriekš vienojoties, var būt īsāks, ja Pasūtītājs spēj piegādāto Preču daudzumu izlietot norādītā derīguma termiņa ietvaros.

  - Piegādātājs atbild par Preču kvalitāti līdz to derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus ar Preču neatbilstību kvalitātei saistītos tiešos zaudējumus. Precēm jābūt iepakotām tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga to kvalitāte.

  - Ja, pieņemot Preces, Pasūtītājs atklāj to iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību Līguma, Līguma 1. pielikuma vai kvalitātes prasībām, Pasūtītājs par iztrūkuma vai neatbilstības faktu sastāda aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta Piegādātājam rakstveida pretenziju.

  - Nekvalitatīvas, bojātas un pasūtījumam neatbilstošas Preces Piegādātājs apmaina pret atbilstošu 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.

  - Jautājumi par Preču atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm, savstarpēji vienojoties. Ja 1 (viena) mēneša laikā vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piegādātājam ir šādi iepriekš un turpmāk minētie pienākumi:

    - piegādāt Preces un Ierīces atbilstoši Līgumam un tā 1.pielikumā noteiktajām prasībām un termiņiem;

    - piegādāt Preces par Iepirkumā piedāvāto un Līguma 2. pielikumā noteikto cenu visā Līguma darbības laikā;

    - ja Piegādātājs turpmāk nespēj piegādāt Preces, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā, rakstiski informēt par to Pasūtītāju;

    - ja Piegādātājs piegādā Līgumam vai kvalitātes prasībām neatbilstošas Preces un neatbilstība tiek atklāta pēc to pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Piegādātājam ir pienākums aizstāt neatbilstošās Preces atbilstoši Līguma 6.4. punkta nosacījumiem;

    - uzņemties atbildību par kaitējumu, kas Pasūtītājam radies sakarā ar Preču kvalitātes trūkumu;

    - Piegādes laikā, atrodoties Pasūtītāja telpās, ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī Pasūtītāja iekšējās kārtības un citas speciālās prasības;

    - nodrošināt automātisku (regulāru) datu eksportēšanu no Ierīcēm (datu izlādes failā) Pasūtītāja datortīklā izdalītā vietā, lai būtu iespēja veikt datu pārnešanu uz ārēju sistēmu;

    - Līguma cenas ietvaros nodrošināt visas Līguma prasību izpildei nepieciešamās programmatūras, datoru vai serveru tehnikas piegādi (ja tādi norādīti tehniskajā specifikācijā), kā arī – tās sagatavošanu darbam. Lai neradītu IT drošības riskus Pasūtītāja infrastruktūrā, Piegādātājs, visā Līguma darbības laikā nodrošina ar piegādāto Ierīču darbību saistītās programmatūras un – operētājsistēmu atjaunināšanu uz versijām, kas ir programmatūras ražotāju atbalstītas – (t.i.Up-To Date), un – kam tiek nodrošināti ražotāja drošības atjauninājumi

  - Piegādātājam ir šādas iepriekš un turpmāk minētās tiesības:

    - saņemt samaksu par pienācīgi un atbilstoši Līgumam un Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām piegādātām Precēm un piegādātām un uzstādītām Ierīcēm.

    - saņemt nokavējuma procentus, ja Pasūtītājs nav veicis maksājumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Pasūtītājam ir šādi iepriekš un turpmāk minētie pienākumi:

    - pieņemt atbilstoši Līgumam un Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām piegādātas Preces un piegādātas un uzstādītas Ierīces;

    - norēķināties par atbilstoši Līgumam un Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām piegādātajām Precēm un piegādātām un uzstādītām Ierīcēm;

    - nodrošināt Preču pieņemšanu, atbilstošu uzglabāšanu līdz lietošanas sākumam un lietošanu atbilstošu ražotāja norādījumiem.

  - Pasūtītājam ir šādas iepriekš un turpmāk minētās tiesības:

    - atteikties pieņemt Preces un/vai Ierīces, ja netiek ievērota to piegādes vieta un termiņš;

    - atteikties pieņemt Līguma, Līguma 1. pielikuma nosacījumiem vai kvalitātes prasībām neatbilstošās Preces un/vai Ierīces;

    - Pasūtītājam ir tiesības mainīt Preču daudzumu, kas noteikts Līguma 1. pielikumā, nepārsniedzot Līguma 2.3. punktā noteikto Līguma summu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Abas Puses ir pilnībā savstarpēji atbildīgas par tiešajiem zaudējumiem, kurus tās nodara viena otrai ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Pasūtītājs nenes atbildību par Piegādātāja neiegūto peļņu.

  - Ja Piegādātājs atsakās veikt un neveic Līguma 4.2. punktā noteikto pirmo Preču piegādi vai jebkuru no turpmākajām Līguma 4.3. punktā minētajām Preču piegādēm un par to nav brīdinājis Pasūtītāju Līguma 7.1.3. punktā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 3 % (trīs procentu) apmērā no piegādes (pasūtījuma) kopsummas bez PVN.

  - Par Līguma 4.2. punktā noteiktā pirmā Preču piegādes termiņa nokavējumu vai par jebkuru turpmāko Preču piegādes termiņu nokavējumu (Līguma 4.3. punkts), vai par 6.4. punktā noteiktā Preču aizstāšanas termiņa nokavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Piegādātāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas bez PVN.

  - Par Līguma 5.2. punktā noteikto Ierīču piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņa nokavējumu vai par Līguma 5.5. punktā noteikto Ierīču defektu novēršanas termiņa nokavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Piegādātāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas bez PVN.

  - Par Līguma 5.8.3. punktā noteiktā Ierīču darbības atjaunošanas termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Piegādātāja līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma gadījumu.

  - Par katru Preču apmaksas nokavējumu Piegādātājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātās summas bez PVN, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neapmaksātās summas bez PVN.

  - Līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes, izņemot, ja iestājas Līguma 10. punktā noteiktie apstākļi.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

  - Līgumu var izbeigt abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līguma 9.2., 9.3. un 10.2. punktā paredzētajos gadījumos.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Piegādājam 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

    - Piegādātājs nespēj piegādāt Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošas Preces un Ierīces par Līguma 2. pielikumā noteikto cenu;

    - Piegādātājs Līguma 4.2. punktā noteikto pirmo Preču piegādes termiņu vai turpmākos piegādes termiņus (Līguma 4.3. punkts) kavē vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi;

    - Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;

    - pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība pilnā apjomā vai daļā, kas skar Līguma priekšmetu, ir apturēta;

    - nepamatoti atsakās pieņemt Pasūtītāja Preču pasūtījumu;

    - Preču un/vai Ierīču kvalitāte būtiski atšķiras no Līguma 1.pielikumā vai to instrukcijā norādītajām īpašībām.

    - attiecībā uz Piegādātāju, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, personu uz kuras iespējām Piegādātājs balstās, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.

  - Puses var vienpusēji atkāpties no Līguma citu iemeslu dēļ, kas nav minēti Līguma 9.2. punktā, par to brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par laikā veiktajām faktiski piegādātajām Precēm, ja Puses nevienojas citādi, savukārt Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies saistībā ar vienpusēju atkāpšanos no Līguma 9.2. punktā noteiktajos gadījumos un sedz Pasūtītājam tiešos zaudējumus līdz jauna līguma noslēgšanai.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi nepārvaramas varas apstākļi kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, karadarbība, valsts vai pašvaldības, vai starptautisko institūciju izdoti akti, kas liedz Pusēm izpildīt savas saistības, u.c. no pusēm neatkarīgi apstākļi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un to iestāšanos neviena no pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt iepriekš.

  - Ja force majeure apstākļi turpinās vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu un neuzņemties par to nekādu atbildību, ar noteikumu, ka otra Puse tiek informēta par Līguma izbeigšanu 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Par pietiekamu apstiprinājumu nepārvaramas varas apstākļiem ir dokuments, kuru ir izdevusi kompetenta valsts iestāde.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, tajā skaitā Piegādātāja darījumu partneru, tajā skaitā piegādājamo Preču ražotāja, darbība/bezdarbība.

- CITI NOSACĪJUMI

  - Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, noformējami tikai rakstveidā kā abpusēji parakstīti Līguma pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes gaitā.

  - Visus strīdus, domstarpības vai prasības, kas saistītas ar Līgumu, tā izpildi, pārkāpšanu, izbeigšanu, Puses risina savstarpēju pārrunu un vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski. Ja Puses vienošanos nevar panākt saprātīgā termiņā pārrunu ceļā, tad strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līguma darbības laikā notiek kādas no pusēm reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

  - Piegādātājam nav tiesību nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

  - Juridiskās adreses, bankas rekvizītu vai pušu pārstāvju maiņas gadījumā pušu pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot par to otrai Pusei.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji:

    - no Pasūtītāja puses: Par Preču pasūtīšanu un kvalitātes pārbaudi - ___________________________________ un par Preču pieņemšanu noliktavā - ___________________________________.

    - no Piegādātāja puses:  _________________________________________.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ (______) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem  un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.  Abpusēji parakstīts Līgums glabājas gan pie Piegādātāja, gan pie Pasūtītāja.

  - Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

- pielikums - „Tehniskā specifikācija”;

- pielikums - “ Finanšu piedāvājums”;

- pielikums – „Akta par medicīnas ierīces pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā paraugs”;

- pielikums – „Ierīces defektu akta paraugs”.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Valsts asinsdonoru centrs reģ. Nr. 90000013926 Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konta Nr. LV20TREL2290567004000 tālrunis: +371 67471472 e-pasts: pasts@vadc.gov.lv Direktore (*personiskais paraksts) Egita Pole | Piegādātājs: |
| --- | --- |

3.pielikums

paraugs

#### PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS Nr. _________________/ PNA-01

par medicīnas ierīces pieņemšanu – nodošanu ekspluatācijā

_______, ______________________________

Vieta,    gads, datums

Valsts asinsdonoru centrs, reģ. Nr. 90000013926, (turpmāk – “Pasūtītājs”), no vienas puses, un

_____________________, reģ. Nr. ____________, juridiskā adrese: ______________________________________, kuru saskaņā ar  ____________ pārstāv  _________________________ (turpmāk – “Piegādātājs”), no otras puses,

pamatojoties uz pušu noslēgtā līguma Nr. _________________ 5.3. punktu, sastāda šādu pieņemšanas-nodošanas aktu un ar šo aktu apliecina, ka:

- Pasūtītājs ir pieņēmis, bet Piegādātājs ir nodevis un uzstādījis šādu ierīci(-es):

| Skaits | Ražotājs | Nosaukums | Sērijas Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

- Pasūtītājs apliecina, ka Piegādātājs ir piegādājis augstāk minēto ierīci(-es) atbilstoši 2024.gada ___._________ līgumam nr. _____________. Ierīces atbilst Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām.

- Ierīce (-es) ir uzstādīta(-as)  un pārbaudīta(-as). Ierīce(-u) uzstādīšanu un darbības pārbaudi veica _________________ inženieris ________________, kura zināšanu atbilstību veicamajam darbam apliecina šim aktam pievienotais ražotāja sertifikāts.

- Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas ierīces(-ēm) veikta ierīces(-u) tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīčes(-u) lietošanas vides raksturlielumu pārbaude. Iegūtie rezultāti apliecina ierīces(-u) tehniskās darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Pārbaudi apliecinošs dokuments izsniegts Pasūtītājam.

| Pārbaudi veica | Pārbaudes dokumenta nr. |
| --- | --- |

- Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas ierīcei(-ēm) veikta ierīces(-u) tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces(-u) galveno funkciju un raksturlielumu pārbaude. Pārbaudi apliecinošs dokuments izsniegts Pasūtītājam.

| Pārbaudi veica | Pārbaudes dokumenta nr. |
| --- | --- |

- Ierīcei(-ēm) veikta ierīces(-u) tehniskajā dokumentācijā paredzētā metroloģiskā pārbaude, funkciju testēšana un ierīces(-u) kalibrēšana. Pārbaudi apliecinošs dokuments izsniegts Pasūtītājam.

| Pārbaudi veica | Pārbaudes dokumenta nr. |
| --- | --- |

- Ierīcei(-ēm) ir veikta ierīces(-u) tehniskajā dokumentācijā pieprasītā garantētā elektroapgādes režīma pārbaude. Saņemts atzinums, ka ierīce(-es) darbojas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Pārbaudi apliecinošs dokuments izsniegts Pasūtītājam.

| Pārbaudi veica | Pārbaudes dokumenta nr. |
| --- | --- |

- Ierīcei (-ēm) veikta ierīces (-u) tehniskajā dokumentācijā paredzētā ierīces kalibrēšana un verificēšana. Pārbaudi apliecinošs dokuments izsniegts Pasūtītājam.

| Pārbaudi veica | Pārbaudes dokumenta nr. |
| --- | --- |

- Ierīces(-u) komplektācijā ietilpst dokumentācija, kas ietver informāciju par ierīci(-ēm) no ražotāja, t.sk. ekspluatācijas noteikumus un lietošanas instrukciju latviešu valodā. Ir veikta vigilances sistēmas darbības izskaidrošana lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci.

- 20____.gada __.__________ ir uzsākta un __.____________ ir pabeigta darbinieku apmācība praktiskās darbībās ar ierīci (-ēm). Apmācību veicis _____________________ inženieris___________________________. Prasmju un zināšanu apguvi apliecina darbinieku saraksts ar personu parakstiem, kas tiek pievienots šim aktam.

- Ir saņemts ierīces(-u) tehniskās uzraudzības un garantijas servisa žurnāls atbilstoši Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktai veidlapai par Pirmās/Otrās drošības grupas medicīnas ierīces žurnālu.

- Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces(-u) tehnisko apkalpošanu noteiktajā Līguma darbības laikā.

- Ierīce(-es) ir sertificēta(-as) atbilstoši ES ražošanas prasībām.

- Piegādātājs iesniedz un pievieno šim aktam mērinstrumentu, kas izmantoti medicīniskās(-o) ierīces(-u) uzstādīšanai/pārbaudei, pārbaudes sertifikātus.

Nodeva:  __________________    __________________________	_________________

amats	vārds, uzvārds	 paraksts

Pieņēma: __________________    __________________________	_________________

amats	vārds, uzvārds	 paraksts

4.pielikums

paraugs

DEFEKTU AKTS

(pie līguma Nr. ____________________)

__________, ______________________________

vieta	      gads, datums

_____________________, reģ. Nr. ____________, juridiskā adrese: ______________________________________, kuru saskaņā ar  ____________ pārstāv  _________________________ (turpmāk – “Piegādātājs”), no otras puses,

pamatojoties uz pušu noslēgtā līguma Nr. ____________________  5.4. punktu, sastāda šādu defektu aktu par Ierīču piegādē un uzstādīšanā konstatētajiem defektiem (turpmāk – “Defektu akts”):

            - Pasūtītājs ir konstatējis šādus defektus:

| Nr.p.k. | Defekta apraksts | Novēršanas termiņš | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Piegādātājs apņemas novērst Defektu akta 1. punktā norādītos defektus 1. punktā noteiktajos termiņos uz sava rēķina, par to iepriekš brīdinot Pasūtītāju.

- Parakstot šo Defektu aktu, Puses apliecina, ka Ierīce nebūs uzskatāma par piegādātu, uzstādītu un nodotu ekspluatācijā, kamēr Piegādātājs nenovērsīs 1. punktā norādītos defektus un Puses neparakstīs jaunu Līguma 5.3. punktā noteikto pieņemšanas-nodošanas aktu.

- Defektu akts ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Defektu akts ir noformēts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

Pasūtītājs:  __________________    ___________________ _______	_________________

amats	vārds, uzvārds	 paraksts

Piegādātājs: __________________    __________________________	_________________

amats	vārds, uzvārds	 paraksts

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē http://espd.eis.gov.lv