## Saturs
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma iepirkumam
ATKLĀTA KONKURSA “Pacientu vitālo funkciju monitoru piederumu piegāde III” (identifikācijas Nr. PSKUS 2026/125)
Saturs
Nr. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN
Piederumi Philips pacientu monitoriem
1.1 | BIS sensors | 0
1.2 | Sirds izsviedes kabelis | 0
1.3 | Jaundzimušo EKG vadu komplekts Philips pacientu monitoriem | 0
1.4 | EKG krūšu vadu komplekts Philips pacientu monitoriem | 0
1.5 | Ādas temperatūras zonde Philips pacientu monitoriem | 0
1.6 | Neinvazīvā spiediena savienojošā caurule Philips pacientu monitoriem | 0
1.7 | Neinvazīvā spiediena savienojošā caurule Philips pacientu monitoriem jaundzimušiem | 0
1.8 | Daudzreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | 0
1.9 | Jaundzimušo vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | 0
1.10 | Pulsa oksimetrijas savienojošais kabelis ar 8 adatu saspraudni | 0
1.11 | Baterija Philips pacientu monitoriem | 0
1.12 | Kapnogrāfijas līnija IntelliVue sērijas monitoriem | 0
1.13 | Kapnogrāfijas līnijas IntelliVue sērijas monitoriem jaundzimušiem | 0
1.14 | SpO2 sensori ar 8 adatu spraudni Philips pacientu monitoriem | 0
1.15 | SpO2 sensori ar 9 adatu konektoru | 0
1.16 | Pulsa oksimetrijas pagarinājuma kabelis | 0
1.17 | Elektrokardiogrammas novadījumu kabelis Efficia pacientu monitoriem | 0
1.18 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis Efficia pacientu monitoriem | 0
1.19 | EKG elektrodu vadi | 0
1.20 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis Efficia pacientu monitoriem | 0
1.21 | Atkārtoti lietojamas temperatūras zondes | 0
1.22 | Vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | 0
1.23 | Vienreizlietojami EKG vadi un maģistrāles kabeļi | 0
1.24 | Baterija Philips pacientu monitoriem | 0
1.25 | EKG elektrodu maģistrāles vadi | 0
1.26 | Vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | 0
1.27 | Vienreiz lietojami SpO2 sensori | 0
1.28 | Sensori invazīvā spiediena mērīšanai | 0
1.29 | EKG vads telemetrijas iekārtai MX40 | 0
1.30 | MX40 iekārtas pārnēsāšanas somiņa | 0
1.31 | MX40 telemetrijas iekārtas akumulators | 0
1.32 | MX40 telemetrijas iekārtas bateriju adapteris | 0
1.33 | EEG 5 novadījumu maģistrālais vads | 0
1.34 | EEG kausiņelektrodi | 0
1.35 | Vienreiz lietojamas neinvazīvā asinsspiediena manžetes | 0
1.36 | NMT transmisijas kabelis | 0
1.37 | NMT rokas adapteris | 0
1.38 | Ledus vanniņas temperatūras zonde | 0
1.39 | Ūdenssavācējfiltrs G7 moduļiem | 0
| Kopā, EUR bez PVN: | 0

## 1. pozīcija
Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma
ATKLĀTA KONKURSA “Pacientu vitālo funkciju monitoru piederumu piegāde III” (identifikācijas Nr. PSKUS 2026/125)
Piederumi Philips pacientu monitoriem
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2 | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas;
3 | Vienreizlietojamām piedāvātajām precēm derīguma termiņš ir (nosaka Pretendents) 12 (mēneši) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža;
4 | Piedāvātajām daudzreizlietojāmām precēm garantijas termiņš ir 3 (trīs) mēneši no pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža
5 | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
6 | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
7 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
8 | ***'Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija, atbilstoši regulas 2017/745 prasībām (ja Prece ir klasificēta kā medicīnas ierīce) un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces
9 | ****Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma daļas apjomu;
10 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā.
11 | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
12 | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
13 | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
14 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Vienošanās kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Vienošanās kopējo summu.
15 | Pusēm vienojoties Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības
1.1 | BIS sensors
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
| BIS sensors/ elektrods (Atsauces nr. 186-0106 vai analogs.) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.1.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
1.1.1 | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.1.2 | vienreizlietojams;
1.1.3 | Kastē 25 gabali
1.1.4 | Atsauces nr. 186-0106 vai analogs.
| EKK: | 23442
1.2 | Sirds izsviedes kabelis
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
| Sirds izsviedes kabelis (Atsauces nr. M1643A Philips vai analogs.) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.2.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
1.2.1 | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.2.2 | Daudzreizlietojams;
1.2.3 | Nesterils
1.2.4 | Atsauces nr. Philips M1643A vai analogs.
| EKK: | 23442
1.3 | Jaundzimušo EKG vadu komplekts Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 2
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.3 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.3.1 | Veicamās funkcijas:
1.3.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.3.2 | Tehniskās prasības:
1.3.2.1 | Daudzreiz lietojams;
1.3.2.2 | Garums ne mazāks par 70 cm;
1.3.2.3 | 3 novadījumi;
1.3.2.4 | Saderīgs ar Philips M1669A EKG kabeli;
1.3.2.5 | Philips atsauces nr. M1626A vai analogs.
1.4 | EKG krūšu vadu komplekts Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.4 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.4.1 | Veicamās funkcijas:
1.4.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.4.2 | Tehniskās prasības:
1.4.2.1 | Daudzreiz lietojams;
1.4.2.2 | Garums ne mazāks par 100 cm;
1.4.2.3 | 5 novadījumi;
1.4.2.4 | Satvērējtipa konektors;
1.4.2.5 | Saderīgs ar Philips M1663A un M1949A EKG kabeli;
1.4.2.6 | Philips atsauces nr. M1978A vai analogs.
1.5 | Ādas temperatūras zonde Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 20
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.5 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.5.1 | Veicamās funkcijas:
1.5.1.1 | Nepārtraukta ādas virsmas temperatūras mērīšana
1.5.2 | Tehniskās prasības:
1.5.2.1 | Kabeļa garums ne mazāks par 2,8m;
1.5.2.2 | Sensora diametrs 9,5 ±1mm;
1.5.2.4 | Daudzreiz lietojama,
1.5.2.5 | Savienojama ar Philips Intellivue X2/X3 pacientu monitoriem;
1.5.2.6 | Philips atsauces nr. 989803203581; 989803220831 (011-00110) vai analogs.
1.6 | Neinvazīvā spiediena savienojošā caurule Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.6 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.6.1 | Veicamās funkcijas:
1.6.1.1 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas nodrošināšana
1.6.2 | Tehniskās prasības:
1.6.2.1 | Savienojama ar daudzreiz un vienreiz lietojamām pieaugušo un pediatriskām neinvazīvā spiediena manžetēm;
1.6.2.2 | Savienojama ar Philips Intellivue X2/X3 pacientu monitoru;
1.6.2.3 | Daudzreiz lietojama.
1.6.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.6.3.1 | Garums ne mazāks par 1,5 m (Philips atsauces nr. M1598B/ 989803209761, vai analogs); | 4
1.6.3.2 | Garums ne mazāks par 3,0 m (Philips atsauces nr. M1599B/ 989803209771 vai analogs). | 52
1.7 | Neinvazīvā spiediena savienojošā caurule Philips pacientu monitoriem jaundzimušiem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.7 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.7.1 | Veicamās funkcijas:
1.7.1.1 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas nodrošināšana
1.7.2 | Tehniskās prasības:
1.7.2.1 | Savienojama ar vienreiz lietojamām jaundzimušo neinvazīvā spiediena manžetēm;
1.7.2.2 | Savienojama ar Philips Intellivue X2/X3 pacientu monitoru;
1.7.2.3 | Daudzreiz lietojama.
1.7.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.7.3.1 | Garums ne mazāks par 1,5 m (Philips atsauces nr. M1596C/ 989803209741 vai analogs); | 12
1.7.3.2 | Garums ne mazāks par 3,0 m (Philips atsauces nr. M1597C/ 989803209751 vai analogs). | 4
1.8 | Daudzreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.8 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.8.1 | Veicamās funkcijas:
1.8.1.1 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas nodrošināšana
1.8.2 | Tehniskās prasības:
1.8.2.1 | Savienojama ar Philips atsauces nr. M1598B neinvazīvā spiediena mērīšanas cauruli;
1.8.2.2 | Daudzreiz lietojama;
1.8.2.3 | Komplektā iekļauta manšete ar cauruli un attiecīgā monitora neinvazīvā spiediena mērīšanas caurules konektoru;
1.8.2.4 | Ar krāsu-izmēru indikāciju;
1.8.2.5 | Nesatur lateksu;
1.8.2.6 | Iespējams tirīt ar ar maigām ziepem un ūdens;
1.8.2.7 | Saderīga ar Philips IntelliVue monitoru.
1.8.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.8.3.1 | Jaundzimušo (Philips atsauces nr. M1571A vai analogs); | 10
1.8.3.2 | Pediatriskā (Philips atsauces nr. M1572A vai analogs); | 10
1.8.3.3 | Mazā pieaugušo (Philips atsauces nr. M1573A vai analogs); | 10
1.8.3.4 | Pieaugušo (Philips atsauces nr. M1574A vai analogs); | 140
1.8.3.5 | Lielā pieaugušo (Philips atsauces nr. M1575A vai analogs); | 90
1.8.3.6 | Augšstilba (Philips atsauces nr. M1576A vai analogs). | 30
1.9 | Jaundzimušo vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.9 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.9.1 | Veicamās funkcijas:
1.9.1.1 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas nodrošināšana
1.9.2 | Tehniskās prasības:
1.9.2.1 | Savienojama ar Philips atsauces nr. M1598B/M1599B vai M1596C/M1597C neinvazīvā spiediena mērīšanas cauruli;
1.9.2.2 | Vienreiz lietojama;
1.9.2.3 | Jaundzimušo/ Bērnu
1.9.2.4 | Ar krāsu-izmēru indikāciju;
1.9.2.5 | Komplektā iekļauta manšete ar cauruli un attiecīgā monitora neinvazīvā spiediena mērīšanas caurules konektoru;
1.9.2.6 | Nesatur lateksu;
1.9.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.9.3.1 | Jaundzimušo mašete 1 izmērs (Philips atsauces nr. M1866S vai analogs); | 10
1.9.3.2 | Jaundzimušo mašete 2 izmērs (Philips atsauces nr. M1868S vai analogs); | 10
1.9.3.3 | Jaundzimušo mašete 3 izmērs (Philips atsauces nr. M1870S vai analogs); | 10
1.9.3.4 | Jaundzimušo mašete 4 izmērs (Philips atsauces nr. M1872S vai analogs); | 10
1.9.3.5 | Jaundzimušo mašete 5 izmērs (Philips atsauces nr. M1873S vai analogs); | 10
1.9.3.6 | Jaundzimušo neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete (Philips atsauces nr. M4572B vai analogs). | 10
1.9.3.7 | Jaundzimušo. Vienreizlietojamas manšetes komplekts 5izmēri (Philips atsauces nr. 989803167551 vai analogs). | 4
1.9.3.8 | Neo-neonatālā asinsspiediena gaisa caurule 3m ar 6mm konektoru (Philips atsauces nr. M1597C vai analogs). | 4
1.10 | Pulsa oksimetrijas savienojošais kabelis ar 8 adatu saspraudni | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.10 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.10.1 | Veicamās funkcijas:
1.10.1.1 | SpO2 mērīšanas nodrošināšana
1.10.2 | Tehniskās prasības:
1.10.2.1 | Kalpo kā pāreja pulsa oksimetrijas sensoriem ar 9 adatu konektoru;
1.10.2.2 | 8 adatu saspraudnis;
1.10.2.3 | Savienojams ar Philips SureSigns pacientu monitoriem;
1.10.2.4 | Daudzreizlietojams;
1.10.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.10.3.1 | Pulsa kabeli oksimetrijai ar 8 adatu saspraudni, 3m, (Atsauces nr. Philips M1943AL vai analogs); | 20
1.10.3.2 | Pulsa kabeli oksimetrijai ar 8 adatu saspraudni, 1m, (Atsauces nr. Philips M1943A vai analogs); | 20
1.11 | Baterija Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.11 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.11.1 | Veicamās funkcijas:
1.11.1.1 | Philips pacientu monitoru darbības nodrošināšana
1.11.2 | Tehniskās prasības:
1.11.2.1 | Litija jonu baterija;
1.11.2.2 | Uzladējama.
1.11.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.11.3.1 | Saderīga ar Suresigns VM 4 monitoriem (Philips atsauces nr. 989803199221 vai analogs); | 2
1.11.3.2 | Saderīga ar Efficia monitoriem (Philips atsauces nr. 989803189981/ 989803199221 vai analogs); | 2
1.11.3.3 | Saderīga ar Philips Intelliview X2 pacientu monitoriem (Philips atsauces nr. M4607A vai analogs); | 2
1.11.3.4 | Saderīga ar Philips MP20/30, MP40/50 pacientu monitoriem (Philips atsauces nr. 989803210521 vai analogs). | 2
1.12 | Kapnogrāfijas līnija IntelliVue sērijas monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.12 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.12.1 | Veicamās funkcijas:
1.12.1.1 | EtCO2 mērīšana
1.12.2 | Tehniskās prasības:
1.12.2.1 | Paredzēta intubētiem pacientiem;
1.12.2.2 | Vienreizlietojama;
1.12.2.3 | Nesatur lateksu;
1.12.2.4 | Līnijas garums ne mazāks kā 2 m;
1.12.2.5 | Paredzēta pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem;
1.12.2.6 | Tehnoloģija: Microstream;
1.12.2.7 | Komplektā: līnija, monitora konektors, intubācijas caurules adapteris;
1.12.2.8 | Savietojama ar Philips M3015A moduli.
1.12.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.12.3.1 | Paredzēta īslaicīgai lietošana (Atsauces nr. Philips M1920A/ 989803223361 vai analogs); | 4
1.12.3.2 | Paredzēta ilglaicīgai lietošanai (Atsauces nr. Philips M1921A/ 989803223371 vai analogs); | 4
1.13 | Kapnogrāfijas līnijas IntelliVue sērijas monitoriem jaundzimušiem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 4
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.13 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.13.1 | Veicamās funkcijas:
1.13.1.1 | EtCO2 mērīšana
1.13.2 | Tehniskās prasības:
1.13.2.1 | Paredzēta intubētiem pacientiem;
1.13.2.2 | Vienreizlietojama;
1.13.2.3 | Nesatur lateksu;
1.13.2.4 | Līnijas garums vismaz 2m;
1.13.2.5 | Paredzēta neonatāliem pacietiem;
1.13.2.6 | Tehnoloģija: Microstream;
1.13.2.7 | Komplektā: līnija, monitora konektors, intubācijas caurules adapteris;
1.13.2.8 | Savietojama ar Philips M3015A moduli;
1.13.2.9 | Paredzēta ilglaicīgai lietošanai;
1.13.2.10 | Atsauces nr. Philips M1923A/ 989803223381 vai analogs.
1.14 | SpO2 sensori ar 8 adatu spraudni Philips pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.14 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.14.1 | Veicamās funkcijas:
1.14.1.1 | SpO2 mērīšanas nodrošināšana
1.14.2 | Tehniskās prasības:
1.14.2.1 | 8 - adatu konektors;
1.14.2.2 | Savienojami ar Philips Intellivue X2 un Goldway G30/G40 pacientu monitoriem;
1.14.2.3 | Daudzreiz lietojami, 1.14.3.6 punkts vienreizlietojams
1.14.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.14.3.1 | Pieaugušo gumijas pirksta SpO2 sensors, kabeļa garums 2m± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1191B vai analogs); | 10
1.14.3.2 | Pieaugušo gumijas pirksta SpO2 sensors, kabeļa garums 3m ± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1191BL vai analogs); | 80
1.14.3.3 | Pediatriskais gumijas pirksta SpO2 sensors, kabeļa garums 1,5m ± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1192A vai analogs); | 10
1.14.3.4 | Jaundzimušo gumijas kājas/rokas SpO2 sensors, kabeļa garums ne mazāks par 1,5m (Philips atsauces nr. M1193A vai analogs); | 10
1.14.3.5 | Pediatriskais/pieaugušo auss klipša SpO2 sensors, kabeļa garums 1,5m ± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1194A vai analogs); | 20
1.14.3.6 | Zīdaiņu pirksta SpO2 sensors + adaptera kabelis uz monitoru, vienreizlietojams, kabeļa garums 0.9m ± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1134A vai analogs); | 10
1.14.3.7 | Pediatriskais/pieaugušo pirksta klipša SpO2 sensors, kabeļa garums 3m ± 0,5 m (Philips atsauces nr. M1196A vai analogs). | 20
1.15 | SpO2 sensori ar 9 adatu konektoru | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.15 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.15.1 | Veicamās funkcijas:
1.15.1.1 | SpO2 mērīšanas nodrošināšana
1.15.2 | Tehniskās prasības:
1.15.2.1 | 9 adatu konektors;
1.15.2.2 | Savienojami ar Philips pulsa oksimetrijas savienojošiem kabeļiem M1943AL;
1.15.2.3 | Daudzreiz lietojami.
1.15.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.15.3.1 | Pieaugušo pirksta gumijas SpO2 sensors, kabeļa garums 0,45 m ± 0,25 m (Philips atsauces nr. M1191T vai analogs); | 30
1.15.3.4 | Pediatriskais/pieaugušo pirksta klipša SpO2 sensors,kabeļa garums 0,9 m ± 0,25 m (Philips atsauces nr. M1196T vai analogs). | 20
1.16 | Pulsa oksimetrijas pagarinājuma kabelis | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.16 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.16.1 | Veicamās funkcijas:
1.16.1.1 | SpO2 mērīšanas nodrošināšana
1.16.2 | Tehniskās prasības:
1.16.2.1 | Kalpo kā pagarinājuma kabelis;
1.16.2.2 | 8 adatu saspraudnis;
1.16.2.3 | Savienojams ar Philips Intellivue X2 un Goldway G30/G40 pacientu monitoriem;
1.16.2.4 | Garums ne mazāks par 2 m;
1.16.2.5 | Daudzreizlietojams;
1.16.2.6 | Philips atsauces nr. M1941A vai analogs.
1.17 | Elektrokardiogrammas novadījumu kabelis Efficia pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.17 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.17.1 | Veicamās funkcijas:
1.17.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.17.2 | Tehniskās prasības:
1.17.2.1 | Daudzreiz lietojami;
1.17.2.2 | Garums ne mazāks kā 1 m;
1.17.2.3 | Savienojams ar Efficia pacientu monitoriem.
1.17.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.17.3.1 | 3 novadījumi, spailes (Atsauces nr. Philips 989803160661 vai analogs); | 10 | 0
1.18 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis Efficia pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| Paredzamais daudzums (gab.) *: | 10
| 1 vienības cena bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.18 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.18.1 | Veicamās funkcijas:
1.18.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.18.2 | Tehniskās prasības:
1.18.2.1 | Daudzreiz lietojami;
1.18.2.2 | Savienojams ar Efficia pacientu monitoriem;
1.18.2.3 | Saderīgs ar 1.29 pozīcijas kabeļiem;
1.18.2.4 | Garums ne mazāks kā 2.5 m;
1.18.2.5 | Atsauces nr. Philips 989803160641 vai analogs.
1.19 | EKG elektrodu vadi | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.19 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.19.1 | Veicamās funkcijas:
1.19.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.19.2 | Tehniskās prasības:
1.19.2.1 | Daudzreiz lietojams;
1.19.2.2 | Kopējais garums (kabelim un elektroda vadu komplektam) 350±50 cm;
1.19.2.3 | 12 adatu konektors.
1.19.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.19.3.1 | 3 novadījumi, pogas (Atsauces Nr. Philips M1674A vai ekvivalents); | 10
1.19.3.2 | 3 novadījumi, spailes (Atsauces Nr. Philips M1672A vai ekvivalents); | 10
1.19.3.3 | 5 novadījumi, pogas (Atsauces Nr. Philips M1645A vai ekvivalents); | 10
1.19.3.4 | 5 novadījumi, spailes (Atsauces Nr. Philips M1971A vai ekvivalents). | 25
1.20 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis Efficia pacientu monitoriem | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.20 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.20.1 | Veicamās funkcijas:
1.20.1.1 | Nodrošina EKG signāla vadīšanu
1.20.2 | Tehniskās prasības:
1.20.2.1 | Daudzreiz lietojami;
1.20.2.2 | Savienojams ar Efficia pacientu monitoriem;
1.20.2.3 | Saderīgs ar attiecīgo 1.31 pozīcijas kabeļiem;
1.20.2.4 | Garums ne mazāks kā 2.5 m;
1.20.2.5 | 12 adatu konektors.
1.20.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.20.3.1 | 3 novadījumu (Atsauces Nr. Philips M1669A vai ekvivalents); | 10
1.20.3.2 | 5 novadījumu (Atsauces Nr. Philips M1668A vai ekvivalents). | 10
1.21 | Atkārtoti lietojamas temperatūras zondes | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.21 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.21.1 | Veicamās funkcijas:
1.21.1.1 | Atkārtoti lietojamas temperatūras zondes
1.21.2 | Tehniskās prasības:
1.21.2.1 | Daudzreiz lietojami;
1.21.2.2 | Temperatūras zondes;
1.21.2.3 | Saderīgi ar IntelliVue un Efficia pacientu monitoriem;
1.21.2.4 | Kabeļa garums 3±0,5 m.
1.21.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.21.3.1 | Barības vada/taisnās zarnas zonde 12 Fr (Atsauces Nr. Philips 21075A/ 989803203561; 989803220851 (011-00107) vai ekvivalents); | 10
1.21.3.2 | Elastīga barības vada/taisnās zarnas zonde 9 Fr (Atsauces Nr. Philips 21076A/989803203571; 989803220841(011-00108) vai ekvivalents); | 10
1.21.3.3 | Piestiprināma ādas virsmas zonde (Atsauces Nr. Philips 21078A/ 989803203581; 989803220831 (011-00110) vai ekvivalents) | 10
1.22 | Vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete | Pretendenta piedāvātie parametri |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
| KOPĒJA CENA 1.22 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
Preces ražotājs:
Preces modelis, kods:
1.22.1 | Veicamās funkcijas:
1.22.1.1 | Neinvazīvā spiediena mērīšanas nodrošināšana
1.22.2 | Tehniskās prasības:
1.22.2.1 | Savienojama ar Philips atsauces nr. M1596C, M1597C neinvazīvā spiediena mērīšanas cauruli;
1.22.2.2 | Vienreiz lietojama;
1.22.2.3 | Komplektā iekļauta manšete ar cauruli un attiecīgā monitora neinvazīvā spiediena mērīšanas caurules konektoru;
1.22.2.4 | Ar krāsu-izmēru indikāciju;
1.22.2.5 | Nesatur lateksu;
1.22.2.6 | Iespējams tīrīt ar ar maigām ziepēm un ūdeni.
1.22.3 | Konfigurācijas: | Paredzamais daudzums*: | Vienības cena bez PVN: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvu materiālu**
1.22.3.1 | Jaundzimušo (Philips atsauces nr. M1866B vai analogs); | 20
1.22.3.2 | Pediatriskā (Philips atsauces nr. M1870B vai analogs). | 20
1.23 | Vienreizlietojami EKG vadi un maģistrāles kabeļi
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.23.1 | Vadi 3-novadījumu, vienreizlietojami, garums ne mazāk kā 100 cm (Atsauces nr.Philips 989803174201 vai ekvivalents) |  |  | 40 | 0
1.23.2 | Vadi 5-novadījumu, vienreizlietojami, garums ne mazāk kā 100 cm (Atsauces nr.Philips 989803174211 vai ekvivalents) |  |  | 40 | 0
1.23.3 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis 3-novadījumu, atkārtoti lietojams, garums ne mazāk kā 2,5m (Atsauces nr.Philips 989803170171 vai ekvivalents) |  |  | 1 | 0
1.23.4 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis 5-novadījumu, atkārtoti lietojams, garums ne mazāk kā 2,5m (Atsauces nr.Philips 989803170181 vai ekvivalents) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.23.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.23.5 | Prasības EKG vadiem: | Prasības EKG vadiem:
1.23.6 | Vienreizlietojami
1.23.7 | Modifikācijas: | Modifikācijas:
1.23.7.1 | 3-novadījumu (Atsauces nr.Philips 989803174201 vai ekvivalents)
1.23.7.2 | 5-novadījumu (Atsauces nr.Philips 989803174211 vai ekvivalents)
1.23.8 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis 3-novadījumu, atkārtoti lietojams, garums ne mazāk kā 2,5m (Atsauces nr.Philips 989803170171 vai ekvivalents)
1.23.9 | Elektrokardiogrammas maģistrāles kabelis 5-novadījumu, atkārtoti lietojams, garums ne mazāk kā 2,5m (Atsauces nr.Philips 989803170181 vai ekvivalents)
1.23.10 | Piedāvājie vadi un maģistrāles kabeļi ir savstarpēji savietojami.
| EKK: | 23442; 23443
1.24 | Baterija Philips pacientu monitoriem
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.24.1 | Saderīga ar IntelliVue X3 monitoriem (Philips atsauces nr. 989803196521 vai analogs); |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.24.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.24.2 | Litija jonu baterija;
1.24.3 | Savienojama ar Philips Intellivue sērijas pacientu monitoriem;
1.24.4 | Jauda 10.8 V
1.24.5 | Uzladējama.
| EKK: | 23442
1.25 | EKG elektrodu maģistrāles vadi
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.25.1 | 10 novadījumu EKG maģistrāles vads (Atsauces nr. Philips M1663A vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.25.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.25.2 | Daudzreiz lietojams;
1.25.3 | Kopējais garums ne mazāk kā 2 m
1.25.4 | Savietojuams ar Philips IntelliVue sērijas monitoriem
1.25.5 | 12 adatu konektors.
| EKK: | 23442
1.26 | Vienreizlietojama neinvazīvā spiediena mērīšanas manšete
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.26.1 | Jaundzimušo izmērs, rokas apkārtmēram no ne vairāk kā 4.3 cm līdz ne mazāk kā 8.0 cm (Philips atsauces nr. M1868B vai analogs); |  |  | 1 | 0
1.26.2 | Zīdaiņu izmērs, rokas apkārtmēram no ne vairāk kā 7.1 cm līdz ne mazāk kā 13.0 cm (Philips atsauces nr. M1872B vai analogs). |  |  | 1 | 0
1.26.3 | Zīdaiņu izmērs, rokas apkārtmēram no ne vairāk kā 10 cm līdz ne mazāk kā 15 cm (Philips atsauces nr. M1873B vai analogs). |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.26.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.26.4 | Savienojama ar Philips atsauces nr. M1596C, M1597C neinvazīvā spiediena mērīšanas cauruli;
1.26.5 | vienreiz lietojama;
1.26.6 | Komplektā iekļauta manšete ar cauruli un attiecīgā monitora neinvazīvā spiediena mērīšanas caurules konektoru;
1.26.7 | Saderīgi ar IntelliVue sērijas pacientu monitoriem;
1.26.8 | Ar krāsu-izmēru indikāciju;
1.26.9 | Nesatur lateksu;
1.26.10 | Iespējams tīrīt ar ar maigām ziepēm un ūdeni.
| EKK: | 23442
1.27 | Vienreiz lietojami SpO2 sensori
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.27.1 | Pieaugušo SpO2 sensors, pacienta svaram virs 20 kg (Philips atsauces nr. M1131A vai analogs) |  |  | 20 | 0
1.27.2 | Zīdaiņu/pediatriskais SpO2 sensors pacienta svaram diapazonā no 3-10 kg, lietojams arī uz pēdas (Philips atsauces nr. M1132A vai analogs) |  |  | 20 | 0
1.27.3 | Zīdaiņu/pediatriskais SpO2 sensors pacienta svaram diapazonā <3 kg, pacientiem ar svaru diapazonā no 10-20 kg un pacientiem ar svaru virs 40 kg, lietojams arī uz pēdas (Philips atsauces nr. M1133A vai analogs) |  |  | 20 | 0
1.27.4 | Zīdaiņu/pediatriskais SpO2 sensors pacienta svaram diapazonā <3 kg, pacientiem ar svaru diapazonā no 10-20 kg un pacientiem ar svaru virs 40 kg, lietojams arī uz pēdas, nesatur adhezīvas vielas, stiprinās ar velcro vai analogu materiālu (Philips atsauces nr. M1134A vai analogs) |  |  | 20 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.27.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.27.5 | Vienreiz lietojami
1.27.6 | Nodrošina pulsa oksimetrijas mērījumu veikšanu
1.27.7 | Aprīkots ar 9-pin D Sub tipa konektoru
1.27.8 | Saderīgi ar IntelliVue sērijas pacientu monitoriem;
1.27.9 | Nesatur lateksu;
1.27.10 | Bioloģiski savietojams ar pacienta ādu
1.27.11 | Noturība pret tādiem apkārtējās vides traucējumiem kā dienas gaisma, elektromagnētiskie viļņi (koagulācija) un mehāniskas svārstības vai vibrācijas
1.27.12 | Savietojami ar Philips FAST SpO2 algoritmu
| EKK: | 23443
1.28 | Sensori invazīvā spiediena mērīšanai
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.28.1 | Viena kanāla sensori invazīvā spiediena mērīšanai (Codan atsauces nr. ST-933 (74.7006) vai analogs) |  |  | 20 | 0
1.28.2 | Divu kanālu sensori invazīvā spiediena mērīšanai (Codan atsauces nr. ST-951-180 (74.7023) vai analogs) |  |  | 20 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.28.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.28.3 | Vienreizlietojama invazīvā asinsspiediena mērīšanas sistēma
1.28.4 | Nepārtrauktās plūsmas ātrums 3±10% ml/h
1.28.5 | Mērīšanas Jutīgums 5 μV/V/mmHg (±1 %) un defibrilācijas spriegums 5 kV- 5.5 kV
1.28.6 | Saderīgi ar Philips pacientu monitoriem un Xtrans invazīvā asinsspiediena kontaktligzdām;
1.28.7 | Nesatur lateksu;
1.28.8 | Spiediena monitoringa līnija ar garumu vismaz 120 cm
1.28.9 | Nesatur PVC
1.28.10 | Mērīšanas diapazons robežās ne mazāk kā no -30-+360 mmHg
1.28.11 | Ieejas pretestība 400 Ω ± 15 Ω
1.28.12 | Savietojami ar slimnīcā esošajiem BDC901 (75.1002) un BDC902 (75.1068) invazīvā asinsspiediena kontaktpaneļiem
| EKK: | 23443
1.29 | EKG vads telemetrijas iekārtai MX40
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.29.2 | 3 novadījumu EKG vads ar SpO2 konektoru telemetrijas iekārtai MX40 (atsauces numurs 989803171911 vai analogs) |  |  | 1 | 0
1.29.3 | 5 novadījumu EKG vads telemetrijas iekārtai MX40 (atsauces numurs 989803171931 vai analogs) |  |  | 1 | 0
1.29.4 | 5 novadījumu EKG vads ar SpO2 konektoru telemetrijas iekārtai MX40 (atsauces numurs 989803171951 vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.29.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.29.5 | Daudzreiz lietojami
1.29.6 | Vadiem Eiropā lietots standarta krāsu kodējums
1.29.7 | Aprīkoti ar knaģīša tipa satvērējiem
1.29.8 | Vada garums ne mazāk kā 85 cm
1.29.9 | Savietojami ar Philips ražoto MX 40 telemetrijas iekārtu
| EKK: | 23442
1.30 | MX40 iekārtas pārnēsāšanas somiņa
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.30.1 | MX40 iekārtas pārnēsāšanas somiņa (atsauces numurs 989803210401/989803211031 vai analogs) |  |  | 200 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.30.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.30.2 | Caurspīdīga
1.30.3 | Ūdens necaurlaidīga
1.30.4 | Savietojama ar Philips ražoto MX 40 telemetrijas iekārtu
| EKK: | 23442
1.31 | MX40 telemetrijas iekārtas akumulators
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.31.1 | MX40 telemetrijas iekārtas akumulators (atsauces numurs 989803176201/989803205801 vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.31.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.31.2 | Atkārtoti uzlādējams
1.31.3 | Litija jonu baterija
1.31.4 | Spriegums 3.7 V
1.31.5 | Savietojama ar Philips ražoto MX 40 telemetrijas iekārtu
| EKK: | 23442
1.32 | MX40 telemetrijas iekārtas bateriju adapteris
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.32.1 | MX40 telemetrijas iekārtas bateriju adapteris (atsauces numurs 989803174891 vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.32.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.32.2 | Nodrošina 3 gab. AA tipa bateriju ievietošanu
1.32.3 | Atkārtoti lietojams
1.32.4 | Savietojama ar Philips ražoto MX 40 telemetrijas iekārtu
| EKK: | 23442
1.33 | EEG 5 novadījumu maģistrālais vads
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.33.1 | EEG 5 novadījumu maģistrālais vads (atsauces numurs M2268A vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.33.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.33.2 | Daudzreiz lietojams
1.33.3 | Bez adapteriem savietojami ar slimnīcā esošajiem Philips EEG kausiņelektrodiem ar atsauces nr 989803180561
1.33.4 | Vada garums ne mazāk kā 250 cm
1.33.5 | Savietojami ar Philips ražotajiem EEG moduļiem
| EKK: | 23442
1.34 | EEG kausiņelektrodi
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.34.1 | EEG kausiņelektrodi 9 kanālu EEG (atsauces numurs 989803180561 vai analogs) |  |  | 1
1.34.2 | EEG kausiņelektrodi 9 kanālu EEG jaundzimušo un pediatriskais izmērs (atsauces numurs 989803180521 vai analogs) |  |  | 1
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.34.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.34.3 | Daudzreiz lietojams
1.34.4 | Vada garums ne mazāk kā 80 cm
1.34.5 | Aprīkots ar 9 kausiņelektrodiem
1.34.6 | Savietojami ar Philips ražotajiem EEG moduļiem
| EKK: | 23442
1.35 | Vienreiz lietojamas neinvazīvā asinsspiediena manžetes
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.35.1 | Manšete pieaugušo-maza neinvazīvā asinsspiediena manžete 20.5 - 28.5 cm (atsauces numurs M4574B vai analogs) |  |  | 20
1.35.2 | Manšete pieaugušo-vidēja neinvazīvā asinsspiediena manžete 27.5 - 36.0 cm (atsauces numurs M4575B vai analogs) |  |  | 20
1.35.3 | Manšete pieaugušo-liela neinvazīvā asinsspiediena manžete liels 27.5 - 36.0 cm (atsauces numurs M4576B vai analogs) |  |  | 20
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.35.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.35.4 | Vienreiz lietojama
1.35.5 | Krāsu kodētas atbilstoši izmēram
1.35.6 | Nesatur lateksu
| EKK: | 23443
1.36 | NMT transmisijas kabelis
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.36.1 | NMT transmisijas kabelis (atsauces numurs 989803174581 vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.36.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.36.2 | Daudzreiz lietojams
1.36.3 | Vada garums ne mazāk kā 3 m
1.36.4 | Aprīkots ar 12 pinu konektoru
1.36.5 | Savietojami ar Philips ražotajiem NMT moduļiem
| EKK: | 23442
1.37 | NMT rokas adapteris
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.37.1 | NMT rokas adapteris (atsauces numurs 989803199211 vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.37.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.37.2 | Nodrošina īkšķa fiksāciju NMT mērīguma laikā
1.37.3 | Daudzreiz lietojams
1.37.4 | Nesatur lateksu
| EKK: | 23442
1.38 | Ledus vanniņas temperatūras zonde
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.38.1 | Ledus vanniņas temperatūras zondes maģistrālais vads (atsauces numurs M1646A vai analogs) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.38.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.38.2 | Daudzreiz lietojams
1.38.3 | Garums ne mazāk kā 1,5 m
1.38.4 | Savietojams ar Philips ražotajiem hemodinamikas moduļiem
| EKK: | 23442
1.39 | Ūdenssavācējfiltrs G7 moduļiem
| Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1.39.1 | Ūdenssavācējfiltrs G7 moduļiem (Atsauces nr. 989803191081 Philips vai analogs.) |  |  | 1 | 0
|  |  |  | KOPĒJĀ CENA 1.39.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1.39.2 | Iekārtas pasargāšana no ūdens iekļūšanas
1.39.3 | Paredzēta lietošanai ar G7 anestēzijas gāzu analizātora moduli;
1.39.4 | Daudzreizlietojams;
1.39.5 | Savietojams ar gāzu paraugu līniju M1655B;
1.39.6 | Nesatur lateksu;
1.39.7 | Atsauces nr. Philips 989803191081 vai analogs.
| EKK: | 23442
| KOPĒJĀ CENA 1.1.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.2.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.3 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.4 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.5 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.6 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.7 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.8 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.9 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.10 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.11 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.12 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.13 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.14 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.15 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.16 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.17 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.18 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.19 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.20 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.21 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJA CENA 1.22 pozīcija kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.23.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.24.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.25.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.26.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.27.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.28.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.29.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.30.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.31.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.32.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.33.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.34.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.35.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.36.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.37.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.38.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ CENA 1.39.pozīciju kopā bez PVN, EUR: | 0
| KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 1. pozīciju | 0
Tehniskās specifikācijas pēdējais datu aktualizācijas datums 27.07.2026