## koptame
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
|  |  | ______.gada | ___. ____________
Koptāme
Trolejbusa kontakttīkls Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei.
Būves nosaukums
Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Objekta nosaukums un adrese
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas EUR bez PVN
1 | ELT - Elektroapgāde (AS "Sadales tīkls" KL aizsardzība) | 0
2 | ELT - Elektroapgāde (SIA "Rīgas satiksme" KL aizsardzība un izbūve) | 0
3 | TKT - Demontāžas darbi | 0
4 | TKT - Kontakttīkls | 0
5 | AMD - Elektroapgāde un apgaismojums | 0
6 | EST - Elektronisko sakaru tīkli (SIA "Baltcom" aizsardzība un izbūve) | 0
7 | EST - Elektronisko sakaru tīkli (SIA "TET" aizsardzība un izbūve) | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: | 0
Virsizdevumi, % |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  | 0
Pelņa, % |  | 0
Pavisam kopā |  | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## kops 1
Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas, EUR | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR
1 | ELT.ST | ELT - Elektroapgāde (AS "Sadales tīkls" KL aizsardzība) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ELT.RS | ELT - Elektroapgāde (SIA "Rīgas satiksme" KL aizsardzība un izbūve) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RS.DEM | TKT - Demontāžas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RS.TKT | TKT - Kontakttīkls |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | AMD.APG | AMD - Elektroapgāde un apgaismojums |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | EST.Baltcom | EST - Elektronisko sakaru tīkli (SIA "Baltcom" aizsardzība un izbūve) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EST.TET | EST - Elektronisko sakaru tīkli (SIA "TET" aizsardzība un izbūve) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | 23.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virslzdevumi, % |  |  | 0% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0
Pelņa, % |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## 01 ELT.ST
LOKĀLA TĀME Nr.1
ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJĀ). ĀRĒJIE TIKLI
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AS "Sadales tīkls" KL aizsardzība
Darbu izmaksas
1 |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas izbūve) | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ietves asfaltbetona seguma demontāža (dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Caurule, dalāma 450N, d=110 | m | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Caurule, dalāma 450N, d=160 | m | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Citi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## 02 ELT.RS
LOKĀLA TĀME Nr.2
ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJĀ). ĀRĒJIE TIKLI
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | SIA "Rīgas satiksme" KL aizsardzība |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Caurule, dalāma 450N, d=160 | m | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SIA "Rīgas satiksme" KL izbūve |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Zaļās zonas segums (Teritorijas labiekārtošana) | m2 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu papīra izolācijas kabeļiem | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Slēdža skapja montāža | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas izbūve) | m2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ietves asfaltbetona seguma demontāža (dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kabelis 2x1x1000+2k | m | 59 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Kabelis 20kV viendzīslas ar stiepļu ekrānu Al 3x1x240/25 | m | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Gala apdare 2x1x1000+2k kabelim | kompl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Savienošanas uzmava 2x1x1000+2k kabelim | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Savienošanas uzmava 20kV eļļas kabelim atsevišķos svina apvalkos GUSJ-01/3x 50–120 vai ekvivalents | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Terauda caurule aizsargs kabelim, d=110, L=1.5m, stiprināms pie balsta | gab. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | RPA "Rīgas satiksme" slēdža skapis ar stiprinājumiem un savienojumem komplektā, pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Aizsarglenta kabelim, plastmasas PVC profils | m | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Citi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## 03 RS.DEM
LOKĀLA TĀME Nr.3
Demontāžas darbi
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. | [14 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas apjomi
1* |  | Troses atsaites demontāža | kompl. | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2* |  | Kontaktvadu demontāža | km | 4.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Stabu demontāža | gab. | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Stabu pamatnes demontāža | gab. | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Āķa demontāža no sienas | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6* |  | TBUSxTBUS krustojuma demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7* |  | Mehāniskā slēdža punkta demontāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8* |  | Turvadu demontāža | kompl. | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* |  | Turētājkomplekta demontāža | kompl. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10* |  | Strāvas izlīdzinātāju demontāža | kompl. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11* |  | Stabu apskavas demontāža | kompl. | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12* |  | Stīgu ķēdes piekarei demontāža | kompl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13* |  | Barotāju demontāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme: Pozīcijas, kurām klāt ir (*), izpildi veiks RP SIA"Rīgas Satiksme", līdz ar to Būvuzņēmējam attiecīgie darbi nav jāveic un par tiem cena nav jānorāda.
** | Demontētos kontakttīkla balstus nogādāt Pasūtītāja novietnē Ganību dambī 32.
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## 04 RS.TKT
LOKĀLA TĀME Nr.4
KONTAKTTĪKLS
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. | [14 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Darbu izmaksas
| 1 | Kontaktvadi un stiprinājumi
1* | 1.01 | Kontaktvada Cu 100 montāža | m | 4519 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balsti, pamatnes un atjaunošanas materiāli
2 | 2.01 | Mikropāļu pamatnes montāža | gab. | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.02 | Staba C11/13N montāža m/pāļu pamatā | gab. | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.03 | Staba C11/20N montāža m/pāļu pamatā | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.03 | Pretkorozijas apstrāde esošajām balstām | kompl. | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Stiprinājumi |  |  |  |  | 0
6* | 3.01 | Staba apskavas montāža | gab. | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7* | 3.02 | Āķa montāža uz sienas ar siltumizolāciju | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3.03 | Fasādes siltumizolācijas atjaunošana ar sienu krāsošanu | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Šķērsstiepļu piekare
9* | 4.01 | Troses atsaites bez uzkares montāža (PF) | gab. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10* | 4.02 | Troses atsaites bez uzkares montāža (Fe) | gab. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Konsoles
11* | 5.01 | Dubultā kronšteina 9m montāža | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12* | 5.02 | Dubultā kronšteina 10m montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kontaktvadu piekares un stiprinājumi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13* | 6.01 | Stingra piekare uz PF troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14* | 6.02 | Stingra piekare uz Fe troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15* | 6.03 | Tiešās svārsta piekares motāža uz PF troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16* | 6.04 | Tiešās svārsta piekares motāža uz Fe troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17* | 6.05 | Tiešās svārsta piekares montāža uz kronšteina (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18* | 6.06 | Līkuma <4 grad. svārsta piekares motāža uz PF troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19* | 6.07 | Līkuma 4<x<9 grad. svārsta piekares motāža uz PF troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20* | 6.08 | Līkuma 9<x<14 grad. svārsta piekares motāža uz PF troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21* | 6.09 | Līkuma 9<x<14 grad. svārsta piekares motāža uz Fe troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22* | 6.1 | Līkuma 13<x<30 grad. svārsta piekares motāža uz Fe troses (uz diviem kontaktvadiem +/-) |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Krustojumi un pārmijas
23* | 7.01 | Spriegojuma sistēmas, TBUSxTBUS krustojuma 40° pa kreisi, montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24* | 7.02 | Simetriskā El. TBUS slēdža punkta 10° (2,5/2,5°) kurš kontrolēts ar EMG spoli, darbināms pa labi, montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25* | 7.03 | Mehaniskā simetriskā TBUS slēdža punkta 10° (2,5/2,5°), montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ķēdes piekare
26* | 8.01 | Stīgu ķēdes piekarei montāža | kompl. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Izlīdzinātāji, barošanas punkti
27* | 9.01 | Strāvas izlīdzinātāju montāža | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28* | 9.02 | Brošanas punkta montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Luksofori
29* | 10.01 | Virziena kontroles luksofors montāža ar kabeļiem un vadības iekārtām komplektā | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Pārsprieguma aizsardzība
30 | 11.01 | Pārsprieguma aizsardzības montāža | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
| 1 | Kontaktvadi un stiprinājumi
31* | 1.01 | Darba kontaktvads Cu 100 atbilstoši LVS EN 50149:2012 (Cu 100 mm2) | m | 4518.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32* | 1.02 | Kontaktvadu savienojuma spaile (TenT) | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balsti, pamatnes un atjaunošanas materiāli
33 | 2.01 | Stabs, cinkots ar m/p pamatmi (C11/13,0 kN) | kompl. | 54 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.02 | Stabs, cinkots ar m/p pamatmi (C11/20,0 kN) | kompl. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2.03 | Pretkorozijas apstrādes materiāli esošajām balstām | kompl. | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2.04 | Mikropāļu pamatne (1m x 1m; m/p) | kompl. | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2.05 | Mikropāļu pamatne (1.2m x 0.8m; m/p) | kompl. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Stiprinājumi
38* | 3.01 | Apskava trosei pie staba. d=219. (L37) | kompl. | 133 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39* | 3.02 | Āķis sienai ar siltumizolāciju | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3.03 | Fasādes siltumizolācija (biezumu skatīt pielikumā) ar krāsu un pārējiem materiāliem | m2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Šķērsstiepļu piekare
41* | 4.01 | Nerūsējošā tērauda trose, diametrs 8 mm (6x37) enkurošanai | m | 1101 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42* | 4.02 | Sintētiskā trose 13,5 mm. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 755 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43* | 4.03 | Sintētiskā trose 11,0 mm. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 348 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44* | 4.04 | Uzgalis parafiltrosei ø 13,5 mm (14T4 TenT) | gab. | 82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45* | 4.05 | Uzgalis parafiltrosei ø 11,0 mm (11T2 TenT) | gab. | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46* | 4.06 | Savilce gredzens-gredzens. 15kN. (T60) | kompl. | 102 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47* | 4.07 | Karabīne (10 GO INOX TenT) | gab. | 181 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48* | 4.08 | Nerūsējošā tērauda gredzens | gab. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49* | 4.09 | Troses izolators ar 2 pārklājumiem (attālums starp stiprinājumu vietām 140mm, stiprinājumu vietu diametrs - 19,5mm) | gab. | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50* | 4.1 | Troses izolators ar 1 pārklājumu (attālums starp stiprinājumu vietām 140mm, stiprinājumu vietu diametrs - 19,5mm) | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51* | 4.12 | Plāksnes dubultās troses izolatora stiprināšanai | gab. | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52* | 4.13 | Ķīlspaile trosei, krāsainais lējums | gab. | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53* | 4.14 | Kapara presējamā čaula Cu 35 x 100 | gab. | 129 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54* | 4.15 | Nerūsējošā tērauda cilpa troses (Fe8) gala stiprinājumam | gab. | 129 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Konsoles
55* | 5.01 | Konsoles pēda ar dubulto skavu diviem GRP stienim 55 mm | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56* | 5.02 | Dubultā aptvere ar gredzenu diviem GRP stienim 55 mm | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57* | 5.03 | Aptvere dubultās traversas savilkšanai | gab. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58* | 5.04 | GRP stienis 55mm; L = 9.0 m | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59* | 5.05 | GRP stienis 55mm; L = 10 m | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kontaktvadu piekares un stiprinājumi
60* | 6.01 | Spaile ar vienu skrūvi svārstam (Bronzas sakausējums) | gab. | 216 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61* | 6.02 | Plākšņu izolators 1 kV ar dubultu apmales | gab. | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62* | 6.03 | Plākšņu izolators 1 kV ar dubultu apmales montāžai uz kronšteina | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63* | 6.04 | Izolēta cietā piekare regulējama ar diviem āķiem un regulējamu dubulto cilpu | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64* | 6.05 | Izolēta cietā piekare ar M16 vītni | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65* | 6.06 | Spēka izlīdzinātājs (nerūsējošais tērauds) | gab. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66* | 6.07 | Kapara presējamā čaula Cu 10 x 20 | gab. | 1112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67* | 6.08 | Сilpa troses gala stiprinājumam. PE dia. 4 mm | gab. | 1112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68* | 6.09 | Stieple savienojumam TBUS C38 | gab. | 216 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69* | 6.1 | Ietvere divām skrūvēm | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70* | 6.11 | Ietvere četrām skrūvēm | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71* | 6.12 | Izolēta cietā piekare regulējama ar diviem āķiem ar M16 vītni | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72* | 6.13 | Izolēta piekare līkumturētājam Fe tosēm | gab. | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73* | 6.14 | Izolēta piekare līkumturētājam PF 11-13,5 trosēm | gab. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74* | 6.15 | Dubulta izolēta piekare līkumturētājam PF13,5 trosēm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75* | 6.16 | Stieple savienojumam TBUS J50 | gab. | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76* | 6.17 | Stieple savienojumam TBUS J65 | gab. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77* | 6.18 | Stieple savienojumam TBUS J90 | gab. | 168 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78* | 6.19 | Stieple savienojumam TBUS X28 | gab. | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79* | 6.2 | Stieple savienojumam TBUS X38 | gab. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80* | 6.21 | Loka skava (St-St) | gab. | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81* | 6.22 | Līkumturētājs 600, nerūsējošā tērauda (2 - 4 grd) | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82* | 6.23 | Līkumturētājs 1800, nerūsējošā tērauda (5 - 9 grd) | gab. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83* | 6.24 | Līkumturētājs 2400, nerūsējošā tērauda (10,5 - 14 grd) | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84* | 6.25 | Līkumturētājs 3000, nerūsējošā tērauda TBUS izliekuma skava ar 3. fiksācijas punktiem | gab. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Krustojumi un pārmijas
85* | 7.01 | Pilns komplekts: spriegojuma sistēma, TBUSxTBUS krustojums 40° pa kreisi RM-400 (nerūsējošs tērauds) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86* | 7.02 | TBUS sekcijas izolators Ri 100 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87* | 7.03 | Elektriskā slēdža korpuss: saspringta sistēma, elektromagnēts kontaktam - pa kreisi / 100 mm² | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88* | 7.04 | Mehaniskās pārmijas korpuss, sabraucošā sistēma | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89* | 7.05 | Atdalītājs VET 12 / 100mm2 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90* | 7.06 | Džemperis BET 12 (0-5°), (5-0°), (2,5-2,5°) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91* | 7.07 | Pilns piekares komplekts elektriskajam TBUS slēdzim, simetrisks | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92* | 7.08 | Pilns piekares komplekts elektriskajam TBUS slēdzim, simetrisks | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93* | 7.09 | Sekciju izolators TBUS 09 RM-250 / 100mm2 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94* | 7.1 | Mehāniskā slēdža korpuss: saspringta sistēma, nerūsējošais tērauds (1 korpuss) VMT / 100mm2 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95* | 7.11 | Mehāniskā slēdža korpuss: saspringta sistēma, nerūsējošais tērauds (1 korpuss) KMT 1A / 100mm2 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96* | 7.12 | Pilns piekares komplekts mehaniskajam TBUS slēdzim, simetrisks | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97* | 7.13 | Simetriskās pārmijas simetrijas stieņi 2,5°-2,5° | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98* | 7.14 | Trolejbusa pārmijas kontakts TR20V11-J+T | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99* | 7.15 | Trolejbusa strāvas kontakts, pretestība 0.1Ω (oms) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100* | 7.16 | Trolejbusa kontroles sadalne TBRig24-LM | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101* | 7.17 | Elektriskā krusteņa korpuss 24V | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102* | 7.18 | Kabeļu stiprinājumi C016 20D003 110 12 | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103* | 7.19 | Kabeļu stiprinājumi C016 20H003 110 12 | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104* | 7.2 | Elektriskās pārmijas korpuss 20V, nerūsējošs tērauds (1 korpuss) tips 09 (bez kabeļiem) / 100mm | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ķēdes piekare
105* | 8.01 | Piekarapskava (alumīnija sakausējums) PF trosei 13.5 ar M16 vītni | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106* | 8.02 | Piekarapskava (alumīnija sakausējums) PF trosei 11 ar M16 vītni | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107* | 8.03 | Sintētiskā trose 7,0 mm. Poliestera šķiedra atbilstoši LVS EN 50345:2009 | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108* | 8.04 | Uzgalis parafiltrosei ø 7,0 mm | gab. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109* | 8.05 | Piekarapskava (alumīnija sakausējums) PF trosei 11 ar M16 vītni | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110* | 8.06 | Acs M16, labā vītne | gab. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Izlīdzinātāji, barošanas punkti
111* | 9.01 | Barošanas spaile ar trim skrūvēm | gab. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112* | 9.02 | Troses izolators ar 2 pārklājumiem (attālums starp stiprinājumu vietām 140mm, stiprinājumu vietu diametrs - 19,5mm) | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113* | 9.03 | Plāksnes dubultās troses izolatora stiprināšanai | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114* | 9.04 | Darba kontaktvads Cu 100 atbilstoši LVS EN 50149:2012 | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115* | 9.05 | Kabelis 3-CHBU 1x120 mm2 | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 9.06 | Kabelis 3-CHBU 1x300 mm2 | m | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Kabelis 3-CHBU 1x240mm2 | m | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 9.07 | Proj. Cinkota metāla caurule 48,3x32 (h=6m) | gab. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Proj. Cinkota metāla caurule 114,3x3,0 (h=1,2m) | gab. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 9.08 | Bandāžas lenta | m | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 9.09 | Bandāžas skava | gab. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 9.1 | dzēsts
123* | 9.11 | Kabelis 3kV, NSGAFOEU 01x120 1,8/3kV SW | m | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124* | 9.12 | Stiprinājums kabelim | gab. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125* | 9.13 | Savilce kabeļa stiprināšanai (TenT) | gab. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 9.14 | HDPE caurule 75x4,5mm | m | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 9.15 | Perforatora siksna melna 4,8x368 | gab. | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128* | 9.16 | Gala spaile (alumīnija) sintētiskai trosei 13,5 mm | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 9.17 | Savienojuma klemme | gab. | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130* | 9.18 | Ķīlspaile trosei, krāsainais lējums | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Luksofori
131* | 10.01 | 3 signālu LED luksafors, balts U. Pilns komplekts, Hanning & KAHL | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132* | 10.02 | Luksofora stiprinājuma elementi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133* | 10.03 | Sadalītājs (kontrolais panelis) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134* | 10.04 | Barošanas kabelis CGAU 2.5mm2 (2/3,6 kV) | m | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135* | 10.05 | Antenas turētājs mastam (uztvērējam VETRA light) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136* | 10.06 | Kontroles vadības sistēmas bloks TB 24 VETRA Light | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137* | 10.07 | Barošanas kabelis 110 melns 2x1.5 | m | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138* | 10.08 | Barošanas kabelis 110 melns 0,6/1 kV 5X1.5 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139* | 10.09 | Kabelis Li2YCYv(TP) 2x2x0.5 |  | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140* | 10.1 | Stiprinājums kabelim | gab. | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141* | 10.11 | Savilce kabeļa stiprināšanai | gab. | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Pārsprieguma aizsardzība
142 | 11.01 | Pārsprieguma izlādnis PSP1/10/III ar kronšteinu komplektā | kompl. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 11.02 | Dzirksteļspraugas komplekts ar kronšteinu komplektā | kompl. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 11.03 | Kabelis 3-CHBU 1x50mm2 | m | 64 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 11.04 | Cinkots tērauda apaļvads d10mm ar PVC apvalku | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 11.05 | Mērījuma klemme | kompl. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 11.06 | Сnkota metāla caurule Ø25 (Pamatu apiet ar EVOEL FHs-UV-0H-SMART, Ø40, 2gb. L=1m cauruli) | m | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 11.07 | Vertikālais elektrods d20 | m | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 11.08 | Horizontālais zemētājs - Zn apaļdzelzs d10mm | m | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme: Pozīcijas, kurām klāt ir (*), izpildi veiks RP SIA"Rīgas Satiksme", līdz ar to Būvuzņēmējam attiecīgie darbi nav jāveic un par tiem cena nav jānorāda.
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.

## 05 AMD.APG
LOKĀLA TĀME Nr.5
KONTAKTTĪKLS
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. | [14 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Darbu izmaksas
1 |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 87 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0,7m dziļumā | m | 1251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla caurspiešana (zem koku saknēm) | m | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 1380 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ZS kabeļa pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | ZS kabeļa pievienošana apgaismojuma balstam | gab. | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Konsoles uzstādīšana | gab. | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | LED gaismekļa montāža uz balsta | gab. | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Nozarošanas spaiļu komplekta ar automātu vai drošinātāju montāža balstā | kompl. | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Automātu vai drošinātāju montāža balstā pieturvietas vai reklāmas pieslēgšanai | kompl. | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem., KS tipa) | kompl. | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Zemējuma izbūve sadalnei | kompl. | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Apgaismes sadalnes montāža uz esošā balsta | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla/koka balstu | kabelis | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | ZS atsaites montāža | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Bruģa (flizes) klājuma demontāža | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Brauktuves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Brauktuves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (sasaistes kārtas un dilumkārtas) | m2 | 221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža (apakškārtas, sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma papildus demontāža (sasaistes kārtas un dilumkārtas demontāža) | m2 | 221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā) | m2 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus atjaunošana (dilumkārtas izbūve) | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Ietves asfaltbetona seguma demontāža (dilumkārtas demontāža būvbedres platumā) | m2 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Ietves asfaltbetona seguma papildus demontāža (dilumkārtas demontāža) | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Brauktuves apmaļu uzstādīšana | m | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Brauktuves apmaļu demontāža | m | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Ietves apmaļu uzstādīšana | m | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Ietves apmaļu demontāža | m | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Zaļās zonas segums (Teritorijas labiekārtošana) | m2 | 486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Mehānismu izmaksas | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Balstu transports | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Trases nospraušana | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 1273 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Apgaismojuma armatūras demontāža | gab. | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | GVL demontāža | m | 1773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | ZS kabeļa demontāža | m | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Esošo troses demontāža | m | 1773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Esošo sistēmu demontāža un utilizācija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Risinājumu detalizācija, darbu dokumentācija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Stiprināmi, savienojumi, balsti, kronšteini, rāmji, iekāres utt. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Sistēmas palaišanas un regulēšanas darbi, testēšana, izpilddokumentācija, lietošanas instrukcija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Materiālu izmaksas
62 |  | Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (balstā) | m | 507 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Z/spr. daudzdzīslu Cu kabelis NYY-J 4x4mm2 | m | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Z/spr. daudzdzīslu Cu kabelis NYY-J 4x6mm2 | m | 68 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Z/spr. daudzdzīslu Cu kabelis NYY-J 4x25mm2 | m | 1526 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, 450N | m | 1273 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Savienojuma uzmava | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Plastmasas aizsargcaurule PE d=110mm, 1250N (caurvilkšanai zem koku saknēm) | m | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Plastmasas aizsargcaurule PE d=110mm, 1250N (zem brauktuves) | m | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Plastmasas aizsargcaurule PE d=110mm, 1250N (caurduršanai) | m | 32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Caurule, caurdures 1250N, d=110 (caurspiešana zem koku saknēm) | m | 107 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Kabeļa cinkota aizsardzība uz balsta, L=2.7m | gab. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Nozarspaile SL4.21 | gab. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Caurdurspaile SLIP12.1 | gab. | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Aizsargapvalks SP 15 | gab. | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Kabeļa brīdinājuma lente 125mm "UZMANĪBU KABELIS" | m | 1273 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm | kompl. | 98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm2 SAL1.27 | kompl. | 392 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m | gab. | 98 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | LED gaismeklis Vizulo - SRL 086 740 L35 AB056 - Stork Little Brother 86 W 56 LED, IP65, IK09 ar stiprinājumiem. Gaismekļus aprīkot ar kontrolieriem saderīgiem ar “City Light” vadības sistēmu un gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI-2 protokolu. Gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bez instrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless), kā arī barošanas bloks aprīkots ar standarta ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas un 10kV pārsprieguma aizsardzību. | kompl. | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Konsole L- veida 0,5m x 1m montāžai uz kontaktīkla balsta, karsti cinkots (skatīt lapu ELT-7) | kompl. | 36 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Konsole V- veida 0,5m x 1m montāžai uz kontaktīkla balsta, karsti cinkots (skatīt lapu ELT-7) | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Kontrolieris C-NODE 10(RF) pirms iegādes konsultēties ar AMD pārstāvjiem | kompl. | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts ar automātu 6A (ABB; Legrand; ECO; Hager) | kompl. | 38 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Automātslēdzis 3P, C, 16A - pieturvietas vai reklāmas pieslēgšanai (ABB; Legrand; ECO; Hager) | gab. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Balsta spaiļu komplekts FTG-KA502 | gab. | 160 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Balsta spaiļu komplekts FTG-KA504 | gab. | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Metāla kabeļu komutācijas sadalne ar pamatni SP-7 tipa ar komutācijas aparātiem, komplektā ar pamatnēm vai analogs (pirms iegādes sazināties ar AMD pārstāvjiem) | kompl. | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Kontaktnazis NH-2 | gab. | 87 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Paralēla nozarspaile Al 10-50mm² vai Cu 1.5-10mm² ar rievām SM1.11 | gab. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Nozarspaile SLIP12.05 | gab. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Izolēts kabelis NYY-J-1x2.5 | m | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Sadalne ārējai uzstādīšanai uz balsta ar automātu C6A un stiprinājumiem komplektā | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 11m | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Enkura komplekts stienis d=16mm, L=2.5 m un enkurs | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab. | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Spaile zemējuma, necinkotam metālam (2745 20 MS) | gab. | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Slēdzene “EMKA” | k-ts | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Keramzīts | L | 350 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Celtniecības smilts | m3 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## 06 EST.Baltcom
LOKĀLA TĀME Nr.6
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS (ĀRĒJĀS)
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. | [14 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SIA "Baltcom" elektronisko sakaru tīkli
1 |  | GVL stiprinājumu demontāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | GVL līnijas demontāža | km | 1.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Jumta statņa remonta un nostiprināšanas darbi (nodrošina SIA "Baltcom") | kompl. | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Materiālu izmaksas
6 |  | Jumta statņa remonta komplekts (nodrošina SIA "Baltcom") | kompl. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabeļa stiprinājumi un savienojumi (nodrošina SIA "Baltcom") | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## 07 EST.TET
LOKĀLA TĀME Nr.7
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS (ĀRĒJĀS)
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums: Kontakttīkla pārbūve
Objekta adrese: Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei, Rīgā
[12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. | [14 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju
Nr. p. k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme, EUR | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība (C/h) | darba alga, EUR | būvizstrādājumi, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SIA "TET" elektronisko sakaru tīkli
Darbu izmaksas
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana apdzīvota vieta | m | 27.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Komunikāciju šurfēšana | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabeļu akas (KKC2) uzstādīšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabeļu akas (Peh) uzstādīšana | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Kabeļu akas (KKC2) demontāža | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Caurules ieguldīšana tranšejā | m | 81.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā | m | 1026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Kabeļu demontāžā | m | 1017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža esoša paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 20x2 | uzmava | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža esoša paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2 | uzmava | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža esoša skapī | kabelis | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža ar sadales tīkla kabeļa pāru montāžu, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 | uzmava | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru pārmetinašanai | uzmava | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Jauna 96F, 144F optiskā kabeļa pievienošana esošam skapim | kabelis | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Jauna 12F, 24F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai | kabelis | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Jauna 96F, 144F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai | kabelis | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra | metinājums | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra | metinājums | 391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. šķiedra | šķiedra | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra nākošā šķiedra | šķiedra | 391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana (būvbedres platumā) | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Trotuāra asfaltbetona atjaunošana (papildus atjaunošana) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Trotuāra asfaltbetona demontāža (būvbedres platumā) | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Trotuāra asfaltbetona demontāža (papildus atjaunošana) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Zaļās zonas segums (Teritorijas labiekārtošana) | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1. pāris | pāris | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām katrs nākošais pāris | pāris | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Izpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais, stiprināts pie sienas vai fasādes. | m | 1026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar "Lattelecom" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) | objekts | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Optiskā kabeļa līnijas atzarojuma izpilddokumentācijas sagatavošana | dok.pakete | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Sagatavošanas darbi SIA Tet tikla pārbūvei/pārslēgšanai* | cilv/st | 129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
1 |  | Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m | rol | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akas lūka main.aug.B125 600mm Tet | gab. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | PEH aka | gab. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Betona aka | gab. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dzelzsbetona riņķis kabeļakām | gab. | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Atloksnes dzelzbetona riņķiem | gab. | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml | gab. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kab.kanaliz.caurules līkums(100/90°) | gab. | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pazemes kabelis 20x2x0.5, želejas pild. | m | 721 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pazemes kabelis 10x2x0.5, želejas pild. | m | 160 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Uzmavas komplekts vara kabelim Nitto140 | gab. | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Lenta EZ Wrap | rol | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Tirišanas salvete (Nitto) | gab. | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Naglu dibeli (6x35mm) | pac | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Līmlenta PVC | gab. | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Optiskais kabelis FZOMU 8x2x6 SML | m | 136 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Optiskas uzmavas montāžas materiāli | komp. | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Sīkmateriāli | % | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā , t.sk. darba devēja sociālais nodoklis | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
0
Sertifikāta Nr.
0

## Skaidrojošais apraksts
Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Būves nosaukums |  | Objekta nosaukums: Trolejbusa kontakttīkla pārbūve Vīlipa ielā no Āgenskalna ielas un Dzirciema ielā līdz Jūrmalas gatvei. 25.trolejbusa maršruts
Objekta adrese |  | Rīga, trolejbusa maršruta posms no Vīlipa un Āgenskalna ielu krustojuma līdz Dzirciema ielas un Jūrmalas gatves krustojumam pie nama Kandavas ielā 4
Nr. | Skaidrojošais apraksts
1. | Būvdarbu izpildes un visu apstākļu (tai skaitā apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām
1 | Būvdarbu izpildei nav paredzami īpaši apstākļi, izņemot nepieciešamību nodrošināt teritorijas uzturēšanu būvdarbu laikā (pēc Būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas), arī tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, kas tiks fiksēts ar konstatācijas aktu (pēc nepieciešamības) Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas jāiekļauj pozīciju cenās.
2 | Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023/2.
3 | Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4 | Konstrukciju un materiālu kopsavilkuma būvdarbu apjomus skatīt un skaitīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, būvprojekta dokumentāciju, skaidrojošo aprakstu un grafisko daļu. Tāmju aprakstos ietvertais darbu apraksts atspoguļo min būvdarbu tehnoloģiju, konstrukciju raksturlielumus un markas. Tāmes aprēķins ir sastādāms saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un iesniedzams elektroniskās tabulas Excel formātā ar aktīvām formulām.
5 | Ja atsevišķus darbu posmus būs nepieciešams veikt ārpus darba laika vai nakts laikā, tas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
6 | Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un būvprojektu.
7 | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas saistītas ar atļauju saņemšanu, būvlaukumu iekārtošanu, sagatavošanas darbiem, būvdarbu zonas nodalīšanu, būvdarbu zonas pretputekļu aizsardzību, būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, iekārtu nosegšanu, teritorijas sakārtošanu būvdarbu izpildes laikā un pirms objekta nodošanas, kas ir vajadzīgi darbu veiksmīgai realizācijai (ģenerālā tīrīšana), izpilddokumentācijas izstrādi, kas ir vajadzīga Darbu veiksmīgai realizācijai, bet nav iekļauta tieši tāmju apjomos, kā arī visas pārējas izmaksas, kas ir iekļautas iepirkuma nolikumā.
8 | Tāmē dotās atsauces uz konkrētu ražotāju izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu ražotāju izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā būvprojektā norādītam būvmateriālam, tad šīs pozīcijas ir norādāmas sadaļā "Ekvivalents", kur šo būvizstrādājumu uzstādīšanu un pieslēgšanu / palaišanu jāiekļauj vienības cenā, ja nav šim darbam izdalīta atsevišķa tāmes sadaļa.
9 | Palīgmateriālu, stirpinājumu un citu palīglietu, kā arī izpilddokumentācijas izstrādes izmaksas norādāmas katra attiecīgā darba pozīcijā.
10 | Būvizstrādājumu apjomi doti sablīvētā veidā. Lokālajā tāmē minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023/2. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem, jāņemj vērā, ka materiālu daudzums ir dots, neievertējot atgriezumus vai materiāla pārlaidumus.
11 | Būvprojektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar ekvivalentiem (līdzvērtīgiem), Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem, tos norādot tāmes sadaļā "Ekvivalents".
12 | Pirms un pēc veicamo darbu pabeigšanas veikt fotofiksāciju un uzrādīt (pēc nepieciešamības) Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvim.
13 | Segumu atjaunošana veicama saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. RD-23-217-sn par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību.
2. | Būvdarbu organizācijas īss apraksts
1 | Būvdarbu izpilde nav paredzēta kārtās, prognozējamais būvdarbiem nepieciešamais laiks: darbu veikšanai - 12 (divpadsmit) mēneši, dokumentācijas noformēšanai un nodošanai ekspluatācijā - 3 (trīs) mēneši.
2 | Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju drošu pārvietošanos gar būvdarbu zonu.
3 | Būvdarbu darbietilpību atspoguļot lokālajā tāmē.
4 | Visu pozīciju vienības cenās ievērtēt gan darbu, gan būvizstrādājumu apjomu izmaksas un rezervi ietverot materiālu piegādi un izkraušanu objektā, tai skaitā nogādāšanu līdz tiešai darbu izpildes vietai.
5 | Būvgružu savākšanas un utilizācijas izmaksas, kā arī materiālu pārvietošanas iekļaujamas katra attiecīgā darba mehānismu izmaksās (piemēram, demontāžas darbi, konteinera izvešana, seguma montāža).
6 | DOP daļas izmaksas ievērtēt attiecīgo būvdarbu cenās.
3. | Izpilddokumentācija
1 | Ja kādiem tāmē norādītiem darbiem nav paredzēti sagatavošanas darbi, būvlaukuma iekārtošana, pagaidu būvju uzstādīšana/izbūve, būvzonas nosegšana/izbūve, satiksmes organizēšana (Būvtāfele, Zīme "Bīstama zona", Ceļazīme būvdarba laikā, pārvietojami strādnieku vagoniņš, būvžogs / norobežojums ar vārtiem, prožektori, atkritumu konteiners, BIO tualete, atļauju saņemšana un noslēgšana u.tml.) izpilddokumentācijas sagatavošana, tad visas izmaksas ir iekļaujamas virsizdevumos. Izpilddokumentācija - montāžas un segto darbu akti, būvizstrādājumu deklarācijas, būvizstrādājumu tehniskā informācija/dokumentācija, būvizstrādājumu apstiprināšanas formas, sistēmu pārbaudes un pieņemšanas akti, būvdarbu izpildshēmas (dwg un pdf formātā), apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, u.c. dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2 | Virsizdevumos iekļaujamas arī visas izmaksas, kas attiecas uz dokumentācijas sagatavošanu, iesniegšanu un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšanu darbu procesa uzsākšanai, nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk., atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšana, rakšanas atļauju saņemšana, izpilduzmērījumu plānu sagatavošana un reģistrēšana, objekta nodošana ekspluatācijā, zemēšanas kontūra pretestības mērīšana, izpildshēmas.