1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam  
 “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”
identifikācijas Nr. SIA PS 1.20/2026/14



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1.daļa – “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās.”
[bookmark: _Hlk155605423]
Provizoriskais degvielas apjoms (l) *:

	Degvielas veids
	Plānotais apjoms vienam gadam (litri)

	Benzīns 95E  
	10 000

	Dīzeļdegviela
	90 000


* Plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši vienam gadam. Degvielas iegāde tiks izdarīta pēc nepieciešamības. Faktiskais iepirkuma apjoms var nesasniegt Nolikumā uzrādītā degvielas apjoma.

	Nr.p.k.
	1. Tehniskās, kvalitātes prasības un norēķinu kārtība

	1.1.
	Degvielai (benzīns 95E, dīzeļdegviela) ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvajos aktos un standartos noteiktajām degvielas atbilstības un kvalitātes prasībām. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai ir jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.

	1.2.
	Benzīnam jāatbilst Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība” prasībām, tai skaitā šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām minimālajām kvalitātes prasībām un rādītājiem, kā arī standarta LVS EN 228:2025 “Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes” prasībām vai ekvivalentām prasībām.

	1.3.
	Dīzeļdegvielai (B7) jāatbilst Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība” prasībām, tai skaitā šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajām minimālajām kvalitātes prasībām un rādītājiem, kā arī standarta LVS EN 590:2025 “Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testa metodes” prasībām vai ekvivalentām prasībām.
Ziemas periodā no 1. novembra līdz 15. aprīlim piegādājamajai dīzeļdegvielai papildus jānodrošina šādi aukstumnoturības rādītāji: aukstā filtra nosprostošanās punkts (CFPP) nedrīkst būt augstāks par –32 °C, bet saduļķošanās punkts nedrīkst būt augstāks par –22 °C.


	1.4.
	Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, ja rezultātā Pasūtītāja autotransportam ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu neatkarīgas ekspertīzes atzinumu, Pretendents atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus pilnā apmērā.

	1.5.
	Pretendentam ir jānodrošina degvielas uzpildes iespēju degvielas uzpildes stacijās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī un 7 (septiņas) kalendārās dienas nedēļā.

	1.6.
	Vismaz 1 (viena) Pretendenta degvielas uzpildes stacija atrodas ne vairāk kā 5 km braukšanu attālumā no Pasūtītāja transportlīdzekļu novietnes - Rīgas iela 4, Preiļi, Preiļu novads

	1.7.
	Pretendents nodrošina degvielas uzpildi un bezskaidras naudas norēķinu kārtību ar degvielas kartes palīdzību visās Pretendenta DUS, kas atrodas Latvijas Republikā

	1.8.
	Pretendentam ir jānodrošina, ka norēķini par saņemto degvielu uzpildes stacijās tiek veikti, izmantojot Pretendenta bezmaksas izsniegtās Degvielas iegādes kredītkartes. Kopējais karšu skaits – līdz 45 gab. (precīzs nepieciešamo karšu daudzums tiks precizēts pirms līguma slēgšanas). 

	1.9.
	Pretendents nodrošina degvielas kredītkaršu izgatavošanu, aktivizēšanu un izsniegšanu Pasūtītājam bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā no degvielas iegādes līguma noslēgšanas brīža. Pretendents nodrošina degvielas kredītkaršu izsniegšanu Pasūtītājam Preiļu novadā.

	1.10.
	Norēķinu kārtības minimālās prasības: nodrošināt Pasūtītājam norēķināties bezskaidrā naudā, ar pēcapmaksu, saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu un ikmēneša pārskatu par visām veiktajām operācijām un saņemtās degvielas daudzumu. Par katru Degvielas saņemšanas gadījumu degvielas uzpildes stacijā izsniegt Pasūtītāja pārstāvim (Degvielas kartes lietotājam) kases izdruku – čeku.

	1.11.
	Norēķinus veikt ar Degvielas kredītkartēm ar noteiktu limitu (diennakts, mēneša, vienreizējas uzpildes limiti) un saņemt pakalpojumus, saskaņā ar Degvielas kredītkaršu izsniegšanas un izmantošanas kārtību. 

	1.12.
	Degvielas kartēm Pretendenta Degvielas iegādes uzskaites un norēķinu sistēmā ir jābūt piesaistītām (ar izņēmumiem) Pasūtītāja norādītajiem transportlīdzekļiem un to reģistrācijas numuriem. Pasūtītājam ir iespēja noteikt katrai degvielas kartei individuālus degvielas izmantošanas apjoma limitus.

	1.13.
	Degvielas uzpildes karšu bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā Pretendents nodrošina jaunu kredītkaršu izsniegšanu bezmaksas 3 (trīs) darba dienu laikā kopš paziņojuma saņemšanas par karšu bojājumiem vai nozaudēšanu.

	1.14.
	Pretendents, saskaņā ar savu piedāvājumu, degvielas mazumtirdzniecības cenai piemēro nemainīgu atlaidi (procentos), kas ir spēkā visā līguma darbības laikā

	1.15.
	Degvielas piegādātājam bez papildu samaksas ir jānodrošina datu izraksts .csv, .xls vai .xlsx formātā pēc pieprasījuma, kā arī obligāti jāpievieno reizi mēnesi nosūtot pavadzīmi rēķina apmaksai. Obligātās minimālās datu kolonnas:
a) [bookmark: _Hlk157419960][bookmark: _Hlk157419974]Kartes Nr.
b) Transportlīdzekļa Nr.
c) Laiks
d) Čeka Nr.
e) Degvielas tips
f) Daudzums litros
g) Mazumtirdzniecības vienības cena
h) Atlaides summa
i) Pirkuma summa ar atlaidi 
j) PVN
k) Summa ar PVN
      l)    DUS adrese

	1.16.
	Kartes nozagšanas, nozaudēšanas vai nonākšanas trešās personas valdījumā, pēc pilnvarotās personas pieteikuma (arī mutvārdos) saņemšanas, pretendents karti nekavējoties bloķē/anulē.

	1.17.
	Pretendents nodrošina kartes limita maiņu vienas darba dienas laikā, pēc pilnvarotās personas rakstveida pieteikuma saņemšanas.

	1.18.
	Pretendentam DUS jānodrošina nepārtraukta videonovērošana (arī diennakts tumšajā laikā) individuālās apkalpošanas vietā, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz 35 (trīsdesmit piecas) kalendārās dienas pēc ierakstīšanas.
Pasūtītāja darbinieku kontroles nolūkā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendenta DUS videoierakstus par Pasūtītāja darbinieku degvielas uzpildes atsevišķiem gadījumiem.

	1.19.
	Rēķinu apmaksa vienreiz mēnesī, ar pēcapmaksu, 60 (sešdesmit) dienu laikā no rēķina un ikmēneša pārskata par visu Degvielas karšu konta stāvokli saņemšanas.

	1.20.
	Piegādātājs līguma izpildē nedrīkst izmantot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces un pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 2.2 pantā noteiktajai prasībai)




2.daļa – Dīzeļdegvielas  iegāde degvielas uzpildes stacijās

Provizoriskais degvielas apjoms (l) *:

	Degvielas veids
	Plānotais apjoms vienam gadam (litri)

	Dīzeļdegviela
	5 000


* Plānotais iepirkuma apjoms dots orientējoši vienam gadam. Degvielas iegāde tiks izdarīta pēc nepieciešamības. Faktiskais iepirkuma apjoms var (nesasniegt vai pārsniegt) atšķirties no Nolikumā uzrādītā degvielas apjoma.

	Nr.p.k.
	1. Tehniskās, kvalitātes prasības un norēķinu kārtība

	1.1.
	Dīzeļdegvielai ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvajos aktos un standartos noteiktajām degvielas atbilstības un kvalitātes prasībām. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai ir jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.

	1.2.
	Dīzeļdegvielai (B7) jāatbilst Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 194 “Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība” prasībām, tai skaitā šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajām minimālajām kvalitātes prasībām un rādītājiem, kā arī standarta LVS EN 590:2025 “Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testa metodes” prasībām vai ekvivalentām prasībām.
Ziemas periodā no 1. novembra līdz 15. aprīlim piegādājamajai dīzeļdegvielai papildus jānodrošina šādi aukstumnoturības rādītāji: aukstā filtra nosprostošanās punkts (CFPP) nedrīkst būt augstāks par –32 °C, bet saduļķošanās punkts nedrīkst būt augstāks par –22 °C.

	1.3.
	Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, ja rezultātā Pasūtītāja autotransportam ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu neatkarīgas ekspertīzes atzinumu, Pretendents atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus pilnā apmērā.

	1.4.
	Vismaz 1 (viena) Pretendenta degvielas uzpildes stacija atrodas ne vairāk kā 500 m braukšanas attālumā no Pasūtītāja transportlīdzekļu novietnes - Rīgas iela 4, Preiļi, Preiļu novads

	1.5.
	Pretendents nodrošina degvielas uzpildi un bezskaidras naudas norēķinu kārtību ar degvielas kartes palīdzību visās Pretendenta DUS, kas atrodas Latvijas Republikā

	1.6.
	Pretendentam ir jānodrošina, ka norēķini par saņemto degvielu uzpildes stacijās tiek veikti, izmantojot Pretendenta bezmaksas izsniegtās Degvielas iegādes kredītkartes. Kopējais karšu skaits – 3 gab.

	1.7.
	Pretendents nodrošina degvielas kredītkaršu izgatavošanu, aktivizēšanu un izsniegšanu Pasūtītājam bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā no degvielas iegādes līguma noslēgšanas brīža. Pretendents nodrošina degvielas kredītkaršu izsniegšanu Pasūtītājam Preiļu novadā.

	1.8.
	Norēķinu kārtības minimālās prasības: nodrošināt Pasūtītājam norēķināties bezskaidrā naudā, ar pēcapmaksu, saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu un ikmēneša pārskatu par visām veiktajām operācijām un saņemtās degvielas daudzumu. Par katru Degvielas saņemšanas gadījumu degvielas uzpildes stacijā izsniegt Pasūtītāja pārstāvim (Degvielas kartes lietotājam) kases izdruku – čeku.

	1.9.
	Degvielas kartēm Pretendenta Degvielas iegādes uzskaites un norēķinu sistēmā ir jābūt piesaistītām Pasūtītāja norādītajiem transportlīdzekļiem un to reģistrācijas numuriem. Pasūtītājam ir iespēja noteikt katrai degvielas kartei individuālus degvielas izmantošanas apjoma limitus.

	1.10.
	Degvielas uzpildes karšu bojājumu vai nozaudēšanas gadījumā Pretendents nodrošina jaunu kredītkaršu izsniegšanu bezmaksas 3 (trīs) darba dienu laikā kopš paziņojuma saņemšanas par karšu bojājumiem vai nozaudēšanu.

	1.11.
	Pretendents, saskaņā ar savu piedāvājumu, degvielas mazumtirdzniecības cenai piemēro nemainīgu atlaidi (…EUR/litr.), kas ir spēkā visā līguma darbības laikā

	1.12.
	Degvielas piegādātājam bez papildu samaksas ir jānodrošina datu izraksts .csv, .xls vai .xlsx formātā pēc pieprasījuma, kā arī obligāti jāpievieno reizi mēnesi nosūtot pavadzīmi rēķina apmaksai. Obligātās minimālās datu kolonnas:
a) Kartes Nr.
b) Transportlīdzekļa Nr.
c) Laiks
d) Čeka Nr.
e) Degvielas tips
f) Daudzums litros
g) Mazumtirdzniecības vienības cena
h) Atlaides summa
i) Pirkuma summa ar atlaidi 
j) PVN
k) Summa ar PVN
      l)    DUS adrese

	1.13.
	Kartes nozagšanas, nozaudēšanas vai nonākšanas trešās personas valdījumā, pēc pilnvarotās personas pieteikuma (arī mutvārdos) saņemšanas, pretendents karti nekavējoties bloķē/anulē.

	1.14.
	Pretendents nodrošina kartes limita maiņu vienas darba dienas laikā, pēc pilnvarotās personas mutiska vai rakstveida pieteikuma saņemšanas.

	1.15.
	Pretendentam DUS jānodrošina nepārtraukta videonovērošana (arī diennakts tumšajā laikā) individuālās apkalpošanas vietā, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz 35 (trīsdesmit piecas) kalendārās dienas pēc ierakstīšanas.
Pasūtītāja darbinieku kontroles nolūkā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendenta DUS videoierakstus par Pasūtītāja darbinieku degvielas uzpildes atsevišķiem gadījumiem.

	1.16.
	Rēķinu apmaksa vienreiz mēnesī, ar pēcapmaksu, 60 (sešdesmit) dienu laikā no rēķina un ikmēneša pārskata par visu Degvielas karšu konta stāvokli saņemšanas.

	1.17.
	Piegādātājs līguma izpildē nedrīkst izmantot Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces un pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 2.2 pantā noteiktajai prasībai)



Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 27.07.2026.

