## Telpu platība
Raiņa iela 53 | Platība (m2) | Aukstums (m)
Saldētava | 9.2 | 3
Priekkštelpa | 1.8 | 3
Priekštelpa | 1.7 | 3
Produktu noliktava | 3.3 | 3
Priekštelpa | 7.9 | 3
Sakņu cehs | 14.3 | 3
Gaļas cehs | 14.4 | 3
Virtuve | 17.8 | 3
Trauku noliktava | 5.2 | 3
Produktu izsniegšana | 5.3 | 3
Trauku mazgātava | 12.1 | 3
| 93 | 3
Raiņa iela 55 | Platība (m2) | Aukstums (m)
Daļa no ēdnīcas, virtuves | 39.1 | 2.49
Trauku mazgātava | 10.8 | 2.95
Virtuves trauku noliktava | 3.4 | 2.45
Sakņu noliktava | 6.6 | 2.46
Sauso produktu noliktava | 4.4 | 2.46
Gaitenis | 14.5 | 2.56
Personāla telpa | 5.7 | 2.46
Dušas telpa | 1.5 | 2.46
Tualete | 2.7 | 2.46
Apkopes inventāra telpa | 3.3 | 2.46
Sausā noliktava | 6.7 | 2.07
| 98.7 | 2.48 | 11
Skolas iela 3 | Platība (m2) | Aukstums (m)
Daļa no ēdamzāles-bufete | 16.2 | 2.6
Virtuve, sadale, trauku mazg. | 67.1 | 2.7
Apkopes inventāra telpa | 3.7 | 2.3
Gaitenis | 9.1 | 2.6
Aukstuma kamera | 2.2 | 2
Tualete | 2.2 | 2.7
Personāla telpa | 7.2 | 2.7
Noliktava | 4.2 | 2.4
| 111.9 | 2.5

## PL_inventars_Raiņa_virtuve
Raiņa iela 53
Esošo pamatlīdzekļu saraksts
Nr.p.k. | Inventāra numurs | Nosaukums | Daudzums
390 | JVG611 | Kartupeļu tīrāmā mašina MKK-300-01 | 1
393 | JVG612 | Plīts elektriskā EP-6ŽŠ-01 | 1
394 | JVG613 | Panna elektriskā FZŽTLCŽE | 1
Raiņa iela 55
Esošo pamatlīdzekļu saraksts
Nr.p.k. | Inventāra numurs | Nosaukums | Daudzums
417 | JVGPL000000448 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 dubultā izlietne, 500x700x900 | 1
418 | JVGPL000000446 | Alumīnija sastatne, 4-līmeņu plauktu sistēma ar izņemamiem plauktiem, 2040x475x1740 | 1
419 | JVGPL000000447 | Alumīnija sastatne, 4-līmeņu plauktu sistēma ar izņemamiem plauktiem, 2404x475x1740 | 1
422 | JVGPL000000438 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni, ,1500x700x900 | 1
423 | JVGPL000000439 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni, apakšā plaukts,1400x700x900 | 1
432 | JVGPL000000440 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni (izlietne labajā pusē),1900x700x900 | 1
444 | JVGPL000000441 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar divām izlietnēm, 1200x700x900 | 1
448 | PL000000029 | Galds trauku novākšanai | 1
456 | PL000000025 | Plaukts virs marmīta | 1
457 | PL000000030 | Paplāšu rati | 1
458 | PL000000031 | Paplāšu rati | 1
459 | PL000000020 | Nerūsējošā tērauda paliktnis | 1
469 | PL000000032 | Gaļas maļamā mašīna | 1
500 | JVGPL000000443 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 priekšmazgāš.konveijera galds ar lielu izlietni un rāmi, 1200x760x1200 | 1
502 | JVGPL000000442 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar divām izlietnēm, 1500x700x900 | 1
511 | PL000000027 | Dārzeņu smalcinātājs | 1
546 | JVGPL000000445 | Trauku mazgājamā mašīna, 600x610x820 | 1
548 | PL000000026 | Kartupeļu mizojamā mašīna | 1
551 | PL000000021 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis | 1
558 | PL000000024 | Marmīts | 1
560 | PL000000023 | Mikseris-putotājs | 1
562 | JVGPL000000449 | Iznesams aukstuma agregāts esošai aukstuma kamerai, novietojams ārā pie ārsienas, 620x280x830 | 1
565 | PL000000022 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis | 1
568 | JVGPL000000444 | Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna, 746x755x1549/2026200 | 1
570 | PL000000018 | Sautējamā panna | 1
572 | PL000000019 | Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns | 1
575 | JVGPL000000450 | Sadales galds, darba virsma no nerūs.tērauda. Priekšējais apdares panelis ar paplāšu slīdni- vienlaidus. | 1
576 | JVGPL000000437 | El.vārāmais katls 100litri, automātiski izgāžama tilpne, 1068x780x900 | 1
579 | PL000000016 | Indukcijas plīts ar paliktni | 1
580 | PL000000017 | Indukcijas plīts ar paliktni | 1
442 | PL000000028 | Saldētava noliktavas telpā | 1

## PL_inventars_Skolas_virtuve
JVĢ virtuves iekārtas un mēbeles uz 01.05.2026.
Pamatlīdzekļi Skolas iela 3
Nr.p.k. | Iekārtas, mēbeļu nosaukums | Invenrāra Nr. | mērvien. | daudz. | Invenrāra Nr.
1 | Darba galds no n/t ar plauktu un maliņu 1400x700x900 | JVG7187 | gab | 1 | JVG7187
2 | Darba galds no n/t ar plauktu un maliņu 400x400x250 | JVG7188 | gab | 1 | JVG7188
3 | Darba galds no n/t ar plauktu un maliņu 1700x700x900 | JVG7190 | gab | 1 | JVG7190
4 | Darba galds no n/t ar izlietni (400x400x250),ar plauktu un maliņu | JVG7191 | gab | 1 | JVG7191
5 | Izlietne no n/t roku mazgāšanas ar ceļa iedarbināmo mehānismu400x310x250 | JVG7192 | gab | 1 | JVG7192
7 | Darba galds ar n/t plauktu un maliņu 1200x700x900 | JVG7194 | gab | 1 | JVG7194
8 | Darba galds n/t ar plauktu un maliņu 6600x700x900 | JVG7195 | gab | 1 | JVG7195
9 | Gaisa nosūcējs no n/t ar labirinta filtriem un apgaismojumu 1300x1900x450 | JVG7196 | gab | 1 | JVG7196
10 | Gaisa nosūcējs no n/t ar labirinta filtriem un apgaismojumu 1300x1900x451 | JVG7197 | gab | 1 | JVG7197
11 | Dubults sienas plaukts no n/t1200x300 | JVG7198 | gab | 1 | JVG7198
12 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem 1400x500x1800, 900x500x1800, 1000x500x1800 | JVG7199 | gab | 1 | JVG7199
13 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem 1400x500x1800, 900x500x1800, 1000x500x1801 | JVG7200 | gab | 1 | JVG7200
14 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem 1400x500x1800, 900x500x1800, 1000x500x1802 | JVG7201 | gab | 1 | JVG7201
15 | Darba galds no n/t ar izlietni (400x400x250),ar plauktu un maliņu | JVG7202 | gab | 1 | JVG7202
16 | Marmīts "Agir" TXD no n/t C 90°V220-240, 25kw | JVG7204 | gab | 1 | JVG7204
17 | Izsniegšanas plaukts (higienisks ekrāns ar stikla plauktiem PSB taisns 1100x360x3 | JVG7205 | gab | 1 | JVG7205
18 | Neitrāls galds no n/t "Agrit" NXDbez apakšējā plaukta, fasāde no lamināta 900 | JVG7206 | gab | 1 | JVG7206
19 | Palodze (paplašināta vadlīnija) "Agir" DAR | JVG7207 | gab | 1 | JVG7207
20 | Šķīvju dalītājs"Agir" VOO 0,7kw, V220-230 fasāde apdarīta ar laminātu | JVG7208 | gab | 1 | JVG7208
21 | Marmīts"Agir" TXD2 noo n/t C°30-90,V220-240, 2x1,5kw,900x750x900 | JVG7209 | gab | 1 | JVG7209
22 | Marmīts Agir TXD no n/t C°30-90,V220-240, 2x1,5kw,900x750x900 | JVG7210 | gab | 1 | JVG7210
23 | Aukstais baseins(aukstais marmīts"Agir" CXD2, C°3-10, 0,5kw 900x750x900 | JVG7211 | gab | 1 | JVG7211
24 | Elektriskais katls E9P, ietilpība150l, eapgāžamais, ar ūdens padevi | JVG7215 | gab | 1 | JVG7215
25 | Galds-skapis, 3 skapīši(katrā skapītī 1 plaukts, karkass un durvis no n/t | JVG7216 | gab | 1 | JVG7216
26 | Lete saldētava (saldējumam) ar bīdāmām stikla durvīm | JVG7217 | gab | 1 | JVG7217
27 | Aukstais galds ar atvilknēm C°2-8, 0.55 kw, V220-230 | JVG7218 | gab | 1 | JVG7218
28 | Svari līdz 100kg Dl100, grīdas modelis | JVG7237 | gab | 1 | JVG7237
29 | Skapis apkopes inventāram 800x400x1850 | JVG7243 | gab | 1 | JVG7243
30 | Ledusskapis ar stikla durvīm C° 2-8 | JVG7244 | gab | 1 | JVG7244
31 | Trauku mazgājamā mašīina bez dozatora, kupolveida, 10kw, 3F, V400 | JVG7246 | gab | 1 | JVG7246
32 | El. plītsE7P6+FE1ar 6 sildvirsmām un cepeškrāsni | JVG7247 | gab | 1 | JVG7247
33 | El. Kombi FEV122M krāsns (V400,19kw) Itālija, krāsns kapacitāte12xGN1 | JVG7248 | gab | 1 | JVG7248
34 | Aukstuma kamera no pol.paneļiem b=60mmar aukstumdurvīm kārbā | JVG7249 | gab | 1 | JVG7249
35 | Profesionālais dārzeņu griezējsFTV101, 0,55KW,230V, k-tā 6 diski | JVG7250 | gab | 1 | JVG7250
36 | Saldētava ar 1 kameru C°21--15, stikla durvis | JVG7251 | gab | 1 | JVG7251
37 | Ledusskapis ar 1 kameru C°2-10, stikla durvis | JVG7252 | gab | 1 | JVG7252
38 | Skapis | JVG7083 | gab | 1 | JVG7083
39 | Skapis | JVG7084 | gab | 1 | JVG7084
40 | Skapis | JVG7085 | gab | 1 | JVG7085
41 | Skapis | JVG7086 | gab | 1 | JVG7086
42 | Darba galds no n/t ar plauktu | JVG7161 | gab | 1 | JVG7161
43 | Darba galds no n/t ar plauktu | JVG7162 | gab | 1 | JVG7162
44 | Darba galds skapis no n/t ar durvīm, plauktu un virsplauktu | JVG7163 | gab | 1 | JVG7163
45 | Darba galds no n/t ar virsplauktu | JVG7164 | gab | 1 | JVG7164
46 | Netīro trauku šķirošanas galds no n/t ar virsplauktu un cauruli atkritumiem | JVG7165 | gab | 1 | JVG7165
47 | Trauku priekšazgāšanas galds no n/t ar 2 izlietnēm | JVG7166 | gab | 1 | JVG7166
48 | Augstspiediena duša | JVG7167 | gab | 1 | JVG7167
49 | Gaisa nosūcējs no n/t ar labirinta filtriem | JVG7168 | gab | 1 | JVG7168
50 | Darba galds ar maliņu no n/t | JVG7169 | gab | 1 | JVG7169
51 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7170 | gab | 1 | JVG7170
52 | Kasešu rati (10 kasetēm) | JVG7171 | gab | 1 | JVG7171
53 | Darba galds no n/t ar 2 izlietnēm (izlietnes400x400x250), plauktu un maliņu | JVG7172 | gab | 1 | JVG7172
54 | Dubultais sienas plaukts no n/t | JVG7173 | gab | 1 | JVG7173
55 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7174 | gab | 1 | JVG7174
56 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7175 | gab | 1 | JVG7175
57 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7176 | gab | 1 | JVG7176
58 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7177 | gab | 1 | JVG7177
59 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7178 | gab | 1 | JVG7178
60 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7179 | gab | 1 | JVG7179
61 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7180 | gab | 1 | JVG7180
62 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7181 | gab | 1 | JVG7181
63 | Stalažas no n/t ar 4 plauktiem | JVG7182 | gab | 1 | JVG7182
64 | Gaisa nosūcējs no n/t ar labirinta filtriem | JVG7183 | gab | 1 | JVG7183
65 | Augstspiediena duša | JVG7184 | gab | 1 | JVG7184
66 | Darba galds no n/t ar 2 izlietnēm (izlietnes400x400x250), ar maliņu | JVG7185 | gab | 1 | JVG7185
67 | Darba galds ar 3 izlietnēm no n/t labajā pusē ar plauktu | JVG7186 | gab | 1 | JVG7186