## 6.0.DDS_Kopsavilkums
6.0. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins.
(Kopsavilkums)
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Būvn.lieta | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā (PĀRBŪVE)
Būvobjekts | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Kad. apz. 36010223407; 36010220004; 36010220006
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3
6.1 | TS-CD Teritorijas daļa. Ceļa darbi 1.KĀRTA. Laukuma un transportlīdzekļu novietnes pārbūve
6.2 | LKT Inženierrisinājumu daļa. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli. 1.KĀRTA. Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve
6.3 | TS-CD Teritorijas daļa. Ceļa darbi 2.KĀRTA. Gājēju ietves pārbūve
| Kopā (bez PVN): | 0
| PVN 21% | 0
| ar PVN | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: | E.Leitis

## 6.1.TS_CD_1.K.
6.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
Teritorijas sadaļa. Ceļa darbi.
1.KĀRTA. Laukuma un transportlīdzekļu novietnes pārbūve
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Būvn.lieta | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā (PĀRBŪVE)
Būvobjekts | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Kad. apz. 36010223407; 36010220004; 36010220006
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| DAŽĀDI DARBI | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo *.dwg failu LKS92 koordināšu sistēmā). | objekts | 1
2 | Esošo ceļa zīmju vai norāžu demontāža un vēlāka atpakaļuzstādīšana. | kompl. | 1
3 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija. | m | 92
4 | Esošā bruģa demontāža, mazgāšana, sakrāmēšana uz paliktņiem, vēlākai atpakaļizbūvei | m² | 6
5 | Asfaltbetona seguma izlīdzinošā frēžēšana vidēji 6cm biezumā un materiāla aizvešana uz uzņēmēja atbērtni pārstrādei vai utilizēšanai.(remonta zonās) | m² | 29
6 | Asfaltbetona seguma demontāža (vid.10cm biezumā), tai skaitā atzāģēšana apmaļu izbūves vietās, remonta zonās un savienojuma vietās un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni pārstrādei vai utilizēšanai | m³ | 56.2
7 | Divi rūpnieciski ražoti betona pakāpieni uz betona pamatnes ar stiegrojumu un izbūve atbilstoši rasējuma lapā TS-CD-3 norādītajam | kompl. | 4
8 | Esoša soliņa demontāža un vēlāka atpakaļuzstādīšana | kompl. | 3
ZEMES KLĀTNE
9 | Zemes klātnes ierakuma izbūve, nederīgās grunts aizvešanu uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 141
10 | Augu zeme, daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=5cm un apsēšana | m² | 109
11 | Augu zeme, daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana | m² | 43
| AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
12 | Nepastiprināta salizturīgā kārta un izbūve (bezsegas vietās) | m³ | 29
13 | Nesaistīts minerālmat. un izbūve pamata kārtā 20cm biezumā | m³ | 123
14 | Rupja smilts (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3cm. (tai skaitā remonta zonās) | m² | 568
15 | Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=8cm) un izbūve. | m² | 527
16 | Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", balts, ar skalotu virsmu, h=8cm) un izbūve. | m² | 35
17 | Esošs, iepriekš demontēts betona bruģis (tips atbilstoši sit. dabā) un izbūve remonta zonās. | m² | 6
| AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
18 | Karstais asfalts (AC11 surf, h=6cm) un izbūve (remonta zonās) | m² | 29
| SATIKSMES APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA | N/A
19 | Betona apmale 100.22.15 (izc.+5cm) uz minerālmateriāla un betona C30/37 pamata un izbūve. | m | 91
20 | Ietves apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve. | m | 62
21 | Ceļa zīmes metāla stabs un uzstādīšana. | kompl. | 4
22 | Aizlieguma ceļa zīme (300.grupa) un vairoga uzstādīšana (1. atstarošanas klase, 1. izmēra grupa) | kompl. | 3
23 | Norādījuma ceļa zīme (500.grupa) un vairoga uzstādīšana. (1. atstarošanas klase, 1. izmēra grupa) | kompl. | 2
24 | Papildzīme (800.grupa) un vairoga uzstādīšana. (1. atstarošanas klase, 1. izmēra grupa) | kompl. | 4
| INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI | N/A
25 | Esošās UKT, LKT akas vāka regulēšana seguma līmenī | kompl. | 4
26 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N), čaulošana, nepiec. gadījumā kabeļu padziļināšana, Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrokabeļiem) | m | 51
| CITI DARBI | N/A
27 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
28 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā (bez PVN): | 0
PIEZĪMES: | 1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā
sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: |  |  | E.Leitis

## 6.2.LKT_1.K
6.2.Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
Inženierrisinājumu daļa. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT).
1.KĀRTA. Lietus ūdens kanalizācijas gūliju un pievadu pārbūve
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Būvn.lieta | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā (PĀRBŪVE)
Būvobjekts | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Kad. apz. 36010223407; 36010220004; 36010220006
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | objekts | 1
2 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurules DN/OD 200 izbūve (ar filtrējošas smilts apbērumu - 0.55m³/m), H līdz 1.0m, atbilstoši LKT-5 rasējumā norādītajiem darbiem un materiāliem | m | 10
3 | Plastmasas drenāžas uztvērējakas DN400 izbūve, atbilstoši LKT-4-1 rasējumos norādītajiem darbiem un materiāliem | kompl. | 4
4 | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 200 izbūve betona aku sienā | gab. | 4
5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kompl. | 1
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | N/A
6 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 200, ieguldes klase SN8 | m | 10
7 | Plastmasas uztvērējaka - gūlija DN400/315, H līdz 1.0m, ar nosēddaļu min 0.5m, kvadrātveida ķeta rāmi un enģēm 40tn. | kompl. | 4
8 | Rūpnieciski ražota aizsarguzmava DN/OD 200 | gab. | 4
| CITI DARBI | N/A
9 | Esošo gūliju demontāža un utilizācija | kompl. | 3
10 | Esošo cauruļu demontāža un utilizācija (d150-d400) | m | 11.5
11 | Nedarbojošos cauruļu galu tamponēšana skatakā (d200) | m | 3
|  |  |  | Kopā (bez PVN): | 0
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina tehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
| Sastādīja: |  |  | A.Bērziņš
| Pārbaudīja: |  |  | I.Mūrniece

## 6.3.TS_CD_2.K
6.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
Teritorijas sadaļa. Ceļa darbi.
2.KĀRTA. Gājēju ietves pārbūve
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Būvn.lieta | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā (PĀRBŪVE)
Būvobjekts | Transportlīdzekļu novietne un ietve Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Kad. apz. 36010223407; 36010220004; 36010220006
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| DAŽĀDI DARBI | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo *.dwg failu LKS92 koordināšu sistēmā). | objekts | 1
2 | Betona apmaļu demontāža un utilizācija. | m | 81
3 | Esošā bruģa vai betona plātņu seguma demontāža un utilizēšana | m² | 2
4 | Esošā bruģa demontāža, mazgāšana, sakrāmēšana uz paliktņiem, vēlākai atpakaļizbūvei | m² | 6
5 | Asfaltbetona seguma demontāža vidēji 4cm biezumā, tai skaitā rūpīga atzāģēšana apmaļu izbūves vietās un materiāla aizvešana uz uzņēmēja atbērtni pārstrādei vai utilizēšanai. | m³ | 7
ZEMES KLĀTNE
6 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā augu zeme, segas konstrukcija, citi materiāli), ar materiālu sķirošanu pa frakcijām, ar derīgā materiāla (nepieciešamības gadījumā) izmantošanu objektā, nederīgās grunts aizvešanu uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 68
7 | Augu zeme, daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=5cm un apsēšana | m² | 73
8 | Augu zeme, daudzgadīga zāliena sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana | m² | 35
| AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
9 | Nepastiprināta salizturīgā kārta un izbūve | m³ | 41
10 | Nesaistīts minerālmateriāls un izbūve pamata kārtā 15cm biezumā (ietvēs) | m³ | 18
11 | Rupja smilts (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3cm. (tai skaitā remonta zonās) | m² | 122
12 | Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, h=6cm) un izbūve. | m² | 116
13 | Esošs, iepriekš demontēts betona bruģis (tips atbilstoši sit. dabā) un izbūve remonta zonās. | m² | 6
| SATIKSMES APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA | N/A
14 | Ietves apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C30/37 pamata un izbūve. | m | 138
| INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI | N/A
15 | Esošās UKT, LKT akas vāka regulēšana seguma līmenī | kompl. | 3
16 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (min mehāniskā izturība 750N), čaulošana, nepiec. gadījumā kabeļu padziļināšana, Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrokabeļiem) | m | 6
| CITI DARBI | N/A
17 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
18 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
19 | Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā | kompl. | 3
|  |  |  | Kopā (bez PVN): | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā
sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: |  |  | E.Leitis