TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecība ieceres, Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa koka logu nomaiņa un atjaunošana dienas centram “Švarcenieki” 2. kārta
(iepirkums – būvdarbi)

BIS lieta: BIS-BL-395684-4972

1. Objekts: Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa Koka logu nomaiņa pret jauniem pakešu logiem un atjaunošana dienas centram “Švarcenieki” 2. kārta

2. Objekta adrese:	Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, LV-2166

3. Pasūtītājs:	Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 9000012827

4. Pretendents / Darbu veicējs:	būvkomersants, ar kuru iepirkuma, “Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa koka logu nomaiņa pret jauniem pakešu logiem un atjaunošana dienas centram “Švarcenieki” 2. kārta”, rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu par šajā tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu Objektā.

5. Veicamo darbu uzdevums/ Darbi: Objekta vēsturisko koka logu nomaiņa un remonts atbilstoši SIA “DG BALTIC”, reģ. Nr.90000012827 izstrādātajai būvniecības iecerei “Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa esošo logu nomaiņa pret jauniem pakešu logiem, dienas centram “Švarcenieki””(turpmāk - darbi) Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) Nr.BIS-BL-395684-4972 2.kārtas darbu apjomam (t.sk. visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu pieprasīšana un saņemšana, būvlaukuma iekārtošanas, uzturēšanas u.c. ar būvdarbiem saistītās izmaksas) līdz darbu nodošanai (tiek saņemta atzīme par būvdarbu izpildi).

6. Līgums:	iepirkuma, “Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa koka logu nomaiņa un atjaunošana dienas centram “Švarcenieki” 2. kārta”, rezultātā noslēgts līgums par Darbiem, starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju.

7. Darbu izpildes termiņi:
7.1. Darbu veicējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumu, iesniedz Pasūtītājam, elektroniskā veidā ar pavadvēstuli tos nosūtot uz Pasūtītāja e-adresi, visus nepieciešamos dokumentus atzīmes par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. Saņemot Pasūtītāja rakstisku dokumentu saskaņojumu, Būvdarbu veicējs tos iesniedz BIS, lai uzsāktu nepieciešamo atļauju Darbu veikšanai pieprasīšanu un saņemšanu.
7.2. Darbu veicējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atzīmes par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes saņemšanas BIS, iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu Darbu veikšanas kalendāro grafiku.
7.3. Darbu veikšanas termiņš 6 (seši) mēneši no brīža, kad BIS ir saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz brīdim, kad Līguma darbu nodošana (tiek saņemta atzīme par būvdarbu izpildi). Būvdarbu izpilde - 5 (pieci ) mēneši, izpilddokumentācija jāsagatavo un BIS lietā jāsaņem atzīme par būvdarbu pabeigšanu 1 (viens) mēneša laikā no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.

8. Prasības Darbu veicējam:
8.1. Darbu veicējam ir jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.
8.2. Darbu veicējam ir jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas speciālistu dalība visu Līguma Darbu veikšanai, t.sk. speciālists ar zināšanām pa vēsturisko ēku koka būvdetaļām un būvniecības paņēmieniem, speciālisti darbam augstumā u.c.
8.3. Pirms Darbu veikšanas Būvdarbu veicējam ir obligāti ir jāizvērtē un jāņem vērā, Objektā veiktie 1.kārtas darbi, attiecīgi veicot Darbus jauno, nomaināmo un atjaunojamo logu, to detaļu risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskajiem koka un metāla elementu veidam, tos maksimāli saglabājot (restaurējot) un/vai uzstādot jaunus, un krāsu toņus izvēlēties analogus jau paveiktajiem darbiem Objektā.

9. Prasības piedāvājuma sagatavošanai: 
9.1. Darbu veicējam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām Darbu uzsākšanai, darbu veikšanai un Objekta nodošanai. 
9.2. Darbu veicējam finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239, būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" par visiem darbiem.
9.3. Darbu veicējs apseko Objektu, saskaņojot Objekta apsekošanas laiku ar tā Dienas centra vadītāju Gati Vācieti, tel. 29594004, vai būvinženieri Arturu Stangaini , tel. 28817745
9.4. Būvdarbu veicējam ir pienākums pārbaudīt būvniecības ieceres dokumentācijas pareizību un sagatavot to atbilstoši iepirkuma dokumentācijas finanšu piedāvājumam. Būvdarbu veicējam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, darbu veikšanai un pilnīgai Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā.
9.5. Darbu izmaksu tāmes vienību cenās iekļaujami visi darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi un pilnā apjomā paveiktu Darbus, ja arī tas nav īpaši izdalīti tāmes pozīcijās. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Darbu izpildītājam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas nepieciešami būvlaukuma funkcionēšanai, Darbu veikšanai vai atsevišķu darbu pilnīgai izpildei un nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus samaksa par neuzskaitītiem Darbiem, Līguma Darbu izpildes laikā netiks atzīta.
9.6. Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, Būvdarbu veicējam Objektā nodrošina, uzrāda elektropieslēguma un ūdens pieslēguma vietas. Par patērēto elektroenerģiju un ūdeni izdevumus sedz Pasūtītājs. 

10. Prasības Darbu veikšanai:
10.1. Darbi jāveic saskaņā ar SIA “DG BALTIC”, reģ. Nr.90000012827 izstrādātajiem būvniecības iecerei “Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa esošo logu maiņa pret jauniem pakešu logiem dienas centram “Švarcenieki”” risinājumiem, šīs tehniskās specifikācijas darbu apjomiem, Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, standartiem, tehniskās specifikācijas prasībām un labas prakses piemēriem.
10.2. Veicot Darbus Švarcenieku muižas (Aizsardzības numurs – 9129, vērtības grupa: vietējas nozīmes), Mārupes nov., Mārupes pag., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4, koka logu izgatavošanā, atjaunošanā un ierīkošanā, jāievēro likums ”Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, un to, ka Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu"
10.3. [bookmark: _Hlk176796742][bookmark: _Hlk176797427]Darbu veicējs sabiedrībai skaidri redzamā vietā izgatavo, piegādā un uzstāda informatīvo stendu  - 1gb., tā veidu, izmērus pirms izgatavošanas saskaņot ar Pasūtītāju.
10.4. Pirms Darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darba veikšanas projekts. Darbu organizācija ir jāplāno un jāveic nepārtraucot Objekta pamatdarbību.
10.5. Atbilstoši Būvdarbu veicēja iesniegtajam detalizētajam Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, kad tiek plānots uzsākt Darbus Objektā, Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu, par ko tiek sastādīts būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts BIS sistēmā. 
10.6. Būvdarbu veicējs, veicot Darbus, ir atbildīgs par darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu Objektā. Darbu laikā Būvdarbu veicējam Objektā ir jānodrošina darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpilde. Būvdarbu veicējs ir  atbildīgs par jebkādām sekām, kas var rasties minēto pienākumu nepienācīgas vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā.
10.7. Būvdarbu veicējam Objektā ir jānodrošina:
·  Droša autotransporta un gājēju satiksme; 
·  Piekļūšana Objektam un jāpārliecinās vai satiksme uz blakus esošās ielas, gājēju ceļiem, laukumiem netiek nepamatoti traucēta;
·  Lai Darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
10.8. Nepieciešamības gadījumā Būvdarbu veicējam satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē atbilstoši 2001. gada 2. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā.
10.9. Būvniecības ieceres risinājumi Būvdarbu veicējam ir jāuztver kā pabeigti, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi), ja tas būs nepieciešams, tiek pieņemts, ka tos izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Būvdarbu veicējs, un ka šie izdevumi ir ietverti Darba vienību cenās. Būvniecības ieceres detalizācija nevar būt par pamatu Līguma summas palielināšanai vai citiem papildus izdevumiem no Pasūtītāja puses.
10.10. Būvdarbu veicējam demontēto būvgružu izvešanu un utilizācija ir jāveic saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

11. Garantija: Pielietoto materiālu, iekārtu un darbu garantiju vismaz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no akta par Darbu objektā pieņemšanu (BIS lietā veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu). 

12.  Pielikumi: SIA “DG BALTIC”, reģ. Nr.90000012827 izstrādātā būvniecības ieceres “Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa esošo logu maiņa pret jauniem pakešu logiem dienas centram “Švarcenieki”” dokumentācija (pdf formāts):
· Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte; 
· Arhitektūras risinājumi (skaidrojošais apraksts, rasējumi); 
· Finanšu piedāvājums (tāmes);


Sagatavoja:
[bookmark: _Hlk178145637]Mārupes novada pašvaldības
Pašvaldības īpašumu pārvaldes Būvniecības nodaļas būvinženieris
Arturs Stangainis


Mārupes novada pašvaldības
Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs
Uldis Bārdulis
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