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Medicīnisko attēlu 3D segmentēšanas programmatūras licence
Materialise Mimics Core vai ekvivalents.
Programmatūra ir paredzēta medicīnisko attēlu 3D segmentācijai un medicīnisko attēlu datu pārveidošanai par virtuāliem trīsdimensiju (3D) objektiem.
Programmatūra ir paredzēta vismaz studiju un pētniecības vajadzībām.
Programmatūrai jānodrošina vismaz šādas funkcijas:
· DICOM formāta datu importēšana no datortomogrāfijas (DT) un magnētiskās rezonanses tomogrāfijas (MRT) izmeklējumiem.
· Segmentācijas rīki:
- sliekšņa (angļu val. Threshold) segmentācijas metode anatomisko struktūru atlasīšanai pēc pelēko toņu vērtībām;
- manuālas segmentācijas rīki (marķēšana, dzēšana, otu rīki) gan 3D skatā, gan 2D šķēlumos;
- reģiona palielināšanas (angļu val. Region Growing) vai ekvivalenta segmentācijas metode. 
· iespēja veikt segmentācijas kontūru vai masku rediģēšanu atsevišķos 2D šķēlumos ar automātisku starpšķēlumu (interpolācijas) aprēķinu starp rediģētajiem šķēlumiem.
· 3D virsmu modeļu ģenerēšana no segmentācijas kontūriem vai maskām.
· 3D modeļu apstrādes funkcijas, tostarp virsmas izlīdzināšana (smoothing) un tīkla (mesh) korekcija.
· 3D modeļu eksports vismaz STL, OBJ un 3MF formātos
Programmatūrai jābūt saderīgai ar Microsoft Windows 11 operētājsistēmu.
Programmatūrai jādarbojas lokāli - medicīnisko attēlu datu glabāšanai un apstrādei jābūt bez obligātas mākoņvides izmantošanas.
Licencēšana: 
· beztermiņa licence (angļu val. Perpetual license).
· peldošā (angļu val. Floating) - programmatūrai jābūt pieejamai izmantošanai uz vairākiem datoriem, vienlaikus nodrošinot vismaz 1 (viena) lietotāja darbu vienā datorā.
· bez uzturēšanas līguma (angļu val. without maintenance) - izmantošanai nav nepieciešami obligāti ikgadēji abonēšanas vai uzturēšanas maksājumi.
· versija: piegādes brīdī jaunākā ražotāja oficiāli pieejamā programmatūras versija, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

