## B_KT
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______.gada ____.____________
Būvniecības koptāme
Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Objekta nosaukums | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums: | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese: | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
Kopsav.tāmes Nr | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1. kārta, pievadceļa un apgaismojuma izbūve, pontonu konstrukcijas | 0
| Kopā | 0
PVN 21 % |  | 0
Sastādija: |  | 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .

## KS_1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
1. kārta, pievadceļa un apgaismojuma izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums: |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese: |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopēja darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1-1 | Pievadceļš, TS-CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Ārējie ūdensapgādes tīkli, UKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Ārējie apgaismojuma tīkli, ELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Teritorijas labiekārtošana, 1. kārta, TS-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | Pontonu konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi 0% |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa % |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
| Sastādija: |  |  |  | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada
| Pārbaudīja: |  |  |  | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## TS_CD
Lokālā tāme Nr. 1-1
Pievadceļš, TS-CD
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS-CD daļas rasējumem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada .
N. p.k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Vispārējie darbi
1.01 | 03-00000 | Visa objekta uzmērīšana un izpilduzmērījuma sagatavošana | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | 03-00000 | Augu zemes noņemšana, hvid=20cm, aizvešana un izlīdzināšana. | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Zemes klātne
Grāvju rakšana un tīrīšana
2.01 | 03-00000 | Ievalkas izveide izmantojot atgūto grunti, t.sk. grants pamatnes izbūve 10cm biezumā un laukakmeņu d12-15cm izbūve cementa javā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Papildus laukakmeņu d12-15cm izbūve cementa javā posmā starp projektēto ievalku un taciņas metāla apmali | m2 | 0
| Jauna pozīcija | Frakcionētas šķembas bērums ievalkas galā | m2 | 0
Zemes klātnes būvniecība
2.02 | 03-00000 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība t.sk darba zonas sakārtošana (no atgūtā materiāla). | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | 03-00000 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | 03-00000 | Izraktās grunts nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana
2.05 | 35-00000 | Armēšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem, Combigrid 40/40 Q1 vai ekvivalents | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana
2.06 | 31-00000 | Apzaļumošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, 10 cm biezumā. | m2 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Segumu būvniecība
Bruģa segumi
DAB1 Tips, AADTj,smagie ≤ 0, AADTj, pievestā ≤ 50:
3.01 | 35-00000 | Šķeltais granīta bruģakmens 10x10x10cm(tumši pelēks) segums, h=10 cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | 35-00000 | Dolomīta šķembu izsiju fr.2/8 izlīdzinošās starpkārtas būvniecība 5 cm biezumā | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 22 cm biezumā. | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | 35-00000 | Salizturīgās kārtas būvniecība 35 cm biezumā | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKO segumi
SZ1 Tips, AADTj,smagie ≤ 0, AADTj, pievestā ≤ 50:
3.05 | 35-00000 | Zālienšūnas (paredzētas transporta slodzei), pildītas ar granītašķembām (tumši pelēkas) fr.2-5 (veikt laukuma apsekošanu un nepieciešamības gadījumā labošanu) | m2 | 227 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm biezumā. | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | 35-00000 | Salizturīgās kārtas būvniecība 25 cm biezumā | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | 35-00000 | Armēšana ar ģeorežģi, Combigrid 40/40(vājas nestspējas pamatnei) vai ekvivalentu | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nesaistīti segumi
Gājēju celiņa seguma salaiduma zonas izbūve:
3.08 | 35-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma kārtas būvniecība | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | 35-00000 | Salizturīgās kārtas būvniecība 30-50 cm biezumā | m3 | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Satiksmes aprīkojums
4.01 | 35-00000 | Metāla apmales KINLEY EXELEDGE vai ekvivalenta(H=150mm,B=3mm, L=2000mm, Rūsināta) uzstādīšana | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | 35-00000 | Transporta kustības bloķējošas barjeras uzstādīšanas (nolokāms un aizslēdzams metāla stabiņš) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jauna |  | Pievadceļa izbūve materiālu piegādēm, uzturēšana, demontāža, seguma atjaunošana (S=500m2) | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādija: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .
| Pārbaudīja: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Būvdarbi jāveic atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023, ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Izraktās grunts izlīdzināšanu pieļaujama uz vietas, ja tas saskaņots ar Pasūtītāju. Grunts jāizlīdzina un jānoplanē laideni savienojot ar esošo reljefu. Izlīdzinātā grunts nedrīkst pasliktināt ūdensatvadi ceļa nodalījum joslā un pieguļošā īpašumā, nepieciešamības gadījumā izveidot ūdens noteces vagas. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai ģeorežģim Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Sīkāk skatīt "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" vispārējo nodaļu. Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar būvprojekta dokumentāciju. Apmaksa veicama pēc faktiskā, dabā uzmērītā, padarītā darba. Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona (dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, ja nav norādīts savādāk.
Sastādīja | 20.12.2022 (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. 3-02241

## UKT
Lokālā tāme Nr. 1-2
Ārējie ūdensapgādes tīkli, UKT
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada .
N. p.k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
Ārējie tīkli Ū1 ūdensvads
1 |  | Ūdensvada spiedvadu caurules PE100 OD25, PN100, Uponor vai analogs, montāža sagatavotā tranšejā, iekaitot cauruļu savienojošos veidgabalus (līkumi, dubultuzmavas un tml.) | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Uponor vai analogu elektrometināmo veidgabalu montāža:
2.1 |  | EM trejgabals 32/32 | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | EM pāreja 32-25 | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Hawle vai analoga pazemes tipa ķīlveida servisa aizbīdņa DN25 montāža komplektā ar fiksēta garuma atslēgstieni un standartam LVS EN-124 :2002 atbilstošu stacionāru ielas kapi ar atbalsta gerdzenu, kapes iekšējais diametrsne mazāks par 160 mm | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Rūpnieciski izgatavotas siltinātas ūdens mērītāja akas (iekšējais diametrs 500mm), ar vāku, pamatni un nokomplektētu ūdensskaitītāja mezglu, montāža | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
akas komplektācijā un cenā iekļauts:
|  | komercuzskaites mēraparāts ( ūdens patēriņa skaitītājs) DN15; L=165* mm | kpl. | 1
|  | metāla Īscaurule DN15 L1=5DN | m | 0.75
|  | metāla Īscaurule DN15 L1=3DN | m | 0.45
|  | PE caurule OD25 PN10 | m | 1
|  | EM līknis 90°, PE OD25 | gb. | 2
|  | uzmavu pāreja PE/MET OD25/DN20 | gb. | 1
|  | DN20/DN15 | gb. | 1
|  | lodveida ventilis DN15 | gb. | 1
|  | plūsmas filtrs* MET DN15 | gb. | 1
|  | līknis 90° DN15 | gb. | 2
|  | metāla trejgabals DN15 | gb. | 1
|  | Lodveida ventilis MET DN15 (tukšošana) | gb. | 1
|  | metāla pāreja DN15/DN20 | gb. | 1
|  | pāreja PE/MET DN20/OD25 | gb. | 1
5 |  | Aizsargčaulas d110, 750N guldīšana gatavā tranšejā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Brīvstāvoša dzeramā ūdens brīvkrāna montāža, Elkay Outdoor ezH2O Upper Bottle Filling Station, Bi-Level Pedestal , Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant, Model LK4420BF1UFRKEVG | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ūdensvada dezinfekcija un hidrauliskās pārbaudes darbi | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atjaunojamie segumi
8 |  | Atjaunojams grants segums - ceļa nomale | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemes darbi
9 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana projektētā cauruļvada motažai | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Izraktās grunti nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādija: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .
| Pārbaudīja: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## ELT
Lokālā tāme Nr. 1-3
Ārējie apgaismojuma tīkli, ELT
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada .
N. p.k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
1. |  | 1. Materiāli
1.1 |  | Kabelis NYY-J-5x16mm2 vai analogs | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Kabelis Cu-3x1.5mm2 (NYY-J tips vai analogs) | m | 40 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Kabelis Cu-3x2.5mm2 (NYY-J tips vai analogs) | m | 96 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Elektroda stienis L=1.5m d20 cinkots - komplektā ar savienojumiem/dzīšanas uzgaļiem | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Spaile elektroda savienošanai ar apaļvadu | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Zemējuma apaļvads d=10mm | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Caurule, gofrēta 750N, d=75 ar UV noturību | m | 14 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Caurule, caurdures 1250N d=110 | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Caurule, DALĪTĀ 1250N, d=110mm | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  | Caurule, DALĪTĀ 450N, d=110mm | m | 8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 |  | Caurule, DALĪTĀ 750N, d=110mm | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Caurule, DALĪTĀ 750N, d=160mm | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 |  | Betona atsvari aizsargcaurules nostiprināšanai gultnē komplektā ar stiprinājumiem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 |  | Signāllenta kabeļlīnijai - SARKANA | m | 455 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 |  | Signāllenta kabeļlīnijai - DZELTENA | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 |  | EL tīklu sadalne, inviduāli izgatavojama, metāla korpuss, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem, montejama gruntī ar metāla pamatni, slēdzama ar individuālu atslēgu (Skat. ELT-3; ELT-4; ELT-6, pirms kabeļu(c/k) skapja iegādes sazināties ar pārstāvjiem) | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 |  | Koniskais apgaismojuma balsts L=4m, (precīzu RAL toni saskaņot ar pasūtītāju, skatīt GP/Dizaina sadaļā) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 |  | "T" veida konsole uzstādīšana kopā ar apgaismojuma balstiem (krāsot vienā tonī ar balstu) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 |  | Gaismeklis G-1, 15W, 2005lm, 3000K, montāža balsta augšā (krāsa vienā tonī ar balstu) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 |  | Gaismeklis G-2, 15W, 2005lm, 3000K, montāža no sāna (krāsa vienā tonī ar balstu) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 |  | Automātslēdzis C50A | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 |  | Automātslēdzis 1P C6A | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 |  | Automātslēdzis 1P C2A | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 |  | Spailes FTG-KA502 | gb. | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 |  | Betona pamatne apgaismojuma balstam | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 |  | Metāla pamatne apgaismojuma balsta stiprināšanai pie virsmas (koka virsma) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 |  | Savienošanas gumija balsta savienošanai ar pamatni | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 |  | Caurule, Evoduct d40/750N optikas | m | 455 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 |  | Optiskais kabelis ārdarbu, 8 šķiedras, single mode | m | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 |  | Optiskā tīkla pārveidotājs uz LAN kameru pieslēgšanai | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 |  | Optikas komutātors ar x5 portiem | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 |  | Datu tīkla bezvadu pārraidītājs (izbūves laikā saskaņot ar Pasūtītāju) | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 |  | 4 lēcu kamera, kas spēj aptvert 360 grādus + PTZ kamera, katra vismaz ar 2MP 1920×1080 px izšķirtspēju, paredzēta āra apstākļiem. Onvif protokola atbalsts. Komplektācijā ar barošanas adapteriem (POE). Atbilst VDD rekomendāciju prasībām, t.i., iekārtas ir ražotas/izstrādātas NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī, iekārtu ražotājs/pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 |  | 4 lēcu kamera, katra vismaz ar 2MP 1920×1080 px izšķirtspēju, kas spēj aptvert 360 grādus, paredzēta āra apstākļiem. Onvif protokola atbalsts. Komplektācijā ar barošanas adapteriem (POE). Atbilst VDD rekomendāciju prasībām, t.i., iekārtas ir ražotas/izstrādātas NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī, iekārtu ražotājs/pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 |  | Fiksēta "bullet" tipa kamera ar varifokālu objektīvu, kas nodrošina zoom funkciju vismaz no 3 mm - 9 mm, minimālā izšķirtspēja 4MP 2560x1440, paredzēta āra apstākļiem, ar nakts redzamību vismaz 30m, savienojums ar datu kabeli, komplektā ar stiprinājumiem montāžai balstā. Onvif protokola atbalsts. Atbilst VDD rekomendāciju prasībām, t.i., iekārtas ir ražotas/izstrādātas NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī, iekārtu ražotājs/pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 |  | Fiksēta "bullet" tipa kamera ar varifokālu objektīvu, kas nodrošina zoom funkciju vismaz no 3 mm - 9 mm, minimālā izšķirtspēja 4MP 2560x1440, paredzēta āra apstākļiem, ar nakts redzamību, savienojums ar datu kabeli, komplektā ar stiprinājumiem montāžai balstā. Onvif protokola atbalsts. Komplektācijā ar barošanas adapteriem (POE). Atbilst VDD rekomendāciju prasībām, t.i., iekārtas ir ražotas/izstrādātas NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī, iekārtu ražotājs/pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EEZ dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. | gb. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 |  | Nozarkārba kameru pieslēgumiem, komplektā ar stiprinājumiem montāžai balstā | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 |  | Papildmateriāli | objekts | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 2. Darbi
2.1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) un optisko tīklu guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules)un optisko tīklu guldīšanai 1m dziļumā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Tranšeja zemējuma kontūram | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Skatrakums - esošo komunikāciju ieguldīšanas dziļuma precizēšana, veicot rakšanas darbus ar rokām | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 423 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana un nostiprināšana ūdens gultnē | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 |  | Esošas kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība, iekļaujot tranšejas rakšanu ar rokām | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 114 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | kpl. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10 |  | Apgaismojuma sadalnes montāža | gb. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.11 |  | Pieslēguma izveidošana pie esošās apgaismojuma vadības sadalnes, iekļaujot materiālu | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.12 |  | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 3 m montāža | gb. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.13 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.14 |  | Kameru, raidītāja un to nozarkārbu montāža balstā | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.15 |  | Apgaismojuma balsta montāža komplektā ar pamatni, gaismekļiem, instalāciju | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.16 |  | Craudures veikšana cen peibraucamā ceļa un pie ceļa uz zemesgabalu Nr. 88010110059 kopā 25m | kpl. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. |  | 3. Citi darbi/materiāli
3.1 |  | EPL digitālā uzmērīšana/trases nospraušana | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktiskā situācija Videokameras pievienošanas darbi
| Jauna pozīcija | Optiskie dubultie LC "pigtail" (0.5-1m) (SM) | gb | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Optiskie SFP 2xLC moduļi,1.25G SFP optiskais modulis,2xLC (SM) | gb | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | RJ 45 pačkordi (2m) | gb | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | UV gofrētā caurule D20 | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Mērījumu veikšana Pieņemšanas testēšana un mērījumi; 1. šķiedra vienā piekļuves punktā (Pigtail) | škiedra | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | 8F optiskā kabeļa iestrādāšana optisko savienojumu un sadales skapjos, kastēs, statnēs, ODF-os, rozetēs ievēršana,pārvēršanas | Kabelis | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF, statne, sadales skapis, rozete), kabelis bez konektoriem, 1. šķiedra (Pigtail) | Šķiedra | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apgaismojumma staba pārcelšana un apbēršana
| 1. | 1. Materiāli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Kabelis NYY-J-5x16mm2 vai analogs | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.17 | Signāllenta kabeļlīnijai - DZELTENA | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Savienojuma uzmava 5x16 NYY-J kabelim | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.40 | Papildmateriāli | objekts | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | 2. Darbi
| 2.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) un optisko tīklu guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē,guldīšana tranšejā | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | savienojuma uzmavas montāža NYY-J 5x16 kabelim | gb. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Apgaismojuma balsta apbēršana | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 3. Citi darbi/materiāli
| 3.1 | EPL digitālā uzmērīšana/trases nospraušana | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | objekts | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādija: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .
| Pārbaudīja: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## TS_L_1
Lokālā tāme Nr. 1-4
Teritorijas labiekārtošana, 1. kārta, TS-L
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS-L daļas rasējumem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada .
N. p.k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
1. |  | Smilts segums (pludmales volejbolām), 180m2
1.1 |  | grunts izņemšana zem seguma | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | seguma pamatnes grunts izlīdzināšanaun blietēšana | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | rupja minerālmateriālu maisījuma (22/ 45) ieklāšana, h=15cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | vidēji rupja minerālmateriālu maisījuma (8 /32) ieklāšana, h=6cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | smalka minerālmateriālu maisījuma (0/16) ieklāšana, h=3cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | Smilts kārtas atdalīšana ar ģeotekstilu | m2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jauna pozīcija | skalotas upes smiltis (0/2) ieklāšana, h=24cm | m2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | skalotas upes smiltis (0/2) virskārtas ieklāšana, h=30cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | izraktās grunts nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Smilts segums (pludmalei), 1050m2
2.1 |  | grunts izņemšana zem seguma | m3 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | seguma pamatnes grunts izlīdzināšanaun blietēšana | m2 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | skalotas upes smiltis (0/2) ieklāšana, h=40cm | m3 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | izraktās grunts nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Koka klājs (zem ģerbtuves un zona starp pludmali un celiņu), 52,2m2 | m2 | 0
3.1 |  | seguma pamatnes grunts izlīdzināšanaun blietēšana | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | blietētas smilts salizturīgās kārtas ieklāšana, h=30cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0-32) ieklāšana, h=20cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | mazgātas smilts( 0/11) 65% un dolomīta izsiju 35% (0-11) maisījuma virskārtas ieklāšana, h=-5cm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | impregnētu terases dēļu t= 28mm ieklāšana uz 10cm biezu keramzītbloku pamatnes, imprignēta koka brusa 70x200mm | m2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Atbalstsiena no gabioniem:
4.1 |  | metināta cinkota gabiona režģa 500x500x1000mm, stieple d4mm, acs izmēri 76x76mm, uzstādīšana | m | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | gabiona režģa aizpildīšana ar laukakmeņiem diam. 250-350 mm | m3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Pārģērbšanās kabīne 2,10x3,26x4,20m. Atbilstoši rasējumiem lapā TS-L-11 izgatavota divvietīga pārģērbšanās kabīne, stiprinot ar skrūvem pie koka seguma | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Pludmales volejbola laukuma aprīkojums Tīkls, polipropilēna lentas un enkuri (teritorijas iezīmēšanai). 2 metāla stabi, betonēta pamatne | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 |  | Labiekārtojuma elementi
7.1.1 |  | Soliņi, urnas, velostatīvi:
|  | Soliņš ZANO Flash Bench 02.025 (cietkoks) Ar betonētu pamatni vai stiprinās ar skrūvēm pie koka seguma konstrukcijas | gb. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 |  | Soliņš ZANO Flash Bench 02.225 (cietkoks) Ar betonētu pamatni vai stiprinās ar skrūvēm pie koka seguma konstrukcijas | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 |  | Soliņš ZANO Flash Bench 02.725 (cietkoks) Stiprinās pie gabioniem | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 |  | Šķiroto atkritumu urna ZANO Pavo Recycling bin 15.063 Ar betonētu pamatni vai stiprinās ar skrūvēm pie koka seguma konstrukcijas | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 |  | Velostatīvs ZANO Flat Bicycle Rack 05.025 Ar betonētu pamatni vai stiprinās ar skrūvēm pie koka seguma konstrukcijas | gb. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 |  | Zvilnis Odukalns Design ODK058-16 (cietkoks) Ar skrūvem pie betonētas pamatnes | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 |  | Zvilnis Odukalns Design ODK058-14 (cietkoks) vai ZANO Stilo lounger 02.548. Ar skrūvem pie betonētas pamatnes | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 |  | Informācijas stends Odukalns Design ODK067 vai ZANO Simple Information Board 08.024 (pret koroziju apstrādāta metāla informācijas plāksne 1200x1400mm ar pret laika apstākļiem un UV starojumu noturīgu līmplēvi, stiprinot ar skrūvem pie betonētas pamatnes) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 |  | Takas posms 2m plats, pa sauszemi uz skrūvpāļiem | m2 | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 |  | Takas posms 3m plats, pa sauszemi uz skrūvpāļiem | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 |  | Takas posms 4m plats, pa sauszemi uz skrūvpāļiem | m2 | 181.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jauna |  | Uzbēruma izbūve no pievesta materiāla gar taku posmiem | m3 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādija: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .
| Pārbaudīja: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LAIPAS
Lokālā tāme Nr. 1-5
Pontonu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Būves nosaukums |  | Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese |  | Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu novads, LV-3201, kad.nr.88010110038
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz pontonu detalizācijas daļas rasējumem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2026.gada .
N. p.k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
1. |  | Atpūtas platforma ar iestrādātu peldbaseinu
1.1 |  | Koka karkass, dubult-rāmis, C24, egle, imp HC3 | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Koka klājs, 28mm, egle, imp HC3 | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Negrimstības modulis, 4,5kN/m2 | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Bērnu baseina izbūve - WPC klāja dēļi uz nerūsējošā tērauda karkasa | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | GSPillar HDG skrūvpāļu pamati | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Aksesuāri. Nerūsējošā tērauda kāpnes, 7 koka pakāpieni | gb. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | HDG tērauda slips 3.0x6.0m, uz skrūvpāļiem | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Pontona laipa 2x10m | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Pontons / platforma makšķerniekiem 5.0x10.0m uz 700l pludiem | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | HDG tērauda slips 3.0x6.0m, uz skrūvpāļiem | kpl. | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādija: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2026.gada .
| Pārbaudīja: | [10 empty] | , 2026.gada .
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.