## Saskaņošanas nosacījumi
Saskaņotājs | Datums | Rezultāts | Saskaņošanas nosacījumi
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs TNI | 16.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1) Saņemt LVRTC darbu atļauju; 2) 3 dienas pirms darbu sākuma izsaukt LVRTC pārstāvi uz būvdarbu vietu pa tālr. 67029540; 3) Rakšanas un grunts blīvēšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslās veikt bez mehānismu pielietošanas; 4) Izpildīt LVRTC tehnisko noteikumu nosacījumus; 5) Šķērsojuma vietā precizēt LVRTC elektronisko sakaru tīkla novietojumu, veicot skatrakumu, LVRTC pārstāvja klātbūtnē; 6) Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus; 7) Atzinuma saņemšanai iesniegt izpilddokumentācijas eksemplāru LVRTC.
SIA Tet TNI | 16.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu. 3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 5. Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus. 6. Pirms objekta nodošanas veikt kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 7. Šķērsojuma vietās un vietās, kur projektējamās inženierkomunikācijas trases pietuvojas SIA “Tet” esošajām komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes pārstāvja klātbūtnē. Ja augstuma atzīmes dabā atšķirsies no projektā norādītām atzīmēm, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu. 8. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo sakaru tīklu aizsardzību un nepārtrauktu darbību. 9. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem. Tīkla uzraudzības inženieris Agris Daudzvārds, 25780312 Agris.Daudzvards@tet.lv
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 15.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. DOP plānā STM neparedzēt AS \"Sadales tīkla\" kabeļa aizsargjoslā.<br>2. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt rakšanas darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv<br>3. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka ST valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaises traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo ST elektroietaišu pārvietošanas.<br>4. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.