## Būvniecības koptāme
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta adrese |  | Ogres iela, Kļavu iela, Strēlnieku prospekts, Jūrmala
Iepirkuma Nr. |  | JVA 2026/70
Tāme sastādīta 2026.gada __
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | 2 |  |  | 3
1 | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā |  |  | 0
| Kopā: |  |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  | 5% | 0
Kopā ar finanšu rezervi neparedzētiem darbiem : |  |  |  | 0
PVN |  |  | 21% | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | 0
Sastādija _____________2026. gada __________
Sertifikāta Nr. _____________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta nosaukums |  |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta adrese |  |  | Ogres iela, Kļavu iela, Strēlnieku prospekts, Jūrmala
Iepirkuma Nr. |  |  | JVA 2026/70
|  | Tāme sastādīta 2026.gada __ |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Nr. p. k. | Lokālā tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[6 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | TS-CD - Ceļa darbi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | ELT - Elektroapgāde (ārējā) - apgaismojums |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi % |  |  |  | 0% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0% | 0
Peļņa % |  |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  |  | 0
Sastādija _______________________________2026. gada __________
Sertifikāta Nr. _____________

## 1_CD
Lokālā tāme Nr. 1
TS-CD - Ceļa darbi
Būves nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta adrese |  | Ogres iela, Kļavu iela, Strēlnieku prospekts, Jūrmala
Iepirkuma Nr. |  | JVA 2026/70
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [9 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada _______
Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievadceļu uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošana un uzstādīšana | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 353 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Brauktuves asfaltbetona seguma demontāža hvid=15 cm ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 705 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gājēju ietves asfaltbetona seguma demontāža hvid=5 cm, tai skaitā ietves betona apmaļu demontāža, ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Betona plātņu seguma demontāža h=5 cm, ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 287 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gājēju ietves betona bruģakmens seguma demontāža h=5 cm, tai skaitā ietves betona apmaļu demontāža, ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 235 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Betona ceļa apmaļu demontāža ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ceļa zīmes ar balstiem un betona pamatu demontāža un aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu vietu, Jūrmalā | kpl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ceļa zīmes ar balstiem un betona pamatu demontāža, uzglabāšana būvniecības laikā un atkārtota uzstādīšana, t.sk. betona pamatu izbūve | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Koku ciršana, celmu frēzēšana un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu, Jūrmalā | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Krūmu ciršana, celmu frēzēšana un nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
15 | Aku inspekcija, vāku līmeņošana, izmantojot 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekostruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aku inspekcija, vāku līmeņošana, izmantojot 12t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekostruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gb | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Gāzes kapes līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapi | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa plastmasas caurules, d=110, 750N | m | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa plastmasas caurules, d=160, 750N | m | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMES DARBI
20 | Augu zemes slāņa noņemšana, h(vid)=40cm, izrakto grunti aizvedot uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 1877 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ierakuma izbūve izrakto grunti aizvedot uz būvdarbu veicēja atbērtni | m³ | 828 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Uzbēruma izbūve no grunts, būvobjekta atgūta materiāla (ierakuma darbiem),kas atbilstoša aktuālajām "Ceļu specifikācijas " prasībām | m³ | 138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid) = 30cm | m² | 1307 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUMU IZBŪVE
Brauktuves asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve (1.tips)
24 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=40 cm, kf>1m/dnn | m3 | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis (30/30 kN/m) | m² | 207 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 207 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 10 cm | m² | 195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Karstā asfalta AC 16 base 70/100 izbūve, S IV, h=6 cm | m² | 172 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Karstā asfalta AC 11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm | m² | 167 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brauktuves asfaltbetona segas konstrukcijas izbūve (2.tips)
30 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=40 cm, kf>1m/dnn | m3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h= 15 cm | m² | 291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 10 cm | m² | 291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Karstā asfalta AC 16 base 70/100 izbūve, S IV, h=6 cm | m² | 291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Karstā asfalta AC 11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm | m² | 291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopīgā gājēju un velo ceļa segas konstrukcijas izbūve
35 | Neausta ģeotekstila (15/15 kN/m) ieklāšana | m² | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts , h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Karstā asfalta AC 8 surf izbūve, S III, h=5 cm | m² | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Taktilā betona bruģa seguma 200x100 (dzeltens, punktots) izbūve, h=6 cm | m² | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gājēju ietves segas konstrukcijas izbūve 1.tips
40 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h= 15 cm | m² | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8),hvid= 3 cm | m² | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Betona bruģakmens izbūve, (Prizma 6, 200x100x60 mm, pelēks), h=6cm; | m² | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Taktilā betona bruģa seguma 200x100 (dzeltens, punktots) izbūve, h=6 cm | m² | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gājēju ietves segas konstrukcijas izbūve (2.tips)
45 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts , h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 406 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8),hvid= 3 cm | m² | 406 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Betona bruģakmens izbūve, (Prizma 6 comfort, 200x100x60 mm, pelēks, bez fāzes, skalotu virsmu), h=6cm; | m² | 406 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Taktilā betona bruģa seguma 200x100 (dzeltens, punktots) izbūve, h= 6 cm | m² | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velosipēdu ceļa segas konstrukcijas izbūve
50 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 593 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr. 3/8),hvid= 3 cm | m² | 593 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Betona bruģakmens izbūve, (Prizma 6 comfort, 200x100x60 mm, sarkans, bez fāzes, skalotu virsmu), h=6cm; | m² | 593 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nobrauktuves segas konstrukcijas izbūve. 1. Tips
54 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts, h=40 cm, kf>1m/dnn | m3 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=10 cm | m² | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Karstā asfalta AC 16 surf izbūve, S III, h=6 cm | m² | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Karstā asfalta AC 16 surf izbūve (Sarkans), S III, h=6 cm | m² | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minerālmateriālu maisījuma nomales izbūve
59 | Minerālmateriālu maisījuma 0/32s nomales uzpildīšana, N III, h=10 cm | m² | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve
60 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts , h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Minerālmateriālu maisījuma izsiju (fr. 3/8) slāņa izbūve, h(vid)=5 cm | m² | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Dabīgā akmens seguma izbūve d=10-15 cm, betonā C 20/25 h=15 cm | m² | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalta segas salaiduma posmu izbūve un asfalta seguma atjaunošana veicot izlīdzinošo frēzēšanu
64 | Asfalta seguma frēzēšana, hvid=4cm ar materiāla aizvešanu uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Karstā asfalta AC11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm | m² | 475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona bruģakmens seguma atjaunošana
66 | Betona bruģakmens seguma demontāža h=8cm, materiāla attīrīšana un glabāšana būvdarbu laikā līdz atkārtotai izbūvei | m² | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Esošās virsmas profilēšana un sablīvēšana | m² | 42
68 | Minerālmateriālu maisījuma izsiju (fr. 3/8) slāņa izbūve, h(vid)=3 cm | m² | 42
69 | Betona bruģakmens seguma izbūve 8cm biezumā (80% demontētais betona bruģakmens, 20% jauns betona bruģakmens, analogs esošajam) | m² | 42
Cementbetona apmaļu izbūve
70 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Slīpo cementbetona apmaļu, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 712 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Cementbetona apmaļu 100.20.10.(Individuāla pasūtījuma), betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
75 | 206. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 301. | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 306. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 326. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 413. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 414. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 419. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 420. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 421. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 422. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 501. | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 504. | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 535. | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 536 | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana betona C 30/37 pamatā | gb. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Ceļa zīmju balstu ar konsuli uzstādīšana betona C 30/37 pamatā | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Gājēju barjeras uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.3 un ražotāja specifikācijai | gab. | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastikas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana
92 | 920. (līnijas platums 10cm) | m² | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 929. (līnijas platums 20cm) | m² | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 930. (līnijas platums 20cm) | m² | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 931. (līnijas platums 50cm) | m² | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 932. (līnijas platums 40cm) | m² | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 941. (līnijas platums 40cm) | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Labiekārtojuma elementi
98 | Atpūtas soliņa uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.1 un ražotāja specifikācijai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Atkritumu urnas uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.2 un ražotāja specifikācijai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Velostatīva uzstādīšana atbilstoši pielikumam Nr.4 un ražotāja specifikācijai | kpl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvprojektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu izpildes visus apstākļu raksturojumus. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.
Būvizstrādājumu apjomi doti sablīvētā veidā. Lokālajā tāmē minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un VSIA "Latvijas valts ceļi" aktuālajām - Ceļu specifikācijām 2026. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Visas atsauces uz iekārtu un būvizstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā liecina tikai par šo būvizstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un būvizstrādājumiem, atbilstoši 1. pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 5. daļā "Nosacījumi materiālu izvēlei, apstiprināšanai un nomaiņai/aizstāšanai" noteiktajam. Būvdarbu veicējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un būvizstrādājumus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Sastādija _______________________________2026. gada __________
Sertifikāta Nr. _____________

## 2_LKT
Lokālā tāme Nr. 2
LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta adrese |  | Ogres iela, Kļavu iela, Strēlnieku prospekts, Jūrmala
Iepirkuma Nr. |  | JVA 2026/70
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [9 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada _______
Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdens kanalizācijas gludsienu caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, (SN8, RF30, -10⁰, EN13476-2 - marķējums uz caurules), izbūve un montāža, tais kaitā 15 cm smilts ((blietēta) k>1,0m/dnn) pamatnes ierīkošana un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošana 30 cm virs caurules virsas. | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600mm (1.5-2.0m dziļumā, nosēdakas pamatne, augstuma regulēšanas dubultsienu caurule SN8, EN13476-3 , manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule, 40t ķeta rāmis ar resti 520 x 300mm, D 400 klases sertificētu atbilstoši EN 124/ RAL-GZ692 / DIN 1229 un polimērmateriālu uztvērējspaini), piev. Ø200, nosēddaļa 0,7m(185l), izbūve un montāža , tai skaitā 15 cm smilts ((blietēta) k>1,0m/dnn) pamatnes ierīkošanu un apbetonējums ap akas vāku (betons C25/30). | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1.5 m un minimālā tranšejas platuma 1,5 m, nepieciešamības gadījumā dolomīta izstrāde | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1,5 m, nepieciešamības gadījumā dolomīta izstrāde | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1,0-1.5m | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1.0-1.5 m, ja nepieciešams | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m3 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šķērsojumi
11 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d≤200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltrācijas aka
15 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0m dziļumā),grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groda akas pamatnes un nosēddļaļas izbūve:
16 | Maza izmēra laukakmeņi fr. 70-150 mm, h=20 cm | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Šķembas fr. 21-63 mm, h=30 cm | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rupjgraudaina filtrējoša smilts K>3 m/dnn, h=20 cm | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Skalotas šķembas fr. 16-32 mm | m3 | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864, Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mm pēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236 Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058 | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta ø200 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2.5m dziļumā),grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Groda akas pamatnes un nosēddļaļas izbūve:
23 | Maza izmēra laukakmeņi fr. 70-150 mm, h=20 cm | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Šķembas fr. 21-63 mm, h=30 cm | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Rupjgraudaina filtrējoša smilts K>3 m/dnn, h=20 cm | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Skalotas šķembas fr. 16-32 mm | m3 | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864, Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mm pēc EN 9863-1, CBR pārduršanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236 Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058 | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta ø200 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Labiekārtošanas darbi
29 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 14.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvprojektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu izpildes visus apstākļu raksturojumus. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.
Būvizstrādājumu apjomi doti sablīvētā veidā. Lokālajā tāmē minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un VSIA "Latvijas valts ceļi" aktuālajām - Ceļu specifikācijām 2026. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Visas atsauces uz iekārtu un būvizstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā liecina tikai par šo būvizstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un būvizstrādājumiem, atbilstoši 1. pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 5. daļā "Nosacījumi materiālu izvēlei, apstiprināšanai un nomaiņai/aizstāšanai" noteiktajam. Būvdarbu veicējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un būvizstrādājumus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Sastādija _______________________________2026. gada __________
Sertifikāta Nr. _____________

## 3_ELT
Lokālā tāme Nr. 3
ELT - Elektroapgāde (ārējā) - apgaismojums
Būves nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta nosaukums |  | Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā
Objekta adrese |  | Ogres iela, Kļavu iela, Strēlnieku prospekts, Jūrmala
Iepirkuma Nr. |  | JVA 2026/70
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās | [9 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada _______
Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu | m | 323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gultnes sagatavošana | m | 323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bedres rakšana un aizbēršana savienojuma uzmavai | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Caurules EVOCAB FLEX Ø75 guldīšana tranšejā | m | 279 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caurules EVOCAB HARD Ø75 guldīšana tranšejā | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Caurules EVOCAB STING Ø75 izbūve ar caurdūrienu | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļa AXPK 4x16 ievēršana caurulē | m | 327 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Signāllentas uzklāšana | m | 323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bedres rakšana apgaismojuma balstiem ar blietēšanu | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bedres rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Apgaismojuma balsta 7,5m montāža | kompl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Gājēju pārejas apgaismojuma balsta ar konsoli un blīvi montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Betona pamatnes DBP-13 montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Termorūkošās caurules montāža apgaismojuma balstam | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spaiļu SV15 montāža balstā | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Automātslēdžu montāža balstā | kompl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabeļa NYM-J 3x1,5mm² montāža balstā | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabeļu savienojuma uzmavas LJSM-4x016-050 montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Proj. apgaismojuma kabeļa ievilkšana esošajā apgaismojuma balstā | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Gaismekļa montāža balstā | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabeļa gala apdares EPKT-0015 montāža | kompl. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabeļu marķieru POH 12 CHARS YELLOW montāža | gab. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Apgaismojuma balstu marķēšana | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bruģa seguma demontāža | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Bruģa seguma atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Apgaismojuma līnijas nospraušana | m | 343 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Digitālo izpildzīmējumu izstrāde | m | 343 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiāli
31 | Gaismeklis Micro Martin 36 W 16LEDs, MRUE 036 730 L22 A016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri | kompl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Gaismeklis Micro Martin 35 W 16LEDs, MRUE 035 730 L11 AA016_Bin-L_TH ar C NODE10 un DALI draiveri | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ielas stabs 7,5m (6m virs zemes) cinkots, konisks, tiešai montāžai zemē | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Karsti cinkots, krāsots balts-melns, gājēju pārejas apgaismojuma balsts, kvadrātveidīga, L-veida konsole 120x120, h=6,5m, pleca garums 2,23m | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Betona pamatne DBP-13 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Termosēdināmā caurule apgaismojuma balstam | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15 | kompl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Automātiskais slēdzis ~1; 6A "C" mont.uz DIN sliedes | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 381 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kabelis NYM-J 3x1,5 mm² | m | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Kabeļa gala apdare EPKT-0015 | kompl. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Caurule EVOCAB FLEX Ø75, 450N | m | 279 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Caurule EVOCAB HARD Ø75, 750N | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Caurule EVOCAB STING Ø75, 1250N | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabeļu marķieri POH 12 CHARS YELLOW | gab. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabeļu savienojuma uzmava LJSM-4x016-050 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Signāllenta | m | 323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Smilts | m3 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvprojektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu izpildes visus apstākļu raksturojumus. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.
Būvizstrādājumu apjomi doti sablīvētā veidā. Lokālajā tāmē minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un VSIA "Latvijas valts ceļi" aktuālajām - Ceļu specifikācijām 2026. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Visas atsauces uz iekārtu un būvizstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā liecina tikai par šo būvizstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un būvizstrādājumiem, atbilstoši 1. pielikuma "Tehniskās specifikācijas" 5. daļā "Nosacījumi materiālu izvēlei, apstiprināšanai un nomaiņai/aizstāšanai" noteiktajam. Būvdarbu veicējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un būvizstrādājumus, kas nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Sastādija _______________________________2026. gada __________
Sertifikāta Nr. _____________