## Lapa1
8.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Santehnikas materiālu piegāde SIA “Valkas Namsaimnieks ”
Iepirkuma identifikācijas Nr.SVN 2026/4M
Iepirkuma priekšmets ir santehnikas remontmateriālu piegāde, kas nepieciešami operatīvai ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas remontdarbu veikšanai (t.sk. apkopei, remontam, iekārtu nomaiņai un avārijas gadījumu novēršanai)
Nr. | Preces nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | atl% | Cena Ls ar atlaidi | Vienības izmaksas Bez PVN (EUR) | Summa (EUR) (5*6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
Siltummezgliem nepieciešamie remontmateriāli neatliekamo darbu veikšanai ēkas inženierkomunikāciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.
1 | Izplešanās trauks apkures sistēmām | 100L | gab | 1 |  |  | 126.29 | 126.29
2 | Izplešanās trauks apkures sistēmām | 150L | gab | 2 |  |  | 168.39 | 336.78
3 | Iegremdējamais temperatūras sensors Pt1000, 100 mm, G 1/2”, Danfoss ESMU | Komponenti paredzēti esošās sistēmas darbības uzturēšanai un nepieciešamības gadījumā bojātu vai nolietotu komponentu nomaiņai, saglabājot esošo sistēmu bez pārbūves. To pieejamība nodrošina operatīvu avārijas situāciju novēršanu un pakalpojumu nepārtrauktību iedzīvotājiem. | gab | 4 |  |  | 47.36 | 189.44
4 | Virsmas temperatūras sensors cauruļvadam, Pt1000, Danfoss ESM-11 |  | gab | 2 |  |  | 25.26 | 50.52
5 | Āra gaisa temperatūras sensors, Pt1000, IP54, Danfoss ESMT vai ekvivalents. |  | gab | 2 |  |  | 25.26 | 50.52
6 | Izpildmehānisms regulācijas vārstam, 230V AC, 450N, 3 s/mm, Danfoss AMV-30 |  | gab | 2 |  |  | 251.38 | 502.76
7 | Izpildmehānisms regulācijas vārstam, 230V, 400N, 7,5 s/mm, Danfoss AMV-435 |  | gab | 3 |  |  | 153.01 | 459.03
8 | Divgaitas sēžas regulācijas vārsts DN15, Kvs 4.0, PN16, ārējā vītne G 1”, Danfoss VRG-2 |  | gab | 2 |  |  | 82.58 | 165.16
9 | Divgaitas sēžas regulācijas vārsts DN20, Kvs 6.3, PN16, ārējā vītne G 1 1/4”, čuguna korpuss, Danfoss VRG-2 |  | gab | 2 |  |  | 123.87 | 247.74
10 | Spiediena reduktors ar iebūvētu filtru un manometru, DN15/DN20, pieslēgums 1/2” |  | gab | 2 |  |  | 48.08 | 96.16
11 | Apkures un karstā ūdens regulācijas kontrolieris, Danfoss ECL Comfort 210 bez pamatnes |  | gab | 3 |  |  | 359.46 | 1078.38
12 | Cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Maxo 30/0,5-10 |  | gab | 1 |  |  | 589.72 | 589.72
13 | Cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7 |  | gab | 1 |  |  | 577.2 | 577.2
14 | Cirkulācijas sūknis WILO YONOS PICO1.0 25/1-8 |  | gab | 1 |  |  | 209.09 | 209.09
15 | Cirkulācijas sūknis WILO YONOS PICO1.0 25/1-6 |  | gab | 2 |  |  | 167.86 | 335.72
16 | Danfoss Aplikācijas atslēga A266 (ECL 210 vadības sistēmai) |  | gab | 1 |  |  | 138.45 | 138.45
17 | Siltummainis Danfoss SL140TM-1-30 (G21/2) |  | gab | 1 |  |  | 575.39 | 575.39
18 | Siltummainis Danfoss XB 37H-1-70 (G1) |  | gab | 1 |  |  | 575.39 | 575.39
19 | Siltummainis Danfoss XB 37M-1-26 PN25 G1 Ax20mm |  | gab | 2 |  |  | 325.12 | 650.24
20 | Siltumskaitītājs Ultraskaņas Sharky775 Qn 0,6 DN20 Turpgaitā |  | gab | 4 |  |  | 198.46 | 793.84
21 | Rokas balansēšanas vārsts MSV-BD DN20 | (Merķeļa ielas mājām, nomaiņai) | gab | 10 |  |  | 49.79 | 497.9
22 | Spiediena neatkarīgs termostatiskais vārsts Dn15 RA DV | Savienojams ar esošu Danfoss RA armatūru bez adapteriem (Renovētās mājas) | gab | 15 |  |  | 23.86 | 357.9
23 | Termostatiskais sensors ar ierobežotu minimālo temp. 16°C (vai ekvivalents) DANFOSS RA2000 | Savienojams ar esošo termostatisko vārstu DN15 RA tipa vārstiem | gab | 10 |  |  | 6.8 | 68
Cauruļvadu armatūra un noslēgarmatūra (Siltummezgli, dzīvokļi)
24 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2 I-Ā Garais rokturis | gab | 70 |  |  | 3.9 | 273
25 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2" I-Ā, Īsais Rokturis | gab | 70 |  |  | 3.72 | 260.4
26 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2 ar saskrūvi Īsais rokturis | gab | 25 |  |  | 6.6 | 165
27 | Lodveida krāns | 40BAR 1" i-ā, garais rokturis | gab | 35 |  |  | 8.41 | 294.35
28 | Lodveida krāns | 25BAR 1 1/4" i-ā, garais rokturis | gab | 17 |  |  | 17.14 | 291.38
29 | Lodveida krāns | 25BAR 1 1/2" i-ā, garais rokturis | gab | 17 |  |  | 22.74 | 386.58
30 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 1/2 Ar misiņa iekšām | gab | 60 |  |  | 3.97 | 238.2
31 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 3/4 Ar misiņa iekšām | gab | 25 |  |  | 5.78 | 144.5
32 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 1" Ar misiņa iekšām | gab | 15 |  |  | 7.89 | 118.35
33 | Sietfiltrs | Misiņa 1/2 20 Bar | gab | 60 |  |  | 2.97 | 178.2
34 | Sietfiltrs | Misiņa 3/4 20 Bar | gab | 25 |  |  | 4.44 | 111
35 | Sietfiltrs | 1 Misiņa 1" | gab | 15 |  |  | 7.39 | 110.85
36 | Tērauda presējamās caurules | DN15 | m | 100 |  |  | 1.18 | 118
37 | Tērauda presējamās caurules | DN18 | m | 75 |  |  | 1.36 | 102
38 | Tērauda presējamās caurules | DN22 | m | 75 |  |  | 1.83 | 137.25
39 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 15x15 I-I | gab | 60 |  |  | 1.28 | 76.8
40 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 18x18 I-I | gab | 35 |  |  | 1.49 | 52.15
41 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 22x22 I-I | gab | 25 |  |  | 1.68 | 42
42 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 15x15 I-A | gab | 60 |  |  | 1.28 | 76.8
43 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 18x18 I-A | gab | 35 |  |  | 1.49 | 52.15
44 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 22x22 I-A | gab | 25 |  |  | 1.68 | 42
45 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 15x15 I-I | gab | 60 |  |  | 1.52 | 91.2
46 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 18x18 I-I | gab | 35 |  |  | 1.62 | 56.7
47 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 22x22 I-I | gab | 25 |  |  | 1.7 | 42.5
48 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 15x15 I-A | gab | 60 |  |  | 1.38 | 82.8
49 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 18x18 I-A | gab | 35 |  |  | 1.44 | 50.4
50 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 22x22 I-A | gab | 20 |  |  | 1.52 | 30.4
51 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 1/2" | gab | 35 |  |  | 3.76 | 131.6
52 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 3/4" | gab | 20 |  |  | 4.26 | 85.2
53 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 1" | gab | 20 |  |  | 5.4 | 108
54 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 11/4" | gab | 10 |  |  | 6.85 | 68.5
55 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 11/2" | gab | 10 |  |  | 9.39 | 93.9
56 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 2" | gab | 5 |  |  | 13.22 | 66.1
57 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 1/2" A | gab | 30 |  |  | 4.8 | 144
58 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 3/4" A | gab | 20 |  |  | 6.31 | 126.2
59 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 1" A | gab | 20 |  |  | 7.62 | 152.4
60 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 11/4" A | gab | 10 |  |  | 10.18 | 101.8
61 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 11/2" A | gab | 10 |  |  | 12.24 | 122.4
62 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 2" A | gab | 5 |  |  | 17.95 | 89.75
[7 empty] | Kopā bez pvn | 13586.43
[7 empty] | PVN 21% | 2853.1503
[7 empty] | Pavisam kopā | 16439.5803
| Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: Māris Strēlis | amats - Projektu vadītājs |  |  |  |  | paraksts - elektronisks (edoc)
2026.gada 20. jūlijs
*Piezīme: dokumentu rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.