3.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ Poligona “Cinīši” reversās osmozes poligona infiltrāta attīrīšanas kompleksa sekmīgas, efektīvas darbības nodrošināšana un infiltrāta attīrīšanas kompleksa ekspluatācijas pakalpojuma sniegšana, t.sk. ķīmikāliju nodrošināšana”

Identifikācijas numurs SIA AADSO 2026/20

Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai un ņemot par pamatu šo veidni. Visām sadaļām jābūt aizpildītām. Ja kāda sadaļa uz Pretendentu neattiecas, jānorāda "Nav piemērojams", sniedzot pamatojumu.

- Vispārīga informācija

| Informācija | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Atbildīgā persona |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |

2. Tehnoloģiskā procesa apraksts

Pretendents apraksta:

- infiltrāta attīrīšanas procesa organizāciju;

- tehnoloģiskā procesa vadību;

- procesa optimizācijas principus;

- membrānu ekspluatācijas principus;

- CIP organizēšanu;

- koncentrāta apsaimniekošanu;

- SCADA izmantošanu;

- tehnoloģisko risku pārvaldību.

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.

3. Izmantojamās ķīmiskās vielas

Pretendentam jānorāda visas plānotās ķīmiskās vielas.

| Nr. | Ķīmiskā viela | Pielietojums | Ražotājs | Plānotais gada patēriņš | Maksimālais uzglabājamais daudzums objektā | SDS pievienota | TDS pievienota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pievienot:

- Drošības datu lapas (SDS);

- Tehnisko datu lapas (TDS);

- Bioloģiskās noārdāmības apliecinājumus (ja piemērojams);

- Savietojamības apliecinājumus ar DOC membrānām.

4. Reaģentu dozēšanas apraksts

Pretendentam jānorāda:

| Reaģents | Plānotā darba deva | Maksimālā deva | Dozēšanas princips |
| --- | --- | --- | --- |

Jāpievieno īss apraksts par:

- inhibitoru sistēmu;

- biocīda izmantošanu;

- pretputošanas reaģenta izmantošanu;

- pH regulēšanu;

- CIP reaģentu izmantošanu.

5. Reaģentu rezerves

Pretendentam jānorāda objektā uzturamās reaģentu rezerves.

| Reaģents | Rezerves daudzums | Dienu skaits |
| --- | --- | --- |

Pretendents apliecina, ka objektā tiks uzturēta ne mazāk kā 60 dienu reaģentu rezerve.

6. Attīrīšanas darbu izpildes grafiks

| Ceturksnis | Attīrāmais infiltrāts (m³) | Plānotais permeāts (m³) | Recovery (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |
| III |  |  |  |
| IV |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |

Jāpievieno īss grafika pamatojums.

7. Membrānu aizsardzības pasākumi

Pretendentam jāapraksta:

- aizsardzība pret karbonātu nogulsnēm;

- sulfātu nogulsnēm;

- silikātu nogulsnēm;

- biofouling;

- organisko fouling;

- metālu nogulsnēm;

- H₂S ietekmi;

- membrānu ekspluatācijas resursa saglabāšanu.

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.

8. Garantijas saglabāšanas nodrošināšana

Pretendentam jāapraksta:

- kā tiks nodrošināta ražotāju garantijas saglabāšana;

- kā tiks kontrolēta izmantoto reaģentu atbilstība;

- kā tiks novērsti garantijas riski.

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.

9. Profilaktisko apkopju grafiks

| Iekārta | Apkopes veids | Periodiskums | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- |

Jāiekļauj:

- RO sistēma;

- membrānas;

- sūkņi;

- CIP;

- dozēšanas sistēmas;

- sensori;

- mēraparāti;

- PLC;

- SCADA;

- citas iekārtas.

10. Plānoto remontu grafiks

| Iekārta | Plānotais remonts | Periodiskums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |

11. Kalibrāciju grafiks

| Mērierīce | Kalibrēšanas biežums | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |

12. Laboratoriskās kontroles programma

| Parametrs | Analīžu biežums | Laboratorija | Metode |
| --- | --- | --- | --- |

13. Monitorings un SCADA

Pretendentam jāapraksta:

- attālinātais monitorings;

- SCADA izmantošana;

- datu uzskaite;

- trauksmju kontrole;

- datu arhivēšana.

Maksimālais apjoms – 3 A4 lapas.

14. Reaģēšanas kārtība

| Situācija | Garantētais reaģēšanas laiks stundās |
| --- | --- |
| Kritiska avārija |  |
| Būtiska tehnoloģiska novirze |  |
| Nekritiska problēma |  |

Aprakstīt avāriju vadības kārtību.

- Izpildītājs nodrošina diennakts režīmā (24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā) pieteikumu par bojājumiem vai traucējumiem Objekta darbībā, kā arī avārijas situācijām pieņemšanu pa tālruņiem: __________________.

15. Rezerves daļu nodrošinājums

Pretendentam jāapraksta:

- rezerves daļu krājumi;

- piegādes organizācija;

- kritisko detaļu pieejamība.

16. Elektroenerģijas patēriņš

| Rādītājs | Vērtība |
| --- | --- |
| Garantētais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m³ permeāta) |  |

Pretendentam jāpievieno aprēķina pamatojums un tehnoloģiskais skaidrojums.

17. Risku pārvaldības plāns

Pretendentam jāapraksta rīcība gadījumos, ja:

- pasliktinās infiltrāta kvalitāte;

- pieaug elektrovadītspēja;

- palielinās sulfātu saturs;

- palielinās silikātu saturs;

- rodas H₂S;

- notiek membrānu piesārņošanās;

- rodas avārijas;

- rodas elektroapgādes traucējumi.

18. Ikmēneša atskaišu sagatavošana

Pretendentam jāapraksta, kā tiks sagatavotas līguma izpildes atskaites, ietverot:

- infiltrāta apjomus;

- permeāta apjomus;

- koncentrāta apjomus;

- elektroenerģijas patēriņu;

- reaģentu patēriņu;

- laboratoriskos rezultātus;

- SCADA datus;

- CIP uzskaiti;

- remontus;

- avārijas.

19. Apliecinājums

Pretendents apliecina, ka:

☐ tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai;

☐ tiks nodrošināta nepārtraukta infiltrāta attīrīšanas kompleksa ekspluatācija;

☐ tiks nodrošināta visu garantijas nosacījumu ievērošana;

☐ tiks izmantoti tikai tehniskajai specifikācijai atbilstoši reaģenti;

☐ tiks nodrošināta ne mazāk kā 60 dienu reaģentu rezerve objektā;

☐ tiks sasniegti tehniskajā specifikācijā noteiktie KPI;

☐ tiks nodrošināts elektroenerģijas specifiskais patēriņš atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)