9.pielikums
SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

1. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiks pielietoti vērtēšanas kritēriji un sekojošas maksimālās skaitliskās vērtības:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālās skaitliskās vērtības

	1.
	Vienības cena par m³ attīrīta un vidē novadīta permeāta (EUR bez PVN) (K1)
	60

	2.
	Kvalitātes kritēriji (K2)
	40


2. Piedāvājumam ar viszemāko cenu, atbilstoši kritērijam K1, tiks piešķirti 60 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 60 x (zemākā līgumcena / izvērtējamā piedāvājuma līgumcena);

3. Kvalitātes kritērijs, atbilstoši kritērijam K2, tiks izvērtēts sekojoši:

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālās skaitliskās vērtības

	3.1.
	Kvalitātes kritēriji
	

	3.1.1.
	Garantētais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m³ permeāta)
	20

	
	Par vērtēšanas kritēriju tiek izmantots Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītais garantētais elektroenerģijas specifiskais patēriņš infiltrāta attīrīšanai (kWh uz 1 m³ attīrīta un vidē novadīta permeāta).

Garantētais elektroenerģijas patēriņš

Punkti

≥10,09 kWh/m³

0

>9,60 līdz 10,08 kWh/m³

10

>9,20 līdz 9,60 kWh/m³

15

≤ 8,80 kWh/m³

20


	

	3.1.2.
	Garantētais reaģēšanas laiks kritiskas avārijas gadījumā
	20

	
	Par vērtēšanas kritēriju tiek izmantots Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītais reaģēšanas laiks kritiskas avārijas gadījumā.

Garantētais reaģēšanas laiks (stundās) kritiskas avārijas gadījumā

Punkti

≥ 3

0

>2.1 līdz 2.9 stundām

10

≤ 2 stunda

20


	

	Kopā maksimālais punktu skaits
	40


