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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

	Datums skatāms laika zīmogā
	
Nr.
	
6-4/7/98/AK

	
	
	

	20.08.2026.
	
	



Ieinteresētajiem piegādātājiem


[bookmark: OLE_LINK2]Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresētā piegādātāja saņemtos jautājumus par atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentāciju un sniedz atbildes:

Jautājums
Iepirkuma dokumentācijā projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija paredz šķērsot esošas caurtekas.
Pretendenta rīcībā esošajā informācijā konstatēts, ka kabeļlīnijas trasē ir 6 esošas caurtekas — 2 no tām paredzēts mainīt, jaunās caurtekas ievelkot esošajās, savukārt attiecībā uz 4 caurtekām TN papildu risinājumi nav norādīti.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt:
1.jautājums
Vai projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija caurtekas šķērso pa augšu vai pa apakšu?
Atbilde
Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.  

2.jautājums
Ja caurtekas jāšķērso pa apakšu, vai darbu apjomos tiks paredzēta atsevišķa pozīcija caurdūrienu veikšanai?
Atbilde
Atbilstoši būvniecības ieceres izstrādes gaitā saskaņotajam risinājumam,  līguma izpildes laikā tiks precizēti (papildināti, palielināti vai samazināti) faktiskie būvdarbu apjomi un atbilstoši līguma nosacījumiem veiktas izmaiņas.

3.jautājums
Kāds risinājums jāparedz pie tām 4 esošajām caurtekām, kurām pārbūve vai nomaiņa nav paredzēta?
Atbilde
Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.

4.jautājums
Vai Pasūtītājs precizēs / papildinās tehnisko dokumentāciju ar caurteku šķērsošanas risinājumu.



Atbilde
Atbilstoši būvniecības ieceres izstrādes gaitā saskaņotajam risinājumam,  līguma izpildes laikā tiks precizēti (papildināti, palielināti vai samazināti) faktiskie būvdarbu apjomi un atbilstoši līguma nosacījumiem veiktas izmaiņas.

5.jautājums
Papildus lūdzam precizēt kabeļlīnijas izbūves dziļumu. Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādīts, ka visā trases posmā sarkanajās līnijās kabeļlīnija jāgulda 1,0 m dziļumā, savukārt darbu apjomos / specifikācijā lielākajā trases daļā paredzēts 0,7 m dziļums.
Lūdzam apstiprināt, kurš kabeļlīnijas izbūves dziļums pretendentiem jāņem vērā finanšu piedāvājuma sagatavošanā — 0,7 m vai 1,0 m, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt darbu apjomu sarakstu.
Minētā informācija ir nepieciešama, lai pretendenti vienādi izprastu izbūves risinājumu, korekti novērtētu nepieciešamos darbus un sagatavotu savstarpēji salīdzināmus finanšu piedāvājumus.
Atbilde
Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā  nolikuma 6.pielikumā “Būvdarbu izmaksu kopsavilkums” norādītie būvdarbu apjomi. Papildus informējam, ka būvdarbu apjomu sarakstā ir norādīti plānotie būvdarbu apjomi un tie var tikt precizēti līguma izpildes laikā.
Līguma projekta 4.nodaļā ir paredzētas darbu izmaiņas, tai skaitā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	M.Rēvelis 
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  Ieinteresētajiem piegādātājiem       Iepirkuma komisija izskatīja  no  ieinteresēt ā   piegādātāj a   saņemto s   jautājumu s   par atklāta  konkursa  “ Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana   Kalnciema  ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai ” , identifikācijas  Nr.   JVP   202 6 / 98 /AK, turpmāk  –   konkurss, dokumentāciju un sniedz atbild es :     J a utājums   Iepirkuma dokumentācijā projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija paredz šķērsot esošas  caurtekas.   Pretendenta rīcībā esošajā informācijā konstatēts, ka kabeļlīnijas trasē ir 6 esošas caurtekas  —   2 no tām paredzēts mainīt, jaunās caurtekas ievelkot esošajās, savukārt attiecībā uz 4 caurtekām  TN papildu risinājumi nav norādīti.   Lūdzam Pasūtītāju precizēt:   1.jautājums   V ai projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija caurtekas šķērso pa augšu vai pa apakšu ?   Atbilde   Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.        2 .jautājums   J a caurtekas jāšķērso pa apakšu, vai darbu apjomos tiks paredzēta atsevišķa pozīcija  caurdūrienu veikšanai ?   Atbilde   Atbilstoši būvniecības ieceres izstrādes gaitā saskaņotajam risinājumam,    l īguma izpildes laikā  tiks precizēti (papildināti, palielināti vai samazināti) faktiskie būvdarbu apjomi un atbilstoši  l īguma nosacījumiem veiktas izmaiņas.     3 .jautājums   K āds risinājums jāparedz pie tām 4 esošajām caurtekām, kurām pārbūve vai nomaiņa nav  paredzēta ?   Atbilde   Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.     4 .jautājums   V ai Pasūtītājs precizēs / papildinās tehnisko dokumentāciju ar caurteku šķērsošanas risinājumu.        

