| Datums skatāms laika zīmogā | Nr. | 6-4/7/98/AK |
| --- | --- | --- |
| 20.08.2026. |  |  |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresētā piegādātāja saņemtos jautājumus par atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentāciju un sniedz atbildes:

Jautājums

Iepirkuma dokumentācijā projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija paredz šķērsot esošas caurtekas.

Pretendenta rīcībā esošajā informācijā konstatēts, ka kabeļlīnijas trasē ir 6 esošas caurtekas — 2 no tām paredzēts mainīt, jaunās caurtekas ievelkot esošajās, savukārt attiecībā uz 4 caurtekām TN papildu risinājumi nav norādīti.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt:

1.jautājums

Vai projektējamā apgaismojuma kabeļlīnija caurtekas šķērso pa augšu vai pa apakšu?

Atbilde

Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.

2.jautājums

Ja caurtekas jāšķērso pa apakšu, vai darbu apjomos tiks paredzēta atsevišķa pozīcija caurdūrienu veikšanai?

Atbilde

Atbilstoši būvniecības ieceres izstrādes gaitā saskaņotajam risinājumam,  līguma izpildes laikā tiks precizēti (papildināti, palielināti vai samazināti) faktiskie būvdarbu apjomi un atbilstoši līguma nosacījumiem veiktas izmaiņas.

3.jautājums

Kāds risinājums jāparedz pie tām 4 esošajām caurtekām, kurām pārbūve vai nomaiņa nav paredzēta?

Atbilde

Risinājums tiks izskatīts un saskaņots apgaismojuma būvniecības ieceres izstrādes gaitā.

4.jautājums

Vai Pasūtītājs precizēs / papildinās tehnisko dokumentāciju ar caurteku šķērsošanas risinājumu.

Atbilde

Atbilstoši būvniecības ieceres izstrādes gaitā saskaņotajam risinājumam,  līguma izpildes laikā tiks precizēti (papildināti, palielināti vai samazināti) faktiskie būvdarbu apjomi un atbilstoši līguma nosacījumiem veiktas izmaiņas.

5.jautājums

Papildus lūdzam precizēt kabeļlīnijas izbūves dziļumu. Pašvaldības tehniskajos noteikumos norādīts, ka visā trases posmā sarkanajās līnijās kabeļlīnija jāgulda 1,0 m dziļumā, savukārt darbu apjomos / specifikācijā lielākajā trases daļā paredzēts 0,7 m dziļums.

Lūdzam apstiprināt, kurš kabeļlīnijas izbūves dziļums pretendentiem jāņem vērā finanšu piedāvājuma sagatavošanā — 0,7 m vai 1,0 m, kā arī nepieciešamības gadījumā precizēt darbu apjomu sarakstu.

Minētā informācija ir nepieciešama, lai pretendenti vienādi izprastu izbūves risinājumu, korekti novērtētu nepieciešamos darbus un sagatavotu savstarpēji salīdzināmus finanšu piedāvājumus.

Atbilde

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā  nolikuma 6.pielikumā “Būvdarbu izmaksu kopsavilkums” norādītie būvdarbu apjomi. Papildus informējam, ka būvdarbu apjomu sarakstā ir norādīti plānotie būvdarbu apjomi un tie var tikt precizēti līguma izpildes laikā.

Līguma projekta 4.nodaļā ir paredzētas darbu izmaiņas, tai skaitā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	M.Rēvelis

Liepiņa 63084476