| Rīgā 26.05.2026 Nr.5309/37.1-3 Uz 25.05.2026. |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr.3229-2026 | LIEPĀJAS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE |
| Par tehnisko noteikumu izsniegšanu objekta “Lietus kanalizācijas izbūve Kalēju un Klaipēdas ielas krustojumā, Liepājā” būvprojekta izstrādei |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka minētā būvprojekta ietvaros skartajā īpašumā (kad.apz. 17000400453) dabasgāzes gāzesvadi nav izvietoti un GASO tehniskie noteikumi minētā būvprojekta izstrādei nav nepieciešami.

Izstrādājot projektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošo gāzesvadu.

Izstrādāto būvniecības dokumentāciju (iekļaujot būvprojektu DWG formātā) saskaņošanai GASO iesniegt būvniecības informācijas sistēmā BIS.

| Komercpilnvarnieks ## Pieslēgumu pārvaldības departamenta Tehnisko risinājumu daļas inženieris | O.Spitans |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Kobenko info@gaso.lv |  |