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	Pieteikums Nr.3230-2026



Par tehnisko noteikumu izsniegšanu 
būvprojekta “Lietus kanalizācijas izbūve Miera ielā posmā no Pļavu ielas līdz Cenkones ielai, Liepājā” kadastra Nr. 17000420793, izstrādei
	LIEPĀJAS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE


	


[bookmark: _Hlk166747288][bookmark: _Hlk177737707]Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot būvprojekta “Lietus kanalizācijas izbūve Miera ielā posmā no Pļavu ielas līdz Cenkones ielai, Liepājā” kadastra Nr. 17000420793, izstrādi, GASO tehniskie noteikumi nav nepieciešami, jo minētā būvprojekta ietvaros skartajā teritorijā nav izvietoti dabasgāzes gāzesvadi un to aizsargjoslas.
Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam pārbūvējamo ielu/ceļu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
[bookmark: _Hlk200031040]Topogrāfiju saskaņot interneta vietnē https://www.gaso.lv/topografijas-saskanosana.

Pielikumā: esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.
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